## SARS ABgripa RSV
Pielikums Nr. 3
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=5x10
Reaģentu komplekti un aprīkojums SARS CoV-2, A un B tipa gripas un respiratori sincitiālā vīrusa (RSV) vienlaicīgai noteikšanai
1.1 | Reaģentu komplekti SARS-CoV-2, gripas A un gripas B un respiratori sincitiālā vīrusa RNS vienlaicīgai noteikšanai | Komplektā visi nepieciešamie reaģenti, kas nodrošina pilnīgi automatizētu vienlaicīgu specifiskās SARS-CoV-2, gripas A un gripas B un respiratori sincitiālā vīrusa (RSV) RNS izdalīšanu no klīniskā parauga, NS amplifkāciju un noteikšanu ar reālā laika PĶR metodi. Reaģenti sapildīti vienreizlietojamās kasetnēs. Viena kasetne paredzēta viena parauga testēšanai. Komplektā ne vairāk kā 24 testi. CE IVD marķējums | tests | 21600 | 24
Kopā:
Norādīt iekārtas enerģijas patēriņu, lietojot iekārtu aktīvā režīmā, kW (obligāti izpildāma prasība):
Kopā ar reaģentu komplektiem uz līguma darbības laiku tiek nodrošināts pozīcijā 1.1 minēto testu veikšanai nepieciešamais aprīkojums: divas neatkarīgas, kompaktas, uz galda novietojamas, pilnībā automatizētas iekārtas vienlaicīgai brīvi izvēlētu (no 1 (viena) līdz 8 (astoņu)) paraugu testēšanai. Vienas iekārtas izmēri: ne lielāki kā 387mmx287mmx358mm. Katra iekārta sastāv no 4 neatkarīgiem integrētiem moduļiem, kas paredzēti paraugu testēšanai, katra iekārta aprīkota ar LCD skārienjutīgu ekrānu, kas nodrošina PĶR līkņu, Ct vērtību un rezultātu izsekojamību, un svītrkodu skenēšanas moduli, kā arī rezultātu analīzes programmām. Vismaz 4 optiskie kanāli: FAM, HEX, ROX un Cy5. Iekārtas nodrošina pilnībā automatizētu paraugu sagatavošanu, nukleīnskābju (NS) amplifikāciju un rezultātu analīzi un interpretāciju. Laiks no parauga ievietošanas iekārtā līdz rezultātam: ne ilgāk par 40 minūtēm. Iekārtām jābūt jaunām, ražotām ne agrāk kā 2025. gadā. Kopā ar iekārtām tiek piegādāti divi nepārtrauktas barošanas bloki (UPS). Piegādātājam jānodrošina testēšanas nepārtrauktība un nepieciešamības gadījumā bojātās iekārtas jāaizstāj ar citām. Visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtas uzturēšanu darba kārtībā, līguma darbības laikā nodrošina piegādātājs. Pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādātājs nodrošina iekārtas pieslēgšanu pie LIS divpusējai datu apmaiņai un sedz ar to saistītās izmaksas. Aprīkojumam visu līguma periodu piegādātājs veic servisa un tehnisko apkopi par saviem līdzekļiem. Piegādātājs nodrošina bezmaksas personāla apmācību pirms iekārtu nodošanas ekspluatācijā, kā arī pēc lietotāja pieprasījuma. Jānodrošina ar iekārtas lietotāja rokasgrāmatu, kas tulkota valsts valodā. Iekārtai jābūt ar CE IVD marķējumu.
Tehniskā specifikācija sagatavota: 20.11.2025.