IEPIRKUMA PROCEDŪRAS ZIŅOJUMS

ATKLĀTA KONKURSA

“Laboratorijas un industriālo gāzu, freonu un citu saldēšanas gāzu, un speciālo gāzes maisījumu piegāde un balonu noma”

ID Nr. RSU 2026/31/AK

- Pasūtītāja nosaukums un adrese: Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 (turpmāk tekstā – RSU).

- Iepirkuma identifikācijas numurs: RSU 2026/31/AK.

- Iepirkuma procedūras veids: Atklāts konkurss.

- Iepirkuma priekšmets: Laboratorijas un industriālo gāzu, freonu un citu saldēšanas gāzu, un speciālo gāzes maisījumu piegāde un balonu noma.

- Datums, kad paziņojums par līgumu un iepriekšējais informatīvais paziņojums, ja tāds ir izmantots, publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē: Iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts 21.01.2026.; Paziņojums par līgumu publicēts 23.03.2026.

- Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums, iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotāji un pieaicinātie eksperti:

2026. gada 30. janvāra rīkojums Nr. 1-PB-11/38/2026 “Par iepirkuma “Laboratorijas un industriālo gāzu, freonu un citu saldēšanas gāzu, un speciālo gāzes maisījumu piegāde un balonu noma” komisijas izveidošanu”.

Komisija noteikta šādā sastāvā:

| Komisijas priekšsēdētāja: | Elīna Pileniece, Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļas vadītāja p.i. (no 30.01.2026.) |
| --- | --- |
| Komisijas locekļi: | Elīna Radziņa, Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļas iepirkumu projektu vadītāja (no 30.01.2026.); Ieva Jēkabsone, Rehabilitācijas katedras asistente (no 30.01.2026.); Anda Vilmane, Zinātnes centra Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūta pētniece. (no 30.01.2026.). |

Komisijas sekretārs:	Elīna Radziņa, Juridiskā un iepirkumu departamenta Iepirkumu nodaļas iepirkumu projektu vadītāja (no 30.01.2026.).

Tehniskās specifikācijas sagatavotājs un eksperts: Jāzeps Malnačs, RSU Infrastruktūras departamenta tehnoloģiju pārvaldnieks.

- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.03.2026. plkst.10:00.

- Pretendenti, kuri iesnieguši piedāvājumus Atklātā konkursā un to iesniegšanas laiki:

| Nr.p.k. | Pretendents | Piedāvājuma iesniegšanas veids | Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linde Gas SIA, reģ. Nr. 40003068518 | Sistēmā | 02.03.2026 plkst. 15:13 |

Piedāvātās līgumcenas skatīt pielikumā.

- Piedāvājumu atvēršanas vieta: Rīgā, Kapseļu ielā 23, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu.

- Piedāvājumu atvēršanas datums un laiks: 16.03.2026. plkst.14:30.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu, t.i., piedāvājums ar viszemāko piedāvāto līgumcenu (EUR bez PVN) katras Atklāta konkursa daļas katrā pozīcijā, jo sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.

- Komisija, pārbaudījusi pretendentu iesniegto piedāvājumu noformējuma atbilstību Atklāta konkursa nolikuma prasībām, veikusi aritmētiskās kļūdas pārbaudi, noteikusi zemāko piedāvāto cenu katrā preču pozīcijā, pārbaudījusi pretendentu atbilstību izvirzītajām atlases – kvalifikācijas prasībām, izvērtējusi iesniegtos tehniskos piedāvājumus, pārbaudījusi iesniegtos finanšu piedāvājumus, konstatējusi, ka finanšu piedāvājumi nesatur nepamatoti lētu piedāvājumu pazīmes, pārbaudījusi informāciju, vai uz pretendentiem, kuriem būtu piešķiramas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā norādītie izslēgšanas nosacījumi, atbilstoši saimnieciski visizdevīgākajam kritērijam – piedāvājumam ar viszemāko cenu EUR bez PVN par vienu vienību katrā preču pozīcijā, 2026. gada 21. maijā vienbalsīgi nolēma Atklāta konkursa “Laboratorijas un industriālo gāzu, freonu un citu saldēšanas gāzu, un speciālo gāzes maisījumu piegāde un balonu noma”, ID Nr. RSU 2026/31/AK atzīt par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības Linde Gas SIA (līgumcenas skatīt protokola pielikumā).

- Informācija par to iepirkuma līguma daļu, kuru izraudzītais pretendents plānojis nodot apakšuzņēmējiem, kā arī apakšuzņēmēju nosaukumi: Nav plānots vispārīgās vienošanās daļu nodot izpildei apakšuzņēmējiem.

- Piedāvājuma noraidīšanas pamatojums, ja iepirkuma komisija atzinusi piedāvājumu par nepamatoti lētu: Nav iesniegti nepamatoti lēti piedāvājumi.

- Iemesli, kuru dēļ netiek paredzēta elektroniska piedāvājumu iesniegšana, ja pasūtītājam ir pienākums izmantot piedāvājumu saņemšanai elektroniskās informācijas sistēmas: Nav. Atklāts konkurss izsludināts un piedāvājumi iesniegti EIS e-konkursu apakšsistēmā.

- Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai: Nav konstatēti.

Pielikumā:

- Pretendentu piedāvātās līgumcenas Atklātā konkursā.

Iepirkuma procedūras ziņojumu sagatavoja

Iepirkuma komisijas locekle/sekretāre					       Elīna Radziņa

Rīgā, 2026.gada 25.maijā

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums

Tehniskā specifikācija un Finanšu piedāvājumu kopsavilkums

“Laboratorijas un industriālo gāzu, freonu un citu saldēšanas gāzu, un speciālo gāzes maisījumu piegāde un balonu noma”

ID Nr. RSU 2026/31/AK

| Pozīcija Nr. | Preces tehniskās prasības | Kopējā summa par preci bez PVN, EUR | Pretendents, kuram piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Argons 6.0 Balona tilpums: 10 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: Ar ≥ 99,9999%; O2 ≤ 0,5 ppm; N2 ≤ 0,5 ppm; H2 ≤ 0,5 ppm; CnHn ≤ 0,1 ppm; H2O ≤ 0,5 ppm; CO + CO2 ≤ 0,2 ppm. | 81,55 | Linde Gas SIA |
| 2 | Argons 6.0 Balona tilpums: 20 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: Ar ≥ 99,9999%; O2 ≤ 0,5 ppm; N2 ≤ 0,5 ppm; H2 ≤ 0,5 ppm; CnHn ≤ 0,1 ppm; H2O ≤ 0,5 ppm; CO + CO2 ≤ 0,2 ppm. | 89,55 | Linde Gas SIA |
| 3 | Argons 6.0 Balona tilpums: 50 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: Ar ≥ 99,9999%; O2 ≤ 0,5 ppm; N2 ≤ 0,5 ppm; H2 ≤ 0,5 ppm; CnHn ≤ 0,1 ppm; H2O ≤ 0,5 ppm; CO + CO2 ≤ 0,2 ppm. | 118,55 | Linde Gas SIA |
| 4 | Argons 5.0 Balona tilpums: 5 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: Ar ≥ 99,999%; O2 ≤ 2 ppm; N2 ≤ 5 ppm; CnHm ≤ 0,2 ppm; H2O ≤ 3 ppm. | 51,55 | Linde Gas SIA |
| 5 | Argons 5.0 Balona tilpums: 10 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: Ar ≥ 99,999%; O2 ≤ 2 ppm; N2 ≤ 5 ppm; CnHm ≤ 0,2 ppm; H2O ≤ 3 ppm. | 55,55 | Linde Gas SIA |
| 6 | Argons 5.0 Balona tilpums: 20 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: Ar ≥ 99,999%; O2 ≤ 2 ppm; N2 ≤ 5 ppm; CnHm ≤ 0,2 ppm; H2O ≤ 3 ppm. | 68,55 | Linde Gas SIA |
| 7 | Argons 5.0 Balona tilpums: 50 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: Ar ≥ 99,999%; O2 ≤ 2 ppm; N2 ≤ 5 ppm; CnHm ≤ 0,2 ppm; H2O ≤ 3 ppm. | 85,55 | Linde Gas SIA |
| 8 | Argons 5.0 Balona tilpums: 50 L Spiediens: 300 bar Sastāvs: Ar ≥ 99,999%; O2 ≤ 2 ppm; N2 ≤ 5 ppm; CnHm ≤ 0,2 ppm; H2O ≤ 3 ppm. | 140,55 | Linde Gas SIA |
| 9 | Argons 5.0 Balonu saišķis: 50 L × 12 gab. Spiediens: 200 bar Sastāvs: Ar ≥ 99,999%; O2 ≤ 2 ppm; N2 ≤ 5 ppm; CnHm ≤ 0,2 ppm; H2O ≤ 3 ppm. | 492,98 | Linde Gas SIA |
| 10 | Hēlijs 6.0 Balona tilpums: 10 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: He ≥ 99.9999% O2 ≤ 0,2 ppm N2 ≤ 0,4 ppm H2O ≤ 0,5 ppm H2 ≤ 0,1 ppm CnHm ≤ 0,1 ppm; | 135,55 | Linde Gas SIA |
| 11 | Hēlijs 6.0 Balona tilpums: 20 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: He ≥ 99.9999% O2 ≤ 0,2 ppm N2 ≤ 0,4 ppm H2O ≤ 0,5 ppm H2 ≤ 0,1 ppm CnHm ≤ 0,1 ppm; | 210,55 | Linde Gas SIA |
| 12 | Hēlijs 6.0 Balona tilpums: 50 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: He ≥ 99.9999% O2 ≤ 0,2 ppm N2 ≤ 0,4 ppm H2O ≤ 0,5 ppm H2 ≤ 0,1 ppm CnHm ≤ 0,1 ppm; | 260,55 | Linde Gas SIA |
| 13 | Hēlijs 5.0 Balona tilpums: 10 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: He ≥ 99,999% O2 ≤ 2 ppm N2 ≤ 5 ppm H2O ≤ 3 ppm CnHm ≤ 0,5 ppm; | 104,55 | Linde Gas SIA |
| 14 | Hēlijs 5.0 Balona tilpums: 50 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: He ≥ 99,999% O2 ≤ 2 ppm N2 ≤ 5 ppm H2O ≤ 3 ppm CnHm ≤ 0,5 ppm; | 230,55 | Linde Gas SIA |
| 15 | Hēlijs 5.0 Balonu saišķis: 50 L × 12 gab. Spiediens: 200 bar Sastāvs: He ≥ 99,999% O2 ≤ 2 ppm N2 ≤ 5 ppm H2O ≤ 3 ppm CnHm ≤ 0,5 ppm; | 2262,98 | Linde Gas SIA |
| 16 | Ūdeņradis 6.0 Balona tilpums: 10 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: H2 ≥ 99,9999% O2 ≤ 0,2 ppm H2O ≤ 0,5 ppm N2 ≤ 0,5 ppm CO + CO2 ≤ 0,1 ppm CnHm ≤ 0,1 ppm; | 110,55 | Linde Gas SIA |
| 17 | Ūdeņradis 6.0 Balona tilpums: 50 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: H2 ≥ 99,9999% O2 ≤ 0,2 ppm H2O ≤ 0,5 ppm N2 ≤ 0,5 ppm CO + CO2 ≤ 0,1 ppm CnHm ≤ 0,1 ppm; | 180,55 | Linde Gas SIA |
| 18 | Ūdeņradis 5.0 Balona tilpums: 5 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: H2 ≥ 99,999% O2 ≤ 2 ppm H2O ≤ 4 ppm N2 ≤ 3 ppm CO + CO2 ≤ 0,5 ppm | 55,55 | Linde Gas SIA |
| 19 | Ūdeņradis 5.0 Balona tilpums: 10 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: H2 ≥ 99,999% O2 ≤ 2 ppm H2O ≤ 4 ppm N2 ≤ 3 ppm CO + CO2 ≤ 0,5 ppm | 64,55 | Linde Gas SIA |
| 20 | Ūdeņradis 5.0 Balona tilpums: 50 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: H2 ≥ 99,999% O2 ≤ 2 ppm H2O ≤ 4 ppm N2 ≤ 3 ppm CO + CO2 ≤ 0,5 ppm | 90,55 | Linde Gas SIA |
| 21 | Ūdeņradis 5.0 Balonu saišķis: 50 L × 12 gab. Spiediens: 200 bar Sastāvs: H2 ≥ 99,999% O2 ≤ 2 ppm H2O ≤ 4 ppm N2 ≤ 3 ppm CO + CO2 ≤ 0,5 ppm | 642,98 | Linde Gas SIA |
| 22 | Slāpeklis 6.0 Balona tilpums: 10 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: N2 ≥ 99,9999% O2 ≤ 0,2 ppm CO2 ≤ 0,1 ppm CO ≤ 0,1 ppm CnHm ≤ 0,1 ppm H2O ≤ 0,5 ppm | 75,55 | Linde Gas SIA |
| 23 | Slāpeklis 6.0 Balona tilpums: 50 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: N2 ≥ 99,9999% O2 ≤ 0,2 ppm CO2 ≤ 0,1 ppm CO ≤ 0,1 ppm CnHm ≤ 0,1 ppm H2O ≤ 0,5 ppm | 130,55 | Linde Gas SIA |
| 24 | Slāpeklis 5.5 Balona tilpums: 10 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: N2 ≥ 99,9995% O2 ≤ 0,5 ppm CO2 ≤ 0,5 ppm CO ≤ 0,5 ppm CnHm ≤ 0,1 ppm H2O ≤ 2 ppm | 65,55 | Linde Gas SIA |
| 25 | Slāpeklis 5.5 Balona tilpums: 50 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: N2 ≥ 99,9995% O2 ≤ 0,5 ppm CO2 ≤ 0,5 ppm CO ≤ 0,5 ppm CnHm ≤ 0,1 ppm H2O ≤ 2 ppm | 105,55 | Linde Gas SIA |
| 26 | Slāpeklis 5.0 Balona tilpums: 10 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: N2 ≥ 99,999% O2 ≤ 3 ppm CnHm ≤ 1 ppm H2O ≤ 3 ppm | 49,55 | Linde Gas SIA |
| 27 | Slāpeklis 5.0 Balona tilpums: 50 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: N2 ≥ 99,999% O2 ≤ 3 ppm CnHm ≤ 1 ppm H2O ≤ 3 ppm | 75,55 | Linde Gas SIA |
| 28 | Slāpeklis 5.0 Balona tilpums: 50 L Spiediens: 300 bar Sastāvs: N2 ≥ 99,999% O2 ≤ 3 ppm CnHm ≤ 1 ppm H2O ≤ 3 ppm | 100,55 | Linde Gas SIA |
| 29 | Slāpeklis 5.0 Balonu saišķis: 50 L × 12 gab. Spiediens: 200 bar Sastāvs: N2 ≥ 99,999% O2 ≤ 3 ppm CnHm ≤ 1 ppm H2O ≤ 3 ppm | 372,98 | Linde Gas SIA |
| 30 | Slāpeklis 4.0 Balona tilpums: 5 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: N2 ≥ 99,99 % O2 ≤ 50 ppm H2O ≤ 20 ppm | 28,24 | Linde Gas SIA |
| 31 | Slāpeklis 4.0 Balona tilpums: 5 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: N2 ≥ 99,99 % O2 ≤ 50 ppm H2O ≤ 20 ppm | 28,24 | Linde Gas SIA |
| 32 | Slāpeklis 4.0 Balona tilpums: 50 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: N2 ≥ 99,99 % O2 ≤ 50 ppm H2O ≤ 20 ppm | 40,24 | Linde Gas SIA |
| 33 | Slāpeklis 4.0 Balona tilpums: 20 L Spiediens: 300 bar Sastāvs: N2 ≥ 99,99 % O2 ≤ 50 ppm H2O ≤ 20 ppm | 32,37 | Linde Gas SIA |
| 34 | Slāpeklis 4.0 Balonu saišķis: 50 L × 12 gab. Spiediens: 300 bar Sastāvs: N2 ≥ 99,99 % O2 ≤ 50 ppm H2O ≤ 20 ppm | 287,98 | Linde Gas SIA |
| 35 | Skābeklis 5.0 Balona tilpums: 10 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: O2 ≥ 99,999%; H2O ≤ 3 ppm; CnHm ≤ 0,2 ppm; N2 ≤ 5 ppm; Ar ≤ 3 ppm. | 59,55 | Linde Gas SIA |
| 36 | Skābeklis 5.0 Balona tilpums: 50 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: O2 ≥ 99,999%; H2O ≤ 3 ppm; CnHm ≤ 0,2 ppm; N2 ≤ 5 ppm; Ar ≤ 3 ppm. | 99,55 | Linde Gas SIA |
| 37 | Medicīniskais skābeklis 2.5 Gāzei jābūt reģistrētai Latvijas Zāļu reģistrā Balons ar integrētu reduktoru – LIV tipa balons Balona tilpums: 2 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: O2 ≥ 99,5 % | 30,15 | Linde Gas SIA |
| 38 | Medicīniskais skābeklis 2.5 Gāzei jābūt reģistrētai Latvijas Zāļu reģistrā Balons ar integrētu reduktoru – LIV tipa balons Balona tilpums: 3 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: O2 ≥ 99,5 % | 33,65 | Linde Gas SIA |
| 39 | Medicīniskais skābeklis 2.5 Gāzei jābūt reģistrētai Latvijas Zāļu reģistrā Balona tilpums: 10 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: O2 ≥ 99,5% | 34,24 | Linde Gas SIA |
| 40 | Medicīniskais skābeklis 2.5 Gāzei jābūt reģistrētai Latvijas Zāļu reģistrā Balons ar integrētu reduktoru – LIV tipa balons Balona tilpums: 10 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: O2 ≥ 99,5 % | 34,65 | Linde Gas SIA |
| 41 | Medicīniskais skābeklis 2.5 Gāzei jābūt reģistrētai Latvijas Zāļu reģistrā Balona tilpums: 50 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: O2 ≥ 99,5% | 35,24 | Linde Gas SIA |
| 42 | Medicīniskais skābeklis 2.5 Gāzei jābūt reģistrētai Latvijas Zāļu reģistrā Balonu saišķis: 50 L × 12 gab. Spiediens: 200 bar Sastāvs: O2 ≥ 99,5% | 147,98 | Linde Gas SIA |
| 43 | Tehniskais skābeklis Balona tilpums: 5 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: O2 ≥ 99,5 % | 24,24 | Linde Gas SIA |
| 44 | Tehniskais skābeklis Balona tilpums: 20 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: O2 ≥ 99,5 % | 26,04 | Linde Gas SIA |
| 45 | Tehniskais skābeklis Balona tilpums: 50 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: O2 ≥ 99,5 % | 30,74 | Linde Gas SIA |
| 46 | Tehniskais skābeklis Balonu saišķis: 50 L × 12 gab. Spiediens: 200 bar Sastāvs: O2 ≥ 99,5 % | 142,98 | Linde Gas SIA |
| 47 | Acetilēns 2.6 Balona tilpums: 40 L Spiediens: 19 bar Sastāvs: C2H2 ≥ 99,6 % Gaiss ≤ 0,4 % PH3 ≤ 5 ppm H2S ≤ 1 ppm | 106,55 | Linde Gas SIA |
| 48 | Slāpekļa (I) oksīds 2.0 Balona tilpums: 10 L Spiediens: 51 bar Sastāvs: N2O ≥ 99,00 % O2 ≤ 9000 ppm Ar ≤ 9000 ppm | 90,55 | Linde Gas SIA |
| 49 | Slāpekļa (I) oksīds 2.0 Balona tilpums: 20 L Spiediens: 51 bar Sastāvs: N2O ≥ 99,00 % O2 ≤ 9000 ppm Ar ≤ 9000 ppm | 100,55 | Linde Gas SIA |
| 50 | Slāpekļa (I) oksīds 2.0 Balona tilpums: 50 L Spiediens: 51 bar Sastāvs: N2O ≥ 99,00 % O2 ≤ 9000 ppm Ar ≤ 9000 ppm | 165,55 | Linde Gas SIA |
| 51 | Oglekļa dioksīds 2.51 Balona tilpums: 20 L Spiediens: 57 bar Sastāvs: CO2 ≥ 99,5 % | 27,84 | Linde Gas SIA |
| 52 | Oglekļa dioksīds 2.5 Balona tilpums: 50 L Spiediens: 57 bar Sastāvs: CO2 ≥ 99,5 % | 33,74 | Linde Gas SIA |
| 53 | Oglekļa dioksīds 2.5 Balonu saišķis: 50 L × 12 gab. Spiediens: 57 bar Sastāvs: CO2 ≥ 99,5 % | 168,98 | Linde Gas SIA |
| 54 | Dzesēšanas oglekļa dioksīds 2.5 Balons ar dziļumcauruli Balona tilpums: 13 L Spiediens: 57 bar Sastāvs: CO2 ≥ 99,8 % | 28,14 | Linde Gas SIA |
| 55 | Dzesēšanas oglekļa dioksīds 2.5 Balons ar dziļumcauruli Balona tilpums: 50 L Spiediens: 57 bar Sastāvs: CO2 ≥ 99,8 % | 37,24 | Linde Gas SIA |
| 56 | Šķidrais slāpeklis pildīšanai Djuāra traukos Apjoms: 1 L Sastāvs: N2 > 99,996 % | 21,40 | Linde Gas SIA |
| 57 | Djuāra trauks ar šķidro slāpekli Trauks piemērots šķidrā slāpekļa transportēšanai un uzglabāšanai; Tilpums: 10 L Sastāvs: N2 > 99,996 % | 34,95 | Linde Gas SIA |
| 58 | Djuāra trauks ar šķidro slāpekli Trauks piemērots šķidrā slāpekļa transportēšanai un uzglabāšanai; Tilpums: 20 L Sastāvs: N2 > 99,996 % | 42,95 | Linde Gas SIA |
| 59 | Djuāra trauks ar šķidro slāpekli Trauks piemērots šķidrā slāpekļa transportēšanai un uzglabāšanai; Tilpums: 25 L Sastāvs: N2 > 99,996 % | 46,95 | Linde Gas SIA |
| 60 | Slāpekļa oksiduls (N2O, medicīniskā smieklu gāze) Gāzei jābūt reģistrētai Latvijas Zāļu reģistrā Balona tilpums: 10 L Spiediens: 46 bar Sastāvs: N2O ≥ 98 % | 45,24 | Linde Gas SIA |
| 61 | Slāpekļa oksiduls (N2O, medicīniskā smieklu gāze) Gāzei jābūt reģistrētai Latvijas Zāļu reģistrā Balona tilpums: 20 L Spiediens: 46 bar Sastāvs: N2O ≥ 98 % | 83,24 | Linde Gas SIA |
| 62 | Slāpekļa oksiduls (N2O, medicīniskā smieklu gāze) Gāzei jābūt reģistrētai Latvijas Zāļu reģistrā Balonu saišķis: 50 L × 12 gab. Spiediens: 46 bar Sastāvs: N2O ≥ 98 % | 917,98 | Linde Gas SIA |
| 63 | Slāpekļa oksiduls (N2O, medicīniskā smieklu gāze) Gāzei jābūt reģistrētai Latvijas Zāļu reģistrā Balons ar integrētu reduktoru – LIV tipa balons Balona tilpums: 10 L Spiediens: 46 bar Sastāvs: N2O ≥ 98 % | 45,24 | Linde Gas SIA |
| 64 | Metāns 2.5 Balona tilpums: 10 L Spiediens: 100 bar Sastāvs: NH4 ≥ 99,5 % O2 ≤ 100 ppm; N2 ≤ 600 ppm; H2 ≤ 500 ppm | 65,55 | Linde Gas SIA |
| 65 | Metāns 2.5 Balona tilpums: 50 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: NH4 ≥ 99,5 % O2 ≤ 100 ppm; N2 ≤ 600 ppm; H2 ≤ 500 ppm | 127,55 | Linde Gas SIA |
| 66 | Metāns 3.5 Balona tilpums: 50 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: NH4 ≥ 99,95 % O2 ≤ 30 ppm; N2 ≤ 200 ppm; H2 ≤ 20 ppm | 146,55 | Linde Gas SIA |
| 67 | Metāns 4.5 Balona tilpums: 10 L Spiediens: 100 bar Sastāvs: NH4 ≥ 99,995 % H2O ≤ 5 ppm; O2 ≤ 5 ppm; N2 ≤ 50 ppm; H2 ≤ 10 ppm; CnHm ≤ 20 ppm; | 109,55 | Linde Gas SIA |
| 68 | Metāns 4.5 Balona tilpums: 50 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: NH4 ≥ 99,995 % H2O ≤ 5 ppm; O2 ≤ 5 ppm; N2 ≤ 50 ppm; H2 ≤ 10 ppm; CnHm ≤ 20 ppm; | 227,55 | Linde Gas SIA |
| 69 | Metāns 5.5 Balona tilpums: 10 L Spiediens: 100 bar Sastāvs: NH4 ≥ 99,9995 % H2O ≤ 1 ppm; N2+O2 ≤ 5 ppm | 95,55 | Linde Gas SIA |
| 70 | Metāns 5.5 Balona tilpums: 50 L Spiediens: 200 bar Sastāvs: NH4 ≥ 99,9995 % H2O ≤ 1 ppm; N2+O2 ≤ 5 ppm | 290,55 | Linde Gas SIA |
| 71 | Amonjaks 3.8 Balona tilpums: 2 L Sastāvs: NH3 ≥ 99,98 % H2O ≤ 200 ppm; Eļļas ≤ 10 ppm | 67,55 | Linde Gas SIA |
| 72 | Amonjaks 3.8 Balona tilpums: 10 L Sastāvs: NH3 ≥ 99,98 % H2O ≤ 200 ppm; Eļļas ≤ 10 ppm | 95,55 | Linde Gas SIA |
| 73 | Amonjaks 3.8 Balona tilpums: 61 L Sastāvs: NH3 ≥ 99,98 % H2O ≤ 200 ppm; Eļļas ≤ 10 ppm | 180,55 | Linde Gas SIA |
| 74 | Amonjaks 5.0 Balona tilpums: 10 L Sastāvs: NH3 ≥ 99,999 % H2O ≤ 1 ppm; O2 ≤ 1 ppm; N2 ≤ 4 ppm; | 860,55 | Linde Gas SIA |
| 75 | Amonjaks 6.0 Balona tilpums: 10 L Sastāvs: NH3 ≥ 99,9999 % H2O ≤ 0,2 ppm; O2 ≤ 0,1 ppm; N2 ≤ 0,5 ppm; | 1180,55 | Linde Gas SIA |
| 76 | Izobutāns 3.5 Balona tilpums: 12 L Sastāvs: Izobutāns ≥ 99,95 % H2O ≤ 10 ppm; Citi ≤ 500 ppm; | 180,55 | Linde Gas SIA |
| 77 | Gāzu maisījums Balona tilpums: 10 L Spiediens: 150 bar Sastāvs: 5% - CO2, 95% - O2 (balansa gāze) | 145,55 | Linde Gas SIA |
| 78 | Gāzu maisījums Balona tilpums: 50 L Spiediens: 150 bar Sastāvs: 5% - CO2, 95% - O2 (balansa gāze) | 176,55 | Linde Gas SIA |
| 79 | Propāns 60+ Balona tilpums: 27 L Svars: 11 kg Sastāvs: C3H8 ≥ 95 % | 38,36 | Linde Gas SIA |
| 80 | Propāns 60+ Balona tilpums: 41 L Svars: 17 kg Sastāvs: C3H8 ≥ 95 % | 48,14 | Linde Gas SIA |
| 81 | Propāns 60+ Balona tilpums: 79 L Svars: 33 kg Sastāvs: C3H8 ≥ 95 % | 74,14 | Linde Gas SIA |
| 82 | Propāns 60+ Balona tilpums: 440 L Svars: 184 kg Sastāvs: C3H8 ≥ 95 % | 340,68 | Linde Gas SIA |
| 83 | Atdzesēts, cieti sapresēts oglekļa dioksīds (sausais ledus) Granulas izmērs: ~16 mm Apjoms: 1 kg | 22,50 | Linde Gas SIA |
| 84 | Termokaste ar sauso ledu Tilpums: 7,5 L Sausā ledus svars: 5 kg | 35,00 | Linde Gas SIA |
| 85 | Termokaste ar sauso ledu Tilpums: 22,5 L Sausā ledus svars: 18 kg | 45,00 | Linde Gas SIA |
| 86 | Gāzu maisījums kalibrēšanai Balona tilpums: 5 L Spiediens: 150 bar Sastāvs: 20% - O2, 10% - CO2, 70% - N2 (balansa gāze). | 199,55 | Linde Gas SIA |
| 87 | Gāzu maisījums kalibrēšanai (EcoCyl vai ekvivalents balons) Balona tilpums: 1 L Uzpildes spiediens: 150 bar Sastāvs: 20% - O2, 10% - CO2, 70% - N2 (balansa gāze). | 199,90 | Linde Gas SIA |
| 88 | Gāzu maisījums InCell 2200 reālā laika šūnu vizualizēšanas sistēmai Balona tilpums: 5 L Uzpildes spiediens: 150 bar Sastāvs: 0,1% - O2, 5% - CO2, 94.9% - N2. | 199,55 | Linde Gas SIA |
| 89 | Gāzu maisījums InCell 2200 reālā laika šūnu vizualizēšanas sistēmai Balona tilpums: 5 L Uzpildes spiediens: 150 bar Sastāvs: 0,5% - O2, 5% - CO2, 94.5% - N2. | 199,55 | Linde Gas SIA |
| 90 | Gāzu maisījums InCell 2200 reālā laika šūnu vizualizēšanas sistēmai Balona tilpums: 5 L Uzpildes spiediens: 150 bar Sastāvs: 1% - O2, 5% - CO2, 94% - N2. | 199,55 | Linde Gas SIA |
| 91 | Gāzu maisījums InCell 2200 reālā laika šūnu vizualizēšanas sistēmai Balona tilpums: 5 L Uzpildes spiediens: 150 bar Sastāvs: 1,5% - O2, 5% - CO2, 93,5 % - N2. | 199,55 | Linde Gas SIA |
| 92 | Gāzu maisījums InCell 2200 reālā laika šūnu vizualizēšanas sistēmai Balona tilpums: 5 L Uzpildes spiediens: 150 bar Sastāvs: 2 % - O2, 5% - CO2, 93 % - N2 | 199,55 | Linde Gas SIA |
| 93 | Gāzu maisījums InCell 2200 reālā laika šūnu vizualizēšanas sistēmai Balona tilpums: 5 L Uzpildes spiediens: 150 bar Sastāvs: 5 % - O2, 5% - CO2, 90% - N2. | 199,55 | Linde Gas SIA |
| F – Gāzes (Freoni) |  |  |  |
| 94 | Freons R32 Balona tilpums: 12,5 L Svars 9 kg Sastāvs: Difluormetāns CH2F2 ≥ 99,95% Skābes (HF) ≤ 1 mg/m3 Ūdens ≤ 10 ppm; Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 272,39 | Linde Gas SIA |
| 95 | Freons R134A Balona tilpums: 12,5 L Svars 12 kg Sastāvs: Tetrafluoretāns C2H2F4 ≥ 99,5% Skābes (HF) ≤ 1 mg/m3 Ūdens ≤ 10 ppm; Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 222,89 | Linde Gas SIA |
| 96 | Freons R134A Balona tilpums: 61,0 L Svars: 63 kg Sastāvs: Tetrafluoretāns C2H2F4 ≥ 99,5% Skābes (HF) ≤ 1 mg/m3 Ūdens ≤ 10 ppm; Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 1070,39 | Linde Gas SIA |
| 97 | Freons R407C Balona tilpums: 12,5 L Svars: 11 kg Sastāvs: Difluormetāns CH2F2 – 25% Pentafluotetāns C2HF5 – 27 % Tetrafluoretāns C2H2F4 – 54% Skābes (HF) ≤ 0,1 mg/m3 Ūdens ≤ 10 ppm; Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,005% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 884,39 | Linde Gas SIA |
| 98 | Freons R407C Balona tilpums: 61,0 L Svars: 55 kg Sastāvs: Difluormetāns CH2F2 – 25% Pentafluotetāns C2HF5 – 27 % Tetrafluoretāns C2H2F4 – 54% Skābes (HF) ≤ 0,1 mg/m3 Ūdens ≤ 10 ppm; Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,005% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 4324,39 | Linde Gas SIA |
| 99 | Freons R410A Balona tilpums: 12,5 L Svars: 10 kg Sastāvs: Difluormetāns CH2F2 – 50,5% Pentafluotetāns C2HF5 – 51,5 % Skābes (HF) ≤ 0,1 mg/m3 Ūdens ≤ 10 ppm; Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 740,39 | Linde Gas SIA |
| 100 | Freons R410A Balona tilpums: 61,0 L Svars: 53 kg Sastāvs: Difluormetāns CH2F2 – 50,5% Pentafluotetāns C2HF5 – 51,5 % Skābes (HF) ≤ 0,1 mg/m3 Ūdens ≤ 10 ppm; Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 3820,39 | Linde Gas SIA |
| 101 | Freons R448A Balona tilpums: 12,5 L Svars: 11 kg Sastāvs: Difluormetāns CH2F2 – 26,5% Pentafluotetāns C2HF5 – 28,0 % Tetrafluoretāns C2H2F4 – 23% 2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 20,5% 1,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 7,5% Skābes (HF) ≤ 0,1 mg/m3 Ūdens ≤ 20 ppm; Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 1000,97 | Linde Gas SIA |
| 102 | Freons R448A Balona tilpums: 61,0 L Svars: 54 kg Sastāvs: Difluormetāns CH2F2 – 26,5% Pentafluotetāns C2HF5 – 28,0 % Tetrafluoretāns C2H2F4 – 23% 2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 20,5% 1,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 7,5% Skābes (HF) ≤ 0,1 mg/m3 Ūdens ≤ 20 ppm; Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 4821,21 | Linde Gas SIA |
| 103 | Freons R449A Balona tilpums: 12,5 L Svars: 11 kg Sastāvs: Difluormetāns CH2F2 – 24,5% Pentafluotetāns C2HF5 – 25,7 % Tetrafluoretāns C2H2F4 – 26,7% 2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 20,5% Skābes (HF) ≤ 0,1 mg/m3 Ūdens ≤ 20 ppm; Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 900,39 | Linde Gas SIA |
| 104 | Freons R449A Balona tilpums: 61,0 L Svars: 55 kg Sastāvs: Difluormetāns CH2F2 – 24,5% Pentafluotetāns C2HF5 – 25,7 % Tetrafluoretāns C2H2F4 – 26,7% 2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 20,5% Skābes (HF) ≤ 0,1 mg/m3 Ūdens ≤ 20 ppm; Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 7616,39 | Linde Gas SIA |
| 105 | Freons R450A Balona tilpums: 12,5 L Svars: 12 kg Sastāvs: Tetrafluoretāns C2H2F4 – 44,0% Trans-1-chlor-3,3,3-trifluorpropēns R1233zd (E) –60% Skābes (HF) ≤ 0,1 mg/m3 Ūdens ≤ 10 ppm; Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 739,53 | Linde Gas SIA |
| 106 | Freons R452A Balona tilpums: 12,5 L Svars: 11 kg Sastāvs: Pentafluoretāns C2HF5 – 59,0 % Dihlorfluormetāns CHCl2F2 – 11,0% 2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 30,0% Skābes (HF) ≤ 0,1 mg/m3 Ūdens ≤ 10 ppm; Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 1420,39 | Linde Gas SIA |
| 107 | Freons R452A Balona tilpums: 61,0 L Svars: 54 kg Sastāvs: Pentafluoretāns C2HF5 – 59,0 % Dihlorfluormetāns CHCl2F2 – 11,0% 2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 30,0% Skābes (HF) ≤ 0,1 mg/m3 Ūdens ≤ 10 ppm; Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 6884,39 | Linde Gas SIA |
| 108 | Freons R452B Balona tilpums: 12,5 L Svars: 9 kg Sastāvs: Pentafluoretāns C2HF5 – 8,7 % Difluormetāns CH2F2 – 69,0% 2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 28,0% Skābes (HF) ≤ 0,1 mg/m3 Ūdens ≤ 10 ppm; Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 460,39 | Linde Gas SIA |
| 109 | Freons R454A Balona tilpums: 12,5 L Svars: 9 kg Sastāvs: 2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 67,0% Difluormetāns CH2F2 – 37,0% Skābes (HF) ≤ 0,1 mg/m3 Ūdens ≤ 10 ppm; Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 452,39 | Linde Gas SIA |
| 110 | Freons R454B Balona tilpums: 12,5 L Svars: 9 kg Sastāvs: 2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 32,1,0% Difluormetāns CH2F2 – 69,9% Skābes (HF) ≤ 0,1 mg/m3 Ūdens ≤ 10 ppm; Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 440,39 | Linde Gas SIA |
| 111 | Freons R454B Balona tilpums: 61,0 L Svars: 44 kg Sastāvs: 2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 32,1,0% Difluormetāns CH2F2 – 69,9% Skābes (HF) ≤ 0,1 mg/m3 Ūdens ≤ 10 ppm; Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 2068,39 | Linde Gas SIA |
| 112 | Freons R454C Balona tilpums: 12,5 L Svars: 10 kg Sastāvs: 2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 80,50% Difluormetāns CH2F2 – 23,5% Skābes (HF) ≤ 0,1 mg/m3 Ūdens ≤ 10 ppm; Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 468,39 | Linde Gas SIA |
| 113 | Freons R455A Balona tilpums: 12,5 L Svars: 10 kg Sastāvs: 2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 77,7% Difluormetāns CH2F2 – 22,5% Skābes (HF) ≤ 1 mg/m3 Ūdens ≤ 10 ppm; Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 564,39 | Linde Gas SIA |
| 114 | Freons R455A Balona tilpums: 61,0 L Svars: 50 kg Sastāvs: 2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 77,7% Difluormetāns CH2F2 – 22,5% Skābes (HF) ≤ 1 mg/m3 Ūdens ≤ 10 ppm; Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 2740,39 | Linde Gas SIA |
| 115 | Freons R456A Balona tilpums: 12,5 L Svars: 12 kg Sastāvs: 1,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 49,0% Difluormetāns CH2F2 – 6,0% Tetrafluoretāns C2H2F4 – 45,0% | 620,39 | Linde Gas SIA |
| 116 | Freons R513A Balona tilpums: 12,5 L Svars: 11 kg Sastāvs: 2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 57,0% Tetrafluoretāns C2H2F4 – 45,0% Skābes (HF) ≤ 1 mg/m3 Ūdens ≤ 10 ppm; Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 724,39 | Linde Gas SIA |
| 117 | Freons R515B Balona tilpums: 12,5 L Svars: 12 kg Sastāvs: 1,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 91,1% Heptafluorpropāns C3HF7 – 8,9% | 884,39 | Linde Gas SIA |
| 118 | Freons R1233zd Balona tilpums: 12,5 L Svars: 14 kg Sastāvs: | 700,39 | Linde Gas SIA |
| 119 | Freons R1234ze Balona tilpums: 12,5 L Svars: 11 kg Sastāvs: 1,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 ≥ 99,5% Skābes (HF) ≤ 1 mg/m3 Ūdens ≤ 20 ppm; Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 20 ppm Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 668,39 | Linde Gas SIA |
| 120 | Freons R1234YF Balona tilpums: 12,5 L Svars: 5 kg Sastāvs: 2,3,3,3-Tetrafluorpropēns C3H2F4 – 57,0% Skābes (HF) ≤ 1 mg/m3 Ūdens ≤ 20 ppm; Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 88,39 | Linde Gas SIA |
| Dabīgas saldēšanas gāzes |  |  |  |
| 121 | R744 Oglekļa dioksīds Balona tilpums: 20,0 L Svars: 15,0 kg Sastāvs: Oglekļa dioksīds CO2 ≥ 99,99% Ūdens < 10 ppm Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,0005% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 132,24 | Linde Gas SIA |
| 122 | R744 Oglekļa dioksīds Balona tilpums: 50,0 L Svars: 37,7 kg Sastāvs: Oglekļa dioksīds CO2 ≥ 99,99% Ūdens < 10 ppm Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,0005% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 76,24 | Linde Gas SIA |
| 123 | R290 Propāns Balona tilpums: 12,5 L Svars: 5 kg Sastāvs: Propāns C3H8 ≥ 99,5% 1,3-Butadiēns ≤ 1 ppm Heksāns < 1 ppm Ūdens < 10 ppm Skābes (HF) ≤ 1 mg/m3 Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 57,39 | Linde Gas SIA |
| 124 | R290 Propāns Balona tilpums: 79,0 L Svars: 33 kg Sastāvs: Propāns C3H8 ≥ 99,5% 1,3-Butadiēns ≤ 1 ppm Heksāns < 1 ppm Ūdens < 10 ppm Skābes (HF) ≤ 1 mg/m3 Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 256,39 | Linde Gas SIA |
| 125 | R600a Izobutāns Balona tilpums: 12,5 L Svars: 6 kg Sastāvs: Izobutāns C4H10 ≥ 99,5% 1,3-Butadiēns ≤ 1 ppm Heksāns < 1 ppm Ūdens < 10 ppm Skābes (HF) ≤ 1 mg/m3 Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 65,39 | Linde Gas SIA |
| 126 | R600a Izobutāns Balona tilpums: 79,0 L Svars: 33 kg Sastāvs: Izobutāns C4H10 ≥ 99,5% 1,3-Butadiēns ≤ 1 ppm Heksāns < 1 ppm Ūdens < 10 ppm Skābes (HF) ≤ 1 mg/m3 Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 259,39 | Linde Gas SIA |
| 127 | R1270 Propēns (Propilēns) Balona tilpums: 12,5 L Svars: 5 kg Sastāvs: Propilēns C4H10 ≥ 99,5% 1,3-Butadiēns ≤ 1 ppm Heksāns < 1 ppm Ūdens < 10 ppm Skābes (HF) ≤ 1 mg/m3 Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 60,39 | Linde Gas SIA |
| 128 | R1270 Propēns (Propilēns) Balona tilpums: 79,0 L Svars: 33 kg Sastāvs: Propilēns C3H6 ≥ 99,5% 1,3-Butadiēns ≤ 1 ppm Heksāns < 1 ppm Ūdens < 10 ppm Skābes (HF) ≤ 1 mg/m3 Augstas viršanas temperatūras piemaisījumi ≤ 0,01% Nekondensējamas gāzes ≤ 1,5% | 276,39 | Linde Gas SIA |
| 129 | R717 Amonjaks Balona tilpums: 61,0 L Svars: 32 kg Sastāvs: Amonjaks NH3 ≥ 99,98% Ūdens ≤ 200 ppm Eļļa ≤ 3 ppm | 220,60 | Linde Gas SIA |
| 130 | R717 Amonjaks Balona tilpums: 108,0 L Svars: 57 kg Sastāvs: Amonjaks NH3 ≥ 99,98% Ūdens ≤ 200 ppm Eļļa ≤ 3 ppm | 356,60 | Linde Gas SIA |
| 131 | R717 Amonjaks Balona tilpums: 900,0 L Svars: 475 kg Sastāvs: Amonjaks NH3 ≥ 99,98% Ūdens ≤ 200 ppm Eļļa ≤ 3 ppm | 2756,56 | Linde Gas SIA |