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Latvijas Republika

Valmieras NOVADA pašvaldībaS IEPIRKUMA KOMISIJA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Tālrunis 64210686, e-pasts: iepirkumi@valmierasnovads.lv, www.valmierasnovads.lv

	Konkursa/Iepirkuma dalībnieki



Datums skatāms laika zīmogā. Nr.3.1.1/26/69
Skaidrojums pretendentiem par atklātu konkursu VNP 2026/020AK

Valmieras novada pašvaldības Iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) 19.03.2026. Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus par atklātu konkursu VNP 2026/020AK “Pāvila Rozīša ielas (posmā no Diakonāta ielas līdz Miera ielai) pārbūve Valmierā” (turpmāk – Konkurss).


Komisija sniedz atbildes uz saņemtajiem jautājumiem:


1. jautājums:

Iepirkuma specifikācijā, tāmē 7.3.7-ELT daļā, kabeļu materiāla apjoms poz.32, nesakrīt ar kabeļu apjomu projekta lapā ELT-1 uzrādītajiem apjomiem.
Materiālu specifikācijā nav uzrādīts kabelis AXMK 5x35, - 1405 m.

	
	
	
	Specifikācijā
	Projektā

	32
	Kabelis AXMK 4x35 (1449x 1,05)
	m
	1521
	7

	Nav specifikācijā
	Kabelis AXMK 5x35
	m
	0
	1405


Atbilde:

Informējam, ka Komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 35. panta trešo daļu un Konkursa VNP 2026/020AK nolikuma 7.1. punktu, ar 24.03.2026. lēmumu Nr. 020/1 nolēma izdarīt grozījumus Konkursa nolikuma dokumentācijā.
Precizētais nolikuma pielikums “DARBU APJOMI ar grozījumiem_24.03.2026.xls” publicēts un pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā šīs iepirkuma procedūras dokumentācijas sadaļā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/167060.
2. jautājums:

Iepirkuma specifikācijā, tāmē 7.3.7-ELT daļā, poz.43, dotais materiāls atkārtojas poz.53. Pēc projekta lapas ELT-1 gaismekļu vadības bloki ir vajadzīgi 48 gab (14gb parka gaismekļos Perla un 34gb ielu gaismekļos IZYLUM 2).

	43
	C-NODE vadības bloks
	gab
	48

	53
	Gaismekļu vadības bloks NODE 10 ZHAGA RF P2P komunikācija (bez radara) TINY
	gab
	34


Atbilde:

Informējam, ka Komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 35. panta trešo daļu un Konkursa VNP 2026/020AK nolikuma 7.1. punktu, ar 24.03.2026. lēmumu Nr. 020/1 nolēma izdarīt grozījumus Konkursa nolikuma dokumentācijā.
Precizētais nolikuma pielikums “DARBU APJOMI ar grozījumiem_24.03.2026.xls” publicēts un pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā šīs iepirkuma procedūras dokumentācijas sadaļā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/167060.
3. jautājums:

Iepirkuma specifikācijā, tāmē 7.3.7-ELT daļā, poz.73, dotais materiāls izvērstā veidā atkārtojas poz.74-76.

	73
	Zemējumu kontūra 3M (ar 2.3m izvadu) balstam
	kompl.
	9,00

	74
	Zemējuma stieple, cinkota d=10 mm
	m
	27,00

	75
	Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm, 1.5m  
	m
	54,00

	76
	Spaile zemējuma, universāla, cinkotam metālam, zemējuma elektroda d=16 mm savienošanai ar stiepli d=8-10 mm vai plakandzelzi 4x40 mm
	gab.
	18,00


Lūdzam pasūtītāju precizēt kabeļu, gaismekļu vadības bloka un apgaismojuma staba zemējuma apjomus.
Atbilde:

Paskaidrojam, ka materiālu daudzums norādīts pareizi (tiek montēts pie balsta zemējuma izvads, ja nepieciešams, tad 3m attālumā no balsta tiek paredzēts izbūvēt atkārtoto zemējumu).
Gatavojot piedāvājumu Konkursam VNP 2026/020AK “Pāvila Rozīša ielas (posmā no Diakonāta ielas līdz Miera ielai) pārbūve Valmierā”, pretendentiem jāņem vērā atbildēs sniegtie skaidrojumi.
Papildus norādām, ka pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 35. panta trešo daļu, Konkursa nolikuma 7.1. punktu un Komisijas veiktajiem grozījumiem Konkursa dokumentācijā, attiecīgi Konkursa piedāvājumu iesniegšanas un piedāvājumu atvēršanas termiņš tiks pagarināts saskaņā ar Elektronisko iepirkumu sistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā noteikto.
Komisijas priekšsēdētājs


 



 
 Raivis Grīviņš
Laura Ezera, 64207203 

laura.ezera@valmierasnovads.lv
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