JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA

JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMU KOMISIJA

Reģistrācijas Nr.90000024205

###### Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201

###### Tālrunis 65236777, fakss 65207304, elektroniskais pasts pasts@jekabpils.lv

Jēkabpils novadā

14.04.2026. Nr. 1.2.6.3/26/208

Uz 07.04.2026. piegādātāja EIS iesūtīto jautājumu

Visiem pretendentiem

Par publisko iepirkumu ar identifikācijas Nr. JNP 2026/33

Jēkabpils novada pašvaldības iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija) ir saņēmusi piegādātāja jautājumu par publiskā iepirkuma Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam "Krustpils dzelzceļa stacijas teritorijas un Stacijas ielas pārbūve, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā" (ID Nr. JNP 2026/33) nolikumu, un sniedz atbildi:

1.Jautājums – Projektēšanas uzdevuma  9p. norādīts, ka nepieciešamie inženiertīkli  projektējami saskaņā ar inženierkomunikāciju turētāju tehniskajos noteikumos izvirzītām prasībām.  Piemēram uzdevumā norādīts, ka nepieciešama sadaļa Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli. Saskaņā ar topogrāfija.lv datiem esošie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Krustpils ielā ir pamatā izbūvēti blakus ielai esošajos privātajos īpašumos.  Lūdzam sniegt informāciju vai jāparedz tikai UKT tīklu pārbūve ielas šķērsojuma vietās zem braucamās daļas, jeb  UKT tīklu iznešana no privātām zemēm uz pārbūvējamās ielas teritoriju. Norādīt provizoriskos UKT tīklu pārbūves  garumus.

1.Atbilde – Iepirkuma komisija informē, ka nepieciešama UKT tīklu iznešana no privātām zemes uz pārbūvējamās ielas teritoriju. Maģistrālā kanalizācija Krustpils iela un Madonas iela ~ 390 metri DN300-350mm + pārbūve no privātiem. Maģistrālais ūdensvads Krustpils iela ~ 240 metri De110mm + pārslēgumi no privātiem. Sacilpot ūdensvadu no Jūlija ielas līdz Krustpils ielai ~ 107 metri, De110mm.

Komisijas priekšsēdētāja                                                                                           L. Šķirmante

S. Beinaroviča 27888547

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU