SIA “Ogres rajona slimnīca”
(reģ. 40003222317)
Atklāta konkursa
„Medicīnas preču piegāde operāciju bloka, intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļas vajadzībām”
identifikācijas Nr. ORS 2026/8 
ZIŅOJUMS

Ogre, 01.07.2026. plkst. 10:15
	Pasūtītāja nosaukums:

	Ogres rajona slimnīca, SIA

	

	Pasūtītāja adrese:

	Ogre, Slimnīcas iela 2 (LATVIJA), LV-5001

	

	Iepirkuma identifikācijas numurs:

	ORS 2026/8

	

	Iepirkuma procedūras veids:

	Atklāts konkurss

	

	Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

	Medicīnas preču piegāde operāciju bloka, intensīvās terapijas un anestezioloģijas nodaļas vajadzībām

	

	Datums, kad iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā:

	16.04.2026.

	

	Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā: 

	19.04.2026



	Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:

	Iepirkuma komisijas, kas izveidota pamatojoties uz 2026.gada 27.februāra rīkojumu Nr. 1-3/20, sastāvs:

	Komisijas priekšsēdētāja
	Andra Mieze no 17.04.2026 

	Komisijas priekšsēdētājas vietniece
	Sandra Aleksejeva no 17.04.2026 

	Komisijas locekle
	Laura Prodniece no 17.04.2026 

	Komisijas loceklis
	Māris Eglītis no 17.04.2026 

	Komisijas locekle-sekretāre
	Vita Rudzāne no 17.04.2026 

	



	Ekspertu saraksts:

	Ārsts-anesteziologs Iveta Grižibovska, ķirurģe Anastasija Suhova, operāciju bloka un intensīvās terapijas virsmāsa Gunta Bondare



	Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju saraksts: 

	Andra Mieze, Vita Rudzāne



	Piedāvājumu iesniegšanas termiņi:

	Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.05.2026. plkst. 17:00



	Pretendentu nosaukumi, kas iesnieguši piedāvājumus un to piedāvātās cenas: 

	
	
	

	

	Prasība: Finanšu piedāvājums
	

	
	Pretendenta nosaukums
	Piedāvātā cena
	

	
	"AB Medical Group Riga" SIA
	











Cenas atsevišķā excell tabulā
	

	
	AmberCell Solutions UAB
	
	

	
	"A.Medical" SIA 
	
	

	
	"Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" SIA
	
	

	
	"Artropulss" SIA
	
	

	
	"Barameda" UAB
	
	

	
	"B.Braun Medical" SIA
	
	

	
	"DM PREMIUM" SIA
	
	

	
	"Elvim" SIA
	
	

	
	"JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE"
	
	

	
	"MedBalt" SIA
	
	

	
	"Medeksperts" SIA
	
	

	
	"Medilink" SIA
	
	

	
	"Mediq Latvija" SIA
	
	

	
	"NMS ELPA" SIA
	
	

	
	"OneMed" SIA
	
	

	
	"Orto Partneri" SIA
	
	

	
	"PEAN" SIA
	
	

	
	"R.A.L." SIA
	
	

	
	"Scanmed" SIA
	
	

	
	SIA "Arbor Medical Korporācija"
	
	

	
	SIA "Caerus Distribution"
	
	

	
	"Tradintek" SIA
	
	

	
	"TZMO Latvija" SIA (ex "Bella Rīga" SIA)
	
	

	
	
	




	Pieteikumu un/vai piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks: 

	Ogre, Slimnīcas iela 2 (LATVIJA), LV-5001, 26.05.2026 11:00



	Pretendentu,  kuriem piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības, izvēles pamatojums un  līgumcena:

	
	
	

	
	Pretendenta nosaukums
	Izvēles pamatojums
	Līgumcena
	

	

	"AB Medical Group Riga" SIA
	







Zemākās cenas pa pozīcijām.
Līgumcena līdz EUR 500000.00 bez PVN

























	

	AmberCell Solutions UAB
	

	

	"A.Medical" SIA 
	

	

	"Artropulss" SIA
	

	

	"Barameda" UAB
	

	

	"B.Braun Medical" SIA
	

	

	"DM PREMIUM" SIA
	

	

	"Elvim" SIA
	

	

	"JOHNSON & JOHNSON AB LATVIJAS FILIĀLE"
	

	

	"MedBalt" SIA
	

	

	"Medeksperts" SIA
	

	

	"Medilink" SIA
	

	

	"Mediq Latvija" SIA
	

	

	"NMS ELPA" SIA
	

	

	"OneMed" SIA
	

	

	"Orto Partneri" SIA
	

	

	"PEAN" SIA
	

	

	"R.A.L." SIA
	

	

	"Scanmed" SIA
	

	

	SIA "Arbor Medical Korporācija"
	

	

	SIA "Caerus Distribution"
	

	

	"Tradintek" SIA
	

	

	"TZMO Latvija" SIA (ex "Bella Rīga" SIA)
	

	
	
	



	Atlases un kvalifikācijas atbilstības kopsavilkums: 

	
	Atbilst prasībām
	

	
	
	



	Tehniskā piedāvājuma atbilstības kopsavilkums. Neatbilstoši piedāvājumi:: 

	
	SIA „Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija”
	99. un 100.
	Centrālo vēnu katetru komplekti. Divlūmenakatetri un trīslūmenukatetri – nepietiekami asa adata, neapmierinošas penetrācijas īpašības, neapmierinoša stīgas virzīšanās caur adatu un lietošanas ergonomika


SIA „B.Braun Medical”
	141.
	Sterils US gēls un maiss zondēm US veikšanai, izmērs 14 x 147 cm CIF-Flex vai analogs – neatbilst izmērs


SIA „DM Premium”
	80.
	Tīkliņi ingvinālu trūču plastikai, ar zilām līnijām, vieglākai tīkliņu lokalizācijai. Monofilementa, neabsorbējoši, actiņa 2-3mm, materiāls polipropilēns. 15x15cm trūču platikas tīkliņš, iepakojumā 1 gab.  – pārāk blīvs

	81.
	Tīkliņi ingvinālu trūču plastikai ar zilām līnijām, monofilementa, neabsorbējoši, actiņa 2-3mm, materiāls polipropilēns. 30x30cm trūču platikas tīkliņš, iepakojumā 1 gab. – pārāk blīvs

	82.
	Tīkliņi ingvinālu trūču plastikai ar zilām līnijām, monofilementa, neabsorbējoši, actiņa 2-3mm, materiāls polipropilēns. 11x6cm trūču platikas tīkliņš, iepakojumā 1 gab. – pārāk blīvs

	90.
	Plānsienu Spinālās anestēzijas adata ar zīmuļveida (pencil point) adatas galu. Izmēri 0.42 (27G) dieametrā; garums  - 90 mm ar sānu atveri; komplektā jābūt vadītājdatai – nepietiekami asa adata, lielāka audu pretestība punkcijas laikā un nepieteikama taktilā sajūta

	92.
	Endolumbālas anestēzijas adatas.   25G x 3 ½. 88 mm, oranžas – nepietiekams adatas asums, palielināta audu pretestība punkcijas laikā un nepietiekama taktilā sajūta

	93.
	Endolumbālas anestēzijas adatas. 22G x 3 ½. 88 mm, melnas– nepietiekams adatas asums, palielināta audu pretestība punkcijas laikā un nepietiekama taktilā sajūta

	106.
	Epidurālās anestēzijas komplekts – neprecīza loss of rezistence šļirces jutība. 

	150.
	Kaulu cements (bez antibiotikām) – cietēšanas laiks pārāk ilgs


Johnson & Johnson AB Latvijas filiāle
	3.
	Cilpas endoskopiskām operācijām, materiāls poliglikolskābe, ar vadošo kanili. Cilpa endoskopiskām vajadzībām. Materiāls- poliglikonskābe, polisorb. Absorbējoša ar vadošu kanili. 0 USP, garums 50cm+/-5cm – nav droša


SIA „MedBalt”
	128.
	Ķeizargrieziena pārklājs – Sterils – nebija paraugs

	145.
	Pamata aizsardzības ķirurģiskais halāts L izmērs – ļoti šauras sasienamās lentas

	146.
	Pamata aizsardzības ķirurģiskais halāts XL izmērs– ļoti šauras sasienamās lentas

	147.
	Pamata aizsardzības ķirurģiskais halāts XXL izmērs– ļoti šauras sasienamās lentas


SIA „Medeksperts”
	27.
	Caurules šķidruma padevei histeroskopijām ar vienu galu – nav paraugs

	90.
	Plānsienu Spinālās anestēzijas adata ar zīmuļveida (pencil point) adatas galu. Izmēri 0.42 (27G) dieametrā; garums  - 90 mm ar sānu atveri; komplektā jābūt vadītājdatai – nepietiekami asa adata, lielāka audu pretestība punkcijas laikā un nepieteikama taktilā sajūta

	91.
	Spinālās anestēzijas adata ar zīmuļveida (pencil point) adatas galu. Izmēri 0.42 (27G) dieametrā; garums - 120mm ar sānu atveri – – nepietiekami asa adata, lielāka audu pretestība punkcijas laikā un nepieteikama taktilā sajūta

	106.
	Epidurālās anestēzijas komplekts – neprecīza loss of rezistence šļirces jutība 

	141.
	Sterils US gēls un maiss zondēm US veikšanai, izmērs 14 x 147 cm CIF-Flex vai analogs – neatbilst izmēri


SIA „Mediq Latvija”
	99. un 100.
	Centrālo vēnu katetru komplekti. Divlūmenakatetri un trīslūmenukatetri – nepietiekami asa adata, neapmierinošas penetrācijas īpašības, neapmierinoša stīgas virzīšanās caur adatu un lietošanas ergonomika

	109.
	72h Slēgtā atsūkšanas sistēma endotraheālām caurulēm– Fr16 vai Fr14 – nav paraugs


SIA „PEAN”
	4.
	Endoskopiskais maiss ar apaļu atbalstu no ne vairāk kā 4 mm platas metāla plāksnītes  - neaizveras ciet

	5.
	Endoskopiskais vienreizlietojamais artikulējošais 60 mm griezējšuvējs ar kasetēm, darbināms ar batareju (no katras apakšpozīcijas) – ļoti grūti sašujas

	6.
	Mehāniskie trīsrindu vienreizlietojamie lineārie griezējšuvēji un to kasetes (jebkuru izmēru un atbilstoša izmēra rezerves kaseti ) – ļoti grūti sašujas 

	13.
	Klipi sterili (no katras apakšpozīcijas)  - krīt laukā no mūsu klipētāja


SIA „Scanmed”
	6.
	Mehāniskie trīsrindu vienreizlietojamie lineārie griezējšuvēji un to kasetes (jebkuru izmēru un atbilstoša izmēra rezerves kaseti ) – pārāk masīvs


SIA „Caerus Distribution”

	119.
	Sterilizācijas iepakojamais papīrs tvaika autoklāvam (no katras apakšpozīcijas) – nav paraugs

	132.
	Lampas roktura pārklājs, sterils, universāla veida, dm 4.5cm x 15cm (sterils) – sadalījās rokturis pa daļām

	141.
	Sterils US gēls un maiss zondēm US veikšanai, izmērs 14 x 147 cm CIF-Flex vai analogs – nav pareizs izmērs



	

	
	
	



 
	Informācija (ja tā ir zināma) par daļu (-ām), kuru (-as) izraudzītais piegādātājs (-i) plānojis (-uši) nodot apakšuzņēmējam (-iem):

	
	
	

	
	[informācijas par apakšuzņēmējiem nav]
	

	
	
	



	Pamatojums lēmumam par katru noraidīto pretendentu, kā arī par iepirkuma procedūras dokumentiem neatbilstošiem pieteikumiem un piedāvājumiem:

	
	
	

	
	Pretendenta nosaukums
	Pamatojums
	

	
	"Amerikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija" SIA
	Nav iesniegti piedāvājumi ar zemākajām cenām
	

	
	
	



	Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai:

	Nav






Ziņojumu sagatavoja iepirkuma komisijas locekle-sekretāre  V.Rudzāne*






*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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