SIA “Ogres rajona slimnīca”

(reģ. 40003222317)

Atklāta konkursa

„Medicīnas preču piegāde slimnīcas vajadzībām”

identifikācijas Nr. ORS 2026/9

ZIŅOJUMS

Ogre, 03.07.2026. plkst. 11:02

Pasūtītāja nosaukums:

Ogres rajona slimnīca, SIA

Pasūtītāja adrese:

Ogre, Slimnīcas iela 2 (LATVIJA), LV-5001

Iepirkuma identifikācijas numurs:

ORS 2026/9

Iepirkuma procedūras veids:

Atklāts konkurss

Līguma vai vispārīgās vienošanās priekšmets:

Medicīnas preču piegāde slimnīcas vajadzībām

Datums, kad iepriekšējais informatīvais paziņojums publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā:

28.04.2026.

Datums, kad paziņojums par līgumu publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā:

29.04.2026

| Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums: |  |
| --- | --- |
| Iepirkuma komisijas, kas izveidota pamatojoties uz 2026.gada 27.februāra rīkojumu Nr.1-3/19, sastāvs: |  |
| Komisijas priekšsēdētāja | Andra Mieze no 28.04.2026 |  |
| Komisijas priekšsēdētājas vietniece | Sandra Aleksejeva no 28.04.2026 |  |
| Komisijas locekle | Evita Šķēle no 28.04.2026 |  |
| Komisijas locekle | Laura Prodniece no 28.04.2026 |  |
| Komisijas locekle-sekretāre | Vita Rudzāne no 28.04.2026 |  |

Ekspertu saraksts:

Slimnīcas nodaļu virsmāsas, ķirurģijas kabineta medicīnas māsa, endoskopijas centra “Ogre” vadītājs, ārsts-endoskopists

Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju saraksts:

Andra Mieze, Vita Rudzāne

Piedāvājumu iesniegšanas termiņi:

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 01.06.2026. plkst. 17:00

| Pretendentu nosaukumi, kas iesnieguši piedāvājumus un to piedāvātās cenas: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prasība: Cena bez PVN |  |  |
|  | Pretendenta nosaukums | Piedāvātā cena |  |
|  | Alpha Biotica MB | Cenas pa pozīcijām atsevišķā tabulā |  |
|  | "A.Medical" SIA |  |  |
|  | "Barameda" UAB |  |  |
|  | "B.Braun Medical" SIA |  |  |
|  | BSC Health Group SIA |  |  |
|  | "CHEMI PHARM LATVIA" SIA |  |  |
|  | "Diamedica" SIA |  |  |
|  | "DM PREMIUM" SIA |  |  |
|  | "Elvim" SIA |  |  |
|  | "Interlux" SIA |  |  |
|  | "J.I.M.", SIA |  |  |
|  | "KJ SERVISS" SIA |  |  |
|  | "Laboveritas" SIA |  |  |
|  | "Magnum Medical" SIA |  |  |
|  | "MedBalt" SIA |  |  |
|  | "Medeksperts" SIA |  |  |
|  | "MEDICAL AND LABORATORY SYSTEMS" SIA |  |  |
|  | "Medilink" SIA |  |  |
|  | "Mediq Latvija" SIA |  |  |
|  | "NMS ELPA" SIA |  |  |
|  | Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā |  |  |
|  | "OneMed" SIA |  |  |
|  | "Prāna Ko" SIA |  |  |
|  | "R.A.L." SIA |  |  |
|  | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MedApp" |  |  |
|  | "SANTAKS" SIA |  |  |
|  | SIA "Arbor Medical Korporācija" |  |  |
|  | SIA "Caerus Distribution" |  |  |
|  | "Tradintek" SIA |  |  |
|  | "TZMO Latvija" SIA (ex "Bella Rīga" SIA) |  |  |

Pieteikumu un/vai piedāvājumu atvēršanas vieta, datums un laiks:

Ogre, Slimnīcas iela 2 (LATVIJA), LV-5001, 02.06.2026 11:00

| Pretendentu, kuriem piešķirtas vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības, izvēles pamatojums un līgumcena: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pretendenta nosaukums | Izvēles pamatojums | Līgumcena |  |
|  | Alpha Biotica MB | Zemākās cenas pa pozīcijām | Līgumcena līdz EUR 500000.00 bez PVN |  |
|  | "A.Medical" SIA |  |  |  |
|  | "Barameda" UAB |  |  |  |
|  | "B.Braun Medical" SIA |  |  |  |
|  | BSC Health Group SIA |  |  |  |
|  | "CHEMI PHARM LATVIA" SIA |  |  |  |
|  | "Diamedica" SIA |  |  |  |
|  | "DM PREMIUM" SIA |  |  |  |
|  | "Elvim" SIA |  |  |  |
|  | "Interlux" SIA |  |  |  |
|  | "J.I.M.", SIA |  |  |  |
|  | "KJ SERVISS" SIA |  |  |  |
|  | "Laboveritas" SIA |  |  |  |
|  | "Magnum Medical" SIA |  |  |  |
|  | "MedBalt" SIA |  |  |  |
|  | "Medeksperts" SIA |  |  |  |
|  | "MEDICAL AND LABORATORY SYSTEMS" SIA |  |  |  |
|  | "Medilink" SIA |  |  |  |
|  | "Mediq Latvija" SIA |  |  |  |
|  | "NMS ELPA" SIA |  |  |  |
|  | Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā |  |  |  |
|  | "OneMed" SIA |  |  |  |
|  | "Prāna Ko" SIA |  |  |  |
|  | "R.A.L." SIA |  |  |  |
|  | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MedApp" |  |  |  |
|  | "SANTAKS" SIA |  |  |  |
|  | SIA "Arbor Medical Korporācija" |  |  |  |
|  | SIA "Caerus Distribution" |  |  |  |
|  | "Tradintek" SIA |  |  |  |
|  | "TZMO Latvija" SIA (ex "Bella Rīga" SIA) |  |  |  |

| Atlases un kvalifikācijas atbilstības kopsavilkums: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Atbilst prasībām |  |

| Tehniskā piedāvājuma atbilstības kopsavilkums: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Neatbilstošie piedāvājumi: SIA “Arbor Medical Korporācija” 40.; Ūdensdrošs, caurredzams pēcoperāciju pārsējs 8cm x 10cm - nav caurredzama režģa putu komprese. 41.; Ūdensdrošs, caurredzams pēcoperāciju pārsējs 10cm x 20cm - nav caurredzama režģa putu komprese. 42.; Ūdensdrošs, caurredzams pēcoperāciju pārsējs 10cm x 25cm - nav caurredzama režģa putu komprese. 154.; Skābekļa maska ar vadu,pieaugušo,1,8 m ±30 cm – nepiedāvā masku bez metāla klipša. 275.; Cepure medmāsu, berete. Izmēri: M, L. – piedāvā universālo izmēru. 213.; Preces venozo asiņu noņemšanai ar vakuuma metodi – pozīcijā netiek piedāvātas visas apakšpozīcijas (nepilnīgs piedāvājums). SIA “Caerus Distribution” 275.; Cepure medmāsu, berete. Izmēri: M, L. – piedāvā universālo izmēru. 231.; Mitrās salvetes ādas kopšanai – neatbilstošs salvešu daudzums iepakojumā. SIA “DM Premium” 40.; Ūdensdrošs, caurredzams pēcoperāciju pārsējs 8cm x 10cm - nav caurredzama režģa putu komprese. 41.; Ūdensdrošs, caurredzams pēcoperāciju pārsējs 10cm x 20cm - nav caurredzama režģa putu komprese. 42.; Ūdensdrošs, caurredzams pēcoperāciju pārsējs 10cm x 25cm - nav caurredzama režģa putu komprese. 154.; Skābekļa maska ar vadu,pieaugušo,1,8 m ±30 cm – nepiedāvā masku bez metāla klipša. 128.-130.; Atsūkšanas katetri ar vakuuma kontroli – nav atbilstošs tehniskās specifikācijas prasībām, nav fingerveida konektors. SIA “Magnum Medical” 235.; Mazgāšanas putas. Vismaz 400ml-750ml iepakojumā – putu sastāvā nav pantenola un putošana notiek izmantojot saspiestās gāzes. SIA “A.Medical” 231.; Mitrās salvetes ādas kopšanai – salvetes izmērs nav atbilstošs prasītajam. 235.; Mazgāšanas putas. Vismaz 400ml-750ml iepakojumā – putošana notiek izmantojot saspiestās gāzes. SIA “MedBalt” 54.; Pārsējs jaundzimušajiem, sterils, perifēro vēnu katetru fiksācijai. 5 x 5,7(6) cm, dizains piemērots bērniem – nav dizains piemērots bērniem. 231.; Mitrās salvetes ādas kopšanai – neatbilstošs salvešu daudzums iepakojumā. SIA “Medeksperts” 275.; Cepure medmāsu, berete. Izmēri: M, L. – piedāvā universālo izmēru. SIA “Medilink” 154.; Skābekļa maska ar vadu,pieaugušo,1,8 m ±30 cm – nepiedāvā masku bez metāla klipša. 275.; Cepure medmāsu, berete. Izmēri: M, L. – piedāvā universālo izmēru. SIA “Mediq Latvija” 154.; Skābekļa maska ar vadu,pieaugušo,1,8 m ±30 cm – nepiedāvā masku bez metāla klipša. SIA “Santaks” 30.; Kinezioloģisks teips 5cm x 30 m – nepiedāvā atbilstošu garumu. 57.; Ģipša saite: 10 x 3 m – tiek piedāvāta tā pati prece, kas iepriekšējā gada konkursā (tas pats ražotājs un kods) – ģipša saite drūp, mitra-saiet graudos, ģipša masa uz saites ir nelīdzena, nevienmērīga. 59.; Ģipša saite: 15 x 3 m – tiek piedāvāta tā pati prece, kas iepriekšējā gada konkursā (tas pats ražotājs un kods) – ģipša saite drūp, mitra-saiet graudos, ģipša masa uz saites ir nelīdzena, nevienmērīga. 87; Infūzijas sistēma ar precīzu plūsmas regulatoru 180 cm – neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām. SIA “ TZMO Latvija” 7.; Marles saite 6 cm x 4 m nesterila,100% poliesters, austa, elastīga – piedāvātā saite nav 90% stiepjamības. 8.; Marles saite 10 cm x 4 m nesterila,100% poliesters, austa, elastīga – piedāvātā saite nav 90% stiepjamības. 235.; Mazgāšanas putas. Vismaz 400ml-750ml iepakojumā – putošana notiek izmantojot saspiestās gāzes. |  |

| Informācija (ja tā ir zināma) par daļu (-ām), kuru (-as) izraudzītais piegādātājs (-i) plānojis (-uši) nodot apakšuzņēmējam (-iem): |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | [informācijas par apakšuzņēmējiem nav] |  |

Konstatētie interešu konflikti un pasākumi, kas veikti to novēršanai:

Nav

Ziņojumu sagatavoja iepirkuma komisijas locekle-sekretāre  V.Rudzāne*

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU