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Ieinteresētiem piegādātājiem

Par iesniegtajiem jautājumiem
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” izsludinātā atklāta konkursa “Vienreizlietojamas sterilas operāciju veļas komplektu, pārklāju un halātu piegāde operāciju blokam”,  ID Nr. VSIA TOS 2026/9K, ietvaros iepirkuma komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 36.panta otro daļu, sniedz atbildi uz ieinteresētā pretendenta jautājumu, 

Jautājums:
[..] precizēt iepirkuma VSIA TOS 2026/9K  7.daļas 4.pozīciju.
 
"Palags ceļa artroskopijai ar elastīgu atveri un šķidruma savākšanas kabatu - norādīts, ka absorbējošā daļa ir ne mazāk kā 30 x 30 cm."
 
Vai 30 x 30 cm nav šķidruma savākšanas kabatas izmērs ?

Atbilde:
7.daļas 4.pozīcijai norādītā prasība “ne mazāk kā 29x29cm” ir par absorbējošo daļu.
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Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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