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Ieinteresētajiem piegādātājiem
Par informācijas sniegšanu

Pasūtītājs Rīgas Stradiņa universitātes iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) atklāta konkursa “Apvienota projektēšana un būvdarbi RSU dienesta viesnīcas telpu atjaunošanai Mārupes iela 17 k-1, Rīgā”, RSU 2026/72/AK (turpmāk – Atklāts konkurss), ietvaros ir saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus par Atklāta konkursa dokumentāciju. Komisija uz jautājumiem (citējot jautājumus) sniedz šādas atbildes:
	1.Jautājums
	Saistībā ar atklāto konkursu “Apvienotā projektēšana un būvdarbi RSU dienesta viesnīcas telpu atjaunošanai Mārupes ielā 17 k-1, Rīgā” lūdzam sniegt skaidrojumu par sekojošiem jautājumiem:

- Pēc pielikumā Nr. 4 jābūt 2 datu tikla rozetes katrā istabā, bet pēc tames - 3 rozetes istabā. Lūdzu precizēt informāciju!

	Atbilde
	Komisija norāda, ka tehniskās specifikācijas pielikums Nr.4 “Apgaismojuma plāns- Shematiski attēlots istabiņu apgaismojuma elementu izvietojums” pilnībā neattēlo rozešu izklājumu.

Pretendentiem, gatavojot piedāvājumu, jāņem vērā Finanšu piedāvājuma lokālās tāmes  Nr. 1–2, pozīcijas Nr. 34, kurā ir  noteiktas prasības attiecībā uz izbūvējamo datu tīkla rozešu skaitu.

Līdz ar to piedāvājums sagatavojams atbilstoši tāmes pozīcijā Nr. 34 norādītajam apjomam, paredzot 3 datu tīkla rozetes katrā telpā un 10 rozetes gaitenī

Finanšu piedāvājuma grozījumi nav nepieciešami.

	2.Jautājums
	Lūdzu precizēt EL-rozetes skaitu, ņemot vērā, ka virs virtuves virsmas jāparedz 2 gab. dubultās rozetes (IP 44, 16A, 220V).

	Atbilde 
	Skat. atbildi uz 1.jautājumu. 
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