| Rīgā | 19.06.2026. | Nr. | 3.1.1 / 10182 |
| --- | --- | --- | --- |

Iepirkuma LVC 2026/40/AC

piegādātājiem

Par iepirkuma LVC 2026/40/AC

nolikuma prasībām

Jautājums

Nolikuma 3.pielikumā “TEHNISKĀS PRASĪBAS” videokameras sistēmas vadības sadalnei prasībās ir šāds uzstādījums:

| 2 | Aprīkotai ar zemējuma kopni | Jāatbilst |
| --- | --- | --- |

Ņemot vērā to, ka visos objektos ir dažāda veida sadalnes, lūdzam precizēt vēlamo sadalņu izmēru, jo no tā atkarīga pretendentu piedāvājumu cena.

Atbilde uz jautājumu

Pasūtītājs skaidro, ka pretendenta piedāvātās sadalnes izmēram ir jābūt tādam, lai tajā varētu uzstādīt aprīkojumu, kas nepieciešams AXIS videokameras, infrasarkanā gaismas prožektora, transportlīdzekļu detekcijas radara un sakaru iekārtas darbības nodrošināšanai, tostarp elektrobarošanas iekārtu, POE barošanas iekārtu un komutatoru. Piedāvājumā ir jāparedz viena veida sadalne, kas atbilst tehniskajās prasībās noteiktajām funkcionalitātes prasībām.

Papildu Pasūtītājs skaidro, ka gadījumos, kad videokameras aprīkojums tiek izvietots kopā ar citām esošām iekārtām (piemēram, meteostacijas sadalnē vai citā koplietojamā sadalnē), atsevišķa videokameras iekārtu vadības sadalne nav jāparedz.

| Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs |  | A. Mamajs |
| --- | --- | --- |

Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu..

Staškeviča 67028032,
Vineta.Staskevica@lvceli.lv