| Rīgā, 30.06.2026. / 01-28/584 |  |
| --- | --- |

Ieinteresētiem piegādātājiem

Par iesniegtajiem jautājumiem

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” izsludinātā atklāta konkursa “Barotņu, reaģentu un piederumu piegāde mikrobioloģijas diagnostikai”,  ID Nr. VSIA TOS 2026/12K, ietvaros iepirkuma komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 36.panta otro daļu un  Atklāta konkursa nolikuma 3.5.punktu, sniedz atbildi uz ieinteresētā pretendenta jautājumiem, tos citējot:

Jautājums par tehnisko specifikāciju 3.daļas attiecīgajās pozīcijās:

Tehniskās specifikācijas 3.daļas 17., 19., 22., 23., 24., 26.pozīcijās ir norādīta mērvienība “1 flakons”: 17.; Tryptic soy agar; 1 flakons; 50. 19.; Mac Conkey agar; 1 flakons; 50. 22.; Mannitol Salt Agar; 1 flakons; 50. 23.; Columbia CNA agar base; 1flakons; 20. 24.; Schaedler agar base; 1 flakons; 20. 26.; Mueller Hinton agar; 1flakons; 30. Tehniskās specifikācijas 3.daļas 13., 14., 15., 16., 20., 21. pozīcijās ir norādīta mērvienība “10 gab.”: 13.; Thioglycollate medium; 10 gab.; 200. 14.; Simmons citrate agar; 10 gab.; 100. 15.; Kligler iron agar; 10 gab.; 100. 16.; Tryptic soy broth; 10 gab.; 500. 20.; Motility indole lysine sulfide medium; 10 gab.; 100. 21.; Motility test medium; 10 gab.; 100. Ieinteresētais pretendents lūdz paskaidrot, kā jāsaprot mērvienības „Flakons” un „gab.” – vai tie ir tūbiņi vai pudeles un cik mililitri?

Komisijas atbilde:

Tehniskās specifikācijas 3.daļas tabulā norādītā kolonna “Mērvienība / Iepakojums” nosaka gan piegādes vienību, gan iepakojuma saturu: - “1 flakons” – gatava, lietošanai sagatavota agara barotne stikla pudelē; - “10 gab.” – viens iepakojums, kas satur 10 atsevišķas vienības; - Pasūtītājs precizē, ka viena flakona tilpums ir 200 ml, un šāds tilpums ir prioritārs laboratorijas vajadzībām. Izvēlētais tilpums ir pamatots ar šādiem apsvērumiem: - samazinās barotnes zudumi pēc iepakojuma atvēršanas; - tiek mazināts kontaminācijas risks, jo katrs iepakojums tiek atvērts retāk un izmantots īsākā laika periodā; - ir ērtāk plānot darbu un izmantot barotni mazākās partijās; - tiek labāk nodrošināta barotnes kvalitāte un sterilitāte tās lietošanas laikā; - samazinās finansiālais risks gadījumos, kad barotne netiek pilnībā izlietota vai beidzas tās derīguma termiņš.

| Iepirkuma komisijas locekle | I.Sakenfele |
| --- | --- |

Sakenfele 67399248,

Iveta.Sakenfele@tos.lv

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu