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Ieinteresētiem piegādātājiem

Par iesniegtajiem jautājumiem

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” izsludinātā atklāta konkursa “Barotņu, reaģentu un piederumu piegāde mikrobioloģijas diagnostikai”,  ID Nr. VSIA TOS 2026/12K, ietvaros iepirkuma komisija, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 36.panta otro daļu un  Atklāta konkursa nolikuma 3.5.punktu, sniedz atbildi uz ieinteresētā pretendenta jautājumiem, tos citējot:
	Jautājums par tehnisko specifikāciju 3.daļas attiecīgajās pozīcijās:

	Tehniskās specifikācijas 3.daļas 17., 19., 22., 23., 24., 26.pozīcijās ir norādīta mērvienība “1 flakons”:
	17.
	Tryptic soy agar
	1 flakons
	50

	19.
	Mac Conkey agar
	1 flakons
	50

	22.
	Mannitol Salt Agar
	1 flakons
	50

	23.
	Columbia CNA agar base
	1flakons
	20

	24.
	Schaedler agar base
	1 flakons
	20

	26.
	Mueller Hinton agar
	1flakons
	30


Tehniskās specifikācijas 3.daļas 13., 14., 15., 16., 20., 21. pozīcijās ir norādīta mērvienība “10 gab.”:
	13.
	Thioglycollate medium
	10 gab.
	200

	14.
	Simmons citrate agar
	10 gab.
	100

	15.
	Kligler iron agar
	10 gab.
	100

	16.
	Tryptic soy broth
	10 gab.
	500

	20.
	Motility indole lysine sulfide medium
	10 gab.
	100

	21.
	Motility test medium
	10 gab.
	100


Ieinteresētais pretendents lūdz paskaidrot, kā jāsaprot mērvienības „Flakons” un „gab.” – vai tie ir tūbiņi vai pudeles un cik mililitri?


	Komisijas atbilde:

	Tehniskās specifikācijas 3.daļas tabulā norādītā kolonna “Mērvienība / Iepakojums” nosaka gan piegādes vienību, gan iepakojuma saturu:
1) “1 flakons” – gatava, lietošanai sagatavota agara barotne stikla pudelē;
2) “10 gab.” – viens iepakojums, kas satur 10 atsevišķas vienības;
3) Pasūtītājs precizē, ka viena flakona tilpums ir 200 ml, un šāds tilpums ir prioritārs laboratorijas vajadzībām. Izvēlētais tilpums ir pamatots ar šādiem apsvērumiem:
· samazinās barotnes zudumi pēc iepakojuma atvēršanas;
· tiek mazināts kontaminācijas risks, jo katrs iepakojums tiek atvērts retāk un izmantots īsākā laika periodā;
· ir ērtāk plānot darbu un izmantot barotni mazākās partijās;
· tiek labāk nodrošināta barotnes kvalitāte un sterilitāte tās lietošanas laikā;
· samazinās finansiālais risks gadījumos, kad barotne netiek pilnībā izlietota vai beidzas tās derīguma termiņš.



	Iepirkuma komisijas locekle
	I.Sakenfele
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Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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