| Datums skatāms laika zīmogā | Nr. | 6-4/5/38/AK |
| --- | --- | --- |
| Uz 04.06.2026. | Nr. | b/n |

Ieinteresētajiem piegādātājiem

Iepirkuma komisija izskatīja no ieinteresētā piegādātāja saņemto jautājumu par atklāta konkursa „Pārvada pār dzelzceļu Lietuvas šosejā, Jelgavā atjaunošana”, identifikācijas Nr. JVP 2026/38/AK, turpmāk – konkurss, prasībām un sniedz šādu atbildi:

Jautājums:

Iepirkuma BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS Nr.1 pozīcijā Nr.2.3.2. ir minēts, ka jāizbūvē Pastiprināta salizturīgā kārta, bet projekta griezumos un segas konstrukciju aprēķinos ir norādīts, ka jābūvē Nepastiprināta salizturīgā kārta. Lūdzam precizēt kāda kārta ir jābūvē!

Atbilde:

Darbi veicami atbilstoši Būvdarbu apjomu saraksta Nr.1 pozīcijai 2.3.2 Pastiprinātas salizturīgās kārtas būvniecība.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs	[elektroniskais paraksts]	M.Rēvelis

Liepiņa 63084476

sandra.liepina@jelgava.lv