3.pielikums

Atklātā konkursa “Kokskaidu granulu iegāde Preiļu novada pašvaldības

un Izglītības pārvaldes iestāžu vajadzībām” 
                                                                  id.Nr. PNP 2026/42AK nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Atklātam konkursam “Kokskaidu granulu iegāde Preiļu novada pašvaldības un Izglītības pārvaldes iestāžu vajadzībām”
1. Jāveic kokskaidu granulu piegāde, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas noteikumiem.
2. Veicot piegādes, jāievēro LR reglamentējošo normatīvo aktu prasības. Piegādātājs nodrošina, ka iepirkuma līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces.
3. Kokskaidu granulām ir jābūt ražotām no skuju koku un lapu koku izejvielām bez mizas. Tām jābūt mehāniski noturīgām, bez skaidu smalkumiem, sausām, ražotām no tīras stumbra koksnes (apaļkoksnes), gaišās koksnes krāsās, tās nedrīkst saturēt līmes un citu ķīmisko elementu sastāvdaļas, kā arī metālu, plastmasas, akmeņu, smilšu u.c. svešķermeņu piemaisījumus.

4. Piegādes vietās (izņemot Aglonas SAC, Stabulnieku un Silajāņu pagastu pārvaldes) granulas ir jāpiegādā maisos uz paletēm. Kokskaidu granulām jābūt safasētām 15 - 30 kg ietilpības otrreizēji pārstrādājamā vai vairākkārt izmantojamā iepakojumā, ko pēc izmantošanas paņem granulu piegādātājs un utilizē atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Aglonas SAC, Stabulnieku un Silajāņu pagastu pārvaldēm granulas jāpiegādā Big-Bag maisos. Iepakojumam jābūt ar ENplus A1 klasei  atbilstošu marķējumu, lai Pasūtītājs var pārliecināties par piegādāto granulu izcelsmi, atbilstību kvalitātes kritērijiem un Tehniskajam piedāvājumam. Paletes tiek atgrieztas piegādātājam granulu piegādes vietā, saņemot nākošo piegādi.

5. Kokskaidu granulu piegādes - pēc Pasūtītāja pieprasījuma, grafiks un izkraušanas vieta jāsaskaņo ar attiecīgās pagasta pārvaldes vadītāju vai iestādes vadītāju,  vai ar  viņu pilnvarotu personu, kurš  veic granulu pieņemšanu.
6. Vienas piegādes izpildes laiks: ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma (telefoniski vai e-pastu). Līguma izpildes termiņš visās Iepirkuma priekšmeta daļās – 30.04.2027.
7. Piegādi veic Piegādātājs ar savu transportu, piegādes un izkraušanas izmaksas iekļaujot piedāvājuma preces cenā.

8. Piedāvājuma izmaksu tāmē jāietver visi izdevumi, nodokļi un maksājumi, kas ir saistoši izpildītājam (darba algas, materiālu, iekārtu, transporta, sociālā nodokļa, u.c.);
9. Apmaksa par piegādātajām kokskaidu granulām notiek saskaņā ar abpusēji parakstītu kokskaidu granulu pavadzīmi/ rēķinu.
10. Pasūtītājs patur sev tiesības iegādāties granulas pēc nepieciešamības, samazināt preces (kokskaidu granulu) apjomus.
11. Iepirkuma apjoms un iepirkuma daļas: kokskaidu granulas kopā – 631 t , t. sk.: 

11.1. Iepirkuma priekšmeta 1. daļā – Kokskaidu granulu iegāde Preiļu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām – 441 t.
11.2. Iepirkuma priekšmeta 2. daļā – Kokskaidu granulu iegāde Preiļu novada Izglītības pārvaldes iestāžu vajadzībām – 190 t.
12. Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma priekšmeta daļām, ievērojot iepirkuma Nolikumā, t.sk. Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

13. Tehniskā informācija(piegādes vieta, adrese, apjoms, kontaktpersonas):
1. daļa “Kokskaidu granulu iegāde Preiļu novada pašvaldības iestāžu vajadzībām” (piegādes vietas, adreses, apjoms, kontaktpersonas):
	 Nr.

p.k.
	Struktūrvienības/iestādes nosaukums
	Piegādes adrese
	Apjoms 

 t 
	Kontaktpersona

	2.
	Rušonas bibliotēka
	Aglonas iela 3, Aglonas stacija, Rušonas pag., Preiļu nov.
	 7
	Dainis Alžāns

dainis.alzans@preili.lv

	4.
	Salas pamatskolas telpas
	Smelteri, Saunas pag., Preiļu nov.
	12
	Māra Pudnika 
mara.pudnika@preili.lv 

	5.
	Daudzdzīvokļu māja, Jaudzemu iela 5A, Aglona
	Jaudzemu iela 5A, Aglona, Aglonas pag., Preiļu nov.
	5 
	Aivars Rivars

aivars.rivars@preili.lv  

Andris Indāns

andris.indans@preili.lv

	6.
	SAC “Aglona”
	“Salenieki”, Aglonas pag., Preiļu nov.
	 150
	Inta Gžibovska

25753996

inta.gzibovska@preili.lv

	7.
	Aglonas pagasta pārvalde
	Somersētas iela 34, Aglona, Preiļu novads
	 20
	Aivars Rivars

aivars.rivars@preili.lv  

Andris Indāns

andris.indans@preili.lv

	8.
	Aglonas radošo industriju centrs
	Somersētas iela 23, Aglona, Preiļu novads
	15    
	Aivars Rivars

aivars.rivars@preili.lv  

Andris Indāns

andris.indans@preili.lv

	9.
	Rožkalnu pagasta pārvalde
	Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Preiļu novads
	 20
	Laila Lazdāne

20399639

laila.lazdane@preili.lv

	10.
	Rušonas kultūras nams
	Aglonas iela 2, Aglonas stacija, Rušonas pag., Preiļu nov.
	7 
	Dina Staškeviča,

dina.staskevica@preili.lv
Artūrs Meluškāns,

arturs.meluskans@preili.lv

	11.
	Sīļukalna pagasta pārvalde
	Latgales iela 1A-1, Sīļukalna pagasts, Preiļu novads
	 20
	Ieva Brūdere,

silukalnapagasts@preili.lv
Artūrs Meluškāns

arturs.meluskans@preili.lv

	12.
	Stabulnieku pagasta pārvalde
	Skolas iela 4, Stabulnieki, Preiļu nov.
	130
	Inga Jurkāne

stabulniekupagasts@preili.lv
Artūrs Meluškāns

arturs.meluskans@preili.lv

	13.
	Silajāņu pagasta pārvalde
	Miera iela 1, Silajāņi, Silajāņu pagasts, Preiļu nov.
	55
	Inga Jurkāne

stabulniekupagasts@preili.lv
Artūrs Meluškāns

arturs.meluskans@preili.lv


KOPĀ 441 t
2. daļa “Kokskaidu granulu iegāde Preiļu novada Izglītības pārvaldes iestāžu vajadzībām” (piegādes vietas, adreses, apjoms, kontaktpersona): 

	Nr.

p.k.
	Struktūrvienības/iestādes nosaukums
	Piegādes adrese
	Apjoms

t
	Kontaktpersona 

	1.
	Aglonas vidusskola
	Daugavpils iela 6, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads
	125
	Aivars Rivars

aivars.rivars@preili.lv  

Andris Indāns

andris.indans@preili.lv

	2.
	Aglonas pirmsskolas izglītības iestāde
	Jaudzemu iela 7A, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu nov.
	35
	Larisa Ļeonoviča-Misāne

aglonaspii@preili.lv   

	3.
	PII Sprīdītis
	Dārzu iela 2, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu nov.
	30
	Jeļena Harlamova

riebinupii@preili.lv
Artūrs Meluškāns

arturs.meluskans@preili.lv


KOPĀ 190 t

14. Kokskaidu granulu kvalitātes kritēriji (tehniskā atbilstība):

	Kritēriji
	Minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums

	Granulu diametrs
	Līdz 6-8 mm
	

	Granulu garums
	Ne mazāk kā 3,15mm un ne vairāk kā 40mm
	

	Relatīvais mitrums
	Ne vairāk kā 10%
	

	Pelnu saturs
	Ne vairāk kā 0,7 %
	

	Mehāniskā izturība
	Ne mazāk kā 98%
	

	Granulu putekļu, smalko daļiņu saturs (mazāk par 3,15mm)
	Ne vairāk kā 0,5%
	

	Granulu neto siltumspēja 
	Ne mazāka par  16,5 MJ/kg
	

	Tilpuma masa 
	Ne mazāk kā 650 kg/m3
	

	Slāpekļa daudzums
	Līdz 0,3%
	

	Sēra daudzums 
	Līdz 0,03%
	

	Hlora daudzums 
	Līdz 0,02%
	

	Pelnu kušanas temperatūra
	Ne mazāka 1200 oC
	


Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums 02.06.2026.
Tehniskās specifikācijas sagatavotājs A.Meluškāns
Garantējam granulu kvalitāti un piegāžu veikšanu atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām 
2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) 
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