## Darbu saraksts
Tehsniskās specifikācijas/finanšu piedāvājuma aktualizācijas datums 13.05.2026.
Tehniskā specifikācija/Finanšu piedāvājums
Nr. p.k | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba izmaksas EIRO bez PVN
UATS (Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas)
1 | 6001 | Vājstrāvas signalizācijas kabeļa montāža siena/griestos | m | 0
2 | 6002 | Vājstrāvas signalizācijas kabeļu demontāža | m | 0
3 | 6003 | Plastmasas kabeļu kanāla demontāža | m | 0
4 | 6004 | Plastmasas kabeļu kanāla montāža | m | 0
5 | 6005 | Detektoru bāzes demontāža | gab. | 0
6 | 6006 | Detektoru bāzes montāžā | gab. | 0
7 | 6007 | Bāzes ar sirēnu demontāža | gab. | 0
8 | 6008 | Bāzes ar sirēnu montāža | gab. | 0
9 | 6009 | Tīkla kontroles moduļa MOXA uzstādīšana | gab. | 0
10 | 6010 | Vizualizācijas klienta EcoStruxure Fire Expert uzstādīšana | gab. | 0
11 | 6011 | Vizualizācijas klienta ESGRAFF 5 uzstādīšana | gab. | 0
12 | 6012 | Sirēnu/strobu dziļās bāzes demontāža | gab. | 0
13 | 6013 | Sirēnu/Strobu dziļās bāzes montāža | gab. | 0
14 | 6014 | Detektoru bāzes kārbas demontāža iekārtajos griestos | gab. | 0
15 | 6015 | Detektoru bāzes kārbas montāžā iekārtajos griestos | gab. | 0
16 | 6016 | Optiskā dūmu detektora demontāža | gab. | 0
17 | 6017 | Optiskā dūmu detektora montāža | gab. | 0
18 | 6018 | Temperatūras detektora demontāža | gab. | 0
19 | 6019 | Temperatūras detektora montāža | gab. | 0
20 | 6020 | US kontroles paneļa demontāža | gab. | 0
21 | 6021 | US kontroles paneļa montāža | gab. | 0
22 | 6022 | 2 cilpu kontroles plates demontāža | gab. | 0
23 | 6023 | 2 cilpu kontroles plates montāža | gab. | 0
24 | 6024 | Adrešu izsaukuma pogas demontāža | gab. | 0
25 | 6025 | Adrešu izsaukumu pogas montāža | gab. | 0
26 | 6026 | LED trauksmes indikatora montāža | gab. | 0
27 | 6027 | Ārējās sirēnas ar strobu demontāža | gab. | 0
28 | 6028 | Ārējās sirēnas ar strobu montāža | gab. | 0
29 | 6029 | Akumulatora demontāža | gab. | 0
30 | 6030 | Akumulatora montāža | gab. | 0
31 | 6031 | Akumulatoru sekcijas demontāža | gab. | 0
32 | 6032 | Akumulatoru sekcijas montāža | gab. | 0
33 | 6033 | Iekšējās sirēnas demontāža | gab. | 0
34 | 6034 | Iekšējās sirēnas montāža | gab. | 0
35 | 6035 | Izejas - ieejas moduļa montāža | gab. | 0
36 | 6036 | Moduļu bloka montāža | gab. | 0
37 | 6037 | Kontroles vadības moduļa montāža | gab. | 0
38 | 6038 | Vadības paneļa programmēšana | gab. | 0
39 | 6039 | Sistēmas pārbaude un palaišana ekspluatācijā | kompl. | 0
40 | 6040 | Sistēmas apsekošana un elektroniskas shēmas izstrāde | kompl. | 0
41 | 6041 | Izpildshēmas un dokumentācija | kompl. | 0
ESS- CI (Centralizētā izziņošanas sistēma) |  |  |  | 0
1 | 6101 | Vājstrāvas kabeļa montāža siena/griestos | m | 0
2 | 6102 | Vājstrāvas kabeļu demontāža | m | 0
3 | 6103 | Sienas skaļruņa demontāža | gab. | 0
4 | 6104 | Sienas skaļruņa montāža | gab. | 0
5 | 6105 | Āra tipa skaļruņa montāža | gab. | 0
6 | 6106 | Tīkla kontroliera montāža | gab. | 0
7 | 6107 | Jaudas pastiprinātāja montāža | gab. | 0
8 | 6108 | Jaudas pastirpinātāja pieslēgšana | gab. | 0
9 | 6109 | UPS montāža | gab. | 0
10 | 6110 | UPS pieslēgšana | gab. | 0
11 | 6111 | Akumulatora demontāža | gab. | 0
12 | 6112 | Akumulatora montāža | gab. | 0
13 | 6113 | CD/Radio/MP3 atskaņotāja montāža | gab. | 0
14 | 6114 | CD/Radio/MP3 atskaņotāja pieslēgšana | gab. | 0
15 | 6115 | 19" Statņa vai skapja montāža | gab. | 0
16 | 6116 | El. barošanas paneļa demontāža | gab. | 0
17 | 6117 | El. barošanas paneļa montāža | gab. | 0
18 | 6118 | Paziņojumu pults uzstādīšana | gab. | 0
19 | 6119 | Paziņojumu pults programmēšana | gab. | 0
20 | 6120 | Līnijas kontroles komplekta montāža | gab. | 0
21 | 6121 | Optiksā kabeļa montāža | m | 0
22 | 6122 | Optiskā kabeļa savienojumu montāža | kompl. | 0
23 | 6123 | Kabeļu aizsargcaurules demontāža | m | 0
24 | 6124 | Kabeļu termināla montāža 25x25 | gab. | 0
25 | 6125 | Kabeļu termināla montāža 25x40 | gab. | 0
26 | 6126 | Kabeļu termināla montāža 25x50 | gab. | 0
27 | 6127 | Kabeļu termināla montāža 25x70 | gab. | 0
28 | 6128 | Kabeļu montāža kabeļu terminālā | gab. | 0
29 | 6129 | Griestu skaļruņa demontāža | gab. | 0
30 | 6130 | Griestu skaļruņa montāža | gab. | 0
31 | 6131 | Grīdas kanāla montāža 70 mm | m | 0
32 | 6132 | Grīdas kanāla demontāža 70 mm | m | 0
33 | 6133 | Grīdas kanāla montāža 50 mm | m | 0
34 | 6134 | Grīdas kanāla demontāža 50 mm | m | 0
35 | 6135 | Vadu montāža grīdas kanālos | m | 0
36 | 6136 | Sistēmas pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kompl. | 0
37 | 6137 | Optiskā kabeļa pārbaude | kompl. | 0
38 | 6138 | Dokumentācija un izpildshēmas | kompl. | 0
ESS-AS (Apsardzes signalizācija) |  |  |  | 0
1 | 62300 | Gropes frēzēšana betona sienā 10mm | m | 0
2 | 6301 | Gropes aizdare 10 mm gropei | m | 0
3 | 6302 | Kabeļu ievietošana aizsargcaurulē 16 mm | m | 0
4 | 6303 | Kabeļa montāža kanālā | m | 0
5 | 6304 | Vadības paneļa/ kontrolieru/ paplašinātāju demontāža | gab. | 0
6 | 6305 | Vadības paneļa/ kontrolieru/ paplašinātāju montāža | gab. | 0
7 | 6306 | Akumulatora demontāža | gab. | 0
8 | 6307 | Akumulatora utilizācija | gab. | 0
9 | 6308 | Akumulatora montāža | gab. | 0
10 | 6309 | Zonas paplašinājuma montāža | gab. | 0
11 | 6310 | Vājstrāvas kabeļa demontāža | m | 0
12 | 6311 | Vājstrāvas kabeļa montāža | m | 0
13 | 6312 | Barošanas kabeļa demontāža | m | 0
14 | 6313 | Barošanas kabeļa montāža | m | 0
15 | 6314 | Infrasarkanā detektora demontāža | gab. | 0
16 | 6315 | Infrasarkanā detektora montāža | gab. | 0
17 | 6316 | Barošanas bloka kārbas montāža | gab. | 0
18 | 6317 | Durvju vadības moduļu korpusa ar akumulatoru demontāža | gab. | 0
19 | 6318 | Durvju vadības moduļu korpusa ar akumulatoru montāža | gab. | 0
20 | 6319 | Durvju moduļa barošanas bloka demontāža | gab. | 0
21 | 6320 | Durvju moduļa barošanas bloka montāža | gab. | 0
22 | 6321 | Karšu nolasītāja demontāža | gab. | 0
23 | 6322 | Karšu nolasītāja montāža | gab. | 0
24 | 6323 | Durvju atvēršanas pogas demontāža | gab. | 0
25 | 6324 | Durvju atvēršanas pogas montāža | gab. | 0
26 | 6325 | Darba stacijas uzstādīšana, programēšana un ievešana darbā. | kompl. | 0
27 | 6326 | Durvju el. slēdzenes uzstādīšana | gab. | 0
28 | 6327 | Durvju slēdzenes plankas uzstādīšana | gab. | 0
29 | 6328 | Ārējās sirēnas demontāža | gab. | 0
30 | 6329 | Ārējās sirēnas montāža | gab. | 0
31 | 6330 | Rezerves akumulatoru skapja montāža | gab. | 0
32 | 6331 | Dubultā izolatora montāža uz DIN sliedes | gab. | 0
33 | 6332 | Vibrācijas detektora montāža | gab. | 0
34 | 6333 | Stikla plīšanas detektora demontāža | gab. | 0
35 | 6334 | Stikla plīšanas detektora montāža | gab. | 0
36 | 6335 | Namruņu Hikvision monitora demontāža | gab. | 0
37 | 6336 | Namruņu Hikvision monitora montāža | gab. | 0
38 | 6337 | Namruņa virsapmetuma kārbas un Izsaukuma videopaneļa Hikvision demontāža | gab. | 0
39 | 6338 | Namruņa virsapmetuma kārbas un Izsaukuma videopaneļa Hikvision montāža | gab. | 0
40 | 6339 | Namruņa zemapmetuma kārbas un Izsaukuma videopaneļa Hikvision demontāža | gab. | 0
41 | 6340 | Namruņa zemapmetuma kārbas un Izsaukuma videopaneļa Hikvision montāža | gab. | 0
42 | 6341 | Namruņa sistēmas pārbaude un nodošana ekspluatācijā | gab. | 0
43 | 6342 | Magnētiska kontakta montāža | gab. | 0
44 | 6343 | Lokanās pārejas montāža | gab. | 0
45 | 6344 | Invalīdu WC trauksmes izsaukuma sistēmas komplekts C-TEC/NC951 vai analogs | gab. | 0
46 | 6345 | Sistēmas pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kompl. | 0
47 | 6346 | Dokumentācija un izpildshēmas | kompl. | 0
ESS-VN (Videonovērošana) |  |  |  | 0
1 | 6400 | Kabeļu montāža sienā | m | 0
2 | 6401 | Kabeļu montāža kanālā | m | 0
3 | 6402 | Kabeļu kanāla montāža | m | 0
4 | 6403 | Caurules montāža pie sienas | m | 0
5 | 6404 | Vājstrāvas kabeļa demontāža | m | 0
6 | 6405 | Video rakstītāja montāža | gab. | 0
7 | 6406 | Video kameras (ārējās) demontāža | gab. | 0
8 | 6407 | Video kameras (ārējās) montāža | gab. | 0
9 | 6408 | Video kameras (iekšējās) demontāža | gab. | 0
10 | 6409 | Video kameras (iekšējās) montāža | gab. | 0
11 | 6410 | Videokameras āra apvalka demontāža | gab. | 0
12 | 6411 | Videokameras ārā apvalka montāža | gab. | 0
13 | 6412 | Video sadalītāja montāža | gab. | 0
14 | 6413 | Bezvadu raidītāju demontāža | gab. | 0
15 | 6414 | Bezvadu raidītāja montāža | gab. | 0
16 | 6415 | Monitora montāža | gab. | 0
17 | 6416 | Datora uzstādīšana un ievešana darbībā | kompl. | 0
18 | 6417 | Kārbas montāža | gab. | 0
19 | 6418 | Horizontāla staba kronšteins montāža | gab. | 0
20 | 6419 | Horizontāla staba kronšteins demontāža | gab. | 0
21 | 6420 | Vertikālais staba kronšteins montāža | gab. | 0
22 | 6421 | Vertikālais staba kronšteins demontāža | gab. | 0
23 | 6422 | Pārsprieguma aizsardzības bloks montāža | gab. | 0
24 | 6423 | Komutators (Switch) uzstādīšana | gab. | 0
25 | 6424 | Signāla pārveidotāja montāža | gab. | 0
26 | 6425 | Komunikāciju skapja demontāža | gab. | 0
27 | 6426 | Komunikāciju skapja montāža | gab. | 0
28 | 6427 | ODF Optisko šķiedru kabeļu savienujama paneļa montāža | gab. | 0
29 | 6428 | Optiskā kabeļa montāža | m | 0
30 | 6429 | Optiskā kabeļa savienijuma metināšana | gab. | 0
31 | 6430 | Konektoru montāža uz kabeļiem | gab. | 0
32 | 6431 | Kabeļu Marķēšana | kompl. | 0
33 | 6432 | Sistēmas pārbaude un nodošana ekspluatācijā | kompl. | 0
34 | 6433 | Dokumentācija un izpildshēmas | kompl. | 0
Dūmu novadīšanas sistēma |  |  |  | 0
1 | 6500 | Dūmu lūku vadības skapja uzstādīšana | gab. | 0
2 | 6501 | Dūmu lūku trauksmes pogas uzstādīšana | gab. | 0
3 | 6502 | Dīmu lūku vēdināšanas pogas uzstādīšana | gab. | 0
4 | 6503 | Dūmu novadīšanas lūkas piedziņas uzstādīšana | gab. | 0
5 | 6504 | Ugunsdroša kabeļa 1,5-4mm² montāža | m | 0
Citi darbi |  |  |  | 0
1 | 6600 | Durvju rokturu montāža | gab. | 0
2 | 6601 | Durvju roktura demontāža | gab. | 0
3 | 6602 | Durvju aizvērēja montāža | gab. | 0
4 | 6603 | Ugunsdrošo nodalījumu sķersojošo trasu aizpildīšana ar ugunsdrošajiem aizdares materiāliem | gab. | 0
5 | 6604 | Asfaltbetona seguma demontāža | m² | 0
6 | 6605 | Tranšejas rakšana un aizbēršana 1-2kabeļiem 0.7m dziļumā | m | 0
7 | 6606 | Asfaltbetona seguma atjaunošana | m² | 0
8 | 6607 | Kabeļa montāža caur ēkas pamatiem un hermetizācija | kompl. | 0
9 | 6608 | Gropes frēzēšana betona sienā 10mm | m | 0
10 | 6609 | Gropes frēzēšana betona sienā 17mm | m | 0
11 | 6610 | Gropes frēzēšana betona sienā 23mm | m | 0
12 | 6611 | Gropes frēzēšana betona sienā 30mm | m | 0
13 | 6612 | Gropes frēzēšana griestos 10mm | m | 0
14 | 6613 | Gropes frēzēšana griestos 17mm | m | 0
15 | 6614 | Gropes frēzēšana griestos 23mm | m | 0
16 | 6615 | Gropes frēzēšana griestos 30mm | m | 0
17 | 6616 | Gropes aizdare 10 mm gropei | m | 0
18 | 6617 | Gropes aizdare 17 mm gropei | m | 0
19 | 6618 | Gropes aizdare 23 mm gropei | m | 0
20 | 6619 | Gropes aizdare 30 mm gropei | m | 0
21 | 6620 | Kabeļu trepes montāža 200 mm | m | 0
22 | 6621 | Kabeļu trepes montāža 300 mm | m | 0
23 | 6622 | Kabeļu trepes montāža 400 mm | m | 0
24 | 6623 | Kabeļu aizsargcaurules demontāža | m | 0
25 | 6624 | Kabeļu ievietošana gofrētā aizsargcaurulē 10 mm | m | 0
26 | 6625 | Kabeļu ievietošana gofrētā aizsargcaurulē 16 mm | m | 0
27 | 6626 | Kabeļu ievietošana gofrēta aizsargcaurulē 20 mm | m | 0
28 | 6627 | Kabeļu ievietošana gofrētā aizsargcaurulē 25 mm | m | 0
29 | 6628 | Kabeļu ievietošana gofrētā aizsargcaurulē 32 mm | m | 0
30 | 6629 | Kabeļu ievietošana gofrētā aizsargcaurulē 40 mm | m | 0
31 | 6630 | Kabeļu ievietošana gofrētā aizsargcaurulē 50 mm | m | 0
32 | 6631 | Kabeļu ievietošana aizsargcaurulē 16 mm | m | 0
33 | 6632 | Kabeļu ievietošana aizsargcaurulē 20 mm | m | 0
34 | 6633 | Kabeļu ievietošana aizsargcaurulē 25 mm | m | 0
35 | 6634 | Kabeļu ievietošana aizsargcaurulē 32 mm | m | 0
36 | 6635 | Kabeļu ievietošana aizsargcaurulē 40 mm | m | 0
37 | 6636 | Kabeļu ievietošana aizsargcaurulē 50 mm | m | 0
Kopā: |  |  |  | 0

## Materiālu saraksts
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k | Materiāli (pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus materiālus) | Mērvienība | Materiālu izmaksas EIRO bez PVN
UATS (Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas)
1 | Ugunsdrošs kabelis, 1x2x1+0.8 E30 | m | 0
2 | Ugunsdrošs kabelis 1x2x1.5+0.8, JE-H(ST)H FE180/E30 | m | 0
3 | Ugunsdrošs kabelis 1x2x0.8+0.8 JE-H(ST)H FE180/E30 | m | 0
4 | Signalizācijas kabelis JE-H(ST)Y 4x2x0.8 mm2 | m | 0
5 | Vājstrāvas signalizācijas kabelis (2x0,8+0,8mm) | m | 0
6 | Vājstrāvas signalizācijas kabelis (2x1mm) | m | 0
7 | Vājstrāvas signalizācijas kabelis (2x2x0,8 mm) | m | 0
8 | UTP/E 4x2x0.5 Cat5 | m | 0
9 | FTP/E 4x2x0.5 Cat5 | m | 0
10 | "US" kontroles panelis, analog sistēmas ESMI FDP, 1 cilpa | kompl. | 0
11 | Akumulatoru sekcijas Esmi FDP 4x17Ah FFS00704630 | kompl. | 0
12 | SYSTEM SENSOR ESMI 22051TEI Dūmu/siltuma detektors | gab. | 0
13 | SYSTEM SENSOR ESMI 22051E dūmu detektors | gab. | 0
14 | ESMI Intellia EDI-50 siltuma detektors | gab. | 0
15 | Stara detektors, Beam Detector ALC / FFS06725290, Schneider Electric | gab. | 0
16 | Adrešu staru detektors ar paštestu, EB-6500SE / FFS06716519, Schneider Electric | gab. | 0
17 | ESMI Intellia EDI-20 optiskais dūmu detektors | gab. | 0
18 | Adrešu trauksmes poga, ECF221L6 Schneider | gab. | 0
19 | Tīkla kontroles modulis MOXA vai analogs | gab. | 0
20 | Analogo detaktoru bāze ar īsslēguma izolatoru | gab. | 0
21 | Analogo detaktoru bāze | gab. | 0
22 | Cilpu kontrolieris ESMI FX-ALCB | gab. | 0
23 | Cilpu kontrolieris ESMI FX-SLC | gab. | 0
24 | Izejas modulis ar izolātoru, EME212-I / 06720312, Schneider | gab. | 0
25 | Adrešu modulis ESENTIA, EME210-I / FFS06720311, Schneider Electric | gab. | 0
26 | Adrešu modulis, EME215-I / 06720315, Schneider | gab. | 0
27 | Izeju- ieejas modulis FX-IOC | gab. | 0
28 | Montāžas kārba ESMI M200E-SMB-KO | gab. | 0
29 | Ugunsnoturīga elektroinstalācijas kārba KOPOS KSK 100_PO10J | gab. | 0
30 | Akumulators (baterija 12V, 17Ah) | gab. | 0
31 | Kontroles vadības modulis EM201E | gab. | 0
32 | Iznesams (paralēlais) indikators RI31 | gab. | 0
33 | Sirēna ar zibspuldzi IP65 | gab. | 0
34 | EcoStruxure Fire Expert System View license for Esmi Sense FDP FFS00704002 | gab. | 0
35 | EcoStruxure Fire Expert Push Notification license FFS00704003 | gab. | 0
36 | EcoStruxure Fire Expert Commissioning & Testing Package license FFS00704004 | gab. | 0
37 | EcoStruxure Fire Expert Maintenance Package license FFS00704005 | gab. | 0
38 | EcoStruxure Fire Expert Orientation map FFS00704006 | gab. | 0
39 | Adrešu sirēna ESI-50 | gab. | 0
ESS- CI (Centralizētā izziņošanas sistēma) |  |  | 0
1 | Sienas skaļrunis BOSCH 6 W atbilst EN54-24 | gab. | 0
2 | Sienas skaļrunis BOSCH 3W atbilst EN54-24 | gab. | 0
3 | Sienas skaļrunis BOSCH 0.75 W atbilst EN54-24 | gab. | 0
4 | Sienas skaļrunis BOSCH 1.5 W atbilst EN54-24 | gab. | 0
5 | Skaļrunis 30W āra izpildījuma, atbilst EN54-24 | gab. | 0
6 | Skaļrunis 10W āra izpildījuma, atbilst EN54-24 | gab. | 0
7 | Ugunsdrošas spailes | gab. | 0
8 | Ugunsdroša kārba | gab. | 0
9 | Vājstrāvas kabelis (2x0,8+0,8mm) | m | 0
10 | Vājstrāvas kabelis UTP/E 4x2x0.5 | m | 0
11 | Vājstrāvas kabelis FTP/E 4x2x0.5 | m | 0
12 | Vājstrāvas kabelis 2x1 | m | 0
13 | Tīkla kontrolieris BOSCH Praesensa PRA-SCL vai analogs | gab. | 0
14 | Pastiprinātājs BOSCH Praesensa PAR-AD608 8ch. vai analogs | gab. | 0
15 | Barošanas bloks BOSCH Praesensa PAR-MPS3 vai analogs | gab. | 0
16 | Galda LCD izsaukumu stacija BOSCH Praesensa PRS-CSLD vai analogs | gab. | 0
17 | Izsaukumu stacijas paplašinātājs BOSCH Praesensa PAR-CSE vai analogs | gab. | 0
18 | Akumulators - 12 FLB400P (FV0) - 12VDC, 105Ah, 3400A ,FIAMM vai analogs | gab. | 0
19 | Akumulators - 12 FLB450P (FV0) - 12VDC, 120Ah, ,FIAMM vai analogs | gab. | 0
20 | UPS 2.2kVA Statnī 19" vai analogs | gab. | 0
21 | Statnis 19" 16U | gab. | 0
22 | Statnis 19" 32U | gab. | 0
23 | Komutācijas skapis ar stikla durvīm 19" 24U | gab. | 0
24 | Komutācijas skapis ar stikla durvīm 19" 32U | gab. | 0
| ESS-AS (Apsardzes signalizācija) |  | 0
1 | Vadības panelis ar LCD Inner Range INTG-996400 vai analogs | gab. | 0
2 | Izsaukuma videopaneli Hikvision DS-KB8113-IME1 vai analogs | gab. | 0
3 | Izsaukuma videopanelis Hikvision DS-KV6113-WPE1 vai analogs | gab. | 0
4 | Izsaukuma videopanelis DS-KV8413-WME1 vai anologs | gab. | 0
5 | Izsaukuma videopanelis ar kameru Hikvision DS-KD8003-IME1 vai analogs | gab. | 0
6 | Tukšs modulis Hikvision DS-KD-BK vai analogs | gab. | 0
7 | Namruņu monitors Hikvision DS-KH6320-WTE1 vai analogs | gab. | 0
8 | Virsapmetuma montāžas kārba Hikvison DS-KD-ACW3 vai analogs | gab. | 0
9 | Virsapmetuma montāžas kārba Hikvision DS-KD-ACW2 vai analogs | gab. | 0
10 | Virsapmetuma montāžas kārba Hikvision DS-KD-ACW1 vai analogs | gab. | 0
11 | Zemapmetuma montāžas kārba Hikvision DS-KD-ACF3/P vai analogs | gab. | 0
12 | Zemapmetuma montāžas kārba Hikvision DS-KD-ACF2/P vai analogs | gab. | 0
13 | Zemapmetuma montāžas kārba Hikvision DS-KD-ACF1/P vai analogs | gab. | 0
14 | Baterija 12V, 7Ah | gab. | 0
15 | Vājstrāvas kabelis 4x0.22 | m | 0
16 | Vājstrāvas kabelis 6x0.22 | m | 0
17 | Vājstrāvas kabelis 8x0.22 | m | 0
18 | Kustību detektors | gab. | 0
19 | Infrasarkano staru detektors kombinētais ar stikla plīsšanas detektoru | gab. | 0
20 | Barošanas bloks karbā, 3A/12V (ar vietu akumulātoram) | gab. | 0
21 | Barošanas bloks kārbā 5A/ 24V (ar vietu akumulātoram) | gab. | 0
22 | Ārēja sirēna IP65 | gab. | 0
23 | Dubultais izolators uz DIN sliedes | gab. | 0
24 | Stikla plīšanas detektors | gab. | 0
25 | ILAM durvju kontrolieris, INTG-996018PCB & K, 2 durvis, Inner Range | gab. | 0
26 | UniBus durvju paplašinātājs, INTG-996535PCB & K, 2 durvis, Inner Range | gab. | 0
27 | SLAM durvju kontrolieris, INTG-996012PCB & K, 2 durvis, Inner Range | gab. | 0
28 | UniBus paplašinātājs, INTG-996500PCB & K, 8 zonas, InnerRange | gab. | 0
29 | Integriti 2A Smart PSU, INTG-996090PCB & K, Inner Range | gab. | 0
30 | Integriti 3A Smart PSU, INTG-996091PCB & K, Inner Range | gab. | 0
31 | LAN izolators, IR-995080, Inner Range | gab. | 0
32 | Porta plate 2 x RS232, INTG-996520PCB&K, Inner Range | gab. | 0
33 | Integriti UniBus 8 releju paplašinātājs, INTG-996515PCB & K, Inner Range | gab. | 0
34 | Integriti UniBus lifta interfeiss, INTG-996540PCB & K, Inner Range | gab. | 0
35 | 8 zonu paplašinātājs Integriti, INTG-996005PCB&K, InnerRange | gab. | 0
36 | Pro Software, Software license, INTG-996901 | gab. | 0
37 | ModBus licence, For BMS systems connection, INTG-996228M | gab. | 0
38 | AURM, Integriti Active User Rotation, INTG-996956 | gab. | 0
39 | Extra CCTV, 8ch, INTG-996921 | gab. | 0
40 | Viedkartes licence, INTG-996030 / Peer to Peer | gab. | 0
41 | Programmatūras licence, INTG-996931 / Review I / O, | gab. | 0
42 | Integriti vidējais korpuss ar 3A PSU, INTG-995201PEEU3, Inner Range | gab. | 0
43 | Liels korpuss ar 3A PSU, INTG-995203PEEU3, Inner Range | gab. | 0
44 | Liels korpuss ar 8A PSU, INTG-995203PEEU8, Inner Range | gab. | 0
45 | Durvju moduļa korpus ar akumulatoru 2A INTG-995200PEEU2 | gab. | 0
46 | CLOE tīkla modulis IR-995093 | gab. | 0
47 | Tīkla modulis, ierīču pievienošanai caur Ethernet, INTG-996088, Inner Range | gab. | 0
48 | Integriti Pro Rxtra Durvju licence Via KeyPoint INTG-996940 | gab. | 0
49 | Smart PSU kabelis, INTG-996792, 430mm, 10 pin, Inner Range | gab. | 0
50 | PSU atzarojuma saite, INTG-996793, Inner Range | gab. | 0
51 | Kabelis priekš citu ražotāju PSU, INTG-996794, Inner Range | gab. | 0
52 | Integriti UniBus Patch Cable 475mm, INTG-996791LL, Inner Range | gab. | 0
53 | Integriti Port Zero kabelis, IR-996790, Inner Range | gab. | 0
54 | Integriti Integrated Security Controller (ISC) korpusā ar transformatoru (16 Durvis, 200 lietotājiem, 100 zonas, 10000 pasākumi INTG-996001EUPS | gab. | 0
55 | Klienta stacija, CPU i7 -3,5Ghz, 16Gb-RAM, 240 GB SSD disks,Keyboard, Mouse, WIN-Pro, Monitors 27" | kompl. | 0
56 | Durvju noturošais magnēts YD-605 vai analogs | gab. | 0
57 | Karšu lasītājs (AY-K6255, 13.56MHz, Rosslare) vai Analogs | gab. | 0
58 | Starplika MP-K01 Rosslare priekš AY-K12 / AY-K20 / AY-K25 nolasītājiem | gab. | 0
59 | SIFER daudzformātu lasītājs, INTG-994720MF, Inner Range | gab. | 0
60 | HID-20-IR, IR Hybrid Signo SIFER daudzformātu lasītājs Slim | gab. | 0
61 | Elektromagnēts ar 280 kg ar pretspēku vai analogs | gab. | 0
62 | Virsapmetuma montāžas kārba PW-2P vai analogs | gab. | 0
63 | Durvju atvēršanas poga PW-2 vai analogs | gab. | 0
64 | Metāla izejas poga PW-4 vai analogs | gab. | 0
65 | Virsapmetuma montāžas kārba PW-4 P pogai vai analogs | gab. | 0
66 | Elektromagnētisks durvju sprūds 54E10 12V spriegumam NO (normal open) vai analogs | gab. | 0
67 | Durvju elektromehāniskās slēdzenes pretplāksne | gab. | 0
68 | Magnētiskais kontakts universālais FM-106WH vai analogs | gab. | 0
69 | Lokanā pāreja DLT103/W vai analogs | gab. | 0
70 | Drošības sistēmas stacija AJAX Hub2 Plus | gab. | 0
71 | Ārtelpu sirēna AJAX StreetSiren | gab. | 0
72 | Ajax Relay Jeweller 7-24V IP20 | gab. | 0
73 | AJAX MultiTransmitter | gab. | 0
74 | AJAX Keypad Plus | gab. | 0
75 | Bezvadu dūmu un temperatūras detektors AJAX FireProtect Plus | gab. | 0
76 | Bezvadu durvju kontakts AJAX DoorProtect Plus | gab. | 0
77 | Bezvadu kustību detektors AJAX CombiProtect | gab. | 0
78 | Bezvadu ūdens noplūdes detektors AJAX LeaksProtect | gab. | 0
79 | Bezvadu vārsts AJAX WaterStop 3/4-inch melns | gab. | 0
80 | AJAX WallSwitch | gab. | 0
81 | Sistēmas programmatūra, pamata komplekts, SALTO ProAccess SPACE vai analogs | kompl. | 0
82 | Bezvadu slēdzēņu sistēmas maršrutētājs, SALTO BLUEnet Gateway GATEWAY3C vai analogs | kompl. | 0
83 | Bezvadu slēdzeneģērbtuvju tipa skapīšiem ar integrētu BLE funkcionalitāti, Salto XS4 Locker lock BLE Mifare/Desfire vai analogs | gab. | 0
84 | Invalīdu WC trauksmes izsaukuma sistēmas komplekts C-TEC/NC951 vai analogs | gab. | 0
85 | Sistēmas programmēšanas un palaišanas darbi | kompl. | 0
| ESS-VN (Videonovērošana) |  | 0
1 | Video kameras kupolveida 4Mpix ColorVu Turret Tīkla kamera ar 4mm (94°) fiksētu objektīvu un ar ColorVu & Acusense tehnoloģiju HIKVISION vai analogs | gab. | 0
2 | Video kameras 4 Mpx AcuSense Tīkla Bullet kamera ar 2.8mm-12mm varifokālu motorizētu objektīvu un IR diapazonu līdz 60m. Ar brīdinājuma gaismas un audio trauksmi HIKVISION vai analogs | gab. | 0
3 | Video kamera IP 4 Mpix DeepinView ANPR Moto Bullet Tīkla kamera ar 8-32mm motorizētu varifokālo objektīvu HIKVISION vai analogs | gab. | 0
4 | Cilvēku skaitīšanas kamera ar diviem objektīviem Maks. izšķirtspēja 1920 x 1080 2 mm objektīvs 3D digitālais trokšņu samazinājums DC 12V / PoE Dubultais objektīvs, dubultā CPU, atbalsta stereo cilvēku skaitīšanas funkcija Hikvision vai analogs | gab. | 0
5 | Vājstrāvas kabelis FTP/E 4x2x0.5 Cat5 | m | 0
6 | Vājstrāvas kabelis UTP/E 4x2x0.5 Cat5 | m | 0
7 | Video kamera IP , ārējā 4 Mpx tīkla Bullet kamera ar 2.8mm (109°) fiksētu objektīvu un ColorVu & Acusense tehnoloģiju HIKVISION vai analogs | gab. | 0
8 | Platleņķa video kamera ar vismaz 4Mpx, 2.8mm, Turret, HIKVISION vai analogs | gab. | 0
9 | Video kamera IP PTZ, vismaz 2Mpx, 25X, IR100m, IP66, Dome, HIKVISION vai analogs | gab. | 0
10 | Videoieraksta iekārta NVR DS-7732NXI-I4/VPro 32-ch 4xHDD sloti vai analogs | gab. | 0
11 | Video rakstītājs DS-7732NI-I4 32CH Hikvision vai analogs | gab. | 0
12 | Cietais disks Video-SATA HD 2TB Desktop | gab. | 0
13 | Cietais disks Video-SATA HD 4TB Desktop | gab. | 0
14 | Cietais disks Video-SATA HD 6TB Desktop | gab. | 0
15 | Cietais disks Video-SATA HD 8TB Desktop | gab. | 0
16 | Cietais disks Video-SATA HD 12TB Desktop | gab. | 0
17 | Monitors ar LED ekrānu 27" FulHD Hikvision vai analogs | gab. | 0
18 | Monitors ar LED ekrānu 32" FulHD Hikvision vai analogs | gab. | 0
19 | Bezvadu raidītājs Microtic RBSXTsqG-5acD SXTsq 5ac 3km vai analogs | gab. | 0
20 | Dators videonovērošanas sistēmas klienta uzstādīšanai un kontrolei: i7 procesors 16-32GB operatīvā atmiņa, atbilstoša videokarte, Windows programnodrošinājumu un instalētu iVMS Client. | gab. | 0
21 | Horizontāla staba kronšteins DS-1214ZJ vai analogs | gab. | 0
22 | Vertikālais staba kronšteins DS-1275ZJ-S-SUS vai analogs | gab. | 0
23 | Komutācijas kārba 100x100 IP65 | gab. | 0
24 | Pārsprieguma aizsardzības bloks RJ45 PoE Cat6 | gab. | 0
25 | Signāla pārveidotājs No RG uz IP | gab. | 0
26 | Tīkla Komutators 8 Portu Fast Ethernet Nepārvaldīts PoE HIKVISION vai analogs | gab. | 0
27 | Tīkla komutators Hikvision Inteliģenta PoE pārvaldība support 24 port HIKVISION vai analogs | gab. | 0
28 | 19" komunikācijas skapja montāža 6U (b-Line vai ekvivalents) 600x600 | gab. | 0
29 | Vājstrāvu optiskais kabelis 12 dzīslas OM2(multi mode) | m | 0
30 | Vājstrāvu optiskais kabelis ārdarbu min. 6 dzīslas (single mode OS2 9/125 G.652C/D) | m | 0
31 | ODF panelis optiskā kabeļa montāžai 4/12 portu SC/LC konektori | gab. | 0
32 | Vājstrāvas kabelis UTP/E 4x2x0.5 6kat. | m | 0
33 | Vājstrāvas kabelis FTP/E 4x2X0.5 6kat. | m | 0
34 | Vājstrāvas kabelis UTP/E 4x2x0.5 5kat. | m | 0
35 | Vājstrāvas kabelis FTP/E 4x2X0.5 5kat. | m | 0
36 | Konektors RJ45 Cat6 | gab. | 0
37 | Konektors RJ45 Cat5 | gab. | 0
38 | Sistēmas programmēšanas un palaišanas darbi | kompl. | 0
| Dūmu novadīšanas sistēmas |  | 0
1 | Dūmu lūku vadības skapis RZN 4404-K vai analogs | gab. | 0
2 | Dūmu lūku trauksmes poga RT45 vai analogs | gab. | 0
3 | Dūmu lūku vēdināšanas poga LT84U vai analogs | gab. | 0
4 | Dūmu novadīšanas lūkas piedziņa VCD 204/350 (WH) vai analogs | gab. | 0
5 | ZRD lietus sensors vai analogs | gab. | 0
6 | Ugunsdrošs kabelis NHXH-J E90 3x1,5mm² | gab. | 0
7 | Ugunsdrošs kabelis NHXH-J E90 3x2,5mm² | m | 0
8 | Ugunsdrošs kabelis NHXH-J E90 4x1,5mm² | m | 0
9 | Ugunsdrošs kabelis NHXH-J E90 5x1,5mm² | m | 0
10 | Ugunsdrošs kabelis NHXH-J E90 5x2,5mm² | m | 0
| Citi materiāli |  | 0
1 | Cinkota kabeļu trepe 200 mm | m | 0
2 | Kabeļu trepes stiprinājumi pie sienas 200mm | gab. | 0
3 | Kabeļu trepes stirpinajumi pie griestiem 200 mm | gab. | 0
4 | Cinkota kabeļu trepe 300 mm | m | 0
5 | Kabeļu trepes stiprinājumi pie sienas 300mm | gab. | 0
6 | Kabeļu trepes stirpinajumi pie griestiem 300 mm | gab. | 0
7 | Cinkota kabeļu trepe 400 mm | m | 0
8 | Kabeļu trepes stiprinājumi pie sienas 400mm | gab. | 0
9 | Kabeļu trepes stirpinajumi pie griestiem 400 mm | gab. | 0
10 | Kabeļu un Cauruļu stiprinājumu - piešaujami (E90) - 6mm | gab. | 0
11 | Kabeļu un Cauruļu stiprinājumu - piešaujami (E90) -16mm | gab. | 0
12 | Kabeļu un Cauruļu stiprinājumu - piešaujami (E90) -20mm | gab. | 0
13 | Kabeļu un Cauruļu stiprinājumu - piešaujami (E90) -25mm | gab. | 0
14 | Kabeļu un Cauruļu stiprinājumu - piešaujami (E90) -32mm | gab. | 0
15 | Kabeļu un Cauruļu stiprinājumu - Skrūvējamas (E90) - 6mm | gab. | 0
16 | Kabeļu un Cauruļu stiprinājumu - Skrūvējamas (E90) - 16mm | gab. | 0
17 | Kabeļu un Cauruļu stiprinājumu - Skrūvējamas (E90) - 20mm | gab. | 0
18 | Kabeļu un Cauruļu stiprinājumu - Skrūvējamas (E90) - 25mm | gab. | 0
19 | Kabeļu un Cauruļu stiprinājumu - Skrūvējamas (E90) -32mm | gab. | 0
20 | Kabeļu penālis 10x20mm | m | 0
21 | Kabeļu penālis 15x30mm | m | 0
22 | Kabeļu penālis 25x40mm | m | 0
23 | Kabeļu penālis 40x60mm | m | 0
24 | Kabeļu penālis 60x100mm | m | 0
25 | Lokana caurule ar stiprinājumiem d10 pelēka | m | 0
26 | Lokana caurule ar stiprinājumiem d16 pelēka | m | 0
27 | Lokana caurule ar stiprinājumiem d20 pelēka | m | 0
28 | Lokana caurule ar stiprinājumiemd25 pelēka | m | 0
29 | Lokana caurule ar stiprinājumiem d32 pelēka | m | 0
30 | Lokana caurule ar stiprinājumiem d40 pelēka | m | 0
31 | Lokana caurule ar stiprinājumiem d50 pelēka | m | 0
32 | Caurule ar stiprinājumiem d16 taisna | m | 0
33 | Caurule ar stiprinājumiem d20 taisna | m | 0
34 | Caurule ar stiprinājumiem d25 taisna | m | 0
35 | Caurule ar stiprinājumiem d32 taisna | m | 0
36 | Caurule ar stiprinājumiem d40 taisna | m | 0
37 | Caurule ar stiprinājumiem d50 taisna | m | 0
38 | Zemē guldāmā caurule d40mm sarkana ar mehānisko izturīnu ne mazāka par 450N | m | 0
39 | Zemē guldāmā caurule d50mm sarkana ar mehānisko izturīnu ne mazāka par 450N | m | 0
40 | Zemē guldāmā caurule d75mm sarkana ar mehānisko izturīnu ne mazāka par 450N | m | 0
41 | Zemē guldāmā caurule d110mm sarkana ar mehānisko izturīnu ne mazāka par 450N | m | 0
42 | Pagrieziens 90grad. d16 | gab. | 0
43 | Pagrieziens 90grad. d20 | gab. | 0
44 | Pagrieziens 90grad. d25 | gab. | 0
45 | Pagrieziens 90grad. d32 | gab. | 0
46 | Pagrieziens 90grad. d40 | gab. | 0
47 | Pagrieziens 90grad. d50 | gab. | 0
48 | Kabelis NYM 3x1.5 mm2 | m | 0
49 | Kabelis OMY 3x1.5 mm2 | m | 0
50 | Kabelis OMY 2x1.5 mm2 | m | 0
51 | Kabelis OMY 3x0.75 mm2 | m | 0
52 | Kabelis OMY 2x0.75 mm2 | m | 0
53 | Kabelis OMY 2x0.5 mm2 | m | 0
54 | Kabelis H05VV-F 4x0,75 melns OMY
55 | Kabelis OMY 3x0.5 mm2 | m | 0
56 | Durvju aizvērējs GEZE TS 1500 vai analogs | gab. | 0
57 | Rokturis GALKA nekustīgs uz apaļas rozetes, INOX vai analogs | gab. | 0
58 | Ugunsdrošo nodalījumu sķersojošo trasu aizpildīšana materiāli | kompl. | 0
59 | Sausais asfaltbetona maisījums | kg | 0
60 | Šķembas pamatnes sagatavošanai | kg | 0
61 | Smiltis | kg | 0
|  | Kopā: | 0