2. pielikums
Iepirkuma 
Id. Nr. RSU 2026/118/AP 
nolikumam
IEPIRKUMA
Apsardzes pakalpojumi
 (identifikācijas Nr. RSU 2026/118/AP)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
Pasūtītāja objektos šobrīd ir ierīkotas ar apsardzes funkciju un pienākumiem sekojošas sistēmas:
1. Inner Range Integrity piekļuves kontroles sistēma un apsardzes signalizācija.
1. Schneider Electric ESMI Ugunsgrēka atklāšanas sistēmas un programmatūra ESGRAF 5 un EcoStruxure Fire Expert.
1. BOSCH Plena un BOSCH  Preasideo Ugunsgrēka izziņošanas sistēma.
1. HIKVISION IP Videonovērošanas sistēma un programmatūra.

	Nr. p.k.
	Tehniskās apsardzes objekta adrese

	1.
	Dzirciema iela 16, Rīga

	2.
	Dzirciema iela 20, k-2, k-3, k-6, Rīga

	3.
	Kronvalda bulvāris 9, Rīga

	4.
	Kuldīgas iela 9A un 9C, Rīga

	5.
	Konsula iela 21, Rīga

	6.
	Anniņmuižas bulvāris 26A, Rīga

	7.
	Jāņa Asara iela 5, Rīga

	8.
	Rātsupītes iela 5, Rīga

	9.
	Dārza iela 5, Rīga

	10.
	Hipokrāta iela 3, Rīga

	11.
	Hipokrāta iela 2, K-4, Rīga

	12.
	Cigoriņu iela 3, Rīga

	13.
	Kristapa iela 30, Rīga

	14.
	Kapseļu iela 23, Rīga

	15.
	Pilsoņu iela 13, K-11, Rīga

	16.
	Pilsoņu iela 13, K-13, Rīga

	17.
	Mārupes iela 17, K-1, Rīga

	18.
	Mārupes iela 17, K-2, Rīga

	19.
	Baložu iela 14 un 14a, Rīga

	20.
	Riņķu iela 24/26, Liepāja

	21.
	Mellužu iela 17, Rīga

	22.
	Brīvības gatve 333 un 333B, Rīga

	23.
	Brīvības gatve 345, Rīga

	24.
	Brīvības gatve 351, Rīga



	Nr. p.k.
	Fiziskās apsardzes objekta adrese

	1.
	RSU korpusi un pieguļošā teritorija Dzirciema ielā 16, Rīgā

	2.
	RSU telpas un pagalms Kronvalda bulvārī 9, Rīgā

	3.
	RSU telpas un pieguļošā teritorija Anniņmuižas bulvārī 26a , Rīgā

	4.
	RSU telpas un pieguļošā teritorija Konsula ielā 21, Rīgā 

	5.
	RSU telpas un pieguļošā teritorija Rātsupītes ielā 5, Rīgā

	6.
	RSU telpas un pagalms J.Asara ielā 5, Rīgā

	7.
	RSU telpas un pagalms Kuldīgas ielā 9A un 9C, Rīga



Apsardzes pakalpojuma sniedzējs veic, uzrauga un koordinē RSU iekšējo kārtības noteikumu (pielikumā Nr. IKN) ievērošanu RSU teritorijās un ēkās.

Fiziskās apsardzes pakalpojuma nodrošināšanā tiek nodarbināti Apsardzes darbinieki, Apsardzes vadītāji un  Apsardzes darba organizatori kuriem:
a) ir spēkā esošs apsardzes sertifikāts;
b) valsts valodas zināšanas vismaz B2 līmenī[footnoteRef:1], ja valsts valoda nav dzimtā valoda;  [1:  Saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 8.marta noteikumiem Nr.157 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi”] 

c) angļu valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī (vismaz A1 līmenis)[footnoteRef:2] fiziskās apsardzes darbiniekiem;  [2:  RSU ir izglītības iestāde, kurā izglītību iegūst arī ārvalstu studenti, līdz ar to apsardzes darbiniekiem ir jābūt vismaz pamazināšanām angļu valodā, lai nepieciešamības gadījumā spētu nodrošināt informācijas sniegšanu ārvalstu studentiem angļu valodā. ] 

d) ir apmācīti sniegt pirmo medicīnisko palīdzību;
e) ir apmācīti rīcībai ar ārējo defibrilatoru.

Apsardzes pakalpojuma ietvarā tiek nodrošināts Apsardzes vadītājs, skatīt Tehniskās specifikācijas sadaļu “Apsardzes vadītājs” pienākumus un darba režīmu.

2. DZIRCIEMA IELA 16, RĪGA
1. MĒRĶIS 
Nodrošināt kvalitatīvu fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu ēkā – Rīgā, Dzirciema ielā 16 (turpmāk – „Objekts”). 
2. TEHNISKAIS APRAKSTS
2.1. Objekta raksturojums 
2.1.1. Objekts: zeme ar kopējo platību 43814,00 m2 un uz tās esošas ēkas ar kopējo platību 18348,8 m2: galvenā ēka – 18185,6 m2, noliktava – 124,6 m2 un garāža 38,6 m2. Objekta adrese: Dzirciema iela 16, Rīga. 
2.1.2. Galvenajai ēkai ir divas galvenās ieejas un 15 (piecpadsmit) mazāk lietotas ieejas, divi laukumi automašīnu  novietošanai, kas aprīkoti ar barjerām (aprīkotas ar namruni - komunikācija ar apsardzi).
2.1.3. Ēka ir aprīkota ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām, videonovērošanu, kā arī ar piekļuves kontroles sistēmu, trauksmes pogu un ārējo defibrilātoru. 
2.1.4. Ēkā ir iekārtotas darba telpas arī citām valsts un privātām iestādēm, ar kurām ir noslēgti telpu nomas līgumi;
2.1.5. Ēkā ir iekārtotas laboratorijas, t.sk. zinātniskās, kurās ir ierobežota piekļuve.
2.2. Darba uzdevums 
2.2.1. Nodrošināt Objekta 1.postenī fizisko apsardzi 2 (divu) cilvēku sastāvā, no kuriem vismaz viens ir apmācīts rīcībai ar ārējo defibrilatoru, darba dienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00. 
2.2.2. Nodrošināt Objekta 2.postenī (bibliotēkā) fizisko apsardzi 1 (viena) cilvēka sastāvā no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.19:00 līdz plkst. 8:30, piektdienās no plkst. 17:00 līdz plkst. 10:00, sestdienās no plkst. 17:00 līdz plkst. 08:30 un svētdienās un svētku dienās 24 stundas diennaktī no plkst. 8:30 līdz plkst. 08:30.
2.2.3. Nodrošināt Objekta 1.postenī RSU Apsardzes darba organizatoru 1 (viena) cilvēka sastāvā darba dienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās 24 stundas diennaktī no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00.
2.2.4. Nodrošināt Objektā RSU Apsardzes vadītāju 1 (viena) cilvēka sastāvā darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00.
2.2.5. Nodrošināt objekta tehnisko apsardzi – diennakts režīmā no plkst.8:00 līdz plkst. 8:00.
2.3. Prasības apsardzes darbiniekiem
2.3.1. Ņemot vērā to, ka Pasūtītājs ir valsts iestāde un to ikdienā apmeklē studenti, pasniedzēji, ārzemju viesi un citas personas, apsardzes darbiniekiem ir jāatbilst sekojošiem noteikumiem: 
- jābūt vienotā firmas formas tērpā ar  personas identifikācijas zīmi ar numuru; 
- jābūt ar labām latviešu valodas zināšanām un angļu valodas zināšanām vismaz sarunvalodas līmenī; 
- apsardzes darbiniekiem jābūt datoru zināšanām lietotāja līmenī. 
2.3.2. Ņemot vērā Objekta specifiku (liels apmeklētāju skaits un Objekta iekšējā izkārtojuma sarežģītību), vēlams, lai Objekta apsardzē būtu pastāvīgs personāls, kas objektīvi pārvaldītu jebkuru radušos nestandarta situāciju. 
2.4. Apsardzes darbinieka pienākumi 
2.4.1. Apsardzes darbinieks, pieņemot dežūru, saņem no iepriekšējā darbinieka informāciju par situāciju Objektā, pārbauda apsardzes posteņa kārtību (dokumentāciju, telpu rezerves atslēgu, trauksmes pogas darbību, atstātos pasta un citus sūtījumus, apmeklētāju pieteikumus uz dienā paredzētājiem pasākumiem, visu veidu signalizācijas un videonovērošanas iekārtas darbību), pārliecinās par ieraksta žurnālā esamību tam, ka ir atslēgtas visas avārijas durvis un noslēgtas tikai ar drošības sistēmu, kas nostrādā ugunsgrēka vai trauksmes gadījumā. Veikt citus ar objekta apsardzi saistītus darbus, ko uzdod Objekta apsaimniekotājs.
2.4.2. Dežūras laikā apsardzes darbinieks pieņem apsaimniekotāja pieteikumus par gaidāmajiem papildus viesiem vai pasākumiem apsargājamajā teritorijā un fiksē pieteikumus reģistrā. 
2.4.3. Apsardzes darbinieks nepieļauj nepiederošu personu iekļūšanu Objekta telpās un pagalmos. 
2.4.4. Apsardzes darbinieks nodrošina Objektu un tajā esošo materiālo vērtību neaizskaramību no trešajām personām. 
2.4.5. Ārkārtas gadījumos apsardzes darbinieks ar apsardzes uzņēmuma tālruņa starpniecību izsauc uz Objektu papildspēkus (Valsts policiju) vai ar trauksmes pogas starpniecību izsauc mobilo brigādi.
2.4.6. Pasūtītāja darba laikā apsardzes darbinieks nav tiesīgs bez nomaiņas pamest savu apsardzes posteni. 
2.4.7. Katru darba dienu pēc plkst. 20.00, brīvdienās un nakts laikā, apsardzes darbinieks vienu reizi divās stundās veic Objekta visu stāvu apgaitu, kuras laikā novērš atklātās nepilnības (atvērts logs, neaizslēgts kabinets, nenodzēsta gaisma, nenoslēgts ūdens krāns utt.). Konstatētās neatbilstības reģistrē žurnālā.
2.4.8. Apsardzes darbinieks uztur kārtībā apsardzes dienesta posteni. 
2.4.9. Apsardzes darbinieks apsardzes postenī nepieļauj uzturēties nepiederošām personām un novērst uzmanību no apsargājamā Objekta. 
2.4.10. Apsardzes darbinieks, ja tā postenī atrodas Pasūtītāja sakaru un elektroniskie līdzekļi, lieto tos tikai darba jautājumu kārtošanai. 
2.4.11. Apsardzes darbinieks sadarbojas ar Pasūtītāja nozīmēto, par apsardzi atbildīgo darbinieku, informējot to telefoniski par notikušo jebkurā diennakts laikā. 
2.4.12. Apsardzes darbinieks ir apmācīts ugunsdrošības jautājumos, ņemot vērā RSU teritorijas un ēku īpatnības. 
2.4.13. Izpildītājam ir jābūt gatavam nomainīt kādu no apsardzes darbiniekiem pēc Pasūtītāja atbildīgās personas motivēta pieprasījuma. 
2.4.14. Apsardzes darbinieks seko līdzi ēkā esošās apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas, videonovērošanas, namruņu  un piekļuves kontroles sistēmu (tai skaitā autostāvvietu automātisko barjeru un vārtu)  darbībai un bojājumu vai kļūdu gadījumā nekavējoties ziņo par to Pasūtītāja  atbildīgajai personai, savas kompetences robežās rīkojas, lai novērstu sistēmu kļūdu cēloņus saskaņā ar Pasūtītāja pārstāvja norādījumiem.
[bookmark: _Hlk230354166]2.4.15. Apsardzes darbinieks kontrolē autostāvvietu un caurlaižu režīma ievērošanu, kontrolējot transportlīdzekļu iebraukšanu/izbraukšanu un piekļuvi teritorijai, kā arī veic komunikāciju ar apmeklētājiem, izmantojot namruņa (domofona) sistēmu, piešķirot piekļuvi tikai autorizētām personām atbilstoši Pasūtītāja noteiktajai kārtībai.
2.4.16. Nodrošināt Objektā fiziskās apsardzes darbiniekus, kuri ir apmācīti rīcībai ar ārējo defibrilatoru, darba dienās, sestdienās, no plkst. 07:00 līdz plkst. 22:00.
2.5. Īpašas prasības 
2.5.1. Izpildītāja darbinieki apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi pieejama, pildot darba pienākumus. 
2.5.2. Visi pienākumu pildīšanai nepieciešamie ēkā esošo iestāžu iekšējie normatīvie akti un to grozījumi tiks iesniegtai Izpildītāja norādītai kontaktpersonai, kura ar šiem normatīvajiem aktiem iepazīstinās objektā strādājošos apsardzes darbiniekus.
2.5.3. Izpildītājam ir pienākums nozīmēt kompetentu speciālistu, kurš veiks Izpildītāja apsardzes darbinieku instruktāžu un apmācības rīcībai ar ugunsdrošības signalizāciju, videonovērošanas sistēmu un apsardzes piekļuves kontroles sistēmu.
3. GALA REZULTĀTS 
Kvalitatīvi sniegti fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumi, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu Objektā, kā arī nodrošina Objektā esošo materiālo vērtību saglabāšanu.


3. KRONVALDA BULVĀRIS 9, RĪGA
1. MĒRĶIS 
Nodrošināt kvalitatīvu fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu ēkās – Rīgā, Kronvalda bulvārī  9 (turpmāk – „Objekts”). 
2. TEHNISKAIS APRAKSTS
2.1. Objekta raksturojums 
2.1.1. Objekts: zeme ar kopējo platību 7386,00 m2 ar uz tās esošām piecām savstarpēji nesavienotām ēkām ar kopējo platību 5211,1 m2: galvenā ēka  - 3860,1 m2, mācību ēka – 648,2 m2, muzeja ēka - 651,50 m2, pagrabs - 39,60 m2 un sardzes māja - 11,70 m2. Objekta adrese: Kronvalda bulvāris 9, Rīga. 
2.1.2. Ēkām ir 11 (vienpadsmit) ieejas kopā. Pagalms automašīnu novietošanai aprīkots ar diviem vārtiem (zvana poga - komunikācija ar apsargu);
2.1.3. Ēkas ir aprīkotas ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām, videonovērošanu, kā arī ar piekļuves kontroles sistēmu, trauksmes pogu. 
2.1.4. Ēkās ir iekārtotas darba telpas arī citām valsts un privātām iestādēm, ar kurām ir noslēgti telpu nomas līgumi. 
2.1.5. Galvenajā ēkā iekārtotas laboratorijas, t.sk. zinātniskās, kurās ir ierobežota piekļuve.
2.2. Darba uzdevums 
2.2.1. Nodrošināt Objekta 1.postenī fizisko apsardzi 1 (viena) cilvēka sastāvā darba dienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās 24 stundas diennaktī no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00. 
2.2.2. Nodrošināt Objekta 2.postenī fizisko apsardzi 1 (viena) cilvēka sastāvā darba dienās no plkst. 06:00 līdz plkst. 22:00. 
2.2.3. Nodrošināt objekta tehnisko apsardzi – diennakts režīmā no plkst.8:00- 8:00.
2.2.4. Nodrošināt un kontrolēt auto stāvvietu atbilstošu lietošanu ar RSU izdotām caurlaidēm.
2.3. Prasības apsardzes darbiniekiem 
2.3.1. Ņemot vērā to, ka Pasūtītājs ir valsts iestāde un to apmeklē studenti, pasniedzēji, ekskursantu grupas, ārzemju viesi un citas personas, apsardzes darbiniekiem, kuri vienlaikus arī veic telpu atslēgu aprites darbinieku funkcijas, ir jāatbilst sekojošiem noteikumiem:  
- jābūt vienotā firmas formas tērpā ar personas identifikācijas zīmi ar numuru; 
- jābūt ar labām latviešu valodas zināšanām un angļu valodas zināšanām vismaz sarunvalodas līmenī; 
- apsardzes darbiniekiem jābūt datoru zināšanām lietotāja līmenī. 
2.3.2. Ņemot vērā Objekta specifiku (liels apmeklētāju skaits un Objekta iekšējā izkārtojuma sarežģītību), vēlams, lai Objekta apsardzē būtu pastāvīgs personāls, kas objektīvi pārvaldītu jebkuru radušos nestandarta situāciju. 
2.4. Apsardzes darbinieka pienākumi 
2.4.1. Apsardzes darbinieks, pieņemot dežūru, saņem no iepriekšējā darbinieka informāciju par situāciju Objektā, pārbauda apsardzes posteņa kārtību (dokumentāciju, telpu rezerves atslēgu, trauksmes pogas darbību, atstātos pasta un citus sūtījumus, apmeklētāju pieteikumus uz dienā paredzētājiem pasākumiem, visu veidu signalizācijas un videonovērošanas iekārtas darbību), pārliecinās par ieraksta žurnālā esamību tam, ka ir atslēgtas visas avārijas durvis un noslēgtas tikai ar drošības sistēmu, kas nostrādā ugunsgrēka vai trauksmes gadījumā. Veikt citus ar objekta apsardzi saistītus darbus, ko uzdot Objekta apsaimniekotājs, t. sk., IPK aktivizēšanu un deaktivizēšanu saskaņā ar apsaimniekotāja pieteikumu. IPK saraksta uzturēšana.
2.4.2. Dežūras laikā apsardzes darbinieks pieņem apsaimniekotāja pieteikumus par gaidāmajiem papildus viesiem vai pasākumiem apsargājamajā teritorijā un fiksē pieteikumus reģistrā. 
2.4.3. Apsardzes darbinieks nepieļauj nepiederošu personu iekļūšanu Objekta telpās un pagalmos. 
2.4.4. Apsardzes darbinieks nodrošina Objektu un tajā esošo materiālo vērtību neaizskaramību no trešajām personām. 
2.4.5. Ārkārtas gadījumos apsardzes darbinieks ar apsardzes uzņēmuma tālruņa starpniecību izsauc uz Objektu papildspēkus (Valsts policiju).
2.4.6. Pasūtītāja darba laikā apsardzes darbinieks nav tiesīgs bez nomaiņas pamest savu apsardzes posteni. 
2.4.7. Katru darba dienu pēc plkst. 20.00, brīvdienās un nakts laikā, apsardzes darbinieks vienu reizi divās stundās veic Objekta visu stāvu apgaitu, kuras laikā novērš atklātās nepilnības (atvērts logs, neaizslēgts kabinets, nenodzēsta gaisma, nenoslēgts ūdens krāns utt.). Konstatētās neatbilstības reģistrē žurnālā.
2.4.8. Apsardzes darbinieks uztur kārtībā apsardzes dienesta posteni un Objekta vestibilu. 
2.4.9. Apsardzes darbinieks apsardzes postenī nepieļauj uzturēties nepiederošām personām un novērst uzmanību no apsargājamā Objekta. 
2.4.10.Apsardzes darbinieks, ja tā postenī atrodas Pasūtītāja sakaru un elektroniskie līdzekļi, lieto tos tikai darba jautājumu kārtošanai. 
2.4.11. Apsardzes darbinieks sadarbojas ar Pasūtītāja nozīmēto, par apsardzi atbildīgo darbinieku, informējot to telefoniski par notikušo jebkurā diennakts laikā. 
2.4.12. Apsardzes darbinieks ir apmācīts ugunsdrošības jautājumos, ņemot vērā RSU teritorijas un ēku īpatnības. 
2.4.13. Izpildītājam ir jābūt gatavam nomainīt kādu no apsardzes darbiniekiem pēc Pasūtītāja atbildīgās personas motivēta pieprasījuma. 
2.4.14. Apsardzes darbinieks seko līdzi ēkā esošās apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas, videonovērošanas, namruņu un piekļuves kontroles sistēmu (tai skaitā autostāvvietas automātiskās barjeras un vārtu)  darbībai un bojājumu vai kļūdu gadījumā nekavējoties ziņo par to Pasūtītāja  atbildīgajai personai, savas kompetences robežās rīkojas, lai novērstu sistēmu kļūdu cēloņus saskaņā ar Pasūtītāja pārstāvja norādījumiem.
[bookmark: _Hlk230354579]2.4.15. Apsardzes darbinieks kontrolē autostāvvietu un caurlaižu režīma ievērošanu, kontrolējot transportlīdzekļu iebraukšanu/izbraukšanu un piekļuvi teritorijai, kā arī veic komunikāciju ar apmeklētājiem, izmantojot namruņa (domofona) sistēmu, piešķirot piekļuvi tikai autorizētām personām atbilstoši Pasūtītāja noteiktajai kārtībai.
2.4.16. Nodrošināt Objektā fiziskās apsardzes darbiniekus, kuri ir apmācīti rīcībai ar ārējo defibrilatoru, darba dienās, sestdienās, no plkst. 07:00 līdz plkst. 22:00.
2.5. Īpašas prasības 
2.5.1. Izpildītāja darbinieki apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi pieejama, pildot darba pienākumus. 
2.5.2. Visi pienākumu pildīšanai nepieciešamie ēkā esošo iestāžu iekšējie normatīvie akti un to grozījumi tiks iesniegtai Izpildītāja norādītai kontaktpersonai, kura ar šiem normatīvajiem aktiem iepazīstinās objektā strādājošos apsardzes darbiniekus.
2.5.3. Izpildītājam ir pienākums nozīmēt kompetentu speciālistu, kurš veiks Izpildītāja apsardzes darbinieku instruktāžu un apmācības rīcībai ar ugunsdrošības signalizāciju, videonovērošanas sistēmu un apsardzes piekļuves kontroles sistēmu. 
3. GALA REZULTĀTS 
Kvalitatīvi sniegti fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumi, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu Objektā, kā arī nodrošina Objektā esošo materiālo vērtību saglabāšanu. 

4. ANNIŅMUIŽAS BULVĀRIS 26A, RĪGA
1. MĒRĶIS 
Nodrošināt kvalitatīvu fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu ēkā – Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26A (turpmāk – „Objekts”). 
2. TEHNISKAIS APRAKSTS
2.1. Objekta raksturojums 
2.1.1. Objekts: zeme ar kopējo platību 10000,00 m2 un uz tās esošā ēka ar kopējo platību 7886,1 m2. Objekta adrese: Anniņmuižas bulvāris 26a, Rīga. 
2.1.2. Ēkai ir 7 (septiņas) ieejas. Galvenā ieeja aprīkota ar namruni - komunikācija ar apsargu.
2.1.3. Ēka ir aprīkota ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām, videonovērošanu, tehnisko apsardzi kā arī ar piekļuves kontroles sistēmu. 
2.1.4. Ēkā iekārtota muzeja glabātava - iekļūšana saskaņā ar muzeja reglamentu (tikai ar muzeja darbinieka klātbūtni).
2.2. Darba uzdevums 
2.2.1. Nodrošināt Objekta postenī fizisko apsardzi 2 (divu) cilvēku sastāvā darba dienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās 24 stundas diennaktī no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00. 
2.2.2. Nodrošināt objekta tehnisko apsardzi – diennakts režīmā no plkst.8:00 - 8:00. 
2.3. Prasības apsardzes darbiniekiem 
2.3.1. Ņemot vērā to, ka Pasūtītājs ir valsts iestāde un to apmeklē studenti, pasniedzēji, ārzemju viesi un citas personas, apsardzes darbiniekiem, kuri vienlaikus arī veic telpu atslēgu aprites darbinieku funkcijas, ir jāatbilst sekojošiem noteikumiem:  
- jābūt vienotā firmas formas tērpā ar personas identifikācijas zīmi ar numuru; 
- jābūt ar labām latviešu valodas zināšanām un angļu valodas zināšanām vismaz sarunvalodas līmenī; 
- apsardzes darbiniekiem jābūt datoru zināšanām lietotāja līmenī. 
2.3.2. Ņemot vērā Objekta specifiku (liels apmeklētāju skaits un Objekta iekšējā izkārtojuma sarežģītību), vēlams, lai Objekta apsardzē būtu pastāvīgs personāls, kas objektīvi pārvaldītu jebkuru radušos nestandarta situāciju. 
2.4. Apsardzes darbinieka pienākumi 
2.4.1. Apsardzes darbinieks, pieņemot dežūru, saņem no iepriekšējā darbinieka informāciju par situāciju Objektā, pārbauda apsardzes posteņa kārtību (dokumentāciju, telpu rezerves atslēgu, trauksmes pogas darbību, atstātos pasta un citus sūtījumus, apmeklētāju pieteikumus uz dienā paredzētājiem pasākumiem, visu veidu signalizācijas un videonovērošanas iekārtas darbību), pārliecinās par ieraksta žurnālā esamību tam, ka ir atslēgtas visas avārijas durvis un noslēgtas tikai ar drošības sistēmu, kas nostrādā ugunsgrēka vai trauksmes gadījumā. Veikt citus ar objekta apsardzi saistītus darbus, ko uzdot Objekta apsaimniekotājs.
2.4.2. Dežūras laikā apsardzes darbinieks pieņem apsaimniekotāja pieteikumus par gaidāmajiem papildus viesiem vai pasākumiem apsargājamajā teritorijā un fiksē pieteikumus reģistrā. 
2.4.3. Apsardzes darbinieks nepieļauj nepiederošu personu iekļūšanu Objekta telpās un pagalmos. 
2.4.4. Apsardzes darbinieks nodrošina Objektu un tajā esošo materiālo vērtību neaizskaramību no trešajām personām. 
2.4.5. Ārkārtas gadījumos apsardzes darbinieks ar apsardzes uzņēmuma tālruņa starpniecību izsauc uz Objektu papildspēkus (Valsts policiju).
2.4.6. Pasūtītāja darba laikā apsardzes darbinieks nav tiesīgs bez nomaiņas pamest savu apsardzes posteni. 
2.4.7. Katru darba dienu pēc plkst. 20.00, brīvdienās un nakts laikā, apsardzes darbinieks vienu reizi divās stundās veic Objekta visu stāvu apgaitu, kuras laikā novērš atklātās nepilnības (atvērts logs, neaizslēgts kabinets, nenodzēsta gaisma, nenoslēgts ūdens krāns utt.). Konstatētās neatbilstības reģistrē žurnālā.
2.4.8. Apsardzes darbinieks uztur kārtībā apsardzes dienesta posteni un Objekta vestibilu. 
2.4.9. Apsardzes darbinieks apsardzes postenī nepieļauj uzturēties nepiederošām personām un novērst uzmanību no apsargājamā Objekta. 
2.4.10. Apsardzes darbinieks, ja tā postenī atrodas Pasūtītāja sakaru un elektroniskie līdzekļi, lieto tos tikai darba jautājumu kārtošanai.
2.4.11. Apsardzes darbinieks sadarbojas ar Pasūtītāja nozīmēto, par apsardzi atbildīgo darbinieku, informējot to telefoniski par notikušo jebkurā diennakts laikā. 
2.4.12. Apsardzes darbinieks ir apmācīts ugunsdrošības jautājumos, ņemot vērā RSU teritorijas un ēku īpatnības. 
2.4.13. Izpildītājam ir jābūt gatavam nomainīt kādu no apsardzes darbiniekiem pēc Pasūtītāja atbildīgās personas motivēta pieprasījuma. 
2.4.14. Apsardzes darbinieks seko līdzi ēkā esošās apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas, videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmu darbībai un bojājumu vai kļūdu gadījumā nekavējoties ziņo par to Pasūtītāja  atbildīgajai personai, savas kompetences robežās rīkojas, lai novērstu sistēmu kļūdu cēloņus saskaņā ar Pasūtītāja pārstāvja norādījumiem.
2.4.15. Apsardzes darbinieks kontrolē autostāvvietu un caurlaižu režīma ievērošanu, kontrolējot transportlīdzekļu iebraukšanu/izbraukšanu un piekļuvi teritorijai.
2.4.16. Nodrošināt Objektā fiziskās apsardzes darbiniekus, kuri ir apmācīti rīcībai ar ārējo defibrilatoru, darba dienās, sestdienās, no plkst. 07:00 līdz plkst. 22:00.
2.5. Īpašas prasības 
2.5.1. Izpildītāja darbinieki apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi pieejama, pildot darba pienākumus. 
2.5.2. Visi pienākumu pildīšanai nepieciešamie ēkā esošo iestāžu iekšējie normatīvie akti un to grozījumi tiks iesniegtai Izpildītāja norādītai kontaktpersonai, kura ar šiem normatīvajiem aktiem iepazīstinās objektā strādājošos apsardzes darbiniekus.
2.5.3. Izpildītājam ir pienākums nozīmēt kompetentu speciālistu, kurš veiks Izpildītāja apsardzes darbinieku instruktāžu un apmācības rīcībai ar ugunsdrošības signalizāciju, videonovērošanas sistēmu un apsardzes piekļuves kontroles sistēmu. 
3. GALA REZULTĀTS 
Kvalitatīvi sniegti fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumi, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu Objektā, kā arī nodrošina Objektā esošo materiālo vērtību saglabāšanu. 

5. KONSULA IELA 21, RĪGA
1. MĒRĶIS 
Nodrošināt kvalitatīvu fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu ēkā – Rīgā, Konsula ielā 21 (turpmāk – „Objekts”). 
2. TEHNISKAIS APRAKSTS
2.1. Objekta raksturojums 
2.1.1. Objekts: zeme ar kopējo platību 8913,00 m2 un uz tās esošā ēka ar kopējo platību 7246,20 m2. Objekta adrese: Konsula iela 21, Rīga. 
2.1.2. Ēkai ir 6 (sešas) ieejas. Pagalms automašīnu novietošanai aprīkots ar barjeru (komunikācija ar apsargu);
2.1.3. Ēka ir aprīkota ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām, videonovērošanu, tehnisko apsardzi kā arī ar piekļuves kontroles sistēmu. 
2.1.4. Ēkā ir iekārtotas laboratorijas, t.sk. zinātniskās, un tīrtelpas, kurās ir ierobežota piekļuve.
2.2. Darba uzdevums 
2.2.1. Nodrošināt Objekta postenī fizisko apsardzi 1 (viena) cilvēka sastāvā darba dienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās 24 stundas diennaktī no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00. 
2.2.2. Nodrošināt objekta tehnisko apsardzi – diennakts režīmā no plkst.8:00 - 8:00.
2.3. Prasības apsardzes darbiniekiem 
2.3.1. Ņemot vērā to, ka Pasūtītājs ir valsts iestāde un to apmeklē studenti, pasniedzēji, ārzemju viesi un citas personas, apsardzes darbiniekiem, kuri vienlaikus arī veic telpu atslēgu aprites darbinieku funkcijas, ir jāatbilst sekojošiem noteikumiem:  
- jābūt vienotā firmas formas tērpā ar personas identifikācijas zīmi ar numuru; 
- jābūt ar labām latviešu valodas zināšanām un angļu valodas zināšanām vismaz sarunvalodas līmenī; 
- apsardzes darbiniekiem jābūt datoru zināšanām lietotāja līmenī. 
2.3.2. Ņemot vērā Objekta specifiku (liels apmeklētāju skaits un Objekta iekšējā izkārtojuma sarežģītību), vēlams, lai Objekta apsardzē būtu pastāvīgs personāls, kas objektīvi pārvaldītu jebkuru radušos nestandarta situāciju. 
2.4. Apsardzes darbinieka pienākumi 
2.4.1. Apsardzes darbinieks, pieņemot dežūru, saņem no iepriekšējā darbinieka informāciju par situāciju Objektā, pārbauda apsardzes posteņa kārtību (dokumentāciju, telpu rezerves atslēgu, trauksmes pogas darbību, atstātos pasta un citus sūtījumus, apmeklētāju pieteikumus uz dienā paredzētājiem pasākumiem, visu veidu signalizācijas un videonovērošanas iekārtas darbību), pārliecinās par ieraksta žurnālā esamību tam, ka ir atslēgtas visas avārijas durvis un noslēgtas tikai ar drošības sistēmu, kas nostrādā ugunsgrēka vai trauksmes gadījumā. Veikt citus ar objekta apsardzi saistītus darbus, ko uzdod Objekta apsaimniekotājs, t.sk., administratora darba pienākumu veikšanu saskaņojot ar dienesta viesnīcas vadītāju.
2.4.2. Dežūras laikā apsardzes darbinieks pieņem apsaimniekotāja pieteikumus par gaidāmajiem papildus viesiem vai pasākumiem apsargājamajā teritorijā un fiksē pieteikumus reģistrā. 
2.4.3. Apsardzes darbinieks nepieļauj nepiederošu personu iekļūšanu Objekta telpās un pagalmos. 
2.4.4. Apsardzes darbinieks nodrošina Objektu un tajā esošo materiālo vērtību neaizskaramību no trešajām personām. 
2.4.5. Ārkārtas gadījumos apsardzes darbinieks ar apsardzes uzņēmuma tālruņa starpniecību izsauc uz Objektu papildspēkus (Valsts policiju).
2.4.6. Pasūtītāja darba laikā apsardzes darbinieks nav tiesīgs bez nomaiņas pamest savu apsardzes posteni. 
2.4.7. Katru darba dienu pēc plkst. 20.00, brīvdienās un nakts laikā, apsardzes darbinieks vienu reizi divās stundās veic Objekta visu stāvu apgaitu, kuras laikā novērš atklātās nepilnības (atvērts logs, neaizslēgts kabinets, nenodzēsta gaisma, nenoslēgts ūdens krāns utt.). Konstatētās neatbilstības reģistrē žurnālā.
2.4.8. Apsardzes darbinieks uztur kārtībā apsardzes dienesta posteni un Objekta vestibilu. 
2.4.9. Apsardzes darbinieks apsardzes postenī nepieļauj uzturēties nepiederošām personām un novērst uzmanību no apsargājamā Objekta. 
2.4.10. Apsardzes darbinieks, ja tā postenī atrodas Pasūtītāja sakaru un elektroniskie līdzekļi, lieto tos tikai darba jautājumu kārtošanai.
2.4.11. Apsardzes darbinieks sadarbojas ar Pasūtītāja nozīmēto, par apsardzi atbildīgo darbinieku, informējot to telefoniski par notikušo jebkurā diennakts laikā. 
2.4.12. Apsardzes darbinieks ir apmācīts ugunsdrošības jautājumos, ņemot vērā RSU teritorijas un ēku īpatnības. 
2.4.13. Izpildītājam ir jābūt gatavam nomainīt kādu no apsardzes darbiniekiem pēc Pasūtītāja atbildīgās personas motivēta pieprasījuma. 
2.4.14. Apsardzes darbinieks seko līdzi ēkā esošās apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas, videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmu (tai skaitā autostāvvietas automātiskās barjeras un vārtu)  darbībai un bojājumu vai kļūdu gadījumā nekavējoties ziņo par to Pasūtītāja  atbildīgajai personai, savas kompetences robežās rīkojas, lai novērstu sistēmu kļūdu cēloņus saskaņā ar Pasūtītāja pārstāvja norādījumiem.
2.4.15. Apsardzes darbinieks kontrolē autostāvvietu un caurlaižu režīma ievērošanu, kontrolējot transportlīdzekļu iebraukšanu/izbraukšanu un piekļuvi teritorijai, kā arī veic komunikāciju ar apmeklētājiem, izmantojot namruņa (domofona) sistēmu, piešķirot piekļuvi tikai autorizētām personām atbilstoši Pasūtītāja noteiktajai kārtībai.
2.4.16. Nodrošināt Objektā fiziskās apsardzes darbiniekus, kuri ir apmācīti rīcībai ar ārējo defibrilatoru, darba dienās, sestdienās, no plkst. 07:00 līdz plkst. 22:00.
2.5. Īpašas prasības 
2.5.1. Izpildītāja darbinieki apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi pieejama, pildot darba pienākumus. 
2.5.2. Visi pienākumu pildīšanai nepieciešamie ēkā esošo iestāžu iekšējie normatīvie akti un to grozījumi tiks iesniegtai Izpildītāja norādītai kontaktpersonai, kura ar šiem normatīvajiem aktiem iepazīstinās objektā strādājošos apsardzes darbiniekus.
2.5.3. Izpildītājam ir pienākums nozīmēt kompetentu speciālistu, kurš veiks Izpildītāja apsardzes darbinieku instruktāžu un apmācības rīcībai ar ugunsdrošības signalizāciju, videonovērošanas sistēmu un apsardzes piekļuves kontroles sistēmu. 
3. GALA REZULTĀTS 
Kvalitatīvi sniegti fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumi, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu Objektā, nodrošina Objektā esošo materiālo vērtību saglabāšanu, kā arī nodrošina  Iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu.

6. RĀTSUPĪTES IELA 5, RĪGA
1. MĒRĶIS 
Nodrošināt kvalitatīvu fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu ēkā – Rīgā, Rātsupītes ielā 5 (turpmāk – „Objekts”). 
2. TEHNISKAIS APRAKSTS
2.1. Objekta raksturojums 
2.1.1. Objekts: zeme ar kopējo platību 8839,00 m2 un uz tās esošā ēka ar kopējo platību 2808,5 m2. Objekta adrese: Rātsupītes iela 5, Rīga. 
2.1.2. Ēkai ir viena ieeja ar aprīkotu caurlaides – apsardzes posteni. Pagalms automašīnu novietošanai aprīkots ar vārtiem (komunikācija ar apsargu);
2.1.3. Ēka ir aprīkota ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām, videonovērošanu, tehnisko apsardzi kā arī ar piekļuves kontroles sistēmu. 
2.1.4. Ēkā ir iekārtotas laboratorijas, t.sk. zinātniskās, un radioķīmijas laboratorijas telpas, kurās ir ierobežota piekļuve.
2.2. Darba uzdevums 
2.2.1. Nodrošināt Objekta postenī fizisko apsardzi 1 (viena) cilvēka sastāvā darba dienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās 24 stundas diennaktī no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00. 
2.2.2. Nodrošināt objekta tehnisko apsardzi – diennakts režīmā no plkst.8:00- 8:00.
2.3. Prasības apsardzes darbiniekiem 
2.3.1. Ņemot vērā to, ka Pasūtītājs ir valsts iestāde un to apmeklē studenti, pasniedzēji, ekskursantu grupas, ārzemju viesi un citas personas, apsardzes darbiniekiem, kuri vienlaikus arī veic telpu atslēgu aprites darbinieku funkcijas, ir jāatbilst sekojošiem noteikumiem:  
- jābūt vienotā firmas formas tērpā ar personas identifikācijas zīmi ar numuru; 
- jābūt ar labām latviešu valodas zināšanām un angļu valodas zināšanām vismaz sarunvalodas līmenī; 
- apsardzes darbiniekiem jābūt datoru zināšanām lietotāja līmenī. 
2.3.2. Ņemot vērā Objekta specifiku (liels apmeklētāju skaits un Objekta iekšējā izkārtojuma sarežģītību), vēlams, lai Objekta apsardzē būtu pastāvīgs personāls, kas objektīvi pārvaldītu jebkuru radušos nestandarta situāciju. 
2.4. Apsardzes darbinieka pienākumi 
2.4.1. Apsardzes darbinieks, pieņemot dežūru, saņem no iepriekšējā darbinieka informāciju par situāciju Objektā, pārbauda apsardzes posteņa kārtību (dokumentāciju, telpu rezerves atslēgu, trauksmes pogas darbību, atstātos pasta un citus sūtījumus, apmeklētāju pieteikumus uz dienā paredzētājiem pasākumiem, visu veidu signalizācijas un videonovērošanas iekārtas darbību), pārliecinās par ieraksta žurnālā esamību tam, ka ir atslēgtas visas avārijas durvis un noslēgtas tikai ar drošības sistēmu, kas nostrādā ugunsgrēka vai trauksmes gadījumā. Veikt citus ar objekta apsardzi saistītus darbus, ko uzdot Objekta apsaimniekotājs, t. sk., IPK aktivizēšanu un deaktivizēšanu saskaņā ar apsaimniekotāja pieteikumu. IPK saraksta uzturēšana.
2.4.2. Dežūras laikā apsardzes darbinieks pieņem apsaimniekotāja pieteikumus par gaidāmajiem papildus viesiem vai pasākumiem apsargājamajā teritorijā un fiksē pieteikumus reģistrā. 
2.4.3. Apsardzes darbinieks nepieļauj nepiederošu personu iekļūšanu Objekta telpās un pagalmos. 
2.4.4. Apsardzes darbinieks nodrošina Objektu un tajā esošo materiālo vērtību neaizskaramību no trešajām personām. 
2.4.5. Ārkārtas gadījumos apsardzes darbinieks ar apsardzes uzņēmuma tālruņa starpniecību izsauc uz Objektu papildspēkus (Valsts policiju).
2.4.6. Pasūtītāja darba laikā apsardzes darbinieks nav tiesīgs bez nomaiņas pamest savu apsardzes posteni. 
2.4.7. Katru darba dienu pēc plkst. 20.00, brīvdienās un nakts laikā, apsardzes darbinieks vienu reizi divās stundās veic Objekta visu stāvu apgaitu, kuras laikā novērš atklātās nepilnības (atvērts logs, neaizslēgts kabinets, nenodzēsta gaisma, nenoslēgts ūdens krāns utt.) un pēc pasūtītāja rakstiska rīkojuma veic ledusskapju temperatūras rādītāju pārbaudi, atbilstoši lietotāja instrukcijām, un konstatētās neatbilstības fiksē noteiktajā kārtībā.
2.4.8. Apsardzes darbinieks uztur kārtībā apsardzes dienesta posteni un Objekta vestibilu. 
2.4.9. Apsardzes darbinieks apsardzes postenī nepieļauj uzturēties nepiederošām personām un novērst uzmanību no apsargājamā Objekta. 
2.4.10. Apsardzes darbinieks, ja tā postenī atrodas Pasūtītāja sakaru un elektroniskie līdzekļi, lieto tos tikai darba jautājumu kārtošanai.
2.4.11. Apsardzes darbinieks sadarbojas ar Pasūtītāja nozīmēto, par apsardzi atbildīgo darbinieku, informējot to telefoniski par notikušo jebkurā diennakts laikā. 
2.4.12. Apsardzes darbinieks ir apmācīts ugunsdrošības jautājumos, ņemot vērā RSU teritorijas un ēku īpatnības. 
2.4.13. Izpildītājam ir jābūt gatavam nomainīt kādu no apsardzes darbiniekiem pēc Pasūtītāja atbildīgās personas motivēta pieprasījuma. 
2.4.14. Apsardzes darbinieks seko līdzi ēkā esošās apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas, videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmu (tai skaitā autostāvvietas automātiskās vārtu)  darbībai un bojājumu vai kļūdu gadījumā nekavējoties ziņo par to Pasūtītāja  atbildīgajai personai, savas kompetences robežās rīkojas, lai novērstu sistēmu kļūdu cēloņus saskaņā ar Pasūtītāja pārstāvja norādījumiem.
2.4.15. Apsardzes darbinieks kontrolē autostāvvietu un caurlaižu režīma ievērošanu, kontrolējot transportlīdzekļu iebraukšanu/izbraukšanu un piekļuvi teritorijai, kā arī veic komunikāciju ar apmeklētājiem, izmantojot namruņa (domofona) sistēmu, piešķirot piekļuvi tikai autorizētām personām atbilstoši Pasūtītāja noteiktajai kārtībai.
2.4.16. Nodrošināt Objektā fiziskās apsardzes darbiniekus, kuri ir apmācīti rīcībai ar ārējo defibrilatoru, darba dienās, sestdienās, no plkst. 07:00 līdz plkst. 22:00.
2.5. Īpašas prasības 
2.5.1. Izpildītāja darbinieki apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi pieejama, pildot darba pienākumus. 
2.5.2. Visi pienākumu pildīšanai nepieciešamie ēkā esošo iestāžu iekšējie normatīvie akti un to grozījumi tiks iesniegtai Izpildītāja norādītai kontaktpersonai, kura ar šiem normatīvajiem aktiem iepazīstinās objektā strādājošos apsardzes darbiniekus.
2.5.3. Izpildītājam ir pienākums nozīmēt kompetentu speciālistu, kurš veiks Izpildītāja apsardzes darbinieku instruktāžu un apmācības rīcībai ar ugunsdrošības signalizāciju, videonovērošanas sistēmu un apsardzes piekļuves kontroles sistēmu. 
3. GALA REZULTĀTS 
Kvalitatīvi sniegti fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumi, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu Objektā, kā arī nodrošina Objektā esošo materiālo vērtību saglabāšanu. 

7. JĀŅA ASARA IELA 5, RĪGA
1. MĒRĶIS 
Nodrošināt kvalitatīvu fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu ēkā – Rīgā, Jāņa Asara ielā 5 (turpmāk – „Objekts”). 
2. TEHNISKAIS APRAKSTS
2.1. Objekta raksturojums 
2.1.1. Objekts: zeme ar kopējo platību 5740,00 m2 un uz tās esošā ēka ar kopējo platību 5926,8 m2. Objekta adrese: Jāņa Asara iela 5, Rīga. 
2.1.2. Ēkai ir 3 (trīs) ieejas. Viena no tām ir ar aprīkotu caurlaides – apsardzes posteni un pagalms automašīnu novietošanai aprīkots ar barjeru (komunikācija ar apsargu).
2.1.3. Ēka ir aprīkota ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām, videonovērošanu, tehnisko apsardzi kā arī ar piekļuves kontroles sistēmu. 
2.2. Darba uzdevums 
2.2.1. Nodrošināt Objekta postenī fizisko apsardzi 1 (viena) cilvēka sastāvā darba dienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās 24 stundas diennaktī no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00. 
2.2.2. Nodrošināt objekta tehnisko apsardzi – diennakts režīmā no plkst.8:00- 8:00.
2.3. Prasības apsardzes darbiniekiem 
2.3.1. Ņemot vērā to, ka Pasūtītājs ir valsts iestāde un to apmeklē studenti, pasniedzēji, ekskursantu grupas, ārzemju viesi un citas personas, apsardzes darbiniekiem, kuri vienlaikus arī veic telpu atslēgu aprites darbinieku funkcijas, ir jāatbilst sekojošiem noteikumiem:  
- jābūt vienotā firmas formas tērpā ar personas identifikācijas zīmi ar numuru; 
- jābūt ar labām latviešu valodas zināšanām un angļu valodas zināšanām vismaz sarunvalodas līmenī; 
- apsardzes darbiniekiem jābūt datoru zināšanām lietotāja līmenī. 
2.3.2. Ņemot vērā Objekta specifiku (liels apmeklētāju skaits un Objekta iekšējā izkārtojuma sarežģītību), vēlams, lai Objekta apsardzē būtu pastāvīgs personāls, kas objektīvi pārvaldītu jebkuru radušos nestandarta situāciju. 
2.4. Apsardzes darbinieka pienākumi 
2.4.1. Apsardzes darbinieks, pieņemot dežūru, saņem no iepriekšējā darbinieka informāciju par situāciju Objektā, pārbauda apsardzes posteņa kārtību (dokumentāciju, telpu rezerves atslēgu, trauksmes pogas darbību, atstātos pasta un citus sūtījumus, apmeklētāju pieteikumus uz dienā paredzētājiem pasākumiem, visu veidu signalizācijas un videonovērošanas iekārtas darbību), pārliecinās par ieraksta žurnālā esamību tam, ka ir atslēgtas visas avārijas durvis un noslēgtas tikai ar drošības sistēmu, kas nostrādā ugunsgrēka vai trauksmes gadījumā. Veikt citus ar objekta apsardzi saistītus darbus, ko uzdot Objekta apsaimniekotājs.
2.4.2. Dežūras laikā apsardzes darbinieks pieņem apsaimniekotāja pieteikumus par gaidāmajiem papildus viesiem vai pasākumiem apsargājamajā teritorijā un fiksē pieteikumus reģistrā. 
2.4.3. Apsardzes darbinieks nepieļauj nepiederošu personu iekļūšanu Objekta telpās un pagalmos. 
2.4.4. Apsardzes darbinieks nodrošina Objektu un tajā esošo materiālo vērtību neaizskaramību no trešajām personām. 
2.4.5. Ārkārtas gadījumos apsardzes darbinieks ar apsardzes uzņēmuma tālruņa starpniecību izsauc uz Objektu papildspēkus (Valsts policiju).
2.4.6. Pasūtītāja darba laikā apsardzes darbinieks nav tiesīgs bez nomaiņas pamest savu apsardzes posteni. 
2.4.7. Katru darba dienu pēc plkst. 20.00, brīvdienās un nakts laikā, apsardzes darbinieks vienu reizi divās stundās veic Objekta visu stāvu apgaitu, kuras laikā novērš atklātās nepilnības (atvērts logs, neaizslēgts kabinets, nenodzēsta gaisma, nenoslēgts ūdens krāns utt.). Konstatētās neatbilstības reģistrē žurnālā.
2.4.8. Apsardzes darbinieks uztur kārtībā apsardzes dienesta posteni un Objekta vestibilu. 
2.4.9. Apsardzes darbinieks apsardzes postenī nepieļauj uzturēties nepiederošām personām un novērst uzmanību no apsargājamā Objekta. 
2.4.10. Apsardzes darbinieks, ja tā postenī atrodas Pasūtītāja sakaru un elektroniskie līdzekļi, lieto tos tikai darba jautājumu kārtošanai.
2.4.11. Apsardzes darbinieks sadarbojas ar Pasūtītāja nozīmēto, par apsardzi atbildīgo darbinieku, informējot to telefoniski par notikušo jebkurā diennakts laikā. 
2.4.12. Apsardzes darbinieks ir apmācīts ugunsdrošības jautājumos, ņemot vērā RSU teritorijas un ēku īpatnības. 
2.4.13. Izpildītājam ir jābūt gatavam nomainīt kādu no apsardzes darbiniekiem pēc Pasūtītāja atbildīgās personas motivēta pieprasījuma. 
2.4.14. Apsardzes darbinieks seko līdzi ēkā esošās apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas, videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmu (tai skaitā autostāvvietas automātisko vārtu)  darbībai un bojājumu vai kļūdu gadījumā nekavējoties ziņo par to Pasūtītāja  atbildīgajai personai, savas kompetences robežās rīkojas, lai novērstu sistēmu kļūdu cēloņus saskaņā ar Pasūtītāja pārstāvja norādījumiem.
2.4.15. Apsardzes darbinieks kontrolē autostāvvietu un caurlaižu režīma ievērošanu, kontrolējot transportlīdzekļu iebraukšanu/izbraukšanu un piekļuvi teritorijai, kā arī veic komunikāciju ar apmeklētājiem, izmantojot namruņa (domofona) sistēmu, piešķirot piekļuvi tikai autorizētām personām atbilstoši Pasūtītāja noteiktajai kārtībai.
2.4.16. Nodrošināt Objektā fiziskās apsardzes darbiniekus, kuri ir apmācīti rīcībai ar ārējo defibrilatoru, darba dienās, sestdienās, no plkst. 07:00 līdz plkst. 22:00.
2.5. Īpašas prasības 
2.5.1. Izpildītāja darbinieki apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi pieejama, pildot darba pienākumus. 
2.5.2. Visi pienākumu pildīšanai nepieciešamie ēkā esošo iestāžu iekšējie normatīvie akti un to grozījumi tiks iesniegtai Izpildītāja norādītai kontaktpersonai, kura ar šiem normatīvajiem aktiem iepazīstinās objektā strādājošos apsardzes darbiniekus.
2.5.3. Izpildītājam ir pienākums nozīmēt kompetentu speciālistu, kurš veiks Izpildītāja apsardzes darbinieku instruktāžu un apmācības rīcībai ar ugunsdrošības signalizāciju, videonovērošanas sistēmu un apsardzes piekļuves kontroles sistēmu. 
3. GALA REZULTĀTS 
Kvalitatīvi sniegti fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumi, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu Objektā, kā arī nodrošina Objektā esošo materiālo vērtību saglabāšanu. 

8. KULDĪGAS  IELA 9A UN 9C, RĪGA
1. MĒRĶIS 
Nodrošināt kvalitatīvu fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu ēkā – Rīgā, Kuldīgas ielā 9A un 9C (turpmāk – „Objekts”). 
2. TEHNISKAIS APRAKSTS 
2.1. Objekta raksturojums 
2.1.1. Objekts: zeme ar kopējo platību 14978,00 m2 un uz tās esošā ēka ar kopējo platību 3535,30 m2. Objekta adrese: Kuldīgas iela 9A un 9C, Rīga. 
2.1.2. Ēkai ir viena ieeja ar aprīkotu caurlaides – apsardzes posteni. Pagalmi automašīnu novietošanai aprīkots ar barjerām (komunikācija ar apsargu);
2.1.3. Ēka ir aprīkota ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām, videonovērošanu, tehnisko apsardzi kā arī ar piekļuves kontroles sistēmu. 
2.2. Darba uzdevums 
2.2.1. Nodrošināt Objekta postenī fizisko apsardzi 1 (viena) cilvēka sastāvā katru dienu 24 stundas diennaktī no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00. 
2.2.2. Nodrošināt objekta tehnisko apsardzi – diennakts režīmā no plkst.8:00- 8:00.
2.3. Prasības apsardzes darbiniekiem 
2.3.1. Ņemot vērā to, ka Pasūtītājs ir valsts iestāde un to apmeklē studenti, pasniedzēji, ārzemju viesi un citas personas, apsardzes darbiniekiem, kuri vienlaikus arī veic telpu atslēgu aprites darbinieku funkcijas, ir jāatbilst sekojošiem noteikumiem:  
- jābūt vienotā firmas formas tērpā ar personas identifikācijas zīmi ar numuru; 
- jābūt ar labām latviešu valodas zināšanām un angļu valodas zināšanām vismaz sarunvalodas līmenī; 
- apsardzes darbiniekiem jābūt datoru zināšanām lietotāja līmenī. 
2.3.2. Ņemot vērā Objekta specifiku (liels apmeklētāju skaits un Objekta iekšējā izkārtojuma sarežģītību), vēlams, lai Objekta apsardzē būtu pastāvīgs personāls, kas objektīvi pārvaldītu jebkuru radušos nestandarta situāciju. 
2.4. Apsardzes darbinieka pienākumi 
2.4.1. Apsardzes darbinieks, pieņemot dežūru, saņem no iepriekšējā darbinieka informāciju par situāciju Objektā, pārbauda apsardzes posteņa kārtību (dokumentāciju, telpu rezerves atslēgu, trauksmes pogas darbību, atstātos pasta un citus sūtījumus, apmeklētāju pieteikumus uz dienā paredzētājiem pasākumiem, visu veidu signalizācijas un videonovērošanas iekārtas darbību), pārliecinās par ieraksta žurnālā esamību tam, ka ir atslēgtas visas avārijas durvis un noslēgtas tikai ar drošības sistēmu, kas nostrādā ugunsgrēka vai trauksmes gadījumā. Veikt citus ar objekta apsardzi saistītus darbus, ko uzdot Objekta apsaimniekotājs.
2.4.2. Dežūras laikā apsardzes darbinieks pieņem apsaimniekotāja pieteikumus par gaidāmajiem papildus viesiem vai pasākumiem apsargājamajā teritorijā un fiksē pieteikumus reģistrā. 
2.4.3. Apsardzes darbinieks nepieļauj nepiederošu personu iekļūšanu Objekta telpās un pagalmos. 
2.4.4. Apsardzes darbinieks nodrošina Objektu un tajā esošo materiālo vērtību neaizskaramību no trešajām personām. 
2.4.5. Ārkārtas gadījumos apsardzes darbinieks ar apsardzes uzņēmuma tālruņa starpniecību izsauc uz Objektu papildspēkus (Valsts policiju).
2.4.6. Pasūtītāja darba laikā apsardzes darbinieks nav tiesīgs bez nomaiņas pamest savu apsardzes posteni. 
2.4.7. Katru darba dienu pēc plkst. 20.00, brīvdienās un nakts laikā, apsardzes darbinieks vienu reizi divās stundās veic Objekta visu stāvu apgaitu, kuras laikā novērš atklātās nepilnības (atvērts logs, neaizslēgts kabinets, nenodzēsta gaisma, nenoslēgts ūdens krāns utt.). Konstatētās neatbilstības reģistrē žurnālā.
2.4.8. Apsardzes darbinieks uztur kārtībā apsardzes dienesta posteni un Objekta vestibilu. 
2.4.9. Apsardzes darbinieks apsardzes postenī nepieļauj uzturēties nepiederošām personām un novērst uzmanību no apsargājamā Objekta. 
2.4.10. Apsardzes darbinieks, ja tā postenī atrodas Pasūtītāja sakaru un elektroniskie līdzekļi, lieto tos tikai darba jautājumu kārtošanai.
2.4.11. Apsardzes darbinieks sadarbojas ar Pasūtītāja nozīmēto, par apsardzi atbildīgo darbinieku, informējot to telefoniski par notikušo jebkurā diennakts laikā. 
2.4.12. Apsardzes darbinieks ir apmācīts ugunsdrošības jautājumos, ņemot vērā RSU teritorijas un ēku īpatnības. 
2.4.13. Izpildītājam ir jābūt gatavam nomainīt kādu no apsardzes darbiniekiem pēc Pasūtītāja atbildīgās personas motivēta pieprasījuma. 
2.4.14. Apsardzes darbinieks seko līdzi ēkā esošās apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas, videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmu (tai skaitā autostāvvietas automātiskās barjeras)  darbībai un bojājumu vai kļūdu gadījumā nekavējoties ziņo par to Pasūtītāja  atbildīgajai personai, savas kompetences robežās rīkojas, lai novērstu sistēmu kļūdu cēloņus saskaņā ar Pasūtītāja pārstāvja norādījumiem.
2.4.15. Apsardzes darbinieks kontrolē autostāvvietu un caurlaižu režīma ievērošanu, kontrolējot transportlīdzekļu iebraukšanu/izbraukšanu un piekļuvi teritorijai, kā arī veic komunikāciju ar apmeklētājiem, izmantojot namruņa (domofona) sistēmu, piešķirot piekļuvi tikai autorizētām personām atbilstoši Pasūtītāja noteiktajai kārtībai.
2.4.16. Nodrošināt Objektā fiziskās apsardzes darbiniekus, kuri ir apmācīti rīcībai ar ārējo defibrilatoru, darba dienās, sestdienās, no plkst. 07:00 līdz plkst. 22:00.
2.5. Īpašas prasības 
2.5.1. Izpildītāja darbinieki apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi pieejama, pildot darba pienākumus. 
2.5.2. Visi pienākumu pildīšanai nepieciešamie ēkā esošo iestāžu iekšējie normatīvie akti un to grozījumi tiks iesniegtai Izpildītāja norādītai kontaktpersonai, kura ar šiem normatīvajiem aktiem iepazīstinās objektā strādājošos apsardzes darbiniekus.
2.5.3. Izpildītājam ir pienākums nozīmēt kompetentu speciālistu, kurš veiks Izpildītāja apsardzes darbinieku instruktāžu un apmācības rīcībai ar ugunsdrošības signalizāciju, videonovērošanas sistēmu un apsardzes piekļuves kontroles sistēmu. 
3. GALA REZULTĀTS 
Kvalitatīvi sniegti fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumi, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu Objektā, kā arī nodrošina Objektā esošo materiālo vērtību saglabāšanu.

9. DZIRCIEMA IELA 20, K-2, K-3, K-6, RĪGA
1. MĒRĶIS 
Nodrošināt tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu ēkā – Dzirciema ielā 20, k-2, k-3, k-6, Rīgā (turpmāk – „Objekts”). 
2. TEHNISKAIS APRAKSTS
2.1. Objekta raksturojums 
2.1.1. Objekts: uz Dzirciema ielas 16, Rīgā zemes esošās ēkas ar kopējo platību 8908,80 m2: galvenā ēka ar kopējo platību 8657,80 m2, garāža – 195,9 m2 un garāža – 55,1 m2 Objekta adrese: Dzirciema iela 20, k-2, k-3, k-6, Rīgā. 
2.1.2. Galvenajai ēkai ir 8 (astoņas) ieejas un pagalms automašīnu novietošanai aprīkots ar barjerām.
2.1.3. Ēka ir aprīkota ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām, videonovērošanu, tehnisko apsardzi kā arī ar piekļuves kontroles sistēmu. 
2.1.4. Pasūtītājam, kā ēkas apsaimniekotājam ir jānodrošina tehniskā apsardze. 
2.2. Darba uzdevums 
2.2.1. Nodrošināt Objekta tehnisko apsardzi darba dienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās 24 stundas diennaktī no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00. 
2.3. Prasības apsardzes darbiniekiem 
2.3.1. Apsardzes darbinieks nepieļauj nepiederošām personām iekļūt Objekta telpās un pagalmos. 
2.3.2. Apsardzes darbinieks nodrošina Objektu un tajos esošo materiālo vērtību neaizskaramību no trešajām personām. 
2.3.3. Ārkārtas gadījumos apsardzes darbinieks ar apsardzes uzņēmuma tālruņa starpniecību izsauc uz Objektu papildspēkus (Valsts policiju).
2.4. Īpašas prasības 
2.4.1. Pretendenta darbinieki apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi pieejama, pildot darba pienākumus. 
3. GALA REZULTĀTS 
Kvalitatīvi sniegti tehniskās apsardzes pakalpojumi, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu Objektā, kā arī nodrošina Objektā esošo materiālo vērtību saglabāšanu.

10. DĀRZA IELA 5, RĪGA
1. MĒRĶIS 
Nodrošināt kvalitatīvu tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu ēkā – Rīgā, Dārza ielā 5 (turpmāk – „Objekts”). 
2. TEHNISKAIS APRAKSTS
2.1. Objekta raksturojums 
2.1.1. Objekts: zeme ar kopējo platību 4749,00 m2 un uz tās esošā ēka ar kopējo platību 5871,60 m2. Objekta adrese: Dārza iela 5, Rīga. 
2.1.2. Ēkai ir 5 (piecas) ieejas un pagalms automašīnu novietošanai aprīkots ar barjeru. 
2.1.3. Ēka ir aprīkota ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām, videonovērošanu, kā arī ar piekļuves kontroles sistēmu. 
2.2. Darba uzdevums 
2.2.1. Nodrošināt Objekta tehnisko apsardzi darba dienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās 24 stundas diennaktī no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00. 
2.3. Prasības apsardzes darbiniekiem 
2.3.1. Apsardzes darbinieks nepieļauj nepiederošām personām iekļūt Objekta telpās un pagalmos. 
2.3.2. Apsardzes darbinieks nodrošina Objektu un tajos esošo materiālo vērtību neaizskaramību no trešajām personām. 
2.3.3. Ārkārtas gadījumos apsardzes darbinieks ar apsardzes uzņēmuma tālruņa starpniecību izsauc uz Objektu papildspēkus (Valsts policiju).
2.4. Īpašas prasības 
2.4.1. Pretendenta darbinieki apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi pieejama, pildot darba pienākumus. 
3. GALA REZULTĀTS 
Kvalitatīvi sniegti tehniskās apsardzes pakalpojumi, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu Objektā, kā arī nodrošina Objektā esošo materiālo vērtību saglabāšanu.

11. HIPOKRĀTA IELA 3, RĪGA
1. MĒRĶIS 
Nodrošināt tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu ēkā – Hipokrāta ielā 3, Rīgā (turpmāk – „Objekts”). 
2. TEHNISKAIS APRAKSTS: 
2.1. Objekta raksturojums 
2.1.1. Objekts: zeme ar kopējo platību 10432,00 m2 un uz tās esošā ēka ar kopējo platību 6784,7 m2. Objekta adrese: Hipokrāta iela 3, Rīgā. 
2.1.2. Ēkai ir divas ieejas.
2.1.3. Ēka ir aprīkota ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām, videonovērošanu, tehnisko apsardzi kā arī ar piekļuves kontroles sistēmu. 
2.1.4. Pasūtītājam, kā ēkas apsaimniekotājam ir jānodrošina tehnisko apsardzi. 
2.2. Darba uzdevums 
2.2.1. Nodrošināt Objekta tehnisko apsardzi darba dienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās 24 stundas diennaktī no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00. 
2.3. Prasības apsardzes darbiniekiem 
2.3.1. Apsardzes darbinieks nepieļauj nepiederošām personām iekļūt Objekta telpās un pagalmos. 
2.3.2. Apsardzes darbinieks nodrošina Objektu un tajos esošo materiālo vērtību neaizskaramību no trešajām personām. 
2.3.3. Ārkārtas gadījumos apsardzes darbinieks ar apsardzes uzņēmuma tālruņa starpniecību izsauc uz Objektu papildspēkus (Valsts policiju).
2.4. Īpašas prasības 
2.4.1. Pretendenta darbinieki apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi pieejama, pildot darba pienākumus. 
3. GALA REZULTĀTS 
Kvalitatīvi sniegti tehniskās apsardzes pakalpojumi, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu Objektā, kā arī nodrošina Objektā esošo materiālo vērtību saglabāšanu.

12. HIPOKRĀTA IELA 2, K-4, RĪGA
1. MĒRĶIS 
Nodrošināt kvalitatīvu tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu ēkā – Rīgā, Hipokrāta iela 2, K-4 (turpmāk – „Objekts”). 
2. TEHNISKAIS APRAKSTS
2.1. Objekta raksturojums 
2.1.1. Objekts: nomātās telpas ar kopējo platību 2342,5 m2. Objekta adrese: Hipokrāta iela 2, K-4, Rīga. 
2.1.2. Ēkai ir viena ieeja.
2.1.3. Ēka ir aprīkota ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām, videonovērošanu, tehnisko apsardzi kā arī ar piekļuves kontroles sistēmu. 
2.2. Darba uzdevums 
2.2.1. Nodrošināt Objekta tehnisko apsardzi darba dienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās 24 stundas diennaktī no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00. 
2.3. Prasības apsardzes darbiniekiem 
2.3.1. Apsardzes darbinieks nepieļauj nepiederošām personām iekļūt Objekta telpās un pagalmos. 
2.3.2. Apsardzes darbinieks nodrošina Objektu un tajos esošo materiālo vērtību neaizskaramību no trešajām personām. 
2.3.3. Ārkārtas gadījumos apsardzes darbinieks ar apsardzes uzņēmuma tālruņa starpniecību izsauc uz Objektu papildspēkus (Valsts policiju).
2.4. Īpašas prasības 
2.4.1. Izpildītāja darbinieki apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi pieejama, pildot darba pienākumus. 

3. GALAREZULTĀTS 
Kvalitatīvi sniegti tehniskās apsardzes pakalpojumi, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu Objektā, kā arī nodrošina Objektā esošo materiālo vērtību saglabāšanu.

13. CIGORIŅU IELA 3, RĪGA
1. MĒRĶIS 
Nodrošināt tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu ēkā – Cigoriņu ielā 3, Rīgā (turpmāk – „Objekts”). 
2. TEHNISKAIS APRAKSTS
2.1. Objekta raksturojums 
2.1.1. Objekts: zeme ar kopējo platību 6250,00 m2 un uz tās esošā ēka ar kopējo platību 3627,00 m2 . Objekta adrese: Cigoriņu iela 3, Rīgā. 
2.1.2. Ēkai ir divas ieejas.
2.1.3. Ēka ir aprīkota ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām, videonovērošanu, tehnisko apsardzi kā arī ar piekļuves kontroles sistēmu. 
2.2. Darba uzdevums 
2.2.1. Nodrošināt Objekta tehnisko apsardzi darba dienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās 24 stundas diennaktī no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00. 
2.3. Prasības apsardzes darbiniekiem 
2.3.1. Apsardzes darbinieks nepieļauj nepiederošām personām iekļūt Objekta telpās un pagalmos. 
2.3.2. Apsardzes darbinieks nodrošina Objektu un tajos esošo materiālo vērtību neaizskaramību no trešajām personām. 
2.3.3. Ārkārtas gadījumos apsardzes darbinieks ar apsardzes uzņēmuma tālruņa starpniecību izsauc uz Objektu papildspēkus (Valsts policiju).
2.4. Īpašas prasības 
2.4.1. Pretendenta darbinieki apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi pieejama, pildot darba pienākumus. 
3. GALAREZULTĀTS 
Kvalitatīvi sniegti tehniskās apsardzes pakalpojumi, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu Objektā, kā arī nodrošina Objektā esošo materiālo vērtību saglabāšanu.

14. KRISTAPA IELA 30, RĪGA
1. MĒRĶIS 
Nodrošināt tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu ēkā – Kristapa ielā 30, Rīgā (turpmāk – „Objekts”). 
2. TEHNISKAIS APRAKSTS
2.1. Objekta raksturojums 
2.1.1. Objekts: zeme ar kopējo platību 1498,00 m2 un uz tās esošā ēka ar kopējo platību 2235,2 m2. Objekta adrese: Kristapa iela 30, Rīgā. 
2.1.2. Ēkai ir divas ieejas.
2.1.3. Ēka ir aprīkota ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām, videonovērošanu, tehnisko apsardzi kā arī ar piekļuves kontroles sistēmu. 
2.1.4. Pasūtītājam, kā ēkas apsaimniekotājam ir jānodrošina tehnisko apsardzi. 
2.2. Darba uzdevums 
2.2.1. Nodrošināt Objekta tehnisko apsardzi darba dienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās 24 stundas diennaktī no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00. 
2.3. Prasības apsardzes darbiniekiem 
2.3.1. Apsardzes darbinieks nepieļauj nepiederošām personām iekļūt Objekta telpās un pagalmos. 
2.3.2. Apsardzes darbinieks nodrošina Objektu un tajos esošo materiālo vērtību neaizskaramību no trešajām personām. 
2.3.3. Ārkārtas gadījumos apsardzes darbinieks ar apsardzes uzņēmuma tālruņa starpniecību izsauc uz Objektu papildspēkus (Valsts policiju).
2.4. Īpašas prasības 
2.4.1. Pretendenta darbinieki apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi pieejama, pildot darba pienākumus. 
3. GALA REZULTĀTS 
Kvalitatīvi sniegti tehniskās apsardzes pakalpojumi, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu Objektā, kā arī nodrošina Objektā esošo materiālo vērtību saglabāšanu.

15. KAPSEĻU IELA 23, RĪGA
1. MĒRĶIS 
Nodrošināt kvalitatīvu tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu ēkā – Rīgā, Kapseļu ielā 23 (turpmāk – „Objekts”). 
2. TEHNISKAIS APRAKSTS
2.1. Objekta raksturojums 
2.1.1. Objekts: zeme ar kopējo platību 1827,00 m2 un uz tās esošā galvenā ēka ar kopējo platību 651,8 m2. Objekta adrese: Kapseļu iela 23, Rīga. 
2.1.2. Ēkai ir viena ieeja.
2.1.3. Ēka ir aprīkota ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām, videonovērošanu, tehnisko apsardzi kā arī ar piekļuves kontroles sistēmu. 
2.2. Darba uzdevums 
2.2.1. Nodrošināt Objekta tehnisko apsardzi darba dienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās 24 stundas diennaktī no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00. 
2.3. Prasības apsardzes darbiniekiem 
2.3.1. Apsardzes darbinieks nepieļauj nepiederošām personām iekļūt Objekta telpās un pagalmos. 
2.3.2. Apsardzes darbinieks nodrošina Objektu un tajos esošo materiālo vērtību neaizskaramību no trešajām personām. 
2.3.3. Ārkārtas gadījumos apsardzes darbinieks ar apsardzes uzņēmuma tālruņa starpniecību izsauc uz Objektu papildspēkus (Valsts policiju).
2.4. Īpašas prasības 
2.4.1. Pretendenta darbinieki apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi pieejama, pildot darba pienākumus. 
3. GALA REZULTĀTS 
Kvalitatīvi sniegti tehniskās apsardzes pakalpojumi, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu Objektā, kā arī nodrošina Objektā esošo materiālo vērtību saglabāšanu.

16. PILSOŅU IELA 13, K-11, RĪGA
1. MĒRĶIS 
Nodrošināt kvalitatīvu tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu ēkā – Rīgā, Pilsoņu ielā 13, K-11 (turpmāk – „Objekts”). 
2. TEHNISKAIS APRAKSTS 
2.1. Objekta raksturojums 
2.1.1. Objekts: ēka ar kopējo platību 1071,70 m2. Objekta adrese: Pilsoņu iela 13, K-11, Rīga. 
2.1.2. Ēkai ir viena ieeja.
2.1.3. Ēka ir aprīkota ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām, videonovērošanu, tehnisko apsardzi kā arī ar piekļuves kontroles sistēmu. 
2.2. Darba uzdevums 
2.2.1. Nodrošināt Objekta tehnisko apsardzi darba dienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās 24 stundas diennaktī no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00. 
2.3. Prasības apsardzes darbiniekiem 
2.3.1. Apsardzes darbinieks nepieļauj nepiederošām personām iekļūt Objekta telpās un pagalmos. 
2.3.2. Apsardzes darbinieks nodrošina Objektu un tajos esošo materiālo vērtību neaizskaramību no trešajām personām. 
2.3.3. Ārkārtas gadījumos apsardzes darbinieks ar apsardzes uzņēmuma tālruņa starpniecību izsauc uz Objektu papildspēkus (Valsts policiju).
2.4. Īpašas prasības 
2.4.1. Pretendenta darbinieki apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi pieejama, pildot darba pienākumus. 
2.4.2. Objekts atrodas VSIA “Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca” teritorijā.
3. GALA REZULTĀTS 
Kvalitatīvi sniegti tehniskās apsardzes pakalpojumi, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu Objektā, kā arī nodrošina Objektā esošo materiālo vērtību saglabāšanu.

17. PILSOŅU IELA 13, K-13, RĪGA
1. MĒRĶIS 
Nodrošināt kvalitatīvu tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu ēkā – Rīgā, Pilsoņu ielā 13, K-13 (turpmāk – „Objekts”). 
2. TEHNISKAIS APRAKSTS
2.1. Objekta raksturojums 
2.1.1. Objekts: ēka ar kopējo platību 427,90 m2. Objekta adrese: Pilsoņu iela 13, K-13, Rīga. 
2.1.2. Ēkai ir viena ieeja.
2.1.3. Ēka ir aprīkota ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām, videonovērošanu, tehnisko apsardzi kā arī ar piekļuves kontroles sistēmu. 
2.1.4. Ēkā ir iekārtotas laboratorijas, t.sk. zinātniskās, , kurās ir ierobežota piekļuve.
2.2. Darba uzdevums 
2.2.1. Nodrošināt Objekta tehnisko apsardzi darba dienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās 24 stundas diennaktī no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00. 
2.3. Prasības apsardzes darbiniekiem 
2.3.1. Apsardzes darbinieks nepieļauj nepiederošām personām iekļūt Objekta telpās un pagalmos. 
2.3.2. Apsardzes darbinieks nodrošina Objektu un tajos esošo materiālo vērtību neaizskaramību no trešajām personām. 
2.3.3. Ārkārtas gadījumos apsardzes darbinieks ar apsardzes uzņēmuma tālruņa starpniecību izsauc uz Objektu papildspēkus (Valsts policiju).
2.4. Īpašas prasības 
2.4.1. Pretendenta darbinieki apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi pieejama, pildot darba pienākumus. 
2.4.2. Objekts atrodas VSIA “Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca” teritorijā.
3. GALA REZULTĀTS 
Kvalitatīvi sniegti tehniskās apsardzes pakalpojumi, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu Objektā, kā arī nodrošina Objektā esošo materiālo vērtību saglabāšanu.


18. MĀRUPES IELA 17, K-1, RĪGA
1. MĒRĶIS 
Nodrošināt kvalitatīvu tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu ēkā un pagalmā – Rīgā, Mārupes ielā 17, K-1 Dienesta viesnīca (nelielā daļā administratīvās telpas) (turpmāk – „Objekts”). 
2. TEHNISKAIS APRAKSTS
2.1. Objekta raksturojums 
2.1.1. Objekts: zeme ar kopējo platību 8234,00 m2 un uz tās esošās ēkas: dienesta viesnīca - 5652,00 m2, šķūnis - 26 m2 un šķūnis - 117,00 m2. Objekta adrese: Mārupes iela 17, K-1, Rīga. 
2.1.2. Ēkai ir viena ieeja ar aprīkotu caurlaides – apsardzes posteni un pagalms automašīnu novietošanai aprīkots ar barjeru (kopīgs ar Mārupes ielu 17, K-2). 
2.1.3. Ēka ir aprīkota ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām, videonovērošanu, kā arī ar piekļuves kontroles sistēmu. 
2.2. Darba uzdevums 
2.2.1. Nodrošināt Objekta tehnisko apsardzi – diennakts režīmā no plkst.8:00- 8:00.
2.3. Prasības apsardzes darbiniekiem 
2.3.1. Apsardzes darbinieks nepieļauj nepiederošām personām iekļūt Objekta telpās un pagalmos. 
2.3.2. Apsardzes darbinieks nodrošina Objektu un tajos esošo materiālo vērtību neaizskaramību no trešajām personām. 
2.3.3. Ārkārtas gadījumos apsardzes darbinieks ar apsardzes uzņēmuma tālruņa starpniecību izsauc uz Objektu papildspēkus (Valsts policiju).
2.5. Īpašas prasības 
2.5.1. Izpildītāja darbinieki apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi pieejama, pildot darba pienākumus. 
3. GALAREZULTĀTS 
Kvalitatīvi sniegti tehniskās apsardzes pakalpojumi, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu Objektā, kā arī nodrošina Objektā esošo materiālo vērtību saglabāšanu.

19. MĀRUPES IELA 17, K-2, RĪGA
1. MĒRĶIS 
Nodrošināt kvalitatīvu tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu ēkā un pagalmā – Rīgā, Mārupes ielā 17, K-2, Dienesta viesnīca (turpmāk – „Objekts”). 
2. TEHNISKAIS APRAKSTS
2.1. Objekta raksturojums 
2.1.1. Objekts: uz Mārupes ielas 17, k-1, Rīgā zemes esošā ēka ar kopējo platību 4853,90 m2. Objekta adrese: Mārupes iela 17, K-2, Rīga. 
2.1.2. Ēkai ir viena ieeja ar aprīkotu caurlaides – apsardzes posteni un pagalms automašīnu novietošanai aprīkots ar barjeru (kopīgs ar Mārupes ielu 17, K-1). 
2.1.3. Ēka ir aprīkota ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām, videonovērošanu, kā arī ar piekļuves kontroles sistēmu. 
2.2. Darba uzdevums 
2.2.1. Nodrošināt Objekta tehnisko apsardzi – diennakts režīmā no plkst.8:00- 8:00.
2.3. Prasības apsardzes darbiniekiem 
2.3.1. Apsardzes darbinieks nepieļauj nepiederošām personām iekļūt Objekta telpās un pagalmos. 
2.3.2. Apsardzes darbinieks nodrošina Objektu un tajos esošo materiālo vērtību neaizskaramību no trešajām personām. 
2.3.3. Ārkārtas gadījumos apsardzes darbinieks ar apsardzes uzņēmuma tālruņa starpniecību izsauc uz Objektu papildspēkus (Valsts policiju).
2.5. Īpašas prasības 
2.5.1. Izpildītāja darbinieki apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi pieejama, pildot darba pienākumus. 
3. GALAREZULTĀTS 
Kvalitatīvi sniegti tehniskās apsardzes pakalpojumi, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu Objektā, kā arī nodrošina Objektā esošo materiālo vērtību saglabāšanu.

20. BALOŽU IELA 14 UN 14A, RĪGA
1. MĒRĶIS 
Nodrošināt tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu ēkā – Baložu ielā 14 un 14A, Rīgā (turpmāk – „Objekts”). 
2. TEHNISKAIS APRAKSTS
2.1. Objekta raksturojums 
2.1.1. Objekts: zeme ar kopējo platību 1376,00 m2 un uz tās esošā galvenā ēka ar kopējo platību 1209,5 m2. Objekta adrese: Baložu iela 14 un 14A, Rīgā. 
2.1.2. Ēkai ir divas ieejas.
2.1.3. Ēka ir aprīkota ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām, videonovērošanu, tehnisko apsardzi kā arī ar piekļuves kontroles sistēmu. 
2.1.4. Pasūtītājam, kā ēkas apsaimniekotājam ir jānodrošina tehnisko apsardzi. 
2.2. Darba uzdevums 
2.2.1. Nodrošināt Objekta tehnisko apsardzi darba dienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās 24 stundas diennaktī no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00. 
2.3. Prasības apsardzes darbiniekiem 
2.3.1. Apsardzes darbinieks nepieļauj nepiederošām personām iekļūt Objekta telpās un pagalmos. 
2.3.2. Apsardzes darbinieks nodrošina Objektu un tajos esošo materiālo vērtību neaizskaramību no trešajām personām. 
2.3.3. Ārkārtas gadījumos apsardzes darbinieks ar apsardzes uzņēmuma tālruņa starpniecību izsauc uz Objektu papildspēkus (Valsts policiju).
2.4. Īpašas prasības 
2.4.1. Pretendenta darbinieki apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi pieejama, pildot darba pienākumus. 
3. GALA REZULTĀTS 
Kvalitatīvi sniegti tehniskās apsardzes pakalpojumi, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu Objektā, kā arī nodrošina Objektā esošo materiālo vērtību saglabāšanu.


21. RIŅĶU IELA 24/26, LIEPĀJA
1. MĒRĶIS 
Nodrošināt tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu ēkā – Liepājā, Riņķu ielā 24/26 (turpmāk – „Objekts”). 
2. TEHNISKAIS APRAKSTS 
2.1. Objekta raksturojums 
2.1.1. Objekts: zeme ar kopējo platību 5485,00 m2 un uz tās esošā ēka ar kopējo platību 2774,50 m2. Objekta adrese: Riņķu iela 24/26, Liepāja. 
2.1.2. Ēkai ir četras ieejas.
2.1.3. Ēka ir aprīkota ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām, videonovērošanu, tehnisko apsardzi, kā arī ar piekļuves kontroles sistēmu. 
2.1.4. Pasūtītājam, kā ēkas apsaimniekotājam ir jānodrošina tehnisko apsardzi. 
2.2. Darba uzdevums 
2.2.1. Nodrošināt Objekta tehnisko apsardzi darba dienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās 24 stundas diennaktī no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00. 
2.3. Prasības apsardzes darbiniekiem 
2.3.1. Apsardzes darbinieks nepieļauj nepiederošām personām iekļūt Objekta telpās un pagalmos. 
2.3.2. Apsardzes darbinieks nodrošina Objektu un tajos esošo materiālo vērtību neaizskaramību no trešajām personām. 
2.3.3. Ārkārtas gadījumos apsardzes darbinieks ar apsardzes uzņēmuma tālruņa starpniecību izsauc uz Objektu papildspēkus (Valsts policiju).
2.4. Īpašas prasības 
2.4.1. Pretendenta darbinieki apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi pieejama, pildot darba pienākumus. 
3. GALA REZULTĀTS 
Kvalitatīvi sniegti tehniskās apsardzes pakalpojumi, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu Objektā, kā arī nodrošina Objektā esošo materiālo vērtību saglabāšanu.

22. MELLUŽU IELA 17, RĪGA
1. MĒRĶIS 
Nodrošināt tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu ēkās 1. un 2. stāva telpās – Rīgā, Mellužu ielā 17 (turpmāk – „Objekts”). 
2. TEHNISKAIS APRAKSTS
2.1. Objekta raksturojums 
2.1.1. Objekts: administratīvās telpas ēkas 1. stāvā ar kopējo platību 222,8 m2 un administratīvās telpas ēkas 2. stāvā ar kopējo platību 339,3 m2.
Objekta adrese: Mellužu iela 17, Rīga. 
2.1.2. Objektam ir divas ieejas.
2.1.3. Objekta telpas ir aprīkotas ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām, tehnisko apsardzi kā arī ar piekļuves kontroles sistēmu. 
2.2. Darba uzdevums 
2.2.1. Nodrošināt Objekta tehnisko apsardzi darba dienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās 24 stundas diennaktī no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00. 
2.3. Prasības apsardzes darbiniekiem 
2.3.1. Apsardzes darbinieks nepieļauj nepiederošām personām iekļūt Objekta telpās.
2.3.2. Apsardzes darbinieks nodrošina Objektu un tajos esošo materiālo vērtību neaizskaramību no trešajām personām. 
2.3.3. Ārkārtas gadījumos apsardzes darbinieks ar apsardzes uzņēmuma tālruņa starpniecību izsauc uz Objektu papildspēkus pēc nepieciešamības (Valsts vai Pašvaldības policija, VUGD).
2.4. Īpašas prasības 
2.4.1. Pretendenta darbinieki apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi pieejama, pildot darba pienākumus. 
3. GALAREZULTĀTS 
Kvalitatīvi sniegti tehniskās apsardzes pakalpojumi, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu Objektā, kā arī nodrošina Objektā esošo materiālo vērtību saglabāšanu.



[bookmark: _Hlk181860948]23. BRĪVĪBAS GATVE 333 UN 333B, RĪGA
1. MĒRĶIS 
Nodrošināt kvalitatīvu tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu ēkās – Rīgā, Brīvības gatvē 333 un 333B, Rīgā (turpmāk – „Objekts”). 
2. TEHNISKAIS APRAKSTS
2.1. Objekta raksturojums 
2.1.1. Objekts: zeme ar kopējo platību 41939,00 m2 un uz tās esošās galvenās ēkas: A korpuss - 7065,8 m2 un B korpuss – 4659,00 m2  Objekta adrese: Brīvības gatve 333 un 333B, Rīga. 
2.1.2. Ēkai ir 10 evakuācijas izejas/ieejas, 2 ieejas uz pagrabu, 1 vārti.  
2.1.3. Ēka ir daļēji aprīkota ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām, videonovērošanu, tehnisko apsardzi.
2.2. Darba uzdevums 
2.2.1. Nodrošināt Objekta tehnisko apsardzi darba dienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās 24 stundas diennaktī no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00. 
2.3. Prasības apsardzes darbiniekiem 
2.3.1. Apsardzes darbinieks nepieļauj nepiederošām personām iekļūt Objekta telpās un pagalmos. 
2.3.2. Apsardzes darbinieks nodrošina Objektu un tajos esošo materiālo vērtību neaizskaramību no trešajām personām. 
2.3.3. Ārkārtas gadījumos apsardzes darbinieks ar apsardzes uzņēmuma tālruņa starpniecību izsauc uz Objektu papildspēkus (Valsts policiju).
2.4. Īpašas prasības 
2.4.1. Pretendenta darbinieki apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi pieejama, pildot darba pienākumus. 
3. GALA REZULTĀTS 
Kvalitatīvi sniegti tehniskās apsardzes pakalpojumi, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu Objektā, kā arī nodrošina Objektā esošo materiālo vērtību saglabāšanu.

24. BRĪVĪBAS GATVE 345, RĪGA
1. MĒRĶIS 
Nodrošināt kvalitatīvu tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu ēkā – Rīgā, Brīvības gatvē 345, Rīgā (turpmāk – „Objekts”). 
2. TEHNISKAIS APRAKSTS
2.1. Objekta raksturojums 
2.1.1. Objekts: uz Brīvības gatves 333, Rīgā zemes  esošā ēka ar kopējo platību 2316,0 m2. Objekta adrese: Brīvības gatve 345, Rīga. 
2.1.2. Ēkai ir 1 ieejas, 1 vārti, 3 evakuācijas izejas, 2 ieejas uz pagrabu.  
2.1.3. Ēka ir aprīkota ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām, tehnisko apsardzi. 
2.2. Darba uzdevums 
2.2.1. Nodrošināt Objekta tehnisko apsardzi darba dienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās 24 stundas diennaktī no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00. 
2.3. Prasības apsardzes darbiniekiem 
2.3.1. Apsardzes darbinieks nepieļauj nepiederošām personām iekļūt Objekta telpās un pagalmos. 
2.3.2. Apsardzes darbinieks nodrošina Objektu un tajos esošo materiālo vērtību neaizskaramību no trešajām personām. 
2.3.3. Ārkārtas gadījumos apsardzes darbinieks ar apsardzes uzņēmuma tālruņa starpniecību izsauc uz Objektu papildspēkus (Valsts policiju).
2.4. Īpašas prasības 
2.4.1. Pretendenta darbinieki apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi pieejama, pildot darba pienākumus. 
3. GALA REZULTĀTS 
Kvalitatīvi sniegti tehniskās apsardzes pakalpojumi, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu Objektā, kā arī nodrošina Objektā esošo materiālo vērtību saglabāšanu.

25. BRĪVĪBAS GATVE 351, RĪGA
1. MĒRĶIS 
Nodrošināt kvalitatīvu tehniskās apsardzes pakalpojumu sniegšanu ēkā – Rīgā, Brīvības iela 351 (turpmāk – „Objekts”). 
2. TEHNISKAIS APRAKSTS
2.1. Objekta raksturojums 
2.1.1. Objekts: zeme ar kopējo platību 5916,00 m2 un uz tās esošā ēka ar kopējo platību 2169,5 m2. Objekta adrese: Brīvības gatve 351, Rīga. 
2.1.2. Ēkai ir 4 evakuācijas izejas/ieejas, 1 ieeja uz pagrabu.  
2.1.3. Ēka ir daļēji aprīkota ar apsardzes un ugunsdrošības signalizācijām, tehnisko apsardzi. 
2.2. Darba uzdevums 
2.2.1. Nodrošināt Objekta tehnisko apsardzi darba dienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās 24 stundas diennaktī no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00. 
2.3. Prasības apsardzes darbiniekiem 
2.3.1. Apsardzes darbinieks nepieļauj nepiederošām personām iekļūt Objekta telpās un pagalmos. 
2.3.2. Apsardzes darbinieks nodrošina Objektu un tajos esošo materiālo vērtību neaizskaramību no trešajām personām. 
2.3.3. Ārkārtas gadījumos apsardzes darbinieks ar apsardzes uzņēmuma tālruņa starpniecību izsauc uz Objektu papildspēkus (Valsts policiju).
2.4. Īpašas prasības 
2.4.1. Pretendenta darbinieki apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi pieejama, pildot darba pienākumus. 
3. GALA REZULTĀTS 
Kvalitatīvi sniegti tehniskās apsardzes pakalpojumi, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu Objektā, kā arī nodrošina Objektā esošo materiālo vērtību saglabāšanu.



26. APSARDZES VADĪTĀJS
1. MĒRĶIS 
Nodrošināt kvalitatīvu fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu organizēšanu, apsardzes darba vadīšanu un uzraudzību visos RSU Objektos. 
2. TEHNISKAIS APRAKSTS: 
2.1. Apsardzes vadītājs organizē, uzrauga un kontrolē visu apsardzes darbinieku darbu RSU Objektos;
2.2. Koordinē un uzrauga apsardzes mobilo grupu darbu trauksmes situācijās RSU Objektos;
2.3. Visi RSU Objektu apsardzes darbinieki ir tieši pakļauti apsardzes vadītājam;
2.4. Apsardzes vadītājs ir atbildīgs par:
2.4.1. RSU Objektu apsardzes darbinieku iepazīstināšanu ar apsargājamo Objektu un tā specifiku, Objekta telpu un ieeju/izeju izvietojumu, inženiertehniskajām iekārtām un rīcību ar tām;
2.4.2. RSU Objektu apsardzes darbinieku papildus apmācību un to zināšanu pārbaudi;
2.4.3. jebkuru Objektā radušos konfliktsituāciju atrisināšanu;
2.4.4. savlaicīgu notikumu atskaišu sastādīšanu un iesniegšanu Objekta kontaktpersonai un apsardzes komersanta vadībai;
2.4.5.	Atskaišu sagatavošanu, kur iekļaujama informācija par: zādzību mēģinājumiem, incidentiem/konfliktsituācijām, tehniskiem bojājumiem, drošības sistēmu nostrādēm, iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumiem, RSU Objektu darbinieku vai apmeklētāju aizrādījumiem/ierosinājumiem, vai jebkura cita informācija pēc RSU kontaktpersonas pieprasījuma;
2.5.	Pēc RSU administrācijas pieprasījuma, jāveic atbalsta uzdevumi RSU administrācijas darbiniekiem.
2.7.	Ārkārtas situācijas gadījumā, jāorganizē noteiktā kārtībā evakuācijas procedūras, informējot un iesaistot noteiktos Objekta administrācijas darbiniekus, attiecīgus glābšanas un avārijas dienestus, Objektu servisa dienesta darbiniekus;
2.8. Darba uzdevums:
2.8.1. nodrošināt efektīvu apsardzes darba organizēšanu un kontroli;
2.8.2. pieejams klātienē pēc pieprasījuma (ne vēlāk kā 1 stundu no pieprasījuma) darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:00 jebkurā no RSU Objektiem un būt telefoniski sasniedzamam - reaģēt spējīgam ārpus norādītā laikā;
2.8.3. plānveidīgi un regulāri apsekot visus RSU Objektus nolūkā kontrolēt un uzraudzīt apsardzes darbu;
2.8.4. patstāvīgi komunicēt ar Pasūtītāja kontaktpersonu, sniegt atbalstu jebkuru drošības jautājumu risināšanā un plānošanā;
2.8.5. palīdzēt instruēt drošības sistēmu lietošanā un rīcībai krīzes situācijās pēc pieprasījuma;
2.8.6. Apsardzes vadītājam katrā Objektā jeb ēkā jānodrošina fiziska klātbūtne ne mazāk kā 1 stunda divās nedēļā. Turklāt gadījumos, kad vienā adresē atrodas vairākas ēkas, piemēram, Kronvalda bulvāris 9, darbu vadītāja klātbūtne 1 stundu divās nedēļās  jānodrošina katrā ēkā atsevišķi. Apmeklējumiem jābūt dokumentētiem, un klātbūtne objektā nedrīkst būt formāla, jāpieaicina RSU Ēkas pārvaldnieks vai RSU drošību sistēmu pārvaldnieks - tās laikā jāveic faktiska darbu kvalitātes pārbaude, instruktāža un konstatēto problēmjautājumu novēršanas organizēšana.
2.8.7. iepazīties un ievērot RSU ugunsdrošības instrukcijas un veikt praktiskās un teorētiskās instruktāžas apmācības apsardzes darbiniekiem.
2.9. Prasības Apsardzes vadītājam:
2.9.1. jābūt vienotā firmas formas tērpā ar personas identifikācijas zīmi ar numuru;
2.9.2. ir spēkā esošs apsardzes sertifikāts[footnoteRef:3]; [3:  Atbilstoši Apsardzes darbības likuma 7.panta otrās daļas prasībām.] 

2.9.3. ir valsts valodas zināšanas vismaz B2 līmenī[footnoteRef:4], ja valsts valoda nav dzimtā valoda; [4:  Saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 8.marta noteikumiem Nr.157 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi”] 

2.9.4. ir Apsardzes organizatora vai Drošības speciālista vai ekvivalenta speciālista izglītība/ sertifikāts;
2.9.5. ir izgājis ugunsdrošības apmācību kursu atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk kā 160 stundas) vai ieguvuši profesionālo izglītību ugunsdrošībā[footnoteRef:5]; [5:  Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 168.punktam un 178.punktam. ] 

2.9.6. iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir pozitīva pieredze kā apsardzes vadītājam vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus vismaz viena līguma izpildē, kura ietvaros ir sniegti fiziskās apsardzes pakalpojumi publiskā ēkā[footnoteRef:6], kurā ir vismaz viens diennakts apsardzes postenis. [6:  publiska ēka – ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas, vai inženierbūve, kura paredzēta publiskai lietošanai (piemēram, estrādes, stadioni); publiska telpa – sabiedrībai pieejama nedzīvojamā telpa, kurā īslaicīgi var uzturēties un saņemt dažādus pakalpojumus apmeklētāji (piemēram, skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri, studenti, audzēkņi).] 

2.9.4. vēlamas angļu valodu zināšanas;
2.9.5. jābūt apmācītam rīcībai ar ārējo defibrilatoru.
2.9.6. jābūt datoru zināšanām lietotāja līmenī.
2.10. Apsardzes vadītājam jāpārzina:
2.10.1. apsardzes darbības tiesiskais regulējums;
2.10.2. apsardzes darbības taktika un apsardzes tehniskie līdzekļi;
2.10.3. speciālo līdzekļu izmantošana un pielietošana apsardzes darbā;
2.10.4. civilā aizsardzība un ugunsdrošība apsardzes darbā;
2.10.5. informāciju tehnoloģijas apsardzes darbā;
2.10.6. pārzināt Inner range Integrity drošības sistēmas lietotāja līmenī;
2.10.7. apsardzes pakalpojumu organizācija;
2.10.8. ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu organizēšana un veikšana;
2.10.9. Objektu specifiku – laboratoriju (citu specifisku telpu/pienākumu) esamību, teritorijas organizācijas un piekļuves organizācijas;
2.10.10. Objektu specifiku un kā konsultants piedalās RSU nākotnes Būvniecības ieceru diskusijās drošības jautājumos (pēc pieprasījuma).
3. GALA REZULTĀTS 
Kvalitatīvi sniegti fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumi, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu RSU Objektos, kā arī nodrošina RSU Objektos esošo materiālo vērtību saglabāšanu. 

27. APSARDZES DARBA ORGANIZATORS 

1. MĒRĶIS
Nodrošināt kvalitatīvu fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumu organizēšanu visos RSU Objektos izmantojot Pasūtītāja rīcībā esošās drošības sistēmas un informācijas apmaiņas sistēmas attālinātā tiešsaistes režīmā pastāvīgi atrodoties apsardzes darba organizatora novērošanas postenī  – Rīgā, Dzirciema ielā 16.
2. TEHNISKAIS APRAKSTS:
2.1. Apsardzes darba organizators (turpmāk- Organizators) RSU Objektos administrē un organizē pasūtītāja drošības sistēmas, kā arī organizē apsardzes darbinieku darbu ārkārtas situācijā attālināti;
2.2. Organizators veic RSU objektos esošo ugunsaizsardzības sistēmu, automātiskās balss apziņošanas sistēmas attālinātu pastāvīgu (diennakts) uzraudzību un kontroli, tai skaitā dod rīkojumus apsardzes darbiniekiem, dienesta viesnīcu administratoriem un dienesta viesnīcu vadītājiem rīcībai sistēmas nostrādes gadījumā citos objektos atbilstoši nepieciešamībai;
2.3. Organizators organizē un kontrolē visu apsardzes darbinieku darbu trauksmes nostrādāšanas gadījumā RSU objektos;
2.4. Organizators veic attālinātu informācijas, kas saistīta ar drošības jautājumiem administrēšanu starp RSU personālu un apsardzes posteņiem RSU objektos;
2.5. Organizators instruē un vada apsardzes darbiniekus ārkārtas situācijas gadījumā, dod norādījumus un instrukcijas atbilstoši savai kompetencei un zināšanām;
2.6. Organizators ārkārtas situācijas gadījumā, organizē noteiktā kārtībā evakuācijas procedūras, informējot un iesaistot noteiktos objekta administrācijas darbiniekus, apsardzes darbiniekus un attiecīgus glābšanas un avārijas dienestus, objektu servisa dienesta darbiniekus;
2.7. Organizators spēj sadarboties ar atbildīgās institūcijas pārvaldēm, sniedzot nepieciešamo informāciju par objektu;
2.8. Organizators spēj sniegt pirmo palīdzību nelaimes gadījumos;
2.9. Organizators spēj pārraudzīt paaugstinātas bīstamības objektus un saimnieciskās darbības vai publiskus objektus kurā atrodas vairāk par 50 cilvēkiem;
2.10. Organizatora atbildība.
2.10.1. Organizators, uzraugot ugunsgrēka atklāšanas sistēmas (turpmāk- UAS), ir atbildīgs par drošības, evakuācijas plāna un iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu atbilstoši Rīgas Stradiņa universitātē izstrādātajiem iekšējiem normatīvajiem aktiem;
2.10.2. Organizators uzrauga UAS sistēmas un automātiskā ugunsgrēka apziņošanas (turpmāk-AUS) sistēmas, novērošanai izmanto Objektā ierīkoto ESGRAF 5 un EcoStruxure Fire Expert sistēmu;
2.10.3. Organizators, elektroniski saņemot RSU atbildīgās personas norādījumus un uzdevumus par visiem fiziskās apsardzes objektiem, dod rīkojumus fiziskās apsardzes posteņiem un pārliecinās par to izpildi;
2.10.4. Organizators nodrošina apsargājamo RSU Objektu drošību un aizsardzību, pārzinot
drošības sistēmu darbību, pārzina un izpilda normatīvajos aktos noteiktas prasības, nodrošinot RSU Objektu aizsardzību un drošību;
2.10.5. Organizators spēj konsultēt apsargājamā objekta darbiniekus dažādos drošības jautājumos, kas saistīts ar rīcības plānu izstrādi un kontroli ārkārtējas situācijas gadījumā;
2.10.6. Organizators spēj novērtēt un plānot nepieciešamās darbības ārkārtējas situācijas gadījumā.
2.11. Darba uzdevums:
2.11.1. nodrošināt efektīvu RSU Objektos esošo UAS un AUS sistēmu attālinātu uzraudzību un kontroli;
2.11.2. organizēt un kontrolēt visu apsardzes darbinieku darbu trauksmes nostrādāšanas gadījumā RSU Objektos;
2.11.3. atrasties Organizatora postenī pastāvīgi (diennakti), un nodrošināt sistēmu uzraudzību;
2.11.4. Posteņa darba režīms -  darba dienās, sestdienās, svētdienās un svētku dienās 24 stundas diennaktī no plkst. 08:00 līdz plkst. 08:00.
2.12. Prasības Apsardzes darba organizatoram:
2.12.1. jābūt vienotā firmas formas tērpā ar personas identifikācijas zīmi ar numuru;
2.12.2. jābūt datoru zināšanām lietotāja līmenī;
2.12.3. ir spēkā esošs apsardzes sertifikāts[footnoteRef:7]; [7:  Atbilstoši Apsardzes darbības likuma 7.panta otrās daļas prasībām.] 

2.12.4. ir valsts valodas zināšanas vismaz B2 līmenī[footnoteRef:8], ja valsts valoda nav dzimtā valoda; [8:  Saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 8.marta noteikumiem Nr.157 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi”] 

2.12.5. ir ieguvuši Apsardzes organizatora vai Drošības speciālista vai ekvivalenta speciālista izglītību/sertifikātu;
2.12.6. ir izgājuši ugunsdrošības apmācību kursu atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk kā 160 stundas) vai ieguvuši profesionālo izglītību ugunsdrošībā[footnoteRef:9]. [9:  Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 168.punktam un 178.punktam. ] 

2.13. Apsardzes darba organizatoram jāpārzina:
2.13.1. apsardzes darbības tiesiskais regulējums, ugunsdrošības noteikumi;
2.13.2. apsardzes darbības taktika un apsardzes tehniskie līdzekļi, kā veic nelaimes gadījuma izmeklēšanu un analīzi cēloņu noteikšanai;
2.13.3. objektu drošības koncepciju un to izstrāde, ugunsdrošības instrukciju izstrāde un kā veic praktiskās un teorētiskās instruktāžas apmācības;
2.13.4. speciālo līdzekļu izmantošana un pielietošana apsardzes darbā;
2.13.5. civilā aizsardzība un ugunsdrošība apsardzes darbā;
2.13.6. informāciju tehnoloģijas apsardzes darbā;
2.13.7. pārzināt Inner range Integrity drošības sistēmas lietotāja līmenī;
2.13.8. apsardzes pakalpojumu organizācija;
2.13.9. Ugunsdrošības uzraudzība;
2.13.10. Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu organizēšana un veikšana.
3. GALA REZULTĀTS 
Kvalitatīvi sniegti fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojumi, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu RSU Objektos, kā arī nodrošina RSU Objektos esošo materiālo vērtību saglabāšanu. 

28. PAPILDUS APSARDZES DARBINIEKS PĒC PASŪTĪTĀJA PIEPRASĪJUMA

1. MĒRĶIS 
Nodrošināt papildus apsardzes darbinieka klātbūtni pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
2. TEHNISKAIS APRAKSTS: 
2.1. Papildus apsardzes darbinieks ierodas norādītajā adresē saskaņā ar pretendenta Apsardzes vadītāja uzaicinājumu un saņem uzdevumu no Apsardzes vadītāja. Par Apsardzes darbinieka darba izpildes kvalitāti ir atbildīgs pretendenta Apsardzes vadītājs, kurš darba uzdevumu saņem no Pasūtītāja.
2.2. Prasības papildus apsardzes darbiniekam:
2.2.1. Ņemot vērā to, ka Pasūtītājs ir valsts iestāde un to apmeklē studenti, pasniedzēji, ekskursantu grupas, ārzemju viesi un citas personas, apsardzes darbiniekam, ir jāatbilst sekojošiem noteikumiem:  
- jābūt vienotā firmas formas tērpā ar vārda un uzvārda norādi vai tumšas krāsas uzvalkā, ja to pieprasa pasūtītājs; 
- jābūt ar labām latviešu, vēlams  angļu valodas zināšanām. Ja papildus apsardzes darbiniekam nepieciešamas angļu valodas zināšanas, tad Pasūtītājs par to informēs Izpildītāja apsardzes vadītāju; 
2.3. Apsardzes darbinieka pienākumi 
2.3.1. Apsardzes darbinieks, uzsākot darbu, saņem no apsardzes vadītāja informāciju par situāciju Objektā, pārbauda apsardzes posteņa kārtību (dokumentāciju, telpu rezerves atslēgu, trauksmes pogas darbību, atstātos pasta un citus sūtījumus, apmeklētāju pieteikumus uz dienā paredzētājiem pasākumiem, visu veidu signalizācijas un videonovērošanas iekārtas darbību), pārliecinās par ieraksta žurnālā esamību tam, ka ir atslēgtas visas avārijas durvis un noslēgtas tikai ar drošības sistēmu, kas nostrādā ugunsgrēka vai trauksmes gadījumā. Veikt citus ar objekta apsardzi saistītus darbus, ko uzdot apsardzes vadītājs.
2.3.2. Apsardzes darbinieks nepieļauj nepiederošu personu iekļūšanu Objekta telpās un pagalmos. 
2.3.3. Apsardzes darbinieks nodrošina Objektu un tajos esošo materiālo vērtību neaizskaramību no trešajām personām. 
2.3.4. Ārkārtas gadījumos apsardzes darbinieks ar apsardzes uzņēmuma tālruņa starpniecību izsauc uz Objektu papildspēkus (Valsts policiju).
2.3.5. Pasūtītāja darba laikā apsardzes darbinieks nav tiesīgs bez nomaiņas pamest savu apsardzes posteni. 
2.3.6. Apsardzes darbinieks sadarbojas ar Izpildītāja apsardzes vadītāju, informējot to telefoniski par notikušo jebkurā diennakts laikā. 
2.3.7. Apsardzes darbinieks ir apmācīts ugunsdrošības jautājumos. 
2.4. Īpašas prasības 
2.4.1. Pretendenta darbinieki apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas kļuvusi pieejama, pildot darba pienākumus. 
2.5.2. Visi pienākumu pildīšanai nepieciešamie ēkā esošo iestāžu iekšējie normatīvie akti un to grozījumi tiks iesniegti Izpildītāja norādītai kontaktpersonai, kura ar šiem normatīvajiem aktiem iepazīstinās objektā strādājošos apsardzes darbiniekus.
2.5.3. Izpildītājam ir pienākums nozīmēt kompetentu speciālistu, kurš veiks Izpildītāja apsardzes darbinieku instruktāžu un apmācības rīcībai ar ugunsdrošības signalizāciju, videonovērošanas sistēmu un apsardzes piekļuves kontroles sistēmu. 



	Objekts
	Dienas
	Apsardzes speciālistu  skaits
	Darba laiks diennaktī
	Dežūru stundas diennaktī

	1
	2
	3
	4
	5

	RSU korpusi un pieguļošā teritorija Dzirciema ielā 16, Rīgā
	Katru dienu
	2
	8:00-8:00
	48

	
	Pirmdiena-Ceturtdiena
	1
	19:00-8:30
	13,5

	
	Piektdienas
	1
	17:00-10:00
	17

	
	Sestdienas
	1
	17:00-8:30
	15,5

	
	Svētdienas un svētku dienas
	1
	8:30- 8:30
	24

	RSU Apsardzes vadītājs 
	Darba dienās
	1
	8:00 – 17:00
	8

	[bookmark: _Hlk68697376]RSU Apsardzes darba organizators Dzirciema ielā 16, Rīgā
	Katru dienu
	1
	8:00- 8:00
	24

	RSU telpas un pagalms Kronvalda bulvārī 9, Rīgā
	Katru dienu
	1
	8:00- 8:00
	24

	
	Darba dienās
	1
	6:00-22:00
	16

	RSU telpas un pieguļošā teritorija Anniņmuižas bulvārī 26a, Rīgā
	Katru dienu
	2
	8:00-8:00
	48

	RSU telpas un pieguļošā teritorija Konsula ielā 21, Rīgā 
	Katru dienu
	1
	8:00-8:00
	24

	RSU telpas un pieguļošā teritorija Rātsupītes ielā 5, Rīgā
	Katru dienu
	1
	8:00-8:00
	24

	RSU telpas un pagalms J.Asara ielā 5, Rīgā
	Katru dienu
	1
	8:00-8:00
	24

	RSU telpas un pagalms Kuldīgas iela 9A un 9C, Rīgā
	Katru dienu
	1
	8:00-8:00
	24
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