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Latvijas Republika

Valmieras NOVADA pašvaldībaS IEPIRKUMA KOMISIJA
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods 90000043403, Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Tālrunis 64210686, e-pasts: iepirkumi@valmierasnovads.lv, www.valmierasnovads.lv

	Konkursa/Iepirkuma dalībnieki



Datums skatāms laika zīmogā. Nr.3.1.1/26/202
Par atklāta konkursa VNP 2026/068AK grozījumiem
Valmieras novada pašvaldības Iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) ar 25.06.2026. lēmumu Nr. 068/3, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 35. panta trešo daļu un atklāta konkursa VNP 2026/068AK “Gaujas labā krasta promenādes 1. un 3. kārtas būvdarbi Valmierā” (turpmāk – Konkurss) nolikuma 7.1. punktu, nolēma veikt Konkursa dokumentācijā šādus grozījumus:
1. Precizēt Konkursa nolikuma pielikuma “DARBU APJOMI” sadaļas “DARBU APJOMI_1.kārta” datnē “1-3-elt” tāmes pozīcijas Nr.11 mērvienību un darbu daudzumu, izsakot to šādā redakcijā:
	11
	 
	Esošo kabeļu demontāža (būvdarbu gaitā būvniekam jāizvērtē demontējamo kabeļu apjoms, demontāžu veicot tur, kur tas ir ekonomiski pamatoti, citās vietā izvestos no ekspluatācijas kabeļus pieļauts nedemontēt, nodrošinot, ka kabeļa atvienošanas vai pārgriešanas vietā tiek ievērotas visas vides aizsardzības prasības, tai skaitā hermētiskās gala uzmavas - kapes uzstādīšana eļļas kabeļiem.)
	m
	105


2. Precizēt Konkursa nolikuma pielikuma “DARBU APJOMI” sadaļas “DARBU APJOMI_1.kārta” datnē “1-3-elt” tāmes pozīcijas Nr.12 mērvienību un darbu daudzumu, izsakot to šādā redakcijā:
	12
	 
	Esošo ekspluatācijā saglabājamo kabeļu papildus aizsardzības pasākumi (zem proj. ielām un stāvlaukumiem ekspluatācijā saglabājamajiem esošajiem kabeļiem, kuriem nav atbilstošas aizsargcaurules, uzstādīt divdaļīgās caurules D-110, 750N. Darbu un materiālu apjoms izvērtējams būvdarbu laikā pēc situācijas dabā)
	m
	122


3. Dzēst Konkursa nolikuma pielikuma “DARBU APJOMI” sadaļas “DARBU APJOMI_3.kārta” datnē “3-3” excel rindas Nr.30 un Nr.31.
4. Precizēt Konkursa nolikuma pielikuma “DARBU APJOMI” sadaļas “DARBU APJOMI_3.kārta” datnē “3-3” tāmes pozīcijas Nr.18 mērvienību un darbu daudzumu, izsakot to šādā redakcijā:
	18
	 
	Esošo ekspluatācijā saglabājamo kabeļu papildus aizsardzības pasākumi (zem proj. ielām un stāvlaukumiem ekspluatācijā saglabājamajiem esošajiem kabeļiem, kuriem nav atbilstošas aizsargcaurules, uzstādīt divdaļīgās caurules D-110, 750N. Darbu un materiālu apjoms izvērtējams būvdarbu laikā pēc situācijas dabā)
	m
	158


5. Pagarināt Konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2026. gada 6. jūlijam plkst. 9:00;

6. Noteikt, ka Konkursam iesniegtos piedāvājumus Komisija atvērs 2026. gada 7. jūlijā plkst. 9:00.

Pretendentiem, gatavojot piedāvājumu, jāņem vērā jaunais (aktualizētais) pielikums - DARBU APJOMI ar grozījumiem_25.06.2026.
Norādām, ka Konkursa grozītā dokumentācija publicēta un pieejama Valmieras novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmas e‑konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/174081.
Komisijas priekšsēdētājs


 



 
 Raivis Grīviņš
Laura Ezera, 64207203 

laura.ezera@valmierasnovads.lv
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