Limbažos

| Datums skatāms laika zīmogā Nr. 3.5.4/26/616 | Pretendentiem |
| --- | --- |

Precizējošā informācija

Par iepirkumā „Publiskās ārtelpas attīstība Zvejnieku parkā, Salacgrīvā, Limbažu novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2026/86, saņemto jautājumu.

- jautājums:

Iepirkumu dokumentācijā Darba apjomos Lokālajā tāme 1.3 (Ceļi un laukumi) ir norādītas bruģakmens seguma izbūves pozīcijas, bet projekta dokumentācijā nav norādīts konkrēta bruģa apjoma sadalījums.

| 14 | Bruģakmens seguma izbūve 80 mm "Salenieku bloks". Betona bruģakmens Holland bez fāzes (Prizma) 100x200x80mm. Tonis BALTS. Tonis MELNS | m2 | 48,10 Balts – 24.05 m2 Melns – 24.05 m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | Bruģakmens seguma izbūve 60 mm "Salenieku bloks". Betona bruģakmens Holland bez fāzes (Prizma) 100x200x60mm. Tonis BALTS. Tonis MELNS; . "Salenieku bloks". Betona bruģakmens Holland mazs (Prizma) 100x100x60mm. Tonis DZELTENS | m2 | 775,2 Balts – 575,2 m2 Melns – 190 m2 Dzeltens – 10 m2 |
| 9 | Bruģakmens seguma izbūve 80 mm "Salenieku bloks". Betona bruģakmens Holland bez fāzes (Prizma) 100x200x80mm. Tonis BALTS. Tonis MELNS | m2 | 1 622,13 Balts – 1206,25 m2 Melns – 415.88 m2 |

Lai varētu veikt precīzus aprēķinus, Lūdzam norādīt precīzu bruģakmens apjoma sadalījumu pa krāsām – cik m2 ir melni, cik ir balti un cik ir dzelteni.

ATBILDE:  Tiks precizēti darbu apjomi, norādot precīzu bruģakmens apjoma sadalījumu pa krāsām, m2.

Limbažu novada pašvaldības

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs							         J. Graudiņš

Bukne

26920970

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU