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		Rīgā
Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā.
Nr. 30VD00-47/233
	
Ieinteresētajiem piegādātājiem
Paziņošanai EIS



	Par atklātā konkursā "10kV reaktoru komplektu piegāde a/st. Nr.43 "Miezīte"", ID Nr. ST 2026/18 KF saņemto jautājumu



	
	Jautājums:
Nolikuma punktā 2.7. ir noteikts ka tehniskā dokumentācija jāiesniedz ne vēlāk kā 4 nedēļas pēc līguma noslēgšanas. Ka arī Nolikuma 8.2.4.punktā arī ir noteikts ka ir nepieciešams izsniegt apliecinājumu (iekļauts Nolikuma pielikuma Nr.1 "Piedāvājuma vēstule" saturā), par to ka Preču tehniskā dokumentācija tiks iesniegta ne vēlāk kā 4 nedēļas pēc līguma noslēgšanas (8.2.4.3.punkts). Taču nekur citur Nolikumā vai nolikuma pielikumos nav noteikts kāda tehniskā dokumentācija ir jāiesniedz!
Lūdzam paskaidrot kādu tehnisko dokumentāciju ir jāiesniedz ne vēlāk kā 4 nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas?
 
Atbilde: 
Komisija paskaidro, ka Nolikuma 2.7. un 8.2.4.3. punktā ar tehnisko dokumentāciju, kas jāiesniedz ne vēlāk kā 4 nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas, ir saprotama piegādājamo reaktoru tehniskā dokumentācija/rasējumi, kurai jāveic detalizācija vai papildinājumi, kas nepieciešami projektēšanas darbu veikšanai un konstrukciju ieprojektēšanai reaktoru ieslēgšanai tīklā un tā nav bijusi pilnīga  vai nav iesniegta kopā ar piedāvājumu.


 




Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

	Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
  
	
	Daniels Pētersons




	Daniels Pētersons 29676672
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