Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa Nr. 7603 (A13 – Ritiņi – V581) posmam 0,492 km Ritiņu sādžā, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, 
apgaismojuma izbūvei.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
	1.
	Projektējamo objektu nosaukumi
	Autoceļa Nr. 7603 (A13 - Ritiņi - V581) posmam 0,492 km garumā apgaismojuma izbūve Ritiņu sādžā, Ozolaines pagastā Rēzeknes novadā

	2.
	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis
	Rēzeknes novada pašvaldība 
Reģ. Nr. 90009112679
Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601

	3.
	Būvniecības veids
	Projektēšana

	4.
	Projektēšanas stadijas
	Būvprojekts

	5.
	Projektēšanas prasības
	Saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumi, ⁠Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumiem, Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā esošajiem LR LVS standartiem un spēkā esošajiem MK noteikumiem. 

	6.
	Kontaktpersona 
	Gatis Pučka, tālr.: 20221846, e-pasts: gatis.pucka@malta.lv 
Projektēšanas laikā visu arhitektoniskos un inženiertehniskos risinājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

	7.
	Vispārīgas ziņas par pārbūvējamo ielu apgaismojumu
	- Autoceļa Nr. 7603 (A13 - Ritiņi - V581) kad. apz. Nr. 78760012426; pieguļošās teritorijas sarkano līniju robežās, 
- Pielikumā aptuvena apgaismojuma plāna skice, kurā posmā izbūvēt ielas apgaismojumu.

	8.
	Vispārīgi norādījumi par ielas pārbūves ieceres risinājumiem
	- Atbilstoši normatīviem aktiem veikt ielu apgaismojuma infrastruktūras izbūvi aptuveni 0,492 km garumā (plānotā apgaismojuma izbūves skice pielikumā). Balstus vienu no otra izvietot maksimāli pieļaujamā attālumā. Uz balstiem ierīkot kontaktligzdas;
-Projektējot ielas apgaismojumu izmantot enerģijas patēriņu saudzējošus un modernus risinājumus;
- Paredzēt ierīkot jaunu elektrības pieslēgumu apgaismes sistēmai, kabeļus ar alumīnija dzīslām;
- Paredzēt nobrauktuvju un zālienu atjaunošanu.

	9.
	Projekta sastāvs 
	Būvniecības tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, tehnisko noteikumu prasības; 
-BA
-ELT
- Skaidrojošais apraksts
- Vispārīgā daļa
-T

	10.

	Speciālie noteikumi
	-Veikt nepieciešamos saskaņojumus ieceres saskaņošanai Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības būvvaldē;
- Uz Pasūtītāja sagatavotas pilnvaras pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus;
-Veikt objekta apsekošanu un nepieciešamos uzmērīšanas darbus;
- Veikt objekta topogrāfijas uzmērīšanu;
-Projekta gaitā radušos jautājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi;
- Būvniecības ieceres dokumentācijas kļūdainu risinājumu gadījumā Projektētājs veic nepieciešamo korekciju izstrādāšanu bez papildu izmaksām Pasūtītājam;
- Projekts saskaņojams /akceptējams Rēzeknes Valstspilsētas pašvaldības būvvaldē, iesniedzams BIS (būvniecības informācijas sistēmas) vidē;
- Paredzēt būvprojekta dokumentācijas izsniegšanu Pasūtītājam 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā veidā USB pārnēsājamā datu nesējā (rasējumi - *dwg un *pdf; teksta dokumenti - *pdf un *doc vai *docx; *xls vai *xlsx; attēli - *jpg)   un 2 (divos) eksemplāros papīra formātā. 

	11.
	Autoruzraudzība
	Nepieciešama



Papildus informācija: Būvprojekta izstrādes pabeigšana – 3 (trīs) mēneši no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas; 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
