Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība autoceļa Nr. 7603 (A13 – Ritiņi – V581) posmam 0,492 km Ritiņu sādžā, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā,

apgaismojuma izbūvei.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| 1. | Projektējamo objektu nosaukumi | Autoceļa Nr. 7603 (A13 - Ritiņi - V581) posmam 0,492 km garumā apgaismojuma izbūve Ritiņu sādžā, Ozolaines pagastā Rēzeknes novadā |
| --- | --- | --- |
| 2. | Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis | Rēzeknes novada pašvaldība Reģ. Nr. 90009112679 Atbrīvošanas aleja 95a, Rēzekne, LV-4601 |
| 3. | Būvniecības veids | Projektēšana |
| 4. | Projektēšanas stadijas | Būvprojekts |
| 5. | Projektēšanas prasības | Saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumi, ⁠Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumiem, Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā esošajiem LR LVS standartiem un spēkā esošajiem MK noteikumiem. |
| 6. | Kontaktpersona | Gatis Pučka, tālr.: 20221846, e-pasts: gatis.pucka@malta.lv Projektēšanas laikā visu arhitektoniskos un inženiertehniskos risinājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. |
| 7. | Vispārīgas ziņas par pārbūvējamo ielu apgaismojumu | - Autoceļa Nr. 7603 (A13 - Ritiņi - V581) kad. apz. Nr. 78760012426; pieguļošās teritorijas sarkano līniju robežās, - Pielikumā aptuvena apgaismojuma plāna skice, kurā posmā izbūvēt ielas apgaismojumu. |
| 8. | Vispārīgi norādījumi par ielas pārbūves ieceres risinājumiem | - Atbilstoši normatīviem aktiem veikt ielu apgaismojuma infrastruktūras izbūvi aptuveni 0,492 km garumā (plānotā apgaismojuma izbūves skice pielikumā). Balstus vienu no otra izvietot maksimāli pieļaujamā attālumā. Uz balstiem ierīkot kontaktligzdas; -Projektējot ielas apgaismojumu izmantot enerģijas patēriņu saudzējošus un modernus risinājumus; - Paredzēt ierīkot jaunu elektrības pieslēgumu apgaismes sistēmai, kabeļus ar alumīnija dzīslām; - Paredzēt nobrauktuvju un zālienu atjaunošanu. |
| 9. | Projekta sastāvs | Būvniecības tehnisko dokumentāciju izstrādāt, ievērojot LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, tehnisko noteikumu prasības; -BA -ELT - Skaidrojošais apraksts - Vispārīgā daļa -T |
| 10. | Speciālie noteikumi | -Veikt nepieciešamos saskaņojumus ieceres saskaņošanai Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības būvvaldē; - Uz Pasūtītāja sagatavotas pilnvaras pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus; -Veikt objekta apsekošanu un nepieciešamos uzmērīšanas darbus; - Veikt objekta topogrāfijas uzmērīšanu; -Projekta gaitā radušos jautājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi; - Būvniecības ieceres dokumentācijas kļūdainu risinājumu gadījumā Projektētājs veic nepieciešamo korekciju izstrādāšanu bez papildu izmaksām Pasūtītājam; - Projekts saskaņojams /akceptējams Rēzeknes Valstspilsētas pašvaldības būvvaldē, iesniedzams BIS (būvniecības informācijas sistēmas) vidē; - Paredzēt būvprojekta dokumentācijas izsniegšanu Pasūtītājam 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā veidā USB pārnēsājamā datu nesējā (rasējumi - *dwg un *pdf; teksta dokumenti - *pdf un *doc vai *docx; *xls vai *xlsx; attēli - *jpg) un 2 (divos) eksemplāros papīra formātā. |
| 11. | Autoruzraudzība | Nepieciešama |

Papildus informācija: Būvprojekta izstrādes pabeigšana – 3 (trīs) mēneši no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas;