PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| 1. | Projektējamā objekta nosaukums | Maltas apvienības pārvaldes Ozolaines pirmsskolas izglītības iestādes “Jāņtārpiņš” ēkas ugunsdrošības signalizācijas sistēmas projektēšana Ozolaines pagastā, Rēzeknes novads |
| --- | --- | --- |
| 2. | Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis | Būvniecības ieceres ierosinātājs: Rēzeknes novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90009112679 Atbrīvošanas aleja 95 a, Rēzekne |
| 3. | Būvniecības veids | Vienkāršotā pārbūve |
| 4. | Projektēšanas stadijas | Paskaidrojuma raksts |
| 5. | Projektēšanas prasības | - Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas būvprojekts; - Paredzēt esošās ugunsaizsardzības sistēmas demontāžu; - Paskaidrojuma raksta sastāvā iekļaut atsevišķu būvdarbu izmaksu sadaļu (tāmi); - Paskaidrojuma rakstam pievienot paredzēto darbu apjomu sarakstu. - Saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Ēku būvnoteikumiem un Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā esošajiem LR LVS standartiem un spēkā esošajiem MK noteikumiem. |
| 6. | Kontaktpersona | Gatis Pučka, tālr.: 20221846, e-pasts: gatis.pucka@malta.lv; Projektēšanas laikā visu arhitektoniskos un inženiertehniskos risinājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. |
| 8. | Vispārīgas ziņas par pārbūvējamo ēku | - Ēkas kadastra apzīmējums Nr. 78760060247001; - būves galvenais lietošanas veids – 1263 (Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas); - Ēkas grupa atbilstoši 19.08.2014. MK Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” - II. grupa. - Nosaukums “Bērnu dārzs” - Virszemes stāvu skaits 2; - pazemes stāvu skaits 0; - kopējā platība – 767,1 m2; - apbūves laukums – 447 m2; - pielikumā Nr.1 pievienota inventarizācijas lieta |
| 9. | Vispārīgi norādījumi par ēkas arhitektonisko risinājumu | - Izstrādāt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (UATS) paskaidrojuma rakstu visai ēkai atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem; - Ugunsgrēka detektoru tipus, izvietojumu un aizsargājamās zonas noteikt atbilstoši telpu lietošanas veidam, uguns slodzei, platībai, griestu augstumam un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. - Ir jāparedz UATS sistēmas iekārtu ~230 elektrobarošana. - Rezerves elektrobarošanai paredzēt akumulatoru baterijas, kuru kapacitāte nodrošina sistēmas darbību normatīvajos aktos noteiktajā minimālajā laikā elektroapgādes pārtraukuma gadījumā. - UATS kabeļu līnijas projektēt ar ugunsizturību ne mazāku par 30 minūtēm; - Kabeļu līnijas izbūvēt slēpti būvkonstrukcijās vai aizsargcaurulēs, ievērojot ugunsdrošības un ekspluatācijas prasības; - Paredzēt iespēju pieslēgt apsardzes komersanta raidītāju ugunsgrēka trauksmes un bojājumu signālu pārraidei. |
| 10. | Projekta sastāvs | - Skaidrojošais raksts; - Vispārīgā daļa (atbilstoši 01.10.2014. MK Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 24. punkta noteiktajam); - ĢP; - AR; - EL; - UATS; - BA; - T; |
| 11. | Speciālie noteikumi | - Uz Pasūtītāja sagatavotas pilnvaras pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus izmantojot BIS sistēmu; - Veikt objekta apsekošanu un veikt nepieciešamos uzmērījumu darbus dabā; - Projekta gaitā radušos jautājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi; - Projekts saskaņojams /akceptējams Rēzeknes valstspilsētas būvvaldē BIS sistēmā; - Pārbūvējamo telpu numerācija/apraksts veidots atbilstoši aktuālajai ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietai (Pielikums Nr.1); - Paskaidrojuma raksta dokumentācijai izstrādāt plānojuma 2 variantus, pēc saskaņošanas veikšanas ar pasūtītāja pārstāvi veikt tālāku ieceres dokumentācijas izstrādi. - Pasūtītājam paskadrojuma rakstu iesniedz 2 (divus) drukātos eksemplāros, kā arī elektronisko eksemplāru USB flash atmiņas (zibatmiņas) kartē (pdf un dwg failu formātos, ekonomisko daļu xls formātā). - Elektroniski pievienojams BIS (dwg, pdf formātos). |
| 12. | Autoruzraudzība | Ir nepieciešama |