PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| 1. | Objekta nosaukums un tā būvniecības vieta | Maltas Bērnu un jauniešu centrs vienkāršotā atjaunošana, Parka iela 20, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV - 4630 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Zemes gabala kadastra numurs | Īpašuma kadastra Nr. 7870 003 1309 Zemes īpašnieks – Rēzeknes novada pašvaldība |
| 3. | Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis | Būvniecības ieceres ierosinātājs: Rēzeknes novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90009112679 Atbrīvošanas aleja 95 a, Rēzekne |
| 4. | Būvniecības veids | Vienkāršotā atjaunošana |
| 5. | Projektēšanas stadijas | Paskaidrojuma raksts |
| 6. | Projektēšanas prasības | Saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, LR Būvniecības likums, MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi", Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, MK noteikumi Nr.333 LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" un Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā esošajiem LR LVS standartiem un spēkā esošajiem MK noteikumiem. |
| 7. | Kontaktpersona | Gatis Pučka, tālr. 20221846, e-pasts gatis.pucka@malta.lv Iveta Alika, tālr. 28787925, e-pasts: iveta.alika@saskarsme.lv Risinājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi. |
| 8. | Vispārīgas ziņas par ēku | Būves kadastra apzīmējums Nr. . 7870 003 1309 001; Ēkas grupa atbilstoši 19.08.2014. MK Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” - II. grupa. - nosaukums: Bērnu un jauniešu centrs - virszemes stāvu skaits 2; - pazemes stāvu skaits 1; - galvenais lietošanas veids 1261 - Plašizklaides pasākumu telpu grupa; - kopējā platība –569,6 m2; - apbūves laukums –569,6 m2; |
| 9. | Vispārīgi norādījumi par inženierbūves risinājumu | - Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju vienkāršotai atjaunošanai ietverot šādu informāciju: - Izvērtēt ēkas ugunsdrošības klasi un sadalīt ēku telpas ugunsdrošajos nodalījumos. - Nodalījumus paredzēt atdalīt ar ugunsdrošām durvīm vai sienām. - Paredzēt parasto durvju nomaiņu uz ugunsdrošām nepieciešamības gadījumā; - Paredzēt demontēt ugunsdzēsības sūkņu sistēmu visā ēkā. |
| 10. | Projekta sastāvs | Būvniecības dokumentācija tiek izstrādāta tādā apjomā un komplektācijā, kādu nosaka būvniecību regulējošie normatīvie akti, un Izpildītājs atbild par būvprojekta atbilstību Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām. - AR - UK - SK - BA - T |
| 11. | Speciālie noteikumi | - Prasības pretendentiem: pretendents ir Būvkomersantu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kurai ir tiesības veikt ēku konstrukciju projektēšanu un/vai arhitekta praksi; - Uz Pasūtītāja sagatavotas pilnvaras pamata pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus; -Veikt objekta apsekošanu un veikt nepieciešamos uzmērījumu darbus; -Projekta gaitā radušos jautājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi; -Projekts saskaņojams /akceptējams Rēzeknes valstspilsētas būvvaldē BIS sistēmā; - Pirms projekta iesniegšanas saskaņošanai Būvniecības informācijas sistēmā projektu saskaņo ar Pasūtītāju. -Projekts iesniedzams elektroniskā formātā USB vienā eksemplārā (teksta daļu un aprēķinus ievietot PDF vai MS Word, vai MS Excel; rasējumus ievietot gan PDF, gan DWG formātā). |
| 12. | Autoruzraudzība | Ir nepieciešama |
| 13. | Projekta izstrādes termiņš | 2 (divi) mēneši (ierēķinot dokumentu skaņošanu un Būvvaldes akcepta saņemšanu). |