

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS


	1.
	Objekta nosaukums
un tā būvniecības vieta
	Feimaņu pagasta “Pagasta mājas” vienkāršotā atjaunošana, "Pagasta māja", Feimaņi, Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4623

	2.
	Zemes gabala kadastra numurs
	Īpašuma kadastra Nr. 7852 006 0157
Zemes īpašnieks – Rēzeknes novada pašvaldība

	3.
	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis
	Būvniecības ieceres ierosinātājs:
Rēzeknes novada pašvaldība, 
Reģ. Nr. 90009112679
Atbrīvošanas aleja 95 a, Rēzekne

	4.
	Būvniecības veids
	Vienkāršotā atjaunošana

	5.
	Projektēšanas stadijas
	Paskaidrojuma raksts

	6.
	Projektēšanas prasības
	Saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, LR Būvniecības likums, MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi", Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, MK noteikumi Nr.333 LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" un Rēzeknes novada pašvaldības teritorijas plānojumu, spēkā esošajiem LR LVS standartiem un spēkā esošajiem MK noteikumiem. 

	7.
	Kontaktpersona 
	Gatis Pučka, tālr. 20221846, 
e-pasts gatis.pucka@malta.lv
Viktors Afanasjevs, tālr. 25444094,
e-pasts viktors.afanasjevs@pusa.lv
Risinājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.

	8.
	Vispārīgas ziņas par ēku
	Būves kadastra apzīmējums Nr.7852 006 0157 001;
Ēkas grupa atbilstoši 19.08.2014. MK Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” - III. grupa. 
· nosaukums: Administratīvā ēka
· virszemes stāvu skaits 2;
· pazemes stāvu skaits 0;
· galvenais lietošanas veids 1220 (Biroju ēka);
· kopējā platība – 2462,5 m2;
· apbūves laukums – 1623,9 m2;

	9.
	Vispārīgi norādījumi par inženierbūves risinājumu
	- Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju vienkāršotai atjaunošanai ietverot šādu informāciju:
· Izvērtēt ēkas ugunsdrošības klasi un sadalīt ēku telpas ugunsdrošajos nodalījumos.
· Nodalījumus paredzēt atdalīt ar ugunsdrošām durvīm vai sienām.
· Paredzēt parasto durvju nomaiņu uz ugunsdrošām nepieciešamības gadījumā;
· Paredzēt demontēt ugunsdzēsības sūkņu sistēmu visā ēkā. 

	10.
	Projekta sastāvs 


	Būvniecības dokumentācija tiek izstrādāta tādā apjomā un komplektācijā, kādu nosaka būvniecību regulējošie normatīvie akti, un Izpildītājs atbild par būvprojekta atbilstību Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.
· AR
· UK
· SK
· BA
· T

	11.
	Speciālie noteikumi

	- Prasības pretendentiem: pretendents ir Būvkomersantu reģistrā reģistrēta juridiska persona, kurai ir tiesības veikt ēku konstrukciju projektēšanu un/vai arhitekta praksi;
- Uz Pasūtītāja sagatavotas pilnvaras pamata pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus;
-Veikt objekta apsekošanu un veikt nepieciešamos uzmērījumu darbus;
-Projekta gaitā radušos jautājumus saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi;
-Projekts saskaņojams /akceptējams Rēzeknes valstspilsētas būvvaldē BIS sistēmā;
- Pirms projekta iesniegšanas saskaņošanai Būvniecības informācijas sistēmā projektu saskaņo ar Pasūtītāju.
-Projekts iesniedzams elektroniskā formātā USB vienā eksemplārā (teksta daļu un aprēķinus ievietot PDF vai MS Word, vai MS Excel; rasējumus ievietot gan PDF, gan DWG formātā).

	12.
	Autoruzraudzība
	Ir nepieciešama

	13.
	Projekta izstrādes  termiņš
	2 (divi) mēneši (ierēķinot dokumentu skaņošanu un Būvvaldes akcepta saņemšanu).
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