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Uz 01.07.2026. piegādātāja e-pastā saņemtajiem jautājumiem

Visiem pretendentiem

Par publisko iepirkumu ar identifikācijas Nr. JNP 2026/68

Jēkabpils novada pašvaldības iepirkuma komisija ir saņēmusi piegādātāja jautājumus par publiskā iepirkuma– “Remontdarbu veikšana atsevišķās Jēkabpils novada pašvaldības iestādēs.” (Identifikācijas Nr. JNP 2026/68) nolikumu, un sniedz atbildes: 

Jautājums nr.1: Tāmes pozīcija 6 Vai ir pareizi izvēlēts siltumizolācijas materiāls Putupilistirola EPS100?

Atbilde nr.1: Iepirkumu komisija informē, ka precizēts siltumizolācijas plākšņu tips.

Jautājums nr.2:Tāmes pozīcija 8. Šāda tipa publiskai telpai Estrich betona klona grīdas izbūve b=40mm. Vai  šāds grīdas biezums atbilst publiskas telpas slodzei?
Atbilde nr.2: Iepirkumu komisija informē, ka precizēts estrich betona klona grīdas biezums atbilstoši telpas slodzei.
Iepirkuma komisija informē, ka tiks veikti grozījumi Nolikuma pielikumā Darbu daudzumu saraksts Iepirkuma 2.daļā “Grīdas remontdarbi Vīpes tautas namā”. Sagatavojot piedāvājumu, lūdzam ņemt vērā precizētos darbu apjomus un piedāvājuma atvēršanas termiņus Elektronisko iepirkumu sistēmā.


Komisijas priekšsēdētājas vietniece                                                                                         L.Erte
    


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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