

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Pilnībā iepazinušies ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar pieejamo informāciju, mēs piedāvājam veikt dīzeļdegvielas piegādi atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, saskaņā ar šādu tehnisko specifikāciju:
	Nr.p.k.
	Piegādes izpilde
	Obligātie minimālie nosacījumi
	Pretendenta piedāvājums *

	1.
	Piegādājamā prece
	Dīzeļdegvielai jāatbilst Ministru kabineta 2026. gada 14. aprīļa noteikumu Nr. 194 "Transporta enerģijas kvalitātes prasības un kārtība, kādā tiek nodrošināta atbilstība kvalitātes prasībām un transporta enerģijas tirgus uzraudzība" noteiktajām prasībām.
	

	2.
	Preces piegādes vieta
	Sadzīves atkritumu poligons “Ķīvītes”, kas atrodas Dienvidkurzemes novadā, Grobiņas pagastā.
	

	3.
	Preces piegādes periodiskums
	Aptuveni divas reizes mēnesī, vai pēc nepieciešamības.
	

	4.
	Preces piegādes termiņi
	24 (divdesmit četru) stundu laikā no Pasūtītāja pasūtījuma veikšanas brīža. Piegādei jānotiek darba dienā no 09:00 līdz 16:00.
	

	5.
	Preces pasūtīšana
	Mutiski pa telefonu, norādot nepieciešamo apjomu uz Izpildītāja norādīto pilnvaroto personu..
	

	6.
	Līguma ietvaros veicamie darbi
	Degvielas piegāde un uzpilde atkritumu poligona    „Ķīvītes” teritorijā. Viena piegāde, trīs uzpildes vietas.
Preces piegāde un uzpildīšana vienā reizē līdz 3500 litriem. Vispirms tiek uzpildīs kompaktors TANA GX 320, pēc tam TANA Shark 220 un atlikums tiek iepildīts degvielas glabāšanas un uzpildes sistēmā BFM05000DG.
Kompaktoram TANA GX 320, līdz 600 litriem vienā reizē degviela jāpiegādā un jāuzpilda atkritumu apglabāšanas kalnā, pie tehnikas;
Atkritumu smalcinātājam TANA Shark 220  līdz 600 litriem vienā reizē, degviela jāpiegādā un jāuzpilda atkritumu pārstrādes laukumā, pie tehnikas. 
Daudzuma kontrole notiek pēc kalibrēta skaitītāja.
	

	7.
	Preces atbilstības dokuments
	Par katru piegādājamo degvielas apjomu izpildītājam jāiesniedz pasūtītājam degvielas partijas, no kuras tiek piegādāts konkrētais apjoms, atbilstības sertifikāta kopija.
	

	8.
	Dīzeļdegvielas aukstumnoturība
	Pretendents ziemas sezonā nodrošinās dīzeļdegvielas aukstumnoturību līdz temperatūrai – 32°C. 
	



*-aizpilda pretendents, ierakstot vārdu “APLIECINĀM”, “PIEKRĪTAM” vai “NODROŠINĀSIM”.


	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, vai dokuments parakstīts ar Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Pretendenta nosaukums:

	

	Datums
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