## Lapa1
Identifikācijas Nr. ĀNP 2026/106 5.pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/ TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
"Žalūziju (t.sk. automātisko ārējo aizsargslēģu un refleksolu) piegāde un uzstādīšana Ādažu novada pašvaldības iestādēm"
Iepirkuma 3. daļa - "Automātisko ārējo aizsargslēģu piegāde un uzstādīšana Ādažu sākumskolā"
Iestādes nosaukums: |  | Ādažu sākumskola | [5 empty] | Pretendenta nosaukums: | < … >
Preču piegādes adrese: |  | Attekas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Līguma izpildes termiņš: |  | 2 (divu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums: |  | 19.06.2026.
Izpildītājam jānodrošina: • visu nepieciešamo materiālu un komplektējošo elementu piegāde; • elektromotoru un vadības sistēmu piegāde; • montāža objektā; • sistēmas regulēšana un testēšana; • garantijas apkalpošana.
Piedāvātajai sistēmai jāatbilst spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un standartiem, tai skaitā: Iekārtām jābūt marķētām ar CE marķējumu.
Elektropiedziņa: • elektromotors; • barošana: 230 V AC, 50 Hz; • aizsardzības klase ne zemāka par IP44; • termiskā aizsardzība pret pārslodzi; • automātiski gala slēdži; • kalpošanas resurss ne mazāks par 10 000 darba cikliem.
Vadības sistēma: • vietējā vadība ar sienas slēdzi; • tālvadības pults; • individuāla katra slēģa vadība;
Aizsargslēģiem jābūt/jāatbilst: • atbilst vismaz RC 3 drošības klasei (pēc Eiropas standarta EN 1627 vai ekvivalents) • ar pretpacelšanas aizsardzību; • ar motora bloķēšanas sistēmu; • ar automātisku apturēšanu pie paaugstinātas pretestības; • drošu ekspluatāciju cilvēku klātbūtnē.
Ekspluatācijas parametri: Parametrs: Prasība: Darba temperatūra no –20°C līdz +60°C Vēja noturība vismaz 4. klase saskaņā ar EN 13659 (vai ekvivalents) Aizsardzības klase IP44 vai augstāka Kalpošanas laiks ne mazāk kā 10 gadi Kalpošanas laiks ne mazāk kā 10 gadi
Montāžas prasības. Izpildītājam jānodrošina: • precīzi objekta uzmērījumi; • montāža saskaņā ar ražotāja instrukcijām; • bojāto apdares elementu atjaunošana pēc montāžas; • elektroinstalācijas sakārtošana; • darba vietas uzkopšana pēc darbu pabeigšanas.
Pārbaudes un nodošana. Pēc uzstādīšanas jāveic: • mehānisko mezglu pārbaude; • vadības sistēmas pārbaude; • drošības funkciju pārbaude; • pilna atvēršanas un aizvēršanas cikla tests; • ekspluatācijas instrukcijas nodošana Pasūtītājam.
Dokumentācija. Izpildītājam jāiesniedz: • CE atbilstības deklarācijas; • ražotāja tehniskās datu lapas; • ekspluatācijas instrukcijas latviešu valodā; • garantijas dokumenti;
Garantija. Minimālais garantijas termiņš: • aizsargslēģu konstrukcijai – vismaz 2 gadi; • elektromotoriem – vismaz 2 gadi; • vadības sistēmai – vismaz 2 gadi; • montāžas darbiem – vismaz 2 gadi.
Montāža - Logi izvietoti ēkas 2. stāvā. Montāžai nav nepieciešams izmatot kāpnes vai statnes, ir brīva pieeja uzstādīšanas vietai.
Kontaktpersona uzmērīšanai un uzstādīšanai: Ilvars Isaks, Ādažu novada pašvaldības aģentūras Carnikavas komunālservisa Īpašumu apsaimniekošanas nodaļas Ādažu sākumskolas saimniecības pārzinis, e-pasts: ilvars.isaks@carnikava.lv, tālr. 26562800.
N.p.k. | Žalūziju tips | Logu platums (mm) | Logu augstums (mm) | Krāsa, materiāls | Pretendenta piedāvājums (Norādīt - Pretendenta piedāvātās preces ražotāja un modeļa nosaukumu, aprakstu, kas apliecina atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām (tehniskie un darbības parametri) vai saite uz tīmekļvietni, kur atrodama visa nepieciešamā informācija) | Mērv. | Skaits | Cena par vienu vienību euro bez PVN | Cenam par visām vienībām euro bez PVN | PVN 21% | Kopā par visām vienībām euro ar PVN
1 | Automātiskie ārējie aizsargslēģi | 2150 | 1100 | Slēģu elementi tumši pelēkā vai alumīnija krāsā (saskaņojot ar pasūtītāju). |  | gab. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Kopā: | 0 | 0 | 0
Līgumcenā jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu līguma izpildi (tostarp, bet ne tikai – preču vienību izmaksas, sagādes, piegādes, uzstādīšanas, montāžas, garantijas u.c. izmaksas)