SIA  RKF”NIK”
Lielvārdes iela 107-24, Rīga, LV-1011, LATVIJA

LR Uzņēmuma reģistra Nr. 40103041505
Pasūtītājs:                                                                                     Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”
                                                                                                      Reģ. Nr. 90009235333
                                                                                            Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076

Pasūtījuma Nr. P23-77
DU ID: P23-77/UATS
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”
Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076

________________________________________________________                   TEHNISKAIS ROJEKTS
VĀJSTRĀVAS IEKŠĒJIE TĪKLI

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (UATS)

Projektēšanas grupas vadītājs:



A. Ozols
Projekta autors:





A. Meļniks
UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS                                            TEHNISKĀ PROJEKTA SATURS   
	LAPAS NOSAUKUMS
	LAPAS MARKA
	LAPAS KĀRT. Nr.


VISPĀRĪGA DAĻA

	Titullapa
	
	1

	UATS sistēmas tehniskā projekta saturs
	
	2

	SIA RKF „NIK” būvkomersanta reģ. apliecība
	
	3

	Atbildīgā projektētāja sertifikāts
	
	4


GRAFISKA DAĻA

	Vispārīgie dati, skaidrošs apraksts
	UATS-1
	5

	Laboratorijas korpuss. 1. Stāva plāns ar UATS tīkliem
	UATS-2
	6

	Laboratorijas korpuss. 2. Stāva plāns ar UATS tīkliem
	UATS-3
	7

	Laboratorijas korpuss. 3. Stāva plāns ar UATS tīkliem
	UATS-4
	8

	Laboratorijas korpuss. 4. Stāva plāns ar UATS tīkliem
	UATS-5
	9

	Saldētavas plāns ar UATS tīkliem
	UATS-6
	10

	Vivārija korpuss. cokolstāva plāns ar UATS tīkliem
	UATS-7
	11

	Vivārija korpuss. 1. Stāva plāns ar UATS tīkliem
	UATS-8
	12

	Vivārija korpuss. 2. Stāva plāns ar UATS tīkliem
	UATS-9
	13

	Jaunais korpuss. 2. Stāva plāns ar UATS tīkliem
	UATS-10
	14

	Jaunais korpuss. 3. Stāva plāns ar UATS tīkliem
	UATS-11
	15

	UATS līnijas struktūrshēma
	UATS-12
	16


PIEVIENOJAMO DOKUMENTU SARAKSTS

	AKUMULATORU KAPACITĀTES NOTEIKŠĀNA
	UATS-13
	17

	CILPAS GARUMA APRĒĶINS. CILPA Nr. 1.
	UATS-14
	18

	CILPAS GARUMA APRĒĶINS. CILPA Nr. 2.
	UATS-15
	19

	CILPAS GARUMA APRĒĶINS. CILPA Nr. 3.
	UATS-16
	20

	CILPAS GARUMA APRĒĶINS. CILPA Nr. 4.
	UATS-17
	21

	Darbu saraksts un materiālu specifikācija
	UATS-18
	22

	
	
	

	
	
	

	
	

	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	


Rīga, 2023.g.

[image: image1.png]f LATVIJAS ELEKTROENERGETIKU Lﬁ{ I§ !
~ UN ENERGOBUVNIEKU ASOCIACIJAS Gaseiun

' SPECIALIZETAIS SERTIFIKACIJAS CENTRS
‘SMERLA IELA 1, RIGA, LV-1006

SL@M@HWHKZ&TS

Izsmegts Genadijam Samcukam o)
o persd kods 020662 - 10107)

. Semfkéts aphecma ka ta SanémEJS saskana ar Latvuas Elektroenergétlg(u‘
B un Energobuvn/eku asociacijas Specializéta Serttﬁkacuas centra nolikumu par
sertifikatu izsniegSanas kartibu, kas apstiprinats ~ 26.02.2009. un 15. 01.2011.

apsﬂprin*ata;@m kvahﬁkacuas pras‘bam ir kompetents veikt darbus $adas JOmas

B Elektro:etaléu pro;ekteéana pro;ektésanas darbu vadréana un uzraudz‘ba
| Elektroietai$u izbiive, izblves darbu vadi$ana un bivuzraudziba. ,

&  Elektroietai$u ekspluatécija, ekspluatacijas darbu vadi$ana un uzraudziba.
= Elektrolatatéu tehnisko parametru méridana un parbaude.

1 Elektroietaisu tehnisko parametru mérisana un parbaude,

‘B mérianas un parbaudes darbu vadi$ana un uzraudziba.
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