Saskaņojums

Rīgā

2023. gada 2. jūnijs

Pieprasījuma numurs: PN-260063

SIA ’’ Siltie Nami’’

Reģ.Nr. 40103925867

SIA “Tet” saskaņo rasējumus R38K_GP-01_Generalplans, izstrādāta būvprojektā “Kaunatas pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana” ietveros ar papildus nosacījumiem:

- Trīs dienas pirms darbu sākuma izņemt atļauju portālā uzraugi.tet.lv.

- Dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ darbinieku uz veicamo darbu vietu.

- Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt SIA “Tet” atzinumu par veiktajiem darbiem.

- Rakšanas, grunts izstrādes un zemes darbi ar mehānismiem elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā AIZLIEGTI.

- Ievērot minimālos horizontālos un vertikālos attālumus.

Būvprojekta saskaņojums izdots iesniegšanai būvvaldē.

SIA „Tet”

Tīkla uzraudzības inženieris

Sergejs Filippovs

sergejs.filippovs@tet.lv

Dokuments un tā saistītie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formātā.

Elektroniskā vidē veidotās EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura sastāvdaļas nav atdalāmas, vai atsevišķi tās vērtējamas kā nepilnīgas.

Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts, tas pārbaudāms www.eparaksts.lv