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“Kokneses pamatskolas – attīstības centra sporta laukuma infrastruktūras izveide”
1. Būvdarbus veikt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem, normatīvajiem aktiem un standartiem, tai skaitā Aizsargjoslu likumam.
2. Aizsargjoslas gar SIA “LK Komunālie pakalpojumi” apsaimniekotajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem tiek noteiktas, lai nodrošinātu inženiertīklu ekspluatāciju, drošību un saglabāšanu.
3. Aizsargjoslu platumi:
 3.1. Gar ūdensvada un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2,0 m dziļumam –
3 (trīs) metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;
 3.2. Gar ūdensvada un kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas dziļāk par 2,0 m –
5 (pieci) metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas;
 3.3. Gar pašteces kanalizācijas vadiem –
3 (trīs) metri katrā pusē no cauruļvada ārējās malas.

4. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo pazemes inženiertīklu saglabāšanu, nepieļaujot to bojāšanu vai ekspluatācijas traucējumus.
5. Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt inženiertīklu novietojumu dabā.
6. Pēc būvdarbu pabeigšanas atjaunot iepriekšējo segumu un labiekārtot teritoriju pilnā apjomā.
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