RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

ĀRTELPAS UN MOBILITĀTES DEPARTAMENTS

Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis 67012222, e-pasts amd@riga.lv

Rīgā

|  | 08.09.2025. | Nr. | AMD-25-4625-nd |
| --- | --- | --- | --- |
| Uz | 31.07.2025 | Nr. | BIS-BV-6.18-2025-37942 |

SIA "LEJNIEKU PROJEKTĒŠANAS BIROJS" mikus.lejnieks@lpbarhitektura.lv

Tehniskie noteikumi objektam: Projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība diviem suņu pastaigu laukumiem Rīgā, Daugavas labajā krastā - Dubnas iela, Dubnas iela 2, Rīga

| Departamenta reģistrācijas Nr. | 2025. gada 31. jūlijs Nr. AMD-25-8887-sd; |
| --- | --- |
| BIS Reģistrācijas Nr. | BIS-BV-6.18-2025-37942 |

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments (turpmāk – Departaments) savas kompetences ietvaros nosaka šādas prasības Objekta projektēšanai:

- Ievērot sekojošas LVS standartu grupas: 190; 77; 85; 93; 94; 99; 124; 370; 1433; 1794; 12352; 12368; 12767; 12899; 12966; 13563; 14388; 50556; 60598; LVS EN 40; 13201; 60598; LVS CEN/TR 1317; 16949; LVS CLC/TS 50509; LVS CEN/TS 15209.

- Projekta izstrādē ievērot VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 2024. gada 19. decembra specifikācijas “Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/3”, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta ceļu specifikācijas, Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošos noteikumus Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” (RTIAN).

- Būvprojekta ietvaros izstrādāt:

- plānus ar atjaunojamām ceļu segu konstrukcijām un uzrādītām atjaunojamā ceļa seguma platībām;

- satiksmes organizācijas daļu būvdarbu laikam, ja būvdarbi tiek veikti brauktuves zonā.

- Skartās ceļu segas atjaunot atbilstoši noteikumiem Nr. RD-23-217-sn.

- Piekļūšanu objektam organizēt pa esošo infrastruktūru.

- Zemesgabalam paredzēt vienu piebrauktuvi.

- Paredzēt esošās un projektējamās infrastruktūras sasaisti.

- Objekta būves un labiekārtojuma elementus, tai skaitā autostāvvietas, izvietot gruntsgabala robežās, aiz ielu sarkanajām līnijām.

- Ņemt vērā projektējamās teritorijas pārklājošos vai pieguļošos lokālplānojumus un detālplānojumus, ja tādi pastāv. Iepazīties ar tiem iespējams rdpad.lv mājaslapā.

- Projektējot ņemt vērā izstrādes stadijā esošo SIA “BM-projekts” būvprojektu “Tramvaja līnijas, transportmijas punkta, dispečerpunkta ēkas, pasažieru nojumju un ar tiem saistīto inženierbūvju būvniecība Latgales (Maskavas) ielā, Rīgā”. Par projekta gaitu un risinājumiem sazināties ar projekta izstrādātāju pa e-pastu: didzis@bm-projekts.lv.

- Suņu laukumu veidot kā īslaicīgas lietošanas būvi un pēc pirmā pieprasījuma veikt objekta demontāžu.

Lietus ūdens novade un kanalizācijas tīkli:

- Nodrošināt esošo lietus ūdens kanalizācijas sistēmu un tās elementu saglabāšanu, aizsardzību un aizsargjoslu ievērošanu.

Apgaismojuma tīkli:

- Pie Objekta saglabāt Departamenta esošo ielas apgaismes tīklu.

Gājēji un mikromobilitāte:

- Nodrošināt drošu gājēju pārvietošanos.

- Ar šiem tehniskiem noteikumiem tiek atsaukti 2025. gada 24. martā izdotie tehniskie noteikumi Nr. AMD-25-1488-nd.

- Tehniskie noteikumi derīgi 2 (divus) gadus.

Šo lēmumu atbilstoši Rīgas domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr.RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 58.punktam var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietniece projektēšanas jautājuma p.i. | A.Urtāns |
| --- | --- |

Plēpe 67012767