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VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
Reģ. nr. 40003011203 





10.03.2025. Nr. 40TD.05-02/01/22/BA-48109
Uz 07.03.2025. Nr. 3468

SIA “LEJNIEKU PROJEKTĒŠANAS BIROJS”
Baložu iela 33-29, Rīga, LV-1048
e-pasts: ance@lpbarhitektura.lv

Par tehniskajiem noteikumiem

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk - LVRTC) izskatīja Jūsu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegšanu objektam “Suņu pastaigu laukums”, Rīga, kadastra apzīmējums 01000439999.
Saskaņā ar Jūsu iesniegumam pievienoto situācijas plānu, norādītās teritorijas tuvumā, Rīgā, Krasta ielā, t.sk., Krasta ielas / Lāčplēša ielas krustojuma rajonā, atrodas LVRTC elektronisko sakaru komunikācijas, t.i. kabeļu kanalizācijas caurules un tajās ieguldītie sakaru kabeļi.
Tādēļ objekta “Suņu pastaigu laukums”, Rīga, kadastra apzīmējums 01000439999, būvprojektam, kā arī būvdarbu veikšanai šajā objektā LVRTC izvirza sekojošus tehniskos noteikumus:
1. Jāsaglabā un jāaizsargā no bojājumiem esošā sakaru kabeļu kanalizācija un tajā ieguldītie kabeļi, kā arī jānodrošina sakaru kabeļu nepārtraukta darbība.
2. Objekta būvprojekts jāsaskaņo ar LVRTC. Plašāka informācija par projektu saskaņošanas kārtību atrodama LVRTC interneta mājas lapā:
https://www.lvrtc.lv/pakalpojumi/uznemumiem/saskanojumi/dokumentacijas_saskanosana/ .
3. Pirms būvdarbu sākšanas objektā jāsaņem LVRTC rakšanas darbu atļauja. Pieteikums darbu atļaujas saņemšanai jāsagatavo, aizpildot LVRTC interneta mājas lapā lejupielādējamo pieteikuma formu:
https://www.lvrtc.lv/pakalpojumi/uznemumiem/saskanojumi/darbu_atlaujas_izsniegsana/ .
4. Rakšanas darbus LVRTC EST aizsargjoslā veikt bez mehānismu pielietošanas, grunts blīvēšanas darbus veikt bez vibrofunkcijas.
5. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāsaņem LVRTC atzinums par objekta gatavību nodošanai ekspluatācijā. Atzinuma saņemšanai jāiesniedz LVRTC objekta izpilddokumentācijas eksemplārs digitālā veidā, dwg vai dgn formātā, posmiem, kuros darbi veikti LVRTC EST infrastruktūras aizsargjoslās.


Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.


Telekomunikāciju tīklu inženieris  Iveta Sudmale
Saskaņā ar 19.12.2024. pilnvaru Nr. 01-06-01/2024/162


Sudmale 28355625
iveta.sudmale@lvrtc.lv
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