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	Pieteikums Nr.1379-2025
	LEJNIEKU PROJEKTĒŠANAS BIROJS,  SIA


[bookmark: _Hlk94031488][bookmark: _Hlk129335471]
[bookmark: _Hlk192511375]Par tehnisko noteikumu izsniegšanu suņu pastaigu
laukuma izbūves būvprojekta izstrādei Rīgā
(kad. apz. 01000439999)


[bookmark: _GoBack]        Atbildot uz Jūsu iesniegumu, akciju sabiedrība „Gaso” (turpmāk – GASO) informē, ka GASO tehniskie noteikumi suņu pastaigu laukuma izbūves būvprojekta (zemes īpašumā ar kadastra apz. izstrādei nav nepieciešami, ja netiks skarti īpašumā izbūvētie vidējā  spiediena (P < 0,4 MPa)  gāzesvadi un to aizsargjoslas.
        Būvprojekta izstrāde un saskaņošana jāveic, ievērojot Būvniecības likuma, Enerģētikas likuma, Aizsargjoslu likuma, Latvijas būvnormatīvu (LBN), Latvijas standartu (LVS) un citu spēkā esošo normatīvo dokumentu prasības. Veicot jaunu žoga stabu izbūvi ievērot LBN 008-14 prasības.
        Topogrāfiju un izstrādāto būvprojektu saskaņot GASO Rīgas iecirknī. 

Pielikumā esošo gāzesvadu shēma uz 1 lpp.
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