RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS

ĀRTELPAS UN MOBILITĀTES DEPARTAMENTS

Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis 67012701, e-pasts amd@riga.lv

Rīgā

|  | 24.03.2025. | Nr. | AMD-25-1484-nd |
| --- | --- | --- | --- |
| Uz | 07.03.2025 | Nr. | BIS-BV-6.18-2025-12151 |

SIA "LEJNIEKU PROJEKTĒŠANAS BIROJS" ance@lpbarhitektura.lv

Tehniskie noteikumi objektam: Suņu pastaigu laukums zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 01000439999, Rīga

| Departamenta reģistrācijas Nr. | 2025. gada 7. martā Nr. AMD-25-2654-sd; |
| --- | --- |
| BIS Reģistrācijas Nr. | BIS-BV-6.18-2025-12151 |

- Ievērot sekojošas LVS standartu grupas: 190; 77; 85; 93; 94; 99; 124; 370; 1433; 1794; 12352; 12368; 12767; 12899; 12966; 13563; 14388; 50556; 60598; LVS EN 40; 13201; 60598; LVS CEN/TR 1317; 16949; LVS CLC/TS 50509; LVS CEN/TS 15209.

- Projekta izstrādē ievērot VSIA “Latvijas Valsts ceļi” 2024. gada 19. decembra specifikācijas “Autoceļu būvdarbu specifikācijas ABS 2023/3”, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta ceļu specifikācijas, Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošos noteikumus Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” (RTIAN).

- Būvprojekta ietvaros izstrādāt:

- plānus ar atjaunojamām ceļu segu konstrukcijām un uzrādītām atjaunojamā ceļa seguma platībām;

- satiksmes organizācijas daļu būvdarbu laikam, ja būvdarbi tiek veikti brauktuves zonā.

- Skartās ceļu segas atjaunot atbilstoši noteikumiem Nr. RD-23-217-sn.

- Paredzēt esošās un projektējamās infrastruktūras sasaisti.

- Būvprojekta galvenos tehniskos risinājums projekta izstrādes gaitā saskaņot ar Departamentu.

- Ņemt vērā projektējamās teritorijas pārklājošos vai pieguļošos lokālplānojumus un detālplānojumus, ja tādi pastāv. Iepazīties ar tiem iespējams rdpad.lv mājaslapā.

- Projektu paredzēt īslaicīgai lietošanai.

Lietus ūdens novade un kanalizācijas tīkli:

- Nodrošināt esošo lietus ūdens kanalizācijas sistēmu un tās elementu saglabāšanu, aizsardzību un aizsargjoslu ievērošanu.

Apgaismojuma tīkli:

- Objektā saglabāt esošās Departamenta apgaismes inženierkomunikācijas.

Gājēji un mikromobilitāte:

- Objekta piekļūšanai izmantot esošos gājēju celiņus.

- Nodrošināt drošu gājēju pārvietošanos.

- Tehniskie noteikumi derīgi 2 (divus) gadus.

Šo lēmumu atbilstoši Rīgas domes 30.08.2023. saistošo noteikumu Nr.RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 58.punktam var apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieka vietniece projektēšanas jautājuma p.i. | A.Urtāns |
| --- | --- |

Plēpe 67012767