## Tāme_Kristīgā_UATS
Tāme
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (tips - adrešu sistēma) ierīkošana Liepājas Kristīgās pirmsskolas izglītības iestādes ēkā (17000110248001) Celmu ielā 4, Liepājā
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (tips - adrešu sistēma) ierīkošana Liepājas Kristīgās pirmsskolas izglītības iestādes ēkā (17000110248001) Celmu ielā 4, Liepājā
Objekta adrese: Celmu ielā 4, Liepājā
Pasūtījuma Nr. LVP 2026/131
[12 empty] | Tāmes izmaksas | 0 |  | euro
Tāme sastādīta
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 |  | Kontroles un indikācijas iekārtas (KII) TELETEK SIMPO X vai ekvivalents, montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Cilpu paplašināšanas plates SIMPO X Loop Expander vai ekvivalents, montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Akumulators 12V 18A/H | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Adrešu dūmu detektora SensoIRIS S130 vai ekvivalents, montāža | gab. | 130 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Adrešu dūmu detektora (ar izolatoru) SensoIRIS S130 IS vai ekvivalents, montāža | gab. | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Adrešu siltuma detektora SensoIRIS T110 vai ekvivalents, montāža | gab. | 52 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Adrešu siltuma detektora (ar izolatoru) SensoIRIS T110 IS vai ekvivalents, montāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Adrešu bāzes (detektoriem) SensoIRIS B124 vai ekvivalents, montāža | gab. | 194 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Iznesamā LED indikatora RI-31 vai ekvivalents, montāža | gab. | 34 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Adrešu trauksmes pogas (ar izolatoru) SensoIRIS MCP150 vai ekvivalents, montāža | gab. | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Adrešu trauksmes pogas aizsargstikla Call-point plastic cover vai ekvivalents, montāža | gab. | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Sirēnas (pagrabā) AH-03127S 24V vai ekvivalents, montāža | gab. | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | Sirēnas (1. un 2. stāvā) SF 100 RSND vai ekvivalents, montāža | gab. | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Sirēnas ar stroblampu (IP65) Valkyrie CSB IP65 vai ekvivalents, montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Adrešu moduļa (funkcijām) ugunsdzēsības krānu elektroaizbīdņa stāvokļa monitoringam SensoIRIS MIO22 vai ekvivalents, montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Adrešu moduļa (funkcijām) ventilācijas atslēgšanai SensoIRIS MIO22 vai ekvivalents, montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Adrešu moduļa (funkcijām) barošanas bloka monitoringam SensoIRIS MIO22 vai ekvivalents, montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | Adrešu moduļla (konvencionālām sirēnu līnijām) SensoIRIS MOUT vai ekvivalents, montāža | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Barošanas bloka (konv. sirēnu līnijām) (EN54) ZSP100-4.0A-07 vai ekvivalents, montāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Akumulators (barošanas blokam) 2x9Ah/12V | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | Kabeļu līniju gala elementa montāža | gab. | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | Kabeļa (ugunsizturīgs) HTKSH (1x2x0.8) montāža | m | 1385 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Kabeļa (ugunsizturīgs) JE-H(St)H (1x2x0.8), ekranēts, montāža | m | 2310 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Kabeļa (ugunsizturīgs) barošanas blokiem (N)HXH (1x3x1.5), ekranēts, montāža | m | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Kabeļa (ugunsizturīgs) (N)HXH (1x3x1.5), ekranēts, montāža | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Kabeļa NYM-J (1x3x1.5) montāža | m | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | PVC caurules Dn20, ar cauruļu savienojumiem, montāža | m | 510 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | PVC caurule Dn25, ar cauruļu savienojumiem, montāža | m | 450 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | PVC caurules Dn32, ar cauruļu savienojumiem, montāža | m | 320 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | PVC gofrēta caurules Dn20, ar cauruļu savienojumiem, montāža | m | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | PVC gofrēta caurule Dn25, ar cauruļu savienojumiem, montāža | m | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | PVC gofrēta caurule Dn32, ar cauruļu savienojumiem, montāža | m | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | Avārijas gaismekļa KII apgaismojumam Thorgeon 03028 vai ekvivalents, montāža | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | Avārijas gaismekļa kronšteina no tērauda montāža | gab. | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Barošanas automātslēdzis B10A | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Sadales skapja (kārba) barošanas automātiem S-2 IP30 (140x55x85) montāža | gab. | 3 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Ugunsdzēsības līdzekļu zīmes "Ugunsaizsardzības sistēmas manuālā iedarbināšanas ierīce" atbilstoši MK Nr. 238 no 19.04.2016 prasībām uzstādīšana | gab. | 17 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | Laminētas norādes KII atrašanās vietai uzstādīšana | gab. | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Objekta esošas AUATSS ierīču demontāža (150 ierīces) | h | 8 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | Ugunsizturīgie materiāli (caurumu aizblīvēšanai) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | Regulēšanas un programmēšanas darbi | h | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | Izpilddokumentācija - izpildshēma (elektroniski -pdf un dwg formātā, un 1 gb papīra formātā) | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | AUATSS KII trauksmes un bojājumu signālu pārraides uz apsardzes uzņēmuma speciālu pulti pieslēguma vieta | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | Ugunsaizsardzības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) saraksts | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Instrukcija par rīcību gadījumā, ja no ugunsaizsardzības sistēmas pienāk trauksmes signāls par ugunsgrēka izcelšanos vai sistēmas bojājumu | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | Instrukcija par ugunsaizsardzības sistēmas darbības principu un darbspējas noteikšanas kārtību, kā arī ugunsaizsardzības sistēmas ekspluatācijas nosacījumiem | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | Profilaktiskās apsekošanas un tehniskās apkopes kārtība (reglaments) | gab. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | Būvmateriālu atkritumu un demontēto ierīču izvešana un utilizācija | kompl. | 1 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | Objekta personāla apmācība | h | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIEŠĀS IZMAKSAS KOPĀ, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Virsizdevumi (%) |  |  |  | 0
Piezīme: stirpinājumus, ugunsizturīgos stiprinājumus un palīgmateriālus paredzēt pie montāžas darbiem | [10 empty] | t.sk.darba aizsardzība |  |  |  | 0
[11 empty] | Peļņa (%) |  |  |  | 0
|  | *vērtējamā cena | [8 empty] | KOPĀ*: |  |  |  | 0
[11 empty] | PVN (%) |  |  | 21% | 0
[11 empty] | Pavisam KOPĀ: |  |  |  | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, amats, uzņēmuma nosaukums, datums)
Tāme sastādīta:
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, amats, uzņēmuma nosaukums, datums)
Sertifikāta Nr.:
Note on P2: Aizpildīt pelēki iekrāsotos laukus ar attiecīgo informāciju un piedāvājumu
Note on H12: Atbilstoši 03.05.2017. MK noteikumu Nr.239 19.punktam – darba algā jāiekļauj bruto darbaspēka izmaksas – darba algu, ietverot valsts noteiktos darba algas nodokļus un nodevas (tai skaitā darba devēja sociālais nodoklis)
Note on I12: Atbilstoši 03.05.2017. MK noteikumu Nr.239 18.1.punktam – būvizstrādājumu tiešajās izmaksās jāiekļauj: ar būvdarbu izpildi saistīto būvizstrādājumu iegādes izmaksas, ieskaitot transporta izmaksas to nogādei līdz būvobjektam, sagādes izmaksas, būvizstrādājumu tirgus cenas, importa operāciju nodokļus, iepakojuma izmaksas (tai skaitā tā utilizēšanas izmaksas vai atpakaļnodošanas ieņēmumus), kā arī būvražošanas procesa zudumus un normēto izlietojumu
Note on J12: Atbilstoši 03.05.2017. MK noteikumu Nr.239 18.4.punktam – tiešajās izmaksās jāiekļauj: būvmašīnu, ierīču, mehānismu un palīgiekārtu nomas vai ekspluatācijas izdevumus, kā arī to nolietojumu (amortizācijas izmaksas).