

Atbilde uz sagatavoto priekšlikumu 
atklātā konkursa
“Medicīnas un laboratorijas preču piegāde SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām I”
identifikācijas Nr. SIAJS 2026/12

[bookmark: _Hlk175906196][bookmark: _Hlk180686791][bookmark: _Hlk235794743]SIA “Jūrmalas slimnīca” iepirkumu komisija atklātā konkursa “Medicīnas un laboratorijas preču piegāde SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām I”, identifikācijas Nr. SIAJS 2026/12, norises laikā ir saņēmusi un iepazinusies ar elektroniski saņemto ieinteresētā pretendenta priekšlikumu veikt grozījumus atklātā konkursa “Medicīnas un laboratorijas preču piegāde SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām I”, identifikācijas Nr. SIAJS 2026/12 dokumentācijā.

Priekšlikums:
“Lūdzam precizēt atklāta konkursa “Medicīnas un laboratorijas preču piegāde SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām I”, identifikācijas Nr. SIAJS 2026/12, tehniskās specifikācijas-tehniskā-finanšu piedāvājuma 7. daļas 12. un 13. pozīciju, papildinot to ar informāciju par nepieciešamo adatas izmēru un adatas tipu (griezoša vai duroša), jo šī informācija pašlaik nav norādīta. Precizējums ir nepieciešams, lai nodrošinātu korektu un tehniskajām prasībām atbilstošu piedāvājumu sagatavošanu.”

Atbilde:
[bookmark: _Hlk236044347]“Tehniskās specifikācijas-tehniskā finanšu piedāvājuma 7. daļas 12. un 13. pozīcijā ir paredzēta ligatūru (diegu bez adatas) piegāde. Līdz ar to adatas izmērs un adatas tips šīm pozīcijām nav paredzēts un tehniskā specifikācija-tehniskais-finanšu piedāvājums netiks mainīts”.


[bookmark: _Hlk221805085]Iepirkumu komisija nolemj noraidīt priekšlikumu veikt grozījumus atklātā konkursā “Medicīnas un laboratorijas preču piegāde SIA “Jūrmalas slimnīca” vajadzībām I”, identifikācijas Nr. SIAJS 2026/12; tehniskajā specifikācijā-tehniskajā-finanšu piedāvājumā un atstāt to esošajā redakcijā.
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