Atbilde Nr.2
ATKLĀTS KONKURSS
“Remontdarbi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”, Daugavpils sociālās aprūpes centrā 18. novembra ielā 354A, Daugavpilī”
[bookmark: ID]identifikācijas Nr. DVP 2026/147

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Iepirkuma komisija (turpmāk - Komisija) 2026. gada 12.augusta sēdē (prot.Nr.3) ir izskatījusi ieinteresētās personas jautājumu par atklāta konkursa “Remontdarbi Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādē “Sociālais dienests”, Daugavpils sociālās aprūpes centrā 18. novembra ielā 354A, Daugavpilī”, identifikācijas numurs DVP 2026/147, 1.daļas (turpmāk- Konkurss) tehniskas specifikācijas prasībām:	
Jautājums: “Lūdzam sniegt atbildi uz sekojošu  jautājumu par iepirkuma darbu apjomiem:
Būvdarbu apjomu saraksts 01. 1.daļa Durvju nomaiņa
	Durvis
	 
	 

	Esošā iekšdurvju bloka demontāža  
	gb
	132

	Esošās durvju ailas ~0.9mx2.1m palielināšana līdz  ~1.27mx2.15m,  nenesošās iekšsienās
	gb
	15

	Jaunā PVC iekšdurvju bloka  (b~1,1m,h~2,1m) montāža
	kpl
	
	15





	Jaunā PVC iekšdurvju bloka  (b~0,9m,h~2,1m) montāža
	kpl
	117


	       Darbu apjoms paredz tikai 15 durvju aiļu paplašināšanu.


	Objekta apsekošanā tika konstatēts, ka esošo aiļu platums ir 980–1000 mm, bet augstums – 2060–2080 mm.

	      Lai uzstādītu jaunas plastmasas durvis, kuru tīrā atvēruma platums ir 900 mm, durvju ailes platumam jābūt vismaz 1100 mm — atkarībā no durvju konstrukcijas. Tādēļ ir nepieciešams paplašināt visas durvju ailes”



 Atbilde: 
Savā piedāvājumā Jums ir pilnībā jāparedz visi sagatavošanas darbi, kas nepieciešami iekšdurvju uzstādīšanai, izvērtējot faktisko darbu apjomu objektā. Vēršam uzmanību, kā precīzus durvju tīrā atvēruma platumus (brīvai platums) ir:
1. 0.9 m – 117 gab.
1. 1.1 m – 15 gab.
Tai skaitā jānodrošina tehniskie risinājumi personāla piekļuvei, piemēram, nodrošinot iespēju personālam attaisīt durvis no gaiteņa puses (tai skaitā izmantojot Master Key (galvenās atslēgas) sistēmas cilindrus vai līdzvērtīgus risinājumus.)
Lūdzam ņemt šo informāciju vērā, iesniedzot savu piedāvājumu.

	Iepirkuma komisija

