## Vispārīgās prasības
Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums: 20.07.2026. |  | 2. pielikums Nolikumam
ID Nr. PSKUS 2026/xx
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
"Medicīnas preču piegāde invazīvajai radioloģijai III"
Vispārīgās prasības
1) | Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi un transportu;
2) | Piegāde Iekārtai ne vēlāk kā 2 (divu) nedēļu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža, Precēm ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā no attiecīgā Pasūtījuma saņemšanas dienas.
3) | Vienreiz lietojamām un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām precēm uzglabāšanas termiņš ir __ (__________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža. Daudzreiz lietojamam piedāvātajām precēm garantijas termiņš ir __ (____________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža.
4) | Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, kataloga numuru jeb ref kodu un ražotāju;
5) | *Preces tehnisko parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem (kā informātīvo materiālu nedrīkst izmantot hipersaites), kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvaloda nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos Pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju un specifikācijas punktu pievienotā informācija attiecināma;
6) | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu;
7) | **Piedāvātās preces EK atbilstības deklarācija un CE sertifikāts (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: IIa, IIb vai III klases ierīces) atbilstoši regulas 2017/745 prasībām, attiecīgā regulā noteiktajā derīguma periodā;
8) | ***Plānotais apjoms (3 gadiem) tiek izmantots Pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto Preču daudzumu;
9) | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina Preces paraugs (paraugu izvērtēšanas kārtību skatīt nolikumā);
10) | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.

## TS_DRI II
Nolikuma 2.pielikums
Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums
"Medicīnas preču piegāde invazīvajai radioloģijai III"
Nr.p.k. iepirkuma pozīcijai | Medicīnas preces nosaukums | Tehniskā specifikācija | Plānotais apjoms 36 mēnešiem*** | Mērv. | Ražotājs** | Preces kataloga Nr. katrai preces modifikācijai* | Pilns preces nosaukums un apraksts* | Norāde uz datu brošūras lpp.* | Cena par 1 mērvienību euro bez PVN | kopējā summa euro bez PVN (4x10 ailes reizinājums) | Glabāšanā nododamo preču skaits, par kurām tiks slēgts glabājuma līgums
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Intrakraniāla plūsmas koriģējoša ierīce aneirismu embolizācijas laikā | 1. Ierīce izgatavota no pītām 64 DFT (Drawn Filled Tubing) stīgām ar platīna serdi visā stīgas garumā, nodrošinot pilnu radioloģisku vizualizāciju bez atsevišķu marķierstīgu izmantošanas. 2. Stīgu diametrs: 0.0009”–0.0010”. 3. Ierīces konstrukcija ar pinuma arhitektūru 48 stīgas 2.5 mm izmēram un 64 stīgas izmēriem sākot no 3.25 mm. 4. Pieejamais ierīces diametru diapazons: 2.5–5.0 mm. 5. Pieejamais darba garumu diapazons: 12–40 mm. 6. Ierīce savietojama ar mikrokatetriem ar iekšējo diametru 0.027”. 7. Ievades sistēmas stūmēja garums: 185 cm. 8. Distālais stūmēja segments ar aptuveni 3 cm platīna uztīšanu radioloģiskai vizualizācijai. 9. Ierīce nodrošina atkārtotu atsaukšanu (resheathing) līdz 90% no izvēršanas pakāpes. 10. Vienota ievades sistēma visiem diametriem, bez nepieciešamības mainīt mikrokatetra iekšējo diametru atkarībā no ierīces izmēra. | 10 | gab. | [6 empty] | 2
2 | Pašizpletoši stenti „wide – neck” aneirismu ārstēšanai | 1. Stents izgatavots no nitinola, pašizpletošs, ar hibrīda šūnu arhitektūru: • distālajā daļā atvērtu šūnu dizains konformabilitātei, • proksimālajā daļā slēgtu šūnu dizains stabilitātei. 2. Stentam kopā ir 6 rentgenkontrastējami marķieri (pa 3 katrā galā), izgatavoti no platīna vai platīna/irīdija sakausējuma. 3. Zems stenta saīsinājums (vidēji ap 6%). 4. Nominālais stenta diametru diapazons: 3.0–4.5 mm. 5. Pieejamais stenta garumu diapazons: 15–30 mm. 6. Ievades sistēma: • stūmēja kopējais garums – 185 cm; • distālais stūmēja profils – 0.007”; • proksimālais profils – 0.0148”; • ~2.5 mm garš rentgenkontrastējams distālais stūmēja gals. 7. Ievades sistēma ietver fluoro-saver marķieri 135 cm no distālā gala. 8. Savietojams ar mikrokatetriem ar iekšējo diametru 0.0165”–0.017”. | 100 | gab. | [6 empty] | 5
3 | Maza diametra oklūzijas balonkatetrs īslaicīgai oklūzijai un asins plūsmas kontrolei intrakraniālos asinsvados | 1. Balona materiālam jābūt saderīgam ar asinsvadu sieniņam un asinsvadu veidojumiem, nav jāsatur lateksa un PVH materiāla struktūrā 2. Balonkatetram jābūt saderīgam ar vadītājstīgam ar diametru ≤ 0,008” 3. Nepieciešamais balona nominālais diametrs ir 2.2 mm 4. Nepieciešamais balona garums ir 9 mm, balona darba garumam jābūt 1.7-2.7mm diapazonā. 5. Raksturīgie sekojošie balona struktūras parametri: • Balona proksimālas daļas ārējais diametrs – 2.8F • Balona distālas daļas ārējais diametrs – 1.6F • Balona proksimālas daļas iekš. diametrs – 0,015" • Balona distālas daļas iekš. diametrs – 0,010" • Gala garums distāli – 2.5mm • Inflācijas atveres „dead” tilpumam jābūt ne vairāk kā 0,44cc. • Nominālam inflācijas tilpimam jābūt ne vairāk kā 0,02cc. • Distālājā gala jāsatur rentģenkontrastējošu marķieri, lai nodrošinātu balona ievietošanas pozīciju vizuāli 6. Balona struktūrā ir nepieciešams pašblīvējoša iztīrīšanas atvere, kas ļauj iziet gaisam, bet ne asinīm vai šķidrumam. 7. Balonkatetrs ir paredzēts vienreizējai lietošanai, jābūt ar CE zīmi. | 15 | gab.
4 | Veselu vai plīsušu intrkraniālu aneirsmu embolizācijas sistēma | 1. Embolizācijas ierīcei jābūt izgatavotai no pašizpletoša pīta nitinola stiepļu sieta. 2. Ierīcei jābūt ar vismaz 55 % metāla pārklājumu proksimālajā un distālajā daļā, lai smazinātu plūsmu aneirsmas kakliņā. 3. Ierīces distālajā un proksimālajā daļā ir jābūt marķieriem. 4. Ierīcei jānodoršina vismaz 2 - 10 mm aneirsmu slēgšana. 5. Ierīces izmēriem jābūt vismaz sekojošu izmēru diametru/augstuma konfigurācijās: 3 mm × 2 mm ; 3,5 mm × 2 mm ; 4 mm × 2–3 mm; 4,5 mm × 2–3 mm; 5 mm × 2–3 mm; 6 mm × 2–4 mm; 7 mm × 2–5 mm ; 8 mm × 3–5 mm; 9 mm × 4–6 mm; 10 mm × 5–6 mm un 11 mm × 6–7 mm. 6. Ierīcēm jābūt savietojamām ar dažādu izmēru stiprinātiem mikokatriem, vismaz 0.017", 0.021" un 0.027" (atkarībā no ierīces izmēriem). 7. Ierīcei jābūt saderīgai ar statisku magnētisko lauku līdz vismaz 3 Teslām. | 10 | gab.
2026.gada __.______________
_____________________________________________________________
uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, atšifrējums