Par atklāta konkursa “Silakroga ielas pārbūve”, identifikācijas Nr. RNP 2026/69 (turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu

| Nr.p.k. | Pretendenta jautājums | Atbilde |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nolikuma 3.2.1. punktā paredzēts iesniegt “Būvdarbu izpildes laika grafiku”, taču nolikumā nav minēts provizorisks būvdarbu izpildes termiņš, izņemot to, ka būvdarbiem ir jābūt pabeigtiem līdz 2026.gada 15.novembrim Lūdzam Pasūtītāju precizēt līguma izpildes termiņu nedēļās, vai arī paredzēt aptuveno līguma sākšanās datumu. | Būvdarbu izpildes grafikam jābūt atbilstošam ar līguma izpildes termiņu. Provizoriskais līguma noslēgšanas datums ir līdz 1. septembrim. |
| 2. | Būvniecības lokāltāmē Nr.1-2 “Teritorijas sadaļa, ceļa darbi, 2.kārta” ir pozīcijas: Lūdzam Pasūtītāju pievienot būvprojektam pielikumu Nr.2, pielikumu Nr.3 un sabiedriskā transporta pieturvietas specifikāciju, jo norādītajai pieturas nojumei ir iespējami 2 jumta platumi- 120cm un 160cm, kas var radīt cenu atšķirību starp komersantiem. | Skatīt dokumentu “TS-CD_Pielikumi.docx” |
| 3. | Būvniecības lokāltāmē Nr.1-2 “Teritorijas sadaļa, ceļa darbi, 2.kārta” ir pozīcijai Nr. 7.3. “Sabiedriskā transporta pieturvieta 16101 vai ekvivalenta izbūve atbilstoši ražotāja specifikācijām”. Lūdzam Pasūtītāju norādīt nojumes izmērus vai pievienot specifikāciju, kā arī norādīt vai transporta pieturvietai būs nepieciešams apgaismojums. | Skatīt dokumentu “TS-CD_Pielikumi.docx” Apgaismojums pieturvietā nav plānots, blakus ir ielas apgaismojums, kas izgaismos pieturvietu |