ATKLĀTA KONKURSA
“Piekļuves kontroles sistēmas nomaiņa Čiekurkalna 1. līnija 1 k-1, Rīga”
(identifikācijas Nr. ID Nr. VNĪ 2026/7/2-9/AK-37)

Iepirkuma komisijas atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem
(apstiprinātas iepirkuma komisijas 2026.gada 18.augusta sēdē)

1.jautājums:
Tehniskās specifikācijas  1. pielikuma punkts Nr.18. Jautājums ņemot vērā 13.08.2026. uzdotos jautājumus un saņemtās atbildes. 
Atbilstoši esošās PK sistēmas plāniem, evakuācijas ceļos atrodas XX durvis. Cik no minētajām durvīm jau ir aprīkotas ar evakuācijas aprīkojumu?
Atbilde: 
Evakuācijas ceļos aprīkotas 25 durvis.


2.jautājums:
Lūdzam precizēt, cik ilgi piekļuves sistēmas visiem elementiem būtu jāturpina darboties tikai uz piekļuves sistēmas akumulatoriem.
Atbilde: 
Objektā ir esoša rezerves elektropadeve, kas pieslēgta PK sistēmai. Akumulatoru jauda jārēķina uz laiku, kas nepieciešams, lai sistēma pieslēgtos nodrošinātajai rezerves barošanai, ierēķinot rezervi 2h.


Minētās atbildes iekļautas Tehniskās specifikācijas 1.1.pielikumā (ierobežota pieejamība). Piegādātājiem, kuri nolikuma 1.10.3.punktā noteiktajā kārtībā iepirkuma gaitā jau ir saņēmuši minēto pielikumu, Tehniskās specifikācijas 1.1.pielikums (ar 2026.gada 18.augusta grozījumiem) tiks nosūtīts atsevišķi. Savukārt piegādātāji, kuri līdz šim nav saņēmuši Tehniskās specifikācijas 1.1.pielikumu, to var saņemt nolikuma 1.10.3.punktā noteiktajā kārtībā.

