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Ieinteresētajiem Piegādātājiem

2026.gada 30.jūlijā komisijas sēdē
 sniegtās atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem 
par iepirkumu “Ugunsdrošības un automātiskās ugunsgrēka izziņošanas sistēmu apkalpošana, remonts un personāla apmācība”,  
ID Nr. SIA “DA slimnīca” 2026/14.

Iepirkumu komisija (turpmāk- Komisija) 2026.gada 29.jūlijā Pasūtītāja epastā saņēma ieinteresētā pretendenta jautājumu  par iepirkuma kvalifikācijas prasībām.

Pretendenta jautājums:
Izskatām iespēju piedalīties iepirkumā SIA “DA slimnīca” 2026/14 un, iepazīstoties ar nolikuma 3.3. punktā noteiktajām prasībām, vēlamies precizēt vienu jautājumu.
Mūsu uzņēmumā ir divi sertificēti speciālisti, kuriem kopumā ir visas nepieciešamās sertifikācijas un tiesības veikt tehniskajā specifikācijā paredzēto automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu, automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, kā arī piekļuves kontroles sistēmu apkalpošanas un remonta darbus.
 
Lūdzam precizēt, vai šādā gadījumā pretendents atbilst nolikuma 3.3. punktā noteiktajām prasībām, vai arī ir nepieciešams nodrošināt trīs atsevišķus sertificētus speciālistus – pa vienam katrai no minētajām jomām.


Atbilde:	
Nolikuma 3.3. punkts nosaka, ka “3.3. Pretendentam pakalpojuma izpildei jānodrošina speciālisti, kuri sniegs tehniskajā specifikācijā norādītos pakalpojumus:
1. vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists, kuram ir tiesības veikt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu apkalpošanas un remonta darbu veikšanā;
1. vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists, kuram ir tiesības veikt automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu apkalpošanas un remonta darbu veikšanā’; 
1. vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists, kuram ir tiesības veikt piekļuves kontroles sistēmu apkalpošanas un remonta darbu veikšanā.

Ja Ieinteresētā piegādātāja rīcībā ir viens sertificēts speciālists, kuram ir tiesības veikt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu apkalpošanu un remonta darbu veikšanu, ir tiesības veikt automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmu apkalpošanu un remonta darbu veikšanu, kā arī ir tiesības veikt piekļuves kontroles sistēmu apkalpošanu un remonta darbu veikšanu, tad Pakalpojuma nodrošināšanai nav nepieciešami 3 atsevišķi sertificēti speciālisti, bet tikai šis vienīgais speciālists, kuram ir visi sertifikāti atbilstoši tām prasībām, ko Pasūtītājs minējis Nolikuma 3.3.punktā.
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