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Gulbenē

14.08.2026.
Visām ieinteresētajām personām
Par iepirkumu „Rankas pamatskolas ēkas 
iekštelpu vienkāršota atjaunošana”
(identifikācijas numurs ID Nr. GNP 2026/66)
Jautājums:

Lūdzu precizēt smilts piebēruma apjomu grīdai.

Nesakrīt lokālās tāmes  15. un 16. punkta apjoms, proti smilts slāņa izbūve - 231,7m2 materiāla patēriņš 168,91m3-  Sanāk izrakt apmēram 65cm ( 650mm)

Pirmā stāva plāna fragmentā lapā  AR-3 smilts pabērums ir 10-100mm, tas sastāda  kopā ar koeficientu  no 2,54- 25,48m3 – vidēji 14m3.

Skat attēlu:
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Atbilde: 

Lokālās tāmes pozīcijā Nr.15 ir noradīts “Smilts slāņa izbūve”  321,70 m2 apjomā, nevis 231,70 m2.

Smilts slāņa izbūve paredzēta nevienmērīga no 10-100 mm izlīdzinot grīdas pamatni vidēji ~ 55mm.

Veicamo darbu apjomi mainīti netiek.
Komisijas priekšsēdētāja

     
/personiskais paraksts/

     E.Lode
