
	

0. Par atbildes sniegšanu  
0. Atklātā konkursā “Rehabilitācijas un fizioterapijas mazvērtīgā inventāra piegāde”          
0. (ID Nr. PSKUS 2026/124)


Jautājums:
Lūdzam precizēt atklātā konkursa “Rehabilitācijas un fizioterapijas mazvērtīgā inventāra piegāde”, ID Nr. PSKUS 2026/124, tehniskās specifikācijas 2. pozīcijas “Rullis masāžas dubultais” prasību 2.3.:
“Bumbiņu diametrs 29 cm ± 1 cm un vienādas.”
Dubultajiem masāžas ruļļiem šāds izmērs parasti tiek norādīts kā bumbiņu apkārtmērs, nevis diametrs. Bumbiņas diametrs 29 cm būtu neatbilstoši liels, savukārt apkārtmērs 29 cm atbilstu aptuveni 9,2 cm diametram.
Lūdzam apstiprināt, vai minētajā prasībā ir domāts bumbiņu apkārtmērs 29 cm ± 1 cm. Ja tomēr ir paredzēts diametrs, lūdzam precizēt nepieciešamo bumbiņu diametru.
Atbilde:
Komisija vienojas veikt grozījumus “Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums” 2. pozīcijas 2.3. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
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	3
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