ATBILDE Nr.2

1. Sniedzot Atbildi VVD norāda, ka ir jāiesniedz vairāki izcenojumi, lūgums, precizēt kādiem - dīzeļdegvielas, kā arī benzīna veidiem, ir jānorāda atsevišķa cena, ņemot vērā, ka to veidi, mūsuprāt, var būt līdz pat deviņiem.
VVD atbilde: Dienests norāda, ka izcenojums jāsniedz Latvijas Republikā pieejamajiem degvielas veidiem (95, 98 markas benzīns un Dīzeļdegviela).
 
2. Paskaidrot kā tiks vērtēti piedāvājumi, un kura no piedāvātam cenām tiks ņemta par pamatu vērtēšanā, ņemot vērā, ka nolikuma 4.1. punktā norādīts, ka vērtē tikai vienu katras degvielas veida (benzīns, dīzelis) cenu. Vai tomēr pretendentam ir jāizsver visi aspekti un jāsniedz viena gala cena?
VVD atbilde: Piedāvājumi tiks vērtēti atsevišķi katram degvielas veidam baltoties zemākās piedāvātās cenas principu un cenu par parametru.
 
3. Vai pretendentam parametram Nr.10 no “Kvalitātes prasības dīzeļdegvielai un parafinizētai degvielai” ir jāpārbauda pavadošajos dokumentos norādīto biodegvielas veidu, ja dokumentos norādīts cits veids kā FAME vai HVO, vai arī papildus FAME ir piejaukta vēl kāda biodegviela, jo biodegvielas var būt dažādas, un to veida noteikšana sarežģīta?
Jāpārbauda biodegvielas piejaukuma saturs (apjoms) tai degvielai, kurai dokumentos ir norādīts jebkas cits izņemot tikai FAME, piemēram, ja norādīts, ka piejaukts 5% HVO, 5% FAME, 5% FAME, 5% cita biodīzeļdegviela utt.
 
4. Apstiprināt vai precizēt, kāds rezultāts nosakāms “Kvalitātes prasības benzīnam” parametram Nr.5 - MMT miligrami litrā?
Rādītājam “Metilciklopentadiēnilmangāna trikarbonila (MMT) saturs” mērvienība ir “miligrami mangāna litrā”.
 
5. Ņemot vērā, ka ieprikuma objekts ir degviela, kura ir jau sajaukta ar FAME, tad kā tieši pretendentam ir jāiesaistās, un kas tieši ir jānosaka pretendentam saistībā ar “Kvalitātes prasības dīzeļdegvielai un parafinizētai degvielai” piezīmi Nr.2, jo jebkādu piekļuvi FAME pirms tās sajaukšanas ar fosilo degvielu pretedentam nav iespējams iegūt?
Nesaprotam, par kādu 2. piezīmi jautājums, jo 2. piezīme tehniskās specifikācijas pēdējā lapā ir ņemta no MK noteikumu Nr.194 pielikumiem, piemēram, 3. pielikuma 1. piezīme)

