Uzaicinājums uz ieinteresēto piegādātāju apspriedi RVP 2026/52_AP

Atklātam konkursam
“Automātisko siltummezglu, gāzes katlu, saules kolektoru, to apsaites mezglu, inženiertehnisko tīklu uzraudzība, tehniskā apkope un remontdarbi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības struktūrvienībās”
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	Pasūtītāja nosaukums
	1. Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Izglītības pārvalde
Reģ.Nr.90000025465
Adrese: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4601
Pasūtītājs, kura vajadzībā tiek veikts iepirkums:
1.1. Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde "Rotaļa", Reģ.Nr.40900023778, Atbrīvošanas alejā 52A, Rēzekne, LV-4601;
1.2. Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde „Namiņš”, Reģ.Nr.40900023797, Kr.Valdemāra iela 3A, Rēzekne, LV-4601;
1.3. Rēzeknes pilsētas katoļu pirmsskolas izglītības iestāde, Reģ.Nr.40900023903, 18.novembra iela 27, Rēzekne, LV-4601;
1.4. Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaka", Reģ.Nr.40900023852, Kosmonautu iela 9, Rēzekne, LV-4604;
1.5. Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde "Varavīksne", Reģ.Nr.40900023848, Raiņa iela 17, Rēzekne, LV-4601; 
1.6. Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde "Auseklītis", Reģ.Nr.40900023886, Kr.Valdemāra iela 18, Rēzekne, LV-4601;
1.7. Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde "Māriņa", Reģ.Nr.40900023829, Metālistu iela 4, Rēzekne, LV-4604;
1.8. Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde "Vinnijs Pūks", Reģ.Nr.40900023759, J.Tiņanova iela 31A, Rēzekne, LV-4601;
1.9. Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis", Reģ.Nr.40900023814, Kooperatīva šķērsiela 4, Rēzekne, LV-4601;
1.10. Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestāde “Bitīte”, Reģ.Nr.50900023801, Dārzu iela 62A, Rēzekne, LV-4601;
1.11. Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, Reģ.Nr.40900023744, adrese: Dzirnavu iela 3A, Rēzekne, LV-4601;
1.12. Rēzeknes 2.vidusskola, Reģ.Nr.40900023867, Dārzu iela 17, Rēzekne, LV-4601;
1.13. Rēzeknes 3.pamatskola, Reģ.Nr.40900023871, adrese: 18. novembra iela 33, Rēzekne, LV-4601;
1.14. Rēzeknes 5.pamatskola, Reģ.Nr.40900023890, adrese: Rūpnīcas iela 11, Rēzekne, LV-4604;
1.15. Rēzeknes 6.pamatskola, Reģ.Nr.40900023706, adrese: Kosmonautu iela 6, Rēzekne, LV-4604;
1.16. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, Reģ.Nr.50900023731, adrese: Lubānas iela 49, Rēzekne, LV-4601;
1.17. Rēzeknes sākumskola, Reģ.Nr.40900023710, adrese: Kaļķu iela 12, Rēzekne, LV-4601;
1.18. Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs, Reģ.Nr.40900023693, adrese: F.Varslavāna iela 5, Rēzekne, LV-4601;
1.19. Rēzeknes pilsētas dienesta viesnīca, Reģ.Nr.40900035495, Atbrīvošanas aleja 92, Rēzekne, LV-4601;
1.20. Interešu izglītības iestāde "Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs", Reģ.Nr.40900041330, Krasta iela 31, Rēzekne, LV-4601.
2. Rēzeknes bērnu – jaunatnes sporta skola
Reģ.Nr.40900041345
Adrese: 18.novembra iela 39, Rēzekne, LV-4601.
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	Pasūtītāja kontaktpersona
	Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Dace Ločmele, e-pasts: dace.locmele@rezekne.lv, tālr.64607657.
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	Apspriedes tiesiskais pamatojums
	Tiek rīkota apspriede par plānotā iepirkuma nolikumā iekļaujamo informāciju saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu “Pirms iepirkuma sākšanas pasūtītājs var rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām. Pasūtītājs paziņo par apspriedi savā tīmekļvietnē, norādot apspriežamos jautājumus, apspriedes laiku un vietu, veidu, kādā piegādātāji var pieteikties dalībai apspriedē, prasības attiecībā uz apspriedes dokumentēšanu un šīs dokumentācijas publicēšanu”.
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	Plānotais iepirkuma 
priekšmets
	4.1. Līguma veids: pakalpojuma līgums.
4.2. Iepirkuma priekšmets: Automātisko siltummezglu aprīkojuma, gāzes katlu, saules kolektoru un to apsaites mezglu, inženiertehnisko tīklu uzraudzība, tehniskā apkope Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības struktūrvienību ēkās.
4.3. [bookmark: _Hlk133564295]Iepirkuma CPV kods: 50720000-8 (Centrālās apkures remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi).
4.4. [bookmark: _Hlk133564218]Iepirkuma priekšmets sadalīts 2 (divās) daļās:
4.4.1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa – Automātisko siltummezglu aprīkojuma, gāzes katlu, saules kolektoru un to apsaites mezglu, inženiertehnisko tīklu uzraudzība, tehniskā apkope un remontdarbi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes un tās struktūrvienību ēkās;
4.4.2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļa – Automātisko siltummezglu aprīkojuma, inženiertehnisko tīklu uzraudzība un tehniskā apkope Rēzeknes bērnu-jaunatnes sporta skolas ēkās.
4.5. Līguma izpildes termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas
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	Apspriedes mērķis
	Informēt piegādātājus par plānoto iepirkumu un apzināt potenciālo pretendentu spējas nodrošināt iepirkuma priekšmetam atbilstošu piedāvājumu saskaņā ar pasūtītāja izstrādāto plānoto iepirkuma dokumentāciju un Tehnisko specifikāciju.
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	Apspriedes laiks un vieta
	Apspriede paredzēta rakstiskā formā – piegādātājiem jautājumus, komentārus vai ieteikumus par plānotā iepirkuma prasībām iesniegt Elektronisko iepirkumu sistēmā vai sūtīt elektroniski uz kontaktpersonas e-pastu: dace.locmele@rezekne.lv līdz 2026.gada 14.augusta plkst.10.00. Piegādātājiem, iesūtot apspriedei informāciju, jāizvērtē, vai tā ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, kas attiecīgi jānorāda.

	7
	Apspriedes dokumentēšana un šīs dokumentācijas publicēšana
	Pasūtītājs pēc uzaicinājuma 6.punktā noteiktā termiņa apkopos piegādātāju iesūtīto informāciju. Apspriedē saņemtā informācija, tostarp atbildes uz jautājumiem, tiks dokumentēta, sagatavojot apspriedes kopsavilkumu.

	8
	Papildu informācija
	Pasūtītājs un tā pārstāvju sniegtā informācija apspriedes prezentācijā un apspriedes laikā ir uzskatāma par plānotu un provizorisku, un tā var būtiski mainīties, izstrādājos iepirkuma dokumentāciju. Minētā informācija nerada juridiskas sekas (tiesības un pienākumus) Pasūtītājam un piegādātājiem.

	9
	Pielikums
	1.pielikums – Informācija par plānotā iepirkuma pamatnosacījumiem 
2.pielikums – Tehniskā specifikācija (skat.datni “2_piel_Tehniska_specifikacija_RVP_2026-52”)
3.pielikums – Finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 1.daļai (skat.datni “3_piel_Finansu_piedavajums_1.dala_IP_RVP_2026-52”)
4.pielikums – Finanšu piedāvājums iepirkuma priekšmeta 2.daļai (skat.datni “4_piel_Finansu_piedavajums_2.dala_BJSS_RVP_2026-52”)
5.pielikums – Dokumentācijas pilnveides priekšlikumu veidlapa (skat. datni “5_piel_Dok._pilnv._priekslikumi_veidlapa_RVP_2026_52”) 





















1.pielikums 
apspriedes dokumentācijai 
Nr.RVP 2026/52_AP

[bookmark: _Hlk514933750]PIELIKUMS APSPRIEDES NOTEIKUMIEM PAR ATKLĀTU KONKURSU 
“Automātisko siltummezglu, gāzes katlu, saules kolektoru, to apsaites mezglu, inženiertehnisko tīklu uzraudzība, tehniskā apkope un remontdarbi Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības struktūrvienībās”

1. Prasības un iesniedzamie dokumenti, lai novērtētu pretendenta atbilstību: 
	1.1. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību:

	Prasība:
	Iesniedzamais dokuments:

	1.1.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi  piedāvā veikt piegādes atbilstoši iepirkuma priekšmetam, un ir iesniegusi piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām.
1.1.2. Pretendents var balstīties uz citu personu spējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī piesaistīt apakšuzņēmējus, uzdodot tiem veikt noteiktas līguma daļas.
NB! Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.
	a) Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā (nolikuma <..>.pielikums).
b) Informācija par piegādātāju apvienības dalībniekiem, ja pretendents ir piegādātāju apvienība (nolikuma <..>.pielikums), informācija par apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām balstās, ja pretendents tādus piesaista (nolikuma <..>.pielikums).
c) Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, papildus jāiesniedz piegādātāju apvienības dalībnieku, kas plāno piedalīties iepirkuma līguma izpildē, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apliecinājumi par piekrišanu piedalīties iepirkuma procedūrā.
d) Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi (saskaņā ar nolikuma <..>. pielikumu), ja tas nav sākotnēji ietverts piedāvājumā.

	1.1.3. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus un veikt pasūtītājam nepieciešamos remontdarbus.
Šī prasība attiecas arī uz norādītajiem apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās.
	a) Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs konkrētās prasības izpildi attiecībā uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrēto pretendentu, tā apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, iegūstot informāciju publiskajās datubāzēs www.ur.gov.lv vai Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā www.vid.gov.lv (ja pretendents ir fiziska persona). Atsevišķi dokumenti papīra formātā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā reģistrētiem pretendentiem nav jāsniedz.
b) Ārvalstī reģistrētam pretendentam, tā apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā, reģistrācijas fakts ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, pievienojot attiecīgajā ārvalstī reģistrācijas/ licencēšanas/sertificēšanas faktu apliecinoši dokumenti, ja attiecīgās valsts normatīvie akti tādu pieprasa, vai norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par reģistrācijas faktu).

	1.1.4.  Pretendents apliecina, ka iepirkuma līguma izpildē nebūs:
a) ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi;
b) b) iesaistītas Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022.gada 8.aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, noteikumu 5.k panta 1.punktā minētās personas .
	c) Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas satur minētos apliecinājumus, un ir parakstīts (nolikuma <..>.pielikums).

	1.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli: netiek attiecināts

	1.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

	Prasība:
	Iesniedzamais dokuments:

	1.3.1. [bookmark: _Hlk33448150]Pretendentam iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā ir pieredze līgumu izpildē, kas atbilst zemāk noradītajām prasībām (slīprakstā).
[bookmark: _Hlk33448162]NB! Ar iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem, skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ir saprotams sekojošs termiņš – 2023., 2024., 2025.gads un 2026.gada posms līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.
	Informācija par pieredzi apliecinošajiem līgumiem saskaņā ar pieredzes apliecinājuma veidlapu (nolikuma <..>.pielikums). To aizpildot, jāņem vērā veidlapā sniegtos norādījumus un skaidrojumus, kā arī noteikumus papildu dokumentu iesniegšanai.

	[bookmark: _Hlk181715890]Par atbilstošu prasībām (nolikuma 16.3.1.apakšpunkts) tiks atzīta sekojoša pieredze – ir izpildīts/spēkā esošs vismaz 1 (viens) līgums, kura ietvaros ir sniegti šādi pakalpojumi (katrs) vismaz 1 (vienu) reizi:
1) automātisko siltummezglu aprīkojuma uzraudzība un/ vai tehniskā apkope, un/vai remontdarbi, 
2) saules kolektoru un/vai to apsaites mezglu uzraudzība un/vai tehniskā apkope, un/vai remontdarbi, 
3) inženiertehnisko tīklu uzraudzība un/ vai tehniskā apkope, un/vai remontdarbi.
NB! Pieredze līgumu izpildē var būt apliecināta vairāku līgumu ietvaros, t.i. darbu veidi var būt izpildīti atsevišķos līgumos vai apvienojot.
NB! Pretendents var apliecināt pieredzi gan ar izpildītiem, gan ar spēkā esošiem līgumiem.

	1.3.2. [bookmark: _Hlk139533876]Pretendentam līguma izpildē jāiesaista sekojošus speciālistus (personālu):
1.3.2.1. vismaz 1 (vienu) sertificētu speciālistu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā (attiecas uz iepirkuma priekšmeta 1. un 2.daļu);
1.3.2.2. vismaz 1 (vienu) sertificētu speciālistu siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā (attiecas uz iepirkuma priekšmeta 1. un 2.daļu);
1.3.2.3. vismaz 2 (divus) sertificētus speciālistus sanitārtehnisko iekārtu montēšanas, apkopes un remontu jomā (santehniķis, sanitārtehniķis, sanitārtehnisko iekārtu montētājs un tml.) (attiecas uz iepirkuma priekšmeta 1.daļu);
1.3.2.4. vismaz 2 (divus) metinātājus, kas sertificēti metināšanas procesam 111 (rokas loka metināšana ar kūstošo elektrodu (MMA) (attiecas uz iepirkuma priekšmeta 1.daļu);
1.3.2.5. vismaz 1 (vienu) darbinieku, kuram ir kompetentas institūcijas izdota apliecība vismaz B elektrodrošības grupā (attiecas uz iepirkuma priekšmeta 1.daļu);
1.3.2.6. vismaz 1 (vienu) sertificētu speciālistu, kuram ir tiesības un atbilstoši sertifikāti/apliecības gāzes aparātu/iekārtu apkalpošanai, tehniskajai apkopei un remontam saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (attiecas uz iepirkuma priekšmeta 1.daļu).

NB! Pretendents nolikuma 16.3.2.apakšpunkta prasību izpildei var izvirzīt (piedāvāt) vienu un to pašu speciālistu ar nosacījumu, ka šim speciālistam ir atbilstoša kvalifikācija, lai izpildītu visu to punktu prasības, kuru ietvaros speciālists tiek piedāvāts.
[bookmark: _Hlk33448225]

	a) Informācija par līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem, viņu kvalifikāciju saskaņā ar <..>.pielikumā esošo veidlapu, ievērojot veidlapās sniegtos norādījumus.
b) Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs speciālistu būvprakses sertifikātu esības faktu attiecībā uz Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem speciālistiem (nolikuma 16.3.2.1. un 16.3.2.2.punkts), iegūstot informāciju publiskajā reģistrā www.bis.gov.lv. Atsevišķus dokumentus papīra formātā (skenētā veidā) Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem speciālistiem (to būvprakses sertifikātiem) nav jāiesniedz.
c) Ja pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt speciālistu, kura profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs un šis speciālists nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (turpmāk – ārzemju speciālists), jāpievieno dokumenti, kas pierāda, ka speciālists ir atbilstoši kvalificēts ārvalstī, kur tas ir reģistrēts (vai kurā ieguvis izglītību, ja speciālista reģistrāciju neparedz attiecīgās valsts normatīvie akti). Papildus šiem dokumentiem pretendentam jāiesniedz norādītā ārzemju speciālista vai ārzemju speciālistu rakstveida apliecinājumu vai apliecinājumus, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ārzemju speciālists vai ārzemju speciālisti ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.
d) Par 16.3.2.3.–16.3.2.5.punktā noteiktajiem speciālistiem, Pretendents iesniedz skenētus sertifikātus/apliecības, kas apliecina speciālistu atbilstību norādītajos punktos izvirzītajai prasībai. 
e) Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs informāciju par sertifikātu esības faktu speciālistam (nolikuma 16.3.2.6.punkts), kuram ir tiesības veikt gāzes aparātu/ iekārtu apkalpošanu, tehnisko apkopi un remontu. Pārbaude tiks veikta Biedrības "Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība" tīmekļvietnē, publiskajā reģistrā https://www.lsgutis.lv/wp-content/uploads/2026-06-10-GIPETARlidz130kw.pdf. Ja speciālists nav reģistrēts norādītajā reģistrā, Pretendents iesniedz sertifikātu/apliecību un informāciju, kas apliecina speciālista atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 
NB! f) apakšpunkta noteikumi attiecas tikai uz speciālistiem, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs īslaicīgi).

	1.3.3. Ja pretendents balstās uz citu personu tehniskajām un profesionālajām spējām, tam jāpierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi.
NB! Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 46.panta ceturtās daļas noteikumiem Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Jāiesniedz nolikuma <..>.pielikumā esošo dokumentu. To aizpildot, jāņem vērā formā sniegtos norādījumus un skaidrojumus, kā arī noteikumus papildu dokumentu iesniegšanai.



2. Objektu apsekošana:
2.1. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas objektu (iestāžu) apsekošana ir obligāta prasība.
2.2. Objektu apsekošanas laikā pretendentam būs pieejama iestādē esošā ar iepirkuma priekšmetu saistītā tehniskā dokumentācija un iestādes atbildīgās personas sniegtā informācija.
2.3. Objektu apsekošanu piesaka rakstiskā veidā, nosūtot vēstuli pa pastu vai e-pastu kontaktpersonām. Objektu (iestāžu) saraksts un kontaktinformācija pieejama iepirkuma nolikuma <..>.pielikumā “Tehniskā specifikācija”
2.4. Apsekošana jāpiesaka (informācijai jābūt saņemtai) ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms plānotās apsekošanas veikšanas. Pasūtītāja pilnvarotā persona sniedz pretendentam atbildi par apsekošanas datumu un laiku.
2.5. Pretendentam pasūtītāja pārstāvim pirms apsekošanas veikšanas jāuzrāda izdota pilnvara pretendenta pārstāvja(-u) dalībai objektu apsekošanā. 
2.6. Pēc apsekošanas tiek parakstīts objektu apsekošanas akts (nolikuma <..>.pielikums) 2 (divos) eksemplāros no pasūtītāja pārstāvja puses un pretendenta pārstāvja puses, viens apsekošanas akta eksemplārs tiek nodots pasūtītāja pārstāvim, bet otrs – pretendenta pārstāvim. 
NB! Apsekošanas akta paraugs ir informatīvs, pretendents var izmantot savu sagatavoto apsekošanas akta formu ar nosacījumu, ka tajā tiek iekļauta visa nolikuma 11.pielikumā noteiktā informācija.
2.7. Pasūtītājs saglabā objektu apsekošanas aktu kā pierādījumu tam, ka apsekošana ir veikta.
2.8. Ja objektu apsekošana nebūs veikta, pasūtītājs būs tiesīgs noraidīt pretendenta piedāvājumu.
2.9. Ja pēc objektu apsekošanas rodas jautājumi, tos var iesniegt iepirkuma nolikuma <..>.punktā noteiktajā kārtībā.

3. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs:
3.1. Pasūtītājs piešķirs līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam katrā iepirkuma priekšmeta daļā, kurš tiks noteikts, ņemot vērā tikai cenu (piedāvājums ar viszemāko cenu). 
3.2. Gadījumā, ja pretendentu, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma kopējās cenas (piedāvātās līgumcenas) būs vienādas, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas atklātas izlozes kārtībā. Par izlozes norises vietu un laiku tiek informēti visi pretendenti vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš.


