## 1
5.pielikums nolikumam “ FFunkcionālo mēbeļu un palīglīdzekļu piegāde Rēzeknes valstspilsēta pašvaldības pārvaldes “Sociālais dienests” vajadzībām ” (iepirkuma identifikācijas Nr. RVP 2026/48)
TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Funkcionālo mēbeļu un palīglīdzekļu piegāde Rēzeknes valstspilsēta pašvaldības pārvaldes “Sociālais dienests” vajadzībām
Tehniskā specifikācija | [8 empty] | Piedāvājums
Nr.p.k |  |  |  | Pensionāru sociālo pakalpojumu centrs (Rēznas iela 41) | Daudzfunkcionālo sociālo pakalpojumu centrs (Viļānu iela 10) | Patversme (Bukmuižas iela 3) | Mērvienība | Skaits kopā
| Preces nosaukums | Apraksts | Attēls* | [5 empty] | Piedāvātās preces apraksts (nosaukums, ražotājs, izmēri, materiālu, garantija u.c. informācija) | Vienības cena EUR | Summa EUR kopā
1 | Funkcionālā gulta ar pulti | Piemērota lietošanai ilgstošas aprūpes iestādēs,gultas konstrukcija izgatavota no krāsota metāla profiliem. Guļamā virsma no koka vai metālā , izveidota no četrām daļām, ar turētājiem matracim. Gultas augstums, muguras un augšstilbu balstu leņķi regulējami elektriski. Gultas funkcijas vadāmas ar pulti, ar iespēju bloķēt izvēlētās funkcijas. Gultas gali izgatavoti no laminētas koka skaidu plates. Gultas ritenīšu diametrs ne mazāk kā 100 mm ar individuālām bremzēm katram ritenim. Galvgalī īpaša kabata pacelšanas roktura iestiprināšanai. Gultai vienkārša un droša konstrukcija, saliekama ātri, bez darbarīku palīdzības. Gultas komplektēcijā ir nolaižami sānu turētāji (vēlams koka) abās gultas pusēs ar pacelšanas rokturi. Tehniskie parametri: Gultas gabarīti (ārējie): vismaz 214 x 101 cm. Guļamās daļas izmērs: vismaz 200 x 90 cm. Gultas augstuma regulēšana vismaz no 40 līdz 80 cm Muguras balsta sekcijas pacēluma leņķis: vismaz no 0 līdz 70 grādiem. Apakšstilba balsta regulēšana: vismaz no 0 līdz 30 grādiem. Komplektā piecelšanās stienis (trapece). Saglabājamā darba slodze: vismaz 200 kg. Maksimālais lietotāja svars: vismaz 165 kg. CE marķējums un atbilstība medicīnas ierīcēm. Garantijas termiņš ne mazāk kā 2 gadi. |  | 10 |  |  | gab. | 10
2 | Galdiņš lietošanai pie gultas | Regulējams augstumā un dziļumā. Izgatavots no tērauda un laminētas PVC plāksnes. Galdiņa virsma ar aizsardzības malas paaugstinājumu, pagriežama vismaz 90 grādu leņķī. 4 ritentiņi. Augstuma regulācija vismaz no 70 līdz 105 cm. Galdiņa izmēri 40-42 x 60-85 +/- 2 cm. Pamatnes augstums 10 - 12 cm. Svars līdz 7 kg, maksimālā slodze līdz 10 kg. CE marķējums un atbilstība medicīnas ierīcēm. Garantijas termiņš ne mazāk kā 2 gadi. |  |  | 15 |  | gab. | 15
3 | Mobilais pacientu pacēlājs (piemēram, Reha Fund Newton līdz 150 kg vai ekvivalents ar M izmēra standarta celšanas siksnu) | Pacēlāju izmanto cilvēku pārvietošanai iekštelpās. Pacēlājs ir izgatavots no augstas izturības tērauda, ar atbalsta svaru vismaz 150 kg. Tehniskie parametri: vismaz 1200 x 595 x 1210 mm. Rāmja platums: vismaz 810 mm. Komplektācijā avārijas izslēgšanas poga. Priekšējie riteņi: universāli riteņi, diametrs vismaz 3 collas. Aizmugurējie riteņi: universāli riteņi ar bremzēm, diametrs vismaz 4 collas. Iespējams pacelt un nolaist ar tālvadības pulti Pacelšanas augstuma regulēšana: vismaz 1210 – 1820 mm. Akumulatora (svina-skābes) nominālā jauda – vismaz 4,5 Ah. Nominālais spriegums vismaz 24V. Garantijas termiņš: ne mazāk kā 5 gadi pacēlājam, ne mazāk kā 2 gadi baterijai. Komplektā ar M izmēra pacelšanas maisu, kas izgatavots no stipra, poliestera auduma, vai tīklveida poliestera auduma. Maksimālā celtspēja: vismaz 300 kg. Maksimālā mazgāšanas temperatūra: ne mazāka kā 70°C, var žāvēt elektriskajā žāvētājā 25º – 35º C temperatūrā. CE marķējums un atbilstība medicīnas ierīcēm. |  | 1 |  |  | gab. | 1
4 | Celšanas siksna ar augstu muguras un galvas atbalstu (piemēram HighBackSling vai ekvivalents) | Pietur pacienta muguru un galvu. Ar palīgrokturiem, siksnas pozicionēšanas kabatiņa ar nostiprinātu kāju daļu. Celšanas siksnas izgatavotas no stipra, poliestera auduma, vai tīklveida poliestera auduma. Maksimālā mazgāšanas temperatūra: ne mazāka kā 70°C, var žāvēt elektriskajā žāvētājā 25º – 35º C temperatūrā. Celšanas siksnas izmērs: vismaz XL 110 -150 kg pacientiem. Maksimālā celtspēja: vismaz 300 kg. CE marķējums un atbilstība medicīnas ierīcēm. Garantijas termiņš ne mazāk kā 1 gads. |  | 3 |  |  | gab. | 3
5 | Grozīšanas palags (piemēram TurnSheet vai ekvivalents) | Komplektā: matrača pārklājs un uz tā virsmas klājams grozīšanas palags. Palags paredzēts pacientu grozīšanai gultā, pacienta ērtības nodrošināšanai. Īpaši piemēroti guļošiem pacientiem ar izgulējumu risku, pacientiem ar lielu svaru. Pārklāja virsējās daļas vidū ir īpaši mazas berzes materiāls, kas pārklāts ar neslīdoša auduma šķiedru ar lipekļiem, bet malas ir izgatavotas no neslīdoša auduma. Maksimālā slodze: ne mazāk kā 300 kg. Grozīšanas palaga izmēri: garums vismaz 150 cm, platums vismaz 210 cm. Maksimālā mazgāšanas temperatūra: ne mazāka kā 70°C, var žāvēt elektriskajā žāvētājā 45º – 50º C temperatūrā. CE marķējums un atbilstība medicīnas ierīcēm. Garantijas termiņš ne mazāk kā 2 gads. |  | 1 |  |  | gab. | 1
6 | Pacelšanas siksna (piemēram FlexiMove vai ekvivalents) | Siksna piemērota pacientu pacelšanai no krēsla/ratiņkrēsla, pacelt gultā, vai palīdzēt pacelties no gultas. Siksnas galos divi izturīgi rokturi. - Iekšējā siksnas daļa ir izgatavota no neilona vai poliestera. - Siksnas izmēri: garums vismaz 60 cm, platums vismaz 20 cm. - Maksimālā slodze ne mazāk kā 150 kg. - Maksimālā mazgāšanas temperatūra: ne mazāka kā 70°C, žāvēt elektriskā žāvētājā 45º-50ºC temperatūrā. - CE marķējums un atbilstība medicīnas ierīcēm. Garantijas termiņš ne mazāk kā 1 gads. |  | 3 |  |  | gab. | 3
7 | Matracis izgulējumu profilaksei ar kompresoru (piemēram TGR-Y vai ekvivalents) | Matracis izgulējumu profilaksei ar kompresoru Izgatavots no PVC, sastāv no vismaz 130 šūnām, pa kurām cirkulē gaiss. Paklājs stiprinās pie matrača ar speciālām platām (vismaz 10 cm) malām. Matracis ar analogo vadības ierīci. Spiediens regulējams ar rokturīšu palīdzību, vadības bloks piestiprināts ar āķiem aizmugurējā daļā. Enerģijas patēriņš ne mazāk kā 9W. Izmēri: platums vismaz 90 cm, garums vismaz 200 cm, augstums 7 +/-0,5 cm. Maksimālā slodze ne mazāk kā 135 kg. CE marķējums un atbilstība medicīnas ierīcēm. Garantijas termiņš vadības blokam ne mazāk kā 2 gadi. Garantijas termiņš matracim ne mazāk kā 1 gads. |  | 20 |  |  | gab. | 20
8 | Universāls invalīdu ratiņkrēsls (piemēram Vitea Care (04-020-3/46) vai ekvivalents) | Universālie invalīdu rati izgatavoti no krāsota metāla rāmja. Plānots izmantot klientu patstāvīgai braukšanai, vai ar pavadoni, lietošanai gan telpās, gan ārā. Komplektācijā ar pumpi un regulēšanas atslēgu. Prasības: - atlokāmi un noņemami roku, kāju balsti ar fiksatoriem; - ratiņu sēdeklis un muguras balsts ir polsterēts; - pneimatiskie aizmugurējie riteņi; - priekšējie ritentiņi ne mazāk kā 20 cm diametrā; - stāvbremzes; - rokturi vienlaicīgi var būt gan atlokami, gan noņemami, gan nobīdāmi. - sēdekļa platums 46 +/- 2 cm; - sēdekļa dziļums 41 +/- 2 cm; - sēdekļa augstums 50 +/- 2 cm; - maksimālā slodze ne mazāk kā 120 kg. CE marķējums un atbilstība medicīnas ierīcēm. Garantijas termiņš ne mazāk kā 2 gadi. |  | 15 |  |  | gab. | 15
Kopējā līgumcena EUR bez PVN
* Attēlime ir ilustratība nozīme
Tehniskajā specifikācijā norādītie materiālu veidi definē minimālo kvalitātes un funkcionālo līmeni, un pretendents visās pozīcijās ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentus materiālus ar analogām vai augstākām ekspluatācijas īpašībām.
NB! Iepirkuma daļas realizācija un preču iegāde tiks veikta struktūrvienībai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros. Faktiskais iepērkamais preču apjoms ir tieši atkarīgs no iepirkuma rezultātiem un piegādātāja iepirkumā piedāvātajām cenām – ja piedāvātās cenas pārsniegs sākotnēji prognozētās, iestādes faktiski iegādātais preču daudzums var tikt proporcionāli samazināts.
Papildu prasības un nosacījumi
1. Prasības materiāliem un kvalitātei:
· Noturība pret dezinfekciju un tīrīšanu: virsmām jābūt izturīgām pret regulāru mitro uzkopšanu, kā arī pret sadzīves ķīmijas, mazgāšanas un spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekļu iedarbību (virsma nedrīkst mainīt krāsu, slāņoties vai deformēties).
· Drošība: preču ražošanā izmantotajiem materiāliem un gatavajai produkcijai jābūt drošai un nekaitīgai cilvēka veselībai un videi, atbilstoši Latvijas Republikā un ES spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Piedāvātajām precēm jābūt sertificētām kā medicīnas ierīcēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/745 (MDR) un tām jābūt marķētām ar CE zīmi. Piegādātājam pēc pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz ražotāja atbilstības deklarācijas vai materiālu sertifikāti, kas apliecina materiālu drošumu, zemu emisiju līmeni un atbilstību medicīnas ierīču standartiem.
2. Līguma darbības termiņš, piegādes un garantijas nosacījumi:
· Līguma darbības termiņš ir 5 (pieci) mēneši no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
· Preču piegāde un montāža (ja uz preci attiecināms) objektā (Rēznas iela 41, Rēzekne, LV-4601 vai 4603) ir jāveic 4 (četru ) nedēļu laikā no pasūtīšanas brīža. Pasūtītājam/ Pasūtītāja struktūrvienībai ir tiesības patstāvīgi noteikt nepieciešamo preču pasūtījuma apjomu un intensitāti, balstoties uz iestādes faktisko vajadzību un tai pieejamo finanšu līdzekļu (budžeta) apmēru.
< pretendenta nosaukums >
1. Apliecinām, ka piedāvājuma cenā ietverti visi izdevumi un paredzamās izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildi, kā arī maksājumi, nodevas un nodokļi, izņemot PVN.
2. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu (tajā skaitā tehnisko specifikāciju un līguma projektu), piekrītam sniegt visus pakalpojumus saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
3. Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā.
Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
Datums
NB! Pretendents ir tiesīgs pats izvēlēties paraksta veidu – parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un pievienot piedāvājumam elektronisko dokumentu, parakstīt pašrocīgi un piedāvājumā pievienot skenētu dokumentu vai parakstīt tikai ar Elektroniskās iepirkumu sistēmas piedāvāto sistēmas parakstu.