ATKLĀTS KONKURSS

“Jēkabpils militārās bāzes “Indras” izbūve, Krustpils pag., Krustpils nov. (2.kārta)”

(identifikācijas Nr. VAMOIC 2026/31)

Dzeltenas atbildes (jaunas un precizētas) – sniegtas 28.08.2026.

- Jautājums:

Izsniegtajā Būvprojekta dokumentācijā trūkst mape ar UPP jeb Ugunsdrošības Pasākuma Pārskatu. Vai būtu iespēja šo iesūtīt?

- Atbilde:

Papildināta iepirkuma dokumentācija ar sadaļu Ugunsdrošības pasākumu pārskats - UPP. Atbildēts

- Jautājums:

Izsniegtajā Būvprojekta dokumentācijā iztrūkst arī citi svarīgi dokumenti: kur ir atrodams  kopējais Būvprojekta Paskaidrojuma raksts.

- Atbilde:

Papildināta iepirkuma dokumentācija ar būvprojekta sadaļu Skaidrojošais apraksts. (Pielikums Nr.2). Atbildēts

- Jautājums:

Izsniegtajā Būvprojekta dokumentācijā iztrūkst arī citi svarīgi dokumenti: svarīgajām sadaļām (AR un BK) vajadzētu sākties ar pirmo lapu – Vispārējie rādītāji. TĀDAS NAV. KĀPĒC?

- Atbilde:

Iepirkuma procedūras ietvaros izsniegts Arhitektūras risinājumu AR rasējums Vispārīgie rādītāji – AR-00.01.  Papildināta iepirkuma dokumentācija ar Būvkonstrukcijas  BK rasējumu lapu Nr. BK_01. Atbildēts

- Jautājums:

Izsniegtajā Būvprojekta dokumentācijā iztrūkst arī citi svarīgi dokumenti: lūdzu izsniegt grunts ģeotehniskās izpētes pārskatu.

- Atbilde:

Papildināta iepirkuma dokumentācija ar sadaļu Ģeotehniskās izpētes pārskats. Atbildēts

- Jautājums:

Izsniegtajā Būvprojekta dokumentācijā iztrūkst arī citi svarīgi dokumenti: BK sadaļas specifikācijas, kas apvienotas vienā rasējuma lapā nevis izmētās pa visu BK sadaļu – tā ir labā projektēšanas prakse, lai jebkuram, kurš atver BK sadaļu ir skaidri un uzskatāmi redzamas visas svarīgākās konstrukcijas un to apjomi.

- Atbilde:

Papildināta iepirkuma dokumentācija ar būvprojekta sadaļu BK Materiālu specifikāciju (Pielikums Nr.5).  Atbildēts

- Jautājums:

Lūdzam pievienot pie projekta AVK-01 rasējuma lapu.

- Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Pretendentam pieejamajā rasējuma plāna ELT-5 lapā ir uzrādīts kabelis XPUJ-4x16 – 51m. Bet iepirkuma specifikācijas apjomos šāds kabelis XPUJ-4x16 – 51m netiek uzrādīts. Lūdzam Pasūtītāju skaidrot vai precizēt iepirkuma ELT sadaļas specifikāciju par ELT rasējuma lapā ELT-5 redzamā kabeļa XPUJ-4x16 – 51 m apjomu.

- Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Iepirkuma specifikācijas tāmes 3-1 Ārējā elektroapgāde (ELT) pozīcijā poz.nr. 21,  “metāla balsta konsole, paredzēta stiprināt pie apgaismojuma balsta 6m augstumā", karsti cinkots saskaņā ar EN 1461 prasībām, ar CE marķējumu - 3.kpl. Dokumentācijā netiek norādīta informācija par balstā uzstādāmās metāla konsoles iznesumu. Pēc pieejamās dokumentācijas ELT-2 rasējuma lapā ir uzrādīta T-veida konsole (G8.1, G8.2, G8.3) nenorādot uzstādāmās konsoles izmērus. Lūdzam pasūtītāju skaidrot vai papildināt iepirkuma specifikāciju, norādot nepieciešamo balstā uzstādāmo apgaismojuma konsoles veidu un tās izmērus.

- Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Pamatu šķembu pamatnes biezums un materiāla frakcija:

Finanšu piedāvājuma tāmes formas lokālās tāmes 1-1 sadaļā “Pamati”, apakšsadaļā “Zemes darbi”, poz. 4 norādīts:
“Šķembu pamatojuma izveidošana b=100 mm, ar dolomīta šķembām fr. 0/36 mm”, daudzums 42 m³. Savukārt rasējumā BK-03 “Pamatu plāns, šķēlumi”, piezīmē Nr. 3, paredzēts zem pamatiem izbūvēt 200 mm biezu blietētu šķembu slāni, fr. 16–32 mm.

Lūdzam precizēt, kurš risinājums pretendentam jāņem vērā, sagatavojot finanšu piedāvājumu. Vai tāmes pozīcijā Nr. 4 norādītais šķembu slāņa biezums 100 mm un frakcija 0/36 mm ir precizējami atbilstoši BK-03 paredzētajam 200 mm biezam šķembu slānim fr. 16–32 mm? Ja jā, lūdzam precizēt arī attiecīgās pozīcijas apjomu.

- Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Jumta latojuma solis un valcprofila stiprinājuma komplektācija:

Finanšu piedāvājuma tāmes formas lokālās tāmes 1-1 sadaļā 5 “Jumts”, poz. 10 norādīts:
“Jumta latojuma ierīkošana (32x70 mm, solis – 25 mm)”, daudzums 947 m².

Rasējumā AR-04.10 “Sienu, grīdu un jumtu konstrukciju specifikācija”, jumta tipam J-P1 paredzētas 32x70 mm koka latas ar soli 250 mm.

AR būvelementu kopsavilkumā papildus paredzēti valcprofila slīdošie klemmeri jumta augšējā daļā 2 m joslā ar soli 500 mm – 2 kompl.

Lūdzam precizēt, vai tāmes pozīcijā Nr. 10 norādītais latojuma solis 25 mm ir precizējams atbilstoši AR-04.10 norādītajam 250 mm solim. Vienlaikus lūdzam precizēt, vai projekta dokumentācijā norādītie valcprofila slīdošie klemmeri 2 kompl. jāiekļauj jumta seguma izbūves pozīcijas Nr. 11 cenā vai tiem paredzama atsevišķa tāmes pozīcija.

- Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Jumta koka konstrukciju rasējumu atsauce:

Finanšu piedāvājuma tāmes formas lokālās tāmes 1-1 sadaļā 5 “Jumts”, pirms poz. 7 un 8, norādīta atsauce: “Jumta koka konstrukcijas BK-18”. Poz. 8 paredz jumta nesošo koka konstrukciju izgatavošanu un montāžu 36,24 m³ apjomā.

Rasējums BK-18 ir “3. stāva sienu un kolonnu plāns”. Savukārt jumta koka konstrukcijas risinātas rasējumos BK-22 “Jumta mūrlatu un koka statu un atgāžņu plāns” un BK-23 “Jumta koka siju un spāru plāns, šķēlumi, mezgli”.

Lūdzam precizēt, vai pozīcijas Nr. 7 un Nr. 8 jāaprēķina atbilstoši rasējumiem BK-22 un BK-23, iekļaujot visus tajos paredzētos koka elementus, savienojumus, stiprinājumus un mezglus.

- Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Jumta un fasādes metāla nosegelementu iespējamā dubulta uzskaite un marku neatbilstība:

Finanšu piedāvājuma tāmes formas lokālās tāmes 1-1 sadaļā 5 “Jumts” norādīts:

poz. 14 – “Sāna vējdēļa nosegelements valcprofilam … (SE-1)”, 43,48 m;

poz. 15 – “Dzegas metāla nosegelements … AR-05.02 (SE-5)”, 127,6 m.

Savukārt sadaļā 6 “Fasāde” papildus paredzēts:

sānu vējdēļa nosegelements – 37,0 t.m.;

karnīzes apdares nosegelementu komplekts – 102,4 t.m.

AR būvelementu kopsavilkumā Būvei Nr. 4 paredzēti SE-1 – 91,0 t.m., SE-2 – 37,0 t.m., SE-3 – 102,4 t.m. un SE-4 – 44,4 t.m.

Lūdzam precizēt, vai sadaļas “Jumts” pozīcijas Nr. 14 un Nr. 15 nav dubulti uzskaitītas attiecībā pret sadaļā “Fasāde” jau iekļautajiem nosegelementiem.

Lūdzam arī precizēt elementu markas, jo projekta dokumentācijā sānu vējdēļa nosegelements ir SE-2, savukārt karnīzes nosegelements ir SE-3, bet tāmes pozīcijās Nr. 14 un Nr. 15 norādītas markas SE-1 un SE-5. Pozīcijā Nr. 15 papildus norādīta atsauce uz AR-05.02. Lūdzam norādīt, kuras konkrētās pozīcijas pretendentam jācenot, lai vieni un tie paši elementi netiktu iekļauti piedāvājumā divas reizes.

- Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Fasādes paneļu krāsošanas iespējamā dubulta uzskaite:

Finanšu piedāvājuma tāmes formas lokālajā tāmē 1-1 norādītas šādas pozīcijas:

sadaļā 6 “Fasāde” – “Paneļu šuvju aizdare fasādes krāsošana ar tonētām fasādes krāsām”, 1316,2 m²;

sadaļā 9 “Dažādi darbi”, poz. 8 – “Fasādes 1. stāva paneļu krāsošana”, 422 m²;

sadaļā 9 “Dažādi darbi”, poz. 9 – “Fasādes 2.–3. stāva paneļu krāsošana”, 907 m².

Pozīcijas Nr. 8 un Nr. 9 kopā veido 1329 m².

Rasējumā AR-04.10 ārējo trīsslāņu paneļu AS-P1 kopējā platība norādīta 1330 m².

Lūdzam precizēt, vai sadaļas “Fasāde” pozīcijā 1316,2 m² un sadaļas “Dažādi darbi” pozīcijās Nr. 8 un Nr. 9, kopā 1329 m², nav dubulti iekļauta fasādes paneļu krāsošana.

Ja sadaļas “Fasāde” pozīcijā paredzēta tikai paneļu šuvju aizdare, lūdzam precizēt pozīcijas nosaukumu un darbu apjomu. Ja pozīcijā ietilpst arī fasādes krāsošana, lūdzam norādīt, vai pozīcijas Nr. 8 un Nr. 9 papildus jācenot.

- Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Atklāto AVK cauruļu pieslēguma mezglu ar HPL virsmu apjoms un izmēri:

Finanšu piedāvājuma tāmes formas lokālās tāmes 1-1 sadaļā 9 “Dažādi darbi”, poz. 4 norādīts:
“Atklāto AVK cauruļu pieslēguma izbūves mezgls, ar HPL virsmu vid. 550x550 mm” – 16 gab.

Savukārt Būves Nr. 4 “Dažādu būvelementu un izstrādājumu tabulā – kopsavilkumā” norādīts:
“Atklāto AVK cauruļu pieslēguma izbūves mezgls, ar HPL virsmu vid. 1550x550 mm” – 13 kompl., ar atsauci uz AR-04.03.

Lūdzam precizēt atklāto AVK cauruļu pieslēguma mezglu ar HPL virsmu apjomu un izmērus. Finanšu piedāvājuma tāmes formā norādīti 16 gab. ar vidējo izmēru 550x550 mm, savukārt AR būvelementu kopsavilkumā norādīti 13 komplekti ar vidējo izmēru

1550x550 mm. Lūdzam norādīt, kurš apjoms un izmērs jāņem vērā piedāvājuma sagatavošanā.

- Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

META plauktu un skapju sistēmas komplektācija:

Finanšu piedāvājuma tāmes formas lokālās tāmes 1-1 sadaļā 9 “Dažādi darbi”, apakšsadaļā “Plauktu sistēma”, norādīts:
“Plauktu sistēmas WSP META montāža, Meta Quick bezskrūvju plauktu sistēma vai ekvivalents” – 1 kompl.

AR būvelementu kopsavilkumā paredzēta divstāvu metāla skapju sistēma META, pašnesoša, cinkota un slēdzama, skapja izmērs 1000x600x2000 mm, aprīkota ar plauktu komplektu un krāsotām durvīm RAL 7035. Atsauce dota arī uz pielikumu “Skapja pretskats”.

AR-04.17 papildus norādīts, ka iebūvējamās divstāvu skapju sistēmas elementi uztverami kā viens komplekts, kuru nodrošina skapju ražotājs.

Lūdzam precizēt finanšu piedāvājuma tāmes formas pozīcijas “Plauktu sistēmas WSP META montāža” tvērumu. Vai pozīcijas cenā jāiekļauj pilna projektā un pielikumā “Skapja pretskats” paredzētā divstāvu skapju sistēma, t.sk. cinkots pašnesošais karkass, plaukti, krāsotas un slēdzamas durvis, slēdzenes, ventilācijas elementi un pārējā projektā paredzētā komplektācija, nevis tikai atvērta bezskrūvju plauktu sistēma?

- Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Metāla režģa nosegvāks virs elektrības kabeļu kanāla telpā T124:

Būves Nr. 4 AR būvelementu kopsavilkumā paredzēts 1 gab. metāla režģa nosegvāks virs elektrības kabeļu kanāla telpā T124, izmērs 2230x5000 mm, segts ar mitrumizturīgu saplāksni un stiprināts uz metāla sijām. Atsauces uz rasējumiem AR-04.01 un AR-04.09.

Pārbaudot finanšu piedāvājuma tāmes formu, atsevišķa šim izstrādājumam atbilstoša pozīcija nav atrodama.

Lūdzam norādīt, kurā finanšu piedāvājuma tāmes formas pozīcijā pretendentam jāiekļauj AR projekta dokumentācijā paredzētais metāla režģa nosegvāks virs elektrības kabeļu kanāla telpā T124, izmērs 2230x5000 mm, ar mitrumizturīga saplākšņa segumu un stiprinājumu uz metāla sijām. Ja šis izstrādājums nav ietverts nevienā esošajā pozīcijā, lūdzam papildināt finanšu piedāvājuma tāmes formu ar attiecīgu pozīciju.

- Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lai varētu precīzi aprēķināt PETRA pozīciju, lūdzam iesniegt trūkstošu informāciju:

Lūdzu, precizējiet Peikko Slab Hanger izmērus un skaitu atbilstoši peikko izmēru pierakstam (12.-13. lpp rokasgrāmatā), jo no šīm niansēm ir atkarīga detaļas cena:

Links uz produkta rokasgrāmatu:

https://media.peikko.com/file/dl/i/TTEgOw/DF_du37YwNLtV2TBUjJW6Q/PETRA_PEIKKO_GROUP_04_Technical_Manual_Web.pdf?fv=72d1&_gl=1*bhky2h*_gcl_au*MTAxMTQzMDkzMS4xNzY5NzY2ODI1

Ja iepriekš minētai pozīcijai paredzēti papildus leņķi, lūdzu, precizējiet PETRA iekārēm paredzēto L-leņķa garumu un izvietojumu atbilstoši PETRA rokasgrāmatai:

Atkārtots links uz rokasgrāmatu:

https://www.peikko.com/products/product/petra-slab-hanger/

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

L-3 logam specifikācijā norādīta PVC konstrukcija ar ugunsdrošības prasību.

Lūdzam precizēt šo risinājumu, jo PVC konstrukcijā ugunsdrošu logu izgatavot nav iespējams.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lokālajā tāmē Nr. 2-2 "AVK būve nr.4" pozīcijā Nr.28. ir norādīts termostata vārsta galva Danfoss RAW-K 5135, koda Nr. 013G5135. Vēršam Jūsu uzmanību, ka ražotāja Danfoss oficiālajā mājaslapā par konkrēto produktu 013G5135 RAW-K 5135 ir norādīts ka tā ražošana ir pārtraukta un vairs nav pieejams iegādei. Lūdzam skaidrot vai nepieciešamības gadījumā precizēt apjomus.

| 28 | termostata vārsta galva - temperatūras diapazons 8 - 28 °C M30x1.5 | RAW-K 5135 koda Nr.: 013G5135 RAL 9016 krāsa | gb. | 82,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pielikumā ievienojam ekrānuzņēmumu no ražotāja mājaslapas.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzu AR un BK sadaļu papildināt ar vispārējiem ēkas rādītājiem kā:

- Galvenos raksturlielumus – stāvu skaits, platība, būvtilpums, apbūves laukums, utt.

- Kāds ir paredzētais ēkas lietošanas veids;

- Ēkas grupa;

- Ēkas ugunsnoturības pakāpe;

Kāds ir ēkas klasifikācijas kods.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Vēlamies precizēt darbu apjomu ierakstus. Kāpēc daļai norādīto materiālu ir pievienota informācija (vai ekvivalents), bet citiem nav. Lūdzu papildināt visas pozīcijas ar šiem ierakstiem. Zemāk daži piemēri.

Lokālā tāme Nr. 1-1

Materāli bez vārdiem “vai ekvivalents”

| 10 | Līg.c. | Siltumizolācija ekstrudēta putu polistirola plāksne piem. Paroc XES 300 wj, b=100mm | m2 | 410,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Līg.c. | Tvaika izolācijas ieklāšana, tvaika izolācija MAPEPLAN EVO SK Sd=6000 | m2 | 738,00 |
| 11 | Līg.c. | Skārda jumta seguma ieklāšana, valcprofils Ruukki Authentic Classic C, biezums 0,6mm, pārklājums - pural matt | m2 | 947,00 |
| 3 | Līg.c. | GRS-03 Divslāņu iekštelpu sporta grīdu gumijas segums BSW Regupoll everoll impact+ (Basic 8+6mm), tonis - Amsterdam (3185). | m2 | 42,00 |

Materāli ar vārdiem “vai ekvivalents”

| 9 | Līg.c. | Pretkondensāta plēves ierīkošana, pretkondensāta plēve Eurovent® ANTICON 130 vai ekvivalents | m2 | 947,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Līg.c. | akmens vates siltumizolācija Paroc ROS 30, biezums 150mm vai ekvivalents | m2 | 811,80 |
| 3 | Līg.c. | akmens vates siltumizolācija Paroc ROS 30, biezums 80mm vai ekvivalents | m2 | 811,80 |
| 4 | Līg.c. | akmens vates siltumizolācija Paroc ROB 80, biezums 20mm vai ekvivalents | m2 | 811,80 |
| 9 | Līg.c. | J-L1 Siltināta, ugunsdroša bēniņu apkalpes lūka FAKRO LMF 120 (vismaz EI30) ar izbīdāmām kāpnēm vai ekvivalenta. Pirms izgatavošanas veikt ailas kontrolmērījumus. Brīvā aila min. 800x600 mm. Apdares tonis iekštelpai - balts. Manuāli verama. U=0.79 W/m2K. Montāžu veikt pēc ražotāja tehnoloģijas. | gb | 2,00 |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Vēlamies precizēt vai Pasūtītājs nodrošina būvnieku ar savu atbērtni? Ja jā, tad kādā attālumā tā atrodas no būvobjekta?

Lokālā tāme Nr. 1-1 (Poz.5)

| 5 | Līg.c. | Grunts transports uz atbērtni | m3 | 1 067,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Vēlamies precizēt šo darbu apjomu ierakstu. Iepriekšējā ekrānšāviņā ir redzams, ka šie gaismekļi tiek izbūvēti karogu mastu pamatā. Rodas jautājums vai zemāk redzamā pozīcija ir korekta? Mūsu skatījumā šiem gaismekļiem pamats vairs nav vajadzīgs, ja tie tiek izbūvēti karogu mastu pamatā. Skaidrot un labot.

Lokālā tāme Nr. 3-1 (Poz. 19-21)

| 19 | Līg.c. | Teritorijas gaismekļi un armatūra |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Līg.c. | Elfo RGBW - DMX/RDM LED 41W 230V IP65 IK08 180 grādu regulācija UV noturīgs pārklājums plats apgaismojuma leņķis | gb. | 6,00 |
| 21 | Līg.c. | Betona pēda, augstums virs zemes 0,2m, kopējais augstums 0,4m. Izgatavot atbilstoši gaismekļa tipam un izmēriem. Ar caurumu kabeļu ievēršanai | gb. | 6,00 |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Ar noradīto informāciju ir stipri par maz, lai piegādātāji varētu sagatavot cenu piedāvājumu. Lūdzu papildināt informāciju par to vai kājslauķis ir nepieciešams ar gumijas, tekstila, birstu vai Ultragrip joslām. Kurš variants FORBO Nuway Connect vai FORBO Nuway Grid. https://www.forbo.com/flooring/lv-lv/materiali/nuway/nuway-grid/ptj78b

Lokālā tāme Nr. 1-1 (Poz.17)

| 7 | Līg.c. | GRS-07 Caurlaidīgs, neausts vinila kājslauķis ar reljefa konstrukciju Forbo Coral Grip HD rāmī. Tonis - Lead NCS 7502-B, LRV- 5%, biezums - 17 mm. Zem tā - pašizlīdzinošs epoksīda sveķu krāsojums Mapei Mapecoat I uz grunts Primer SN. Tonis nr. 41. | m2 | 22,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Labā darbu apjomu sastādīšanas prakse rāda, ka notekas izsaka ar mērvienību metros (m) nevis gabalos (gab.). Lūdzu labot mērvienību un apjomu.

Lokālā tāme Nr. 1-1 (Poz.17)

| 17 | Līg.c. | Lietus ūdens noteku montāža, metāla lietus ūdens notekas D=120mm. Cinka pārklājums vismaz 275g/m2, notekas garums 10,7m | gb | 8,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Grīdu betonēšana ar ESTRICH tehnoloģiju neparedz izmantot C16/20 betonu. Lūdzu projektētāju iepazīties ar šo tehnoloģiju. Šo sauso betonu gatavo uz vietas objektā speciālās iekārtās sajaucot dažādas pildvielas – granti, cementu, ūdeni un PP fibras. Tā sastāvā nav betons C16/20. Labot ierakstu uz atbilstošu.

Lokālā tāme Nr. 1-1 (Poz.7 un 16)

| 7 | Līg.c. | Grīdas betonēšana ar C16/20 (estrich tehnolģija) , b=100mm , ieskaitot betona transportēšanas un sūknēšanas izmaksas. Ievērtēt deformācijas šuvju zāģēšanu, pildīšanu | m2 | 306,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Līg.c. | Grīdas betonēšana ar C16/20 (estrich tehnolģija) , b=100mm , ieskaitot betona transportēšanas un sūknēšanas izmaksas. Ievērtēt deformācijas šuvju zāģēšanu, pildīšanu | m2 | 949,00 |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Vēlamies precizēt, kur norāditājos rasējumos ir atrodami šie materiāli? Šai ēkai nav paredzēts nekāds karnīzes nosegs, kā arī skārda apdare ārdurvīm. Lūdzu labot šos ierakstus.

Lokālā tāme Nr. 1-1 (Poz.6)

|  | Līg.c. | Karnīzes apdares noseglementu kplekts. Cinka pārklājums vismaz 275 g/m2, biezums 0,7 mm. Tonis RR23 jeb RAL 7016 ar polimērkrāsas pārklājumua Pural Matt. (AR-04.06; AR-04.07; AR-04.24) | t. m | 102,40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Līg.c. | Durvju apdares nosegelementu kplekts: pārsedze, sānu elementi, iekšpuse un ārpuse. Cinka pārklājums vismaz 275 g/m2, biezums 0,7mm.Tonis RR23 jeb RAL 7016 ar polimērkrāsas pārklājumua Pural Matt. (AR-04.06; AR-04.07) | t. m | 44,40 |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzu labot ierakstus un norādīt tiem atbilstošus apjomus. Šī nav labā darbu apjomu sastādīšanas prakse.

Lokālā tāme Nr. 1-1 (Poz.13-14)

| 14 | Līg.c. | HPL starpsienu montāža AR-04.15 Starpsienas paredzēt no vismaz 10 mm ūdensizturīga monolītā lamināta LTT HPL ELTETE vai ekvivalenta. Lieces izturība gareniski un šķērsvirzienā - 187 MPa. Rāmis - anodēts alumīnijs (biezums vismaz 2 mm). Tonis - RAL 7035. Furnitūru paredzēt no Assa Abloy produktu grupas vai ekvivalentas. Slēdzene ar avārijas atvēršanas ierīci | kpl | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Līg.c. | Tualetes kabīnes 7 gab. sistēma HPL-01, durvju skaits - 7 gb | gb | 1,00 |
|  | Līg.c. | Dušu kabīnes. Mitrumizturīga HPL-02 | gb | 1,00 |
|  | Līg.c. | Dušu kabīnes. Mitrumizturīga HPL-03 | gb | 1,00 |
|  | Līg.c. | Tualetes kabīnes 2 gab. sistēma HPL-04, durvju skaits - 2 gb | gb | 1,00 |
|  | Līg.c. | Dušas kabīnes. Mitrumizturīga HPL-05 | gb | 1,00 |
|  | Līg.c. | Tualetes kabīnes 2 gab. sistēma HPL-06, durvju skaits - 2 gb | gb | 1,00 |
|  | Līg.c. | Tualetes kabīnes 3. gab. sistēma HPL-07, durvju skaits - 3 gb | gb | 1,00 |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Vēlamies precizēt vai TIEŠĀM visas durvis ir jāaprīko ar ABLOY furnitūru un PVC logi ar FSB furnitūru? Pirmkārt tā ir ļoti dārga un otrkārt ne visi ražotāji strādā ar šiem ražotājiem.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzu BK sadaļas rasējumiem pievienot atsevišķas rasējumu lapas ar galveno dzb. būvizstrādājumu specifikācijām (pamati, mūris, kolonnas, sienas, sijas, HCS, kāpņu laidi) un tehniskiem rādītājiem. BK sadaļa ir nepārskatāma. Šī nav labā projektēšanas prakse, kad BK sadaļā netiek noradītas galveno būvmateriālu specifkācijas. Nav atrodama HCS paneļu specifikācija.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Vēršam darbu apjoma sastādītāja uzmanību uz to, ka PEIKKO PETRA netiek izteikta tonnās (t), bet gan gabalos (gab.) pēc noteiktām dimensijām. Lūdzu mainīt šo pozīciju un izteikt to pareizās mērvienībās.

Lokālā tāme Nr. 1-1 (Poz.12)

| 12 | Līg.c. | PEIKKO PETRA PL8 profils, dažādi garumi | t | 0,30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzu papildināt darbu apjomus ar pozīciju “Dzelzsbetona konstrukciju detālrasējumu izstrāde jeb DZKD izstrāde”.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzu skaidrot, kur rasējumos ir atrodami HCS 265 dobtie pārseguma paneļi?

Lokālā tāme Nr. 1-1 (Poz.5)

|  | Līg.c. | HCS265 dobais dzelzsbetona pārseguma panelis PP/106 materiāls C45/55 | gb | 8,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Līg.c. | HCS265 dobais dzelzsbetona pārseguma panelis PP/107 materiāls C45/55 | gb | 1,00 |
|  | Līg.c. | HCS265 dobais dzelzsbetona pārseguma panelis PP/108 materiāls C45/55 | gb | 4,00 |
|  | Līg.c. | HCS265 dobais dzelzsbetona pārseguma panelis PP/109 materiāls C45/55 | gb | 1,00 |
|  | Līg.c. | HCS265 dobais dzelzsbetona pārseguma panelis PP/110 materiāls C45/55 | gb | 1,00 |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzu BK sadaļas rasējumiem pievienot mezglu, kur redzama trīsslāņu sienas paneļu savienojuma šuve (horizontālās un vertikālās) ar tās pakošanas un aizdares materiāliem.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzu skaidrot – kāpēc jumta konstrukcijas izvēlēts izbūvēt / gatavot uz vietas nevis pasūtīt rūpnieciski ražotas koka kopnes, kas stipri paātrinātu ēkas jumta izbūves darbus.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzu skaidrot – kāpēc bēniņu pārsegumu paredzēts siltināt ar lēzeno jumtu siltinājuma vatēm? Bēniņu telpas labāk un praktiskāk ir siltināt ar beramo vati. Nav atgriezumu un iestrāde ir bez šuvēm.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Jautājumi par PVC logiem:

Lūdzu norādīt kāds ir iekšējais konstrukciju tonis. Pieņemam, ka balts, ja palodzes ir noradītas baltas, bet labā prakse ir norādīt iekšējo un ārējo konstrukciju toni.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Rasējumu lapā AR-04.11 atrodamā konstrukcija VT-1 ir ļoti liela. Mēs un ražotāji to ieteiktu izgatavot no alumīnija nevis PVC.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Par jumtiņiem virs ieejas durvīm ST-01. Rasējumu lapa AR-04.20. Vēlamies precizēt vai pie ieejas durvīm estētiskāk un vieglāk nebūtu uzstādīt rūdīta – laminēta stikla jumtiņus ar nerūsējošā tērauda stiprinājumiem / saitēm. Nevis tik komplicētas konstrukcijas jumtiņus?

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Ir pretrunīga informācija starp rasējumiem un PVC logu specifikācijām. Palodžu platumi ir dažādi. Lūdzu salabot rasējumu lapas AR-04.11 ierakstus uz atbilstošiem.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Vēlamies precizēt, kur darbu apjomos ir atrodama pozīcija – “cokola siltināšana ar Ekstrudēto siltumizolāciju 200mm”? Lūdzu papildināt darbu apjomus.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzu norādīt kāda ir vēlamā iekšējās apdares darbu kvalitātes prasības (Q1-Q4).

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Projektā norādītie iekšējie LEDVANCE gaismekļu modeļi ir novecojuši. Lūdzam Projektētāju norādīt aktuālos LEDVANCE gaismekļu modeļus.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

ELT sadaļas darbu apjomu sarakts neatbilst ELT-2 rasējumu lapai:

- Būtu korekti tāmē arī norādīt gaismekļu marķējumu nevis tikai rasējumu lapā;

- Lūdzu rasējuma lapu ELT-2 papildināt ar gaismekļu specifikāciju. Nav saprotams, kurš ir kurš gaismeklis;

- Kāpēc uz apgaismojuma stabiem ir izvēlēti dažādu ražotāju āra apgaismes ķermeņi? L konsules stabiem STORK, bet T tipa konsules stabiem TREVOS. Vai nevajadzētu vienādus?

- Gaismekļi G8.1; G8.2 un G8.3 ir ar T-veida konsuli, bet darbu apjomos tādas nav. Lūdzu papildināt darbu apjomus ar korektu ierakstu.

- T-veida konsuļu skaits ir trīs nevis seši. Lūdzu veikt labojumus.

- Gaismekļi G10.1; G10.2 un G10.3 ir ar L-veida konsuli, bet darbu apjomos konsules veids vispār nav norādīts. Lūdzu papildināt darbu apjomus ar korektu ierakstu.

- Kā iespējams L veida konsuli stiprināt 6m augstumā, jaapgaismes stabs ir L=8,6m? Lūdzu veikt labojumus.

Lokālā tāme Nr. 3-1 (Poz.22-26)

| 19 | Līg.c. | Teritorijas gaismekļi un armatūra |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Līg.c. | Elfo RGBW - DMX/RDM LED 41W 230V IP65 IK08 180 grādu regulācija UV noturīgs pārklājums plats apgaismojuma leņķis | gb. | 6,00 |
| 21 | Līg.c. | Betona pēda, augstums virs zemes 0,2m, kopējais augstums 0,4m. Izgatavot atbilstoši gaismekļa tipam un izmēriem. Ar caurumu kabeļu ievēršanai | gb. | 6,00 |
| 22 | Līg.c. | TREVOS EVELUX M 48/52/740 WR1 LED outdoor public street lighting, wide road 1 optic, 79W 4000K IP66 IK10 230V Auto ceļi. Balsti no 10.1 līdz 10.3; 8.1 līdz 8.3 | gb. | 6,00 |
| 23 | Līg.c. | Apgaismojuma balsts cinkots L=8,6m ar revīzijas lūku; Balstiem CE marķējums atbilstoši EN40-5 prasībām. Horizontālā novirze plānotajā kameru (t.i. 5m augstumā) <2%. Karsti cinkots saskaņā ar EN 1461 prasībām. Gumijas blīvslēgs pamats-balsts. | kpl. | 6,00 |
| 24 | Līg.c. | L-veida konsole, iznesums L=1m leņķis 15 grādi, ar jumtiņu uz vertikālās daļas, h=0.4m. Karsti cinkots saskaņā ar EN 1461 prasībām. Ar CE marķējumu. Komplektā ar gumijas blīvslēgu balsts-konsole. | kpl. | 6,00 |
| 25 | Līg.c. | Stork LB 107 W 64LEDsSRL 107 740 L37 B064_O165_Bin-N5_TH 230V 4000K Darba temp. -40°C to +50°C Ra>70 IP66 IK09. Ierindas laukums Balsti no 8.1 līdz 8.3 | gb. | 3,00 |
| 26 | Līg.c. | Konsole paredzēta stiprināt pie apgaismojuma balsta 6m augstumā. Karsti cinkots saskaņā ar EN 1461 prasībām. Ar CE marķējumu. | kpl. | 3,00 |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzu skaidrot lokālās tāmes Nr.3-1 pozīciju Nr.41. Vai tiešām stieple PVC apvalkā ir vajadzīga no alumīnija? Pārsvarā šī pozīcija  ir no cinkota tērauda stieples.

Lokālā tāme Nr. 3-1 (Poz.8)

| 41 | Līg.c. | Alumīnija stieple d=10mm, PVC apvalkā, teritorijas pieslēgumiem | m | 12,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzu skaidrot zemāk redzamos apjomus. Kā var būt, ka cauruļu apjoms ir 36 m, bet reāli ir jāizbūvē tikai 10 m?

Lokālā tāme Nr. 3-4 (Poz.6; 10; 11)

|  |  |  |  | Lietotāja kabeļu kanalizācijas izbūve - veicamie darbi. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Līg.c. |  |  | Trīs kanālu kabeļu kanalizācijas izbūve ar vidējo dziļumu no caurules apakšas 1.0m. |  | m |  | 10,00 |
|  |  |  | Kabeļu kanalizācijas izbūves materiāli. |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Līg.c. | Kabeļu kanalizācijas gofrēta caurule D=110mm |  | 450N |  | m | 6,00 |
| 11 |  | Līg.c. | Kabeļu kanalizācijas caurule D=110mm |  | 1250N |  | m | 30,00 |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Šī nav labā darba apjomu sastādīšanas prakse. Šī pozīcija sastāv no 492. skapīšiem. Šādu skaitu nevar “palikt” zem apzīmējuma  “1 kompl.”. Lūdzu labot šo ierakstu un norādīt atbilstošu skaitu ailītē “Daudzums”.

Lokālā tāme Nr. 1-1 (Poz.8)

|  | Līg.c. | Plauktu sistēma |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Līg.c. | Plauktu sistēmas WSP META montāža, Meta Quick bezskrūvju plauktu sistēma (wsp.lv) vai ekvivalents | kpl | 1,00 |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzam skaidrot, kāpēc visi būvprojektā paredzētie ārējie tīkli (Ū1, K1, LK2, ST1, Z un W11) ir samesti vienā rasējumā? Kopējais tīklu izvietojumam ir jābūt redzamam GP sadaļas rasējumos nevis katra ārējo tīklu sadaļā. Lūdzu katram tīklam izdalīt savu rasējum lapu, kurā ir redzami konkrēti tīkli nevis visi kopā, kā rezultātā rasējums nav nolasāms, jo ir liels mudžeklis. Šī nav labā projektēšanas un rasējumu sagatavošanas prakse. Rasējums ELT-2 nav pārskatāms.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzam detalizētāku tehnisko informāciju par TS sadaļā norādītājiem materiāliem.

Lokālā tāme Nr. 4-1 (Poz. 3 un 4)

| 3 | Līg.c. | Neausta ģeotekstila izbūve | m2 | 4 300,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Līg.c. | Ģeorežģa izbūve | m2 | 4 500,00 |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Vēlamies precizēt rasējumu lapā GP-02.01 redzamo norobežojošo stabiņu detalizētāku informāciju. Augstums, krāsa, iespējamais ražotājs, utt.

Lokālā tāme Nr. 4-1 (Poz.6)

| 6 | Līg.c. | Lokano norobežojošo stabiņu uzstādīšana | gb. | 12,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Vēlamies precizēt rasējumu lapā GP-02.01 redzamās nojumes smēķēšanai detalizētāku informāciju. Augstums, krāsa, iespējamais ražotājs. Vaļēja vai slēgta utt.

Lokālā tāme Nr. 4-1 (Poz.7)

| 7 | Līg.c. | Nojumes smēķēšanai uzstādīšana | kpl. | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Vēlamies precizēt vai rasējumu lapā GP-02.01 redzamais karoga mastu pamats un paši masti (7 gab.). Lūdzu detalizētāku informāciju par pamatu.

- Norādīt pamata dziļumu;

- Vai tiešām pamatam jābūt tik lielam – tas ir ~ 28m3 betona. Vēršam jūsu uzmanību, ka tas ir ļoti daudz priekš karoga mastu pamatiem. Kā arī tas izmaksās ļoti dārgi!

- Kāda tipa karoga masti ir paredzēti, cik gari, kāds aprīkojums. Ar vai bez vinčas, utt.

Lokālā tāme Nr. 4-1 (Poz.8)

| 8 | Līg.c. | Karogu mastu uzstādīšana uz betona pamata | gb. | 7,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Nolikuma 9. punkta 9.1.1.4. apakšpunktā noteikts, ka Tāmē ir jāiekļauj pasūtītāja finanšu rezerve būvizmaksu indeksācijas segšanai 7 % (septiņu procentu) apmērā no būvdarbu izmaksām, to uzrādot kā atsevišķu pozīciju Būvniecības koptāmē.

Vēršam uzmanību, ka Būvniecības koptāmē šāda pozīcija nav paredzēta. Lūdzam papildināt Būvniecības koptāmi ar atsevišķu pozīciju pasūtītāja finanšu rezervei būvizmaksu indeksācijas segšanai 7 % apmērā no būvdarbu izmaksām.

Atbilde:

Konkursa nolikuma 9.1.1.apakšpunkts noteic, ka Tāmes iesniedzamas atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumu Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 4.pielikumam, saskaņā ar Būvprojektu (satur ierobežotas pieejamības informāciju) un darbu apjomu sarakstu (Pielikums Nr.10-1).

Pretendentam, sagatavojot Tāmes atbilstoši LBN 501-17, ir jāizveido arī attiecīgā Būvniecības koptāme. Papildus LBN 501-17 prasībām pretendentam jāievēro konkursa nolikumā noteiktās prasības, tajā skaitā, bet ne tikai 9.1.1.4. apakšpunktā noteiktā prasība – Būvniecības koptāmē kā atsevišķa pozīcija jānorāda Pasūtītāja finanšu rezerve būvizmaksu indeksācijas segšanai 7 % apmērā no būvdarbu izmaksām. Atbildēts

- Jautājums:

Saskaņā ar Nolikuma 9.1.1. punktu Pretendents sagatavo tāmi, kurā saskaņā ar Nolikuma 9.1.1.4. 	ir iekļauta pasūtītāja finanšu rezerve būvizmaksu indeksācijas segšanai 7 % (septiņu procentu) apmērā no būvdarbu izmaksām, kas uzrādīta atsevišķā pozīcijā Būvniecības koptāmē, un kuru pēc Nolikuma 9.1.1.7. nav pieļaujams labot/grozīt/mainīt. Savukārt “Tāmes” veidnē “Koptāme” nav iekļauta pasūtītāja finanšu rezerve būvizmaksu indeksācijas segšanai7% apmērā no būvdarbu izmaksām, kurai jābūt uzrādītai atsevišķā pozīcijā Būvniecības koptāmē.

Lūdzam labot “Tāmes” veidnes Koptāmi tajā iekļaujot iepriekšminēto  7 % (septiņu procentu) finanšu rezervi būvizmaksu indeksācijas segšanai.

Atbilde:

Lūdzam skatīt atbildi uz 53. Jautājumu. Nolikuma 9.1.1.7. apakšpunkta prasība pēc būtības attiecināma uz nolikuma 9.1.1.1. apakšpunktu: “ir iekļauti visi darbi darbu apjomu sarakstā norādītajā apjomā”. Atbildēts

- Jautājums:

Lūdzam sniegt skaidrojumu par iepirkuma nolikuma 8.3. punktā noteikto prasību attiecībā uz pretendenta pieredzi:

Lūdzam precizēt, kāda tipa un kādas būvju grupas (pēc būvju klasifikācijas) ēkas vai ēku kompleksi tiks akceptēti kā atbilstoši nolikuma 1.1. punkta prasībām?

Vai pretendentam kā atbilstošu pieredzi ir iespējams iesniegt būvdarbu pieredzi par 2. grupas nedzīvojamo ēku – Apakšstacijas vadības ēku (galvenais lietošanas veids: 1251 Rūpnieciskās ražošanas ēkas), kas pieņemta ekspluatācijā un kurā veikto būvdarbu apjoms ir vismaz 1 000 000 EUR bez PVN?

Atbilde:

Nolikuma 8.3. apakšpunktā noteiktā pieredzes prasība attiecas uz ēku vai ēku kompleksu būvdarbu veikšanu, un nolikumā nav noteikts konkrēts ēkas galvenais lietošanas veids vai konkrēta būves grupa, kurai šai pieredzei būtu jāatbilst.

Līdz ar to par atbilstošu pieredzi var tikt uzskatīti arī 2. grupas nedzīvojamās ēkas, apakšstacijas vadības ēkas (galvenais lietošanas veids 1251 “Rūpnieciskās ražošanas ēkas”) būvdarbi, ja ir izpildīti visi nolikuma 8.3. apakšpunktā noteiktie nosacījumi, tostarp būvdarbu pabeigšana un būves pieņemšana ekspluatācijā, kā arī būvdarbu apjoms konkrētajā ēkā/ēku kompleksā ir vismaz 1 000 000 EUR bez PVN.

- Jautājums:

Iepirkuma nolikuma pielikumā “Pielikums Nr.10_1_BA_2.karta.xlsx”, lokālā tāmē Nr. 2-4  “SP UATS”, pozīcijās Nr. 15 un Nr. 16 (sk. zemāk) ir radušās neskaidrības.

- Lūdzam precizēt pozīcijā Nr.15 minētais “1. kārta uzstādītais kontroles panelis” ir uzstādīts un tam ir jāveic pieslēgšana? Vai viņš ir jāuzstāda un jāpieslēdz jaunizbūvējāmā ēkā? Lūdzam precizēt tā atrašanas vietu.

- Pozīcijā Nr.16 “Esošās Datora ar BIS programmnodrošinājumu…”, lūdzam precizējiet, ko projektētājs bija domājis šajā pozīcijā? Varbūt ir radusies drukas kļūda un ir jāparedz “BMS ( Building Management System- ēku vadības un automatizācijas sistēma, kas centralizēti kontrolē ventilāciju, apkuri, apgaismojumu un drošību ) programmnodrošinājumu”, nevis BIS (Būvniecības informācijas sistēmu)?

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lokālās tāmē Nr.4-1, pozīcijas:

| 6 | Lokano norobežojošo stabiņu uzstādīšana | gb. | 12,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Nojumes smēķēšanai uzstādīšana | kpl. | 1,00 |
| 8 | Karogu mastu uzstādīšana uz betona pamata | gb. | 7,00 |

Lai korekti sagatavotu piedāvājumu, lūdzam pievienot iepirkuma dokumentācijai rasējumus un specifikācijas šīm pozīcijām.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lokālajā tāmē 4-1, pozīcijas:

nav norādīta materiālu 0/45 un 0/63pn stiprības klase N.

ģeotekstilam un ģeorežģim arī neatradām specifikāciju  pieejamajā projekta dokumentācijā:

Lūdzam Jūs sniegt skaidrojumu un precizēt darbu apjomus.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Nolikuma pielikumā nr.1 “Konkursa pieteikums” 2.11. punktā norādīts “Apliecina, ka _______(pretendenta nosaukums) ir mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums (attiecīgo pasvītrot)”. Lūdzam pasūtītājam paskaidrot, kā pareizi aizpildīt šo pieteikuma punktu, ja Pretendents neatbilst ne mikrouzņēmums, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam?

Atbilde:

Iepirkuma komisija paskaidro, Konkursa Pieteikuma veidlapā (nolikuma Pielikums Nr.1, 2.11. apakšpunkts) pretendents var norādīt arī citu statusu, uzņēmuma attiecīgo statusu, kura kritērijiem uzņēmums atbilst. Atbildēts

- Jautājums:

Jautājums par minerālmateriālu maisījumu kvalitātes prasībām

Būvprojekta TS-CD sadaļā ceļu un laukumu seguma konstrukcijās ir paredzēta nesaistītu minerālmateriālu maisījumu 0/63pn un 0/45 izmantošana. Piemēram, seguma konstrukcijā paredzēts minerālmateriālu maisījums 0/45, h=10 cm, un minerālmateriālu maisījums 0/63pn, h=20 cm.

Izskatot iepirkuma dokumentācijai pievienoto būvprojektu, Pretendents neatrada norādi par minēto minerālmateriālu maisījumu N kategoriju/kvalitātes prasībām.

Lūdzam Pasūtītāju precizēt, kādai N kategorijai (N III, N IV vai citai) jāatbilst būvprojektā paredzētajiem minerālmateriālu maisījumiem 0/45 un 0/63pn.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Jautājums par apliecinājuma par pieredzi veidni

EIS sistēmas sadaļā “Dokumenti (aktuālie)” 07.08.2026. un 12.08.2026. ir publicēta informācija “Apliecinājuma par pieredzi forma pievienota, sadaļa Atlases prasības”.

Tomēr, atverot minētos ierakstus, EIS sistēmā tiek norādīts, ka dokumentam nav pievienota neviena datne. Arī autorizējoties EIS sistēmā un pārskatot iepirkuma sadaļu “Atlases prasības”, minētā apliecinājuma par pieredzi veidne nav atrodama.

Lūdzam Pasūtītāja iepirkuma komisiju precizēt, kur tieši EIS sistēmā ir pieejama minētā apliecinājuma par pieredzi veidne, un nodrošināt Pretendentiem piekļuvi tai.

Atbilde:

EIS ir problēma ar pievienoto dokumentu nolasīšanu no piegādātāju puses. Pēc EIS  prognozes – iespējama problēma piegādātāju pusē.

Tādēļ risinājums tiem piegādātājiem, kuri nevar piekļūt minētajai datnei EIS, izsniegt to ārpus sistēmas, iepirkuma komisijas sekretāram pēc piegādātāja pieprasījuma nosūtot uz piegādātāja e-pasta adresi. Atbildēts

- Jautājums:

Atklāta konkursa nolikuma 9.1.2. punktā noteikts, ka Pretendentam jāiesniedz NATO tāme atbilstoši nolikuma Pielikuma Nr.16 formai. Pielikuma Nr.16 NATO tāmes formā ir paredzēta aile “Nacionālās tāmes pozīcijas, kas iekļautas attiecīgajā pozīcijā”.

Savukārt Līguma projekta 4.12. punktā noteikts, ka Pasūtītājam ir tiesības Līguma izpildes laikā uzdot Uzņēmējam iesniegt NATO tāmju pozīciju izvērstās izmaksas, kas izriet no nacionālajās tāmēs iekļautajām pozīcijām.

Iepirkuma dokumentācijā nav sniegti detalizētāki norādījumi par Pielikuma Nr.16 NATO tāmes aizpildīšanu un tās sasaisti ar atbilstoši LBN 501-17 sagatavotajām tāmēm.

Lūdzam Pasūtītāja iepirkuma komisiju skaidrot, pēc kāda principa Pretendentam Pielikuma Nr.16 NATO tāmes pozīcijās ir jāsagrupē nacionālajās tāmēs iekļautās pozīcijas un kāda tieši informācija norādāma ailē “Nacionālās tāmes pozīcijas, kas iekļautas attiecīgajā pozīcijā”.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lokālās tēmes nr.1-1 pozīcijā nr.5 norādīts, ka Pretendentam jātransportē grunts uz atbērtni, lūdzam Pasūtītāju precizēt attālumu līdz atbērtnei.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Projekta specifikācijā AR-04-24 jumta segums ir norādīts Classic (klikvalcis), taču kores un karnīzes mezglos ir paredzēts valcējums uz dubultvalci. Kā tehniski plānots realizēt šo risinājumu?  Nepieciešams precizēt risinājumu – vai nu jāmaina attiecīgie mezgli, pielāgojot tos klikvalcim, vai arī jāmaina jumta segums uz atbilstošu valcprofilu, kas paredzēts dubultvalces savienojumiem.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Vēlamies precizēt, kur projektā stabveida pamatos ir paredzēts izbūvēt tik lielu skaitu PEIKKO enkurskrūves HPM24P? Stabveida pamati ir pieci (5gab.) gabali, katrā pa četrām (4 gab.) enkurskrūvēm, kopā sanāk divdesmit (20gab.) nevis sešdesmit (60 gab.). Lūdzu labot ierakstu un norādīt pareizu skaitu.

Lokālā tāme Nr. 1-1 (Poz.9)

|  |  | Enkurskrūves Peikko HPM24P | gb | 60,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzu skaidrot kāpēc BK sadaļā norādītais keramzīta bloku apjoms nesakrīt ar darbu apjomos norādīto.

- BK specifikācijās 151 m3 + 10% atgriezumi = 166,11m3.

- Darbu apjomos 160,9 m3.

Lokālā tāme Nr. 1-1 (Poz.3)

| 3 |  | Sienas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Sienu mūrēšana no keramzītbetona blokiem, b=150mm, 5 MPa, sienu tips SS-P1, keramzītbetona bloki b=150 mm, stiegrojums katrā trešajā rindā, mūrjava M10 Skaret ZM vai ekvivalents | m3 | 79,10 |
| 2 |  | Sienu mūrēšana no keramzītbetona blokiem, b=300mm, 5 Mpa, sienu tips SS-P2, keramzītbetona bloki b=300 mm, stiegrojums katrā trešajā rindā, mūrjava M10 Skaret ZM vai ekvivalents | m3 | 15,30 |
| 3 |  | Sienu mūrēšana no keramzītbetona blokiem, b=250mm, 5 Mpa, sienu tips SS-P3, keramzītbetona bloki b=250 mm, stiegrojums katrā trešajā rindā, mūrjava M10 Skaret ZM vai ekvivalents | m3 | 66,50 |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Vēlamies precizēt, kurā darbu apjomu pozīcijā ir iekļautas rasējumu lapā BK-04 redzamās enkurstiegras?

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzu skaidrot kāpēc administrācijas 1.stāva telpās ir paredzēta dubulta betona grīda ar papildus skaņas izolāciju PAROC SSB 1. Kāpēc izvēlēts šāds risinājums?

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Vēlamies saprast kāpēc dzb. konstrukciju ieliekamās detaļas ir izdalītas atsevišķās pozīcijās? Ražotāji savos izstrādājumus vadoties pēc BK sadaļas tās jau paredz konstrukciju izmaksās. Lūdzu dzēst šīs pozīcijas no darbu apjomiem.

Lokālā tāme Nr. 1-1 (Poz.13)

| Citas detaļas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Peikko HPKM24 | gb | 20,00 |
| Peikko PVL100 | gb | 1 292,00 |
| Peikko WELDA150x150-162 | gb | 257,00 |
| Peikko WELDA200x200-162 | gb | 1,00 |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Vēlamies vērst Pasūtītāja uzmanību uz šo pozīciju. Parasti kājslauķus neizbūvē visā vējtvera grīdas laukuma platībā, bet ~ 1,5-2,5m2. Šāda tipa kājslauķi ir ĻOTI dārgi un izmaksas sastāda ļoti lielu finansiālu ieguldījumu. Jāņem vērā, ka pēc gadiem tas būs jāmaina, kas sadārdzinās arī ēkas uzturēšanas izmaksas.

Lokālā tāme Nr. 1-1 (Poz.7)

| 7 |  | GRS-07 Caurlaidīgs, neausts vinila kājslauķis ar reljefa konstrukciju Forbo Coral Grip HD rāmī. Tonis - Lead NCS 7502-B, LRV- 5%, biezums - 17 mm. Zem tā - pašizlīdzinošs epoksīda sveķu krāsojums Mapei Mapecoat I uz grunts Primer SN. Tonis nr. 41. | m2 | 22,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzu labot zemāk redzamo ierakstu. Programmas čips jeb atslēga ir noradītā nepareiza. ECL310 konsule nesader ar A317.

- Pirmkārt nav tāda A317, bet gan A217;

- Otrkārt ECL310 atbilst A377.

Lokālā tāme Nr. 2-5 (Poz.9)

| 9 |  | Laika apstākļu kompensatoru ECL310 programma | A317 | kpl | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzu darbu apjomu sastādītāju skaidrot kā bimetāliskais termometrs var būt iegremdējamā čaulā? Iegremdējama čaulā var būt tikai spirta termometram. Lūdzu labot šo ierakstu.

Lokālā tāme Nr. 2-5 (Poz.55)

| 55 |  | Bimetāliskais termometrs, iegremdējama čaula | 0-120oC; Ø100mm DN15, PN6 | gb | 18,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzu skaidrot, kas tieši Pretendentam ir jādara ar šīm pozīcijām lokālajā tāmē Nr.2-3.? Skatīt zemāk.

- Tās ir jāatstāj tukšas vai jāaizpilda? Sanāk, ka tās dublējas ar zemāk esošajām pozīcijām ar nosaukumu “Aprīkojums” pozīcijas no Nr.1 - 22. Šie ir nevajadzīgi un maldinoši ieraksti. Lūdzam tos dzēst no darbu apjomiem.

- Tā pat vēršam uzmanību uz to, ka

Lokālā tāme Nr. 2-3

|  |  | Maisītājs roku mazgātnei, montāža- skat. pie aprīkojuma | gb | 26,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Maisītājs trauku mazgātnei, montāža- skat. pie aprīkojuma | gb | 1,00 |
|  |  | Dušas kplekts, regulējams sienas kronšteins, dušas galva 3-funkciju anticalc, 150 mm metāla dušas pievads, iebūvējams dušas krāns nospiežams 15-25 sek., montāža- skat. pie aprīkojuma | gb | 10,00 |
|  |  | Dušas kanāls L=1,0m ar trapa pievienojumu DN50, montāža- skat. pie aprīkojuma | gb | 7,00 |
|  |  | Smilšu traps LK40 DN600- skat. pie aprīkojuma | gb | 2,00 |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Šajos ierakstos viss nav korekti, Lūdzu veikt labojumus darbu apjomos.

- Pirmkārt tie ir dušas kanāli nevis trapi;

- Otrkārt to skaits pēc UK-05 ir 6 gab. nevis 7 gab.;

- Treškārt darbu apjomos kanalizācijas sadaļā tie ir seši metrīgi posmi nevis kā tas ir norādīts pie aprīkojuma viens gabals 2850mm un otrs 1200mm.

Lokālā tāme Nr. 2-3 (Poz.11)

|  |  | Dušas kanāls L=1,0m ar trapa pievienojumu DN50, montāža- skat. pie aprīkojuma | gb | 7,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Lokālā tāme Nr. 2-3 (Poz.11)

| 11 |  | Līnijveida dušas kanāls ShowerDrain C 2850 mm ar vertikālo atloku, ūdens izvadu DN 50, uzstādīšanas augstums 70mm (ūdens līmenis sifonā 30 mm), nerūsējošais tērauda kanāls un režģis; 304. klase, sertificēts saskaņā ar NE 1253, reste Wave (traps izgatavojams pēc individuāla izmēra). ACO | gb | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | Līnijveida dušas kanāls ShowerDrain C 1200 mm ar vertikālo atloku, ūdens izvadu DN 50, uzstādīšanas augstums 70mm (ūdens līmenis sifonā 30 mm), nerūsējošais tērauda kanāls un režģis; 304. klase, sertificēts saskaņā ar NE 1253, reste Wave (traps izgatavojams pēc individuāla izmēra). ACO | gb | 1,00 |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Vēlamies precizēt vai tiešām visus iekšējos kanalizācijas tīklus K1 ir paredzēts izbūvēt no PP SN8 klases cauruļvadiem? Arī tiem, kas tiek izbūvēti virs grīdas konstrukcijām un stāvvados? Labā prakse rāda, ka iekšējās kanalizācijas caurules izbūvē no PVC un PPHT cauruļvadiem.

Tā pat vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka nemaz nav tādu cauruļu PP OD50 (SN4).

Lokālā tāme Nr. 2-3 (Poz.1)

|  |  | Sadzīves kanalizācija K1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi OD110 (SN8), montāža | m | 110,00 |
| 2 |  | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi OD75 (SN4), montāža | m | 28,00 |
| 3 |  | PP kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi OD50 (SN4), montāža | m | 56,00 |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Vēlamies vērst projektētāja un Pasūtītāja uzmanību uz to, ka tirgū netiek piedāvāti zemāk redzamie veidgabali no PP materiāla. Tos ražo no PVC vai PPHT.

Lokālā tāme Nr. 2-3 (Poz.7-9)

| 7 |  | PP kanalizācijas caurules stāvvadu revīzija OD110, montāža | gb | 6,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | PP kanalizācijas caurules tīrāmā lūka OD110, montāža | gb | 5,00 |
| 9 |  | PP kanalizācijas caurules tīrāmā lūka OD75, montāža | gb | 3,00 |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Vēlamies precizēt zemāk redzamos ierakstus. Lūdzam projekta autoru skaidrot ar ko atšķiras revīzija no tīrāmās lūkas? Vai, varbūt, tām ir jābūt nevis PP, bet nerūsējošā tērauda grīdas tīrīšanas revīzijām?

Lokālā tāme Nr. 2-3 (Poz.7-9)

| 7 |  | PP kanalizācijas caurules stāvvadu revīzija OD110, montāža | gb | 6,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | PP kanalizācijas caurules tīrāmā lūka OD110, montāža | gb | 5,00 |
| 9 |  | PP kanalizācijas caurules tīrāmā lūka OD75, montāža | gb | 3,00 |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzu papildināt darbu apjomu sadaļu “Aprīkojums” ar šo ierakstu. Tās iztrūkst.

Lokālā tāme Nr. 2-3

|  |  | Smilšu traps LK40 DN600- skat. pie aprīkojuma | gb | 2,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzu būvprojekta sadaļām UKT, ELT, SAT un EST pievienot 2. kārtas specifikācijas.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Pēc būvprojekta 2. kārtas Būvprojekta ELT sadaļas rasējumiem ELT-4 un ELT-5 ir redzams, ka darbu apjomos iztrūkst kabelis XPUJ-4x16. Lūdzu skaidrot.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzu papildināt darbu apjomu lokālo tāmi Nr. 3-1 “Zibensaizsardzība un zemējums” ar pozīciju “Tranšejas rakšana un aizbēršana”.

Lokālā tāme Nr. 3-1 (Poz.34)

| 33 | Līg.c. | Zibensaizsardzība un zemējums |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Līg.c. | Plakandzelzs 3,5x30 mm, cinkota tērauda | m | 210,00 |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Vēlamies precizēt šo ierakstu. Šādas konfigurācijas āra melnie vara kabeļi ar septiņām dzīslām nav pieejami. Kāpēc ELT rasējum lapā ir atrodams kabelis ar citu marķējumu (NYY-JZ-7x2,5)? Lūdzu skaidrot kam šāda kabeļa izmantošana ir nepieciešama vai labot šo ierakstu.

Lokālā tāme Nr. 3-1 (Poz.3)

| 3 | Līg.c. | XPUJ-7x2,5 vara kabelis | m | 94,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Ievērojot pasūtītāja sniegto papildus informāciju 20.08.2026 par paredzamām izmaiņām un precizējumiem darbu apjomos un/vai būvprojekta risinājumos, kas būtiski tāmju izmaksu aprēķinu sagatavošanu, lūdzam pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu par vismaz 10 darba dienām līdz 22.09.2026, lai pretendentiem šīs paredzamās daudzskaitlīgās un nozīmīgās izmaiņas būtu iespējams objektīvi izvērtēt un iekļaut izmaksu aprēķinā.

Atbilde:

Ņemot vērā, ka iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbilžu sagatavošanai, iepirkuma komisija nolemj pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2026. gada 30. septembrim, plkst. 10.00.

- Jautājums:

Būvdarbu apjomu sarakstā Nr. 2.1. pozīcijā Nr.46 iekļautas 30 gab. rozetes no dīzeļģeneratora.

| 46 | Rozete 1-viet., 1 fāze, 230V, 16A, IP20, v/a (rozetes no dīzeļģeneratora) | gb. | 30 |
| --- | --- | --- | --- |

Signāls no DĢ, t.i, dīzeļģeneratora norādīts ELT rasējumos.

Skaidrojošais apraksts- norādīts, ka dīzeļģenerators tiek izbūvēts, bet nav norādīts kurā no kārtām:

Dīzeļgeneratora novietne (bet ne pati iekārta)  paredzēta 1.kārtā:

Ievērojot to, ka dīzeļģenerators nav iekļauts iepirkuma būvdarbu apjomu saraksta darbu apjomos, lūdzam apstiprināt, ka dīzeļģenerators ir iekļauts citu būvprojekta kārtu būvdarbu apjomos un to nav paredzēts piegādāt un pieslēgt iepirkuma procedūras ietvaros iekļautās 2.kārtas būvdarbu ietvaros.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzam izslēgt NATO tāmi no tehniskā un finanšu piedāvājuma sastāva, jo pretendentu rīcībā nav objektīva informācija kādas izmaksas uz kuru no pozīcijām ir attiecināmas.

- Lapa - NSIP_Tame

Pretendentu rīcībā objektīvi nevar būt dati, piemēram, par nacionālās tāmes pozīcijām, kas iekļautas attiecīgajā pozīcijā.

- Lapa NSIP_ IZPILDE_BP_21

Attiecīgā lapa ir izpildīto darbu akts, kas nevar objektīvi būt aizpildāms iepirkuma posmā, pirms konkursa piedāvājumu iesniegšanas- ir attiecīgi veidne , forma iepirkuma izpildes posmam.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzam apstiprināt, ka stāvu plānos norādītais aprīkojums un iekārtas nav jāiekļauj piedāvājuma tāmju izmaksās:

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzam precizēt iekļauto piezīmi rasējumā AR-04-17:

T.i. sistēmas otrā stāva grīda atbilstoši skapju specifikācijai ir iekļaujama lokālajā tāmē Nr.1-1, sadaļā Plauktu sistēma, p. Nr.8?

|  | Plauktu sistēma |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Plauktu sistēmas WSP META montāža, Meta Quick bezskrūvju plauktu sistēma (wsp.lv) vai ekvivalents | kpl | 1 |

Un iekļaujamās grīdas sastāvs ir:

Sistēmas otrais stāvs novietots 2400 mm augstumā virs ēkas grīdas, otrā stāva grīda izgatavota no 30 mm bieza cinkota režģa ar acs izmēru 30x30 mm un no 30 mm bieza saplākšņa, kurš no apakšpuses pārklāts ar baltu atstarojošu filmu, bet no augšpuses pārklāts ar brūnu neslīdošu filmu. Grīdas kravnesība ir 350 kg/m2.

T.i. :

30 mm biezs cinkots režģis, acs izmērs 30x30 mm

30 mm biezs saplāksnis, no apakšpuses pārklāts ar baltu atstarojošu filmu, no augšpuses ar brūnu neslīdošu filmu

Ievērojot, ka tā faktiski ir grīda, ar noteiktu sastāvu, lūdzam precizēt grīdu specifikāciju, iekļaujot attiecīgo grīdas risinājumu grīdas specifikāciju sastāvā.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzam precizēt vai skapju specifikācijā norādītas margas un grīdu atduras ir jāiekļauj lokālajā tāmē Nr.1-1, sadaļā Plauktu sistēma, p. Nr.8?

Vietas ap kolonnām un citās vietās, kur nav uzstādīta grīda jāaprīko ar drošības margu un vismaz 150 mm augstu atduri kājām.

Lūdzam precizēt šo norādīto margu un atduru apjomu, kā arī tehnisko specifikāciju/risinājumu.

Vai šīs margas un grīdu atduras jāiekļauj lokālajā tāmē Nr.1-1, sadaļā Plauktu sistēma, p. Nr.8?

|  | Plauktu sistēma |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Plauktu sistēmas WSP META montāža, Meta Quick bezskrūvju plauktu sistēma (wsp.lv) vai ekvivalents | kpl | 1 |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Plauktu/skapju specifikācijā ir norādītas kāpnes:

Nokļūšana sistēmas otrajā līmenī tiek nodrošināta ar metāla kāpņu palīdzību, kur katrs pakāpiens izgatavots no cinkota režģa ar acs izmēru 30x30 mm, pirmais un pēdējais pakāpiens krāsots dzeltenā krāsā. Trepju slīpums nepārsniedz 38 grādus

- Lūdzam precizēt kāpņu skaitu. Vai paredzētas metāla kāpnes  ir 2 gab. kāpnes kas norādītas 2.stāva plānā?

- Lūdzam precizēt šo kāpņu platumu un vai kāpnēm jāparedz margas utml.

Vai šīs kāpnes jāiekļauj lokālajā tāmē Nr.1-1, sadaļā Plauktu sistēma, p. Nr.8?

|  | Plauktu sistēma |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Plauktu sistēmas WSP META montāža, Meta Quick bezskrūvju plauktu sistēma (wsp.lv) vai ekvivalents | kpl | 1 |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Ievērojot izbūvējamo 2.līmeņa grīdu  T113, lūdzam precizēt, vai izbūvējamis 2.līmenis T113 atbilstoši normatīvajiem aktiem nav iekļaujams telpu platību aprēķinos un nav klasificējams kā antresolstāvs vai tehniskais stāvs- netiek ieskaitīts kā stāvs, bet ir ieskaitāms telpu platībā?

Ministru kabineta noteikumi Nr. 693, Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21:

https://likumi.lv/ta/id/326992-buvju-visparigo-prasibu-buvnormativs-lbn-200-21

3. Būvnormatīvā lietoti šādi termini:

3.1. antresolstāvs – divos pusstāvos sadalīts stāvs, kura augšējā daļa aizņem ne vairāk kā 50 % no apakšējās daļas platības;

3.13. iekštelpas – konstruktīvi ar sienām, pārsegumu vai jumtu no visām pusēm norobežotas ēkas telpas (tai skaitā iekšējie balkoni, antresoli un tamlīdzīgas telpas);

10. Stāvu skaitā neieskaita antresolstāvu, galeriju, tehnoloģisko platformu, pagrabstāvu, bēniņus, tehniskās izbūves, piemēram, ventilācijas kameras, kāpņu telpu izejas uz jumtu. Ja tehniskais stāvs ir zemāks par 1,6 metriem (no grīdas līdz griestiem), to neieskaita pilno stāvu skaitā.

17. Ēkas telpu platībā ieskaita jebkuru, tai skaitā tehnisko telpu, platību (antresolstāvu, verandu, ārējo stikloto galeriju platību).

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzam precizēt un apstiprināt, ka uz skapju, plauktu sistēmas izbūves grīdas risinājumu ir veikti nepieciešamie būvkonstrukciju daļas aprēķini?

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzam precizēt skapīšu skaita dalījumu pa stāviem - norādīts atšķirīgs skaits 1.stāvā un 2.stāvā skaidrojošajā aprakstā un skapju specifikācijā:

Skaidrojošais apraksts:

Ekipējuma noliktavā paredzēts uzstādīt - 1. stāvā 248 gab. un 2. stāvā 244 gab. Kopā ir 492 skapīšus.

Skapju specifikācija:

Kopējais skapīšu skaits pirmajā stāvā 260 gab., bet otrajā stāvā: 232 gab.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Ir konstatējamas neatbilstības starp nolikuma pielikumu Nr.10-1 –Darbu apjomu saraksts un BK daļas specifikāciju, fails 2021.03.02_BK_Materialu specifikacioja_Indras_Eka_nr4, lūdzam precizēt.

| Nosaukums | mērv. | Daudzums, BK daļas specifikācija, fails 2021.03.02_BK_Materialu specifikacioja_Indras_Eka_nr4 | Daudzums, Pielikums Nr.10-1 –Darbu apjomu saraksts |
| --- | --- | --- | --- |
| Grīda - betons C25/30 | m3 | 101,77 | 104,4 |
| Grīda betons C25/30 ar BK daļā norādīto rezervi 10% | m3 | 111,95 | 104,4 |
| Grīda- stiegrojums | kg | 7281,5 | 11490,00 |
| Grīdas -stiegrojums ar BK daļā norādīto rezervi, 20% (atgriezumi un pārlaidumi) | kg | 8737,8 | 11490,00 |
| Lentveida pamati- betons C30/37 | m3 | 178,07 | 178,10 |
| Lentveida pamatu betons C30/37 ar BK daļā norādīto rezervi 10% | m3 | 195,88 | 178,10 |
| Lentveida pamati- stiegrojums | kg | 11668,3 | 11670,00 |
| Lentveida pamati-stiegrojums ar BK daļā norādīto rezervi, 20% (atgriezumi un pārlaidumi) | kg | 14001,96 | 11670,00 |
| Stabveida pamati- betons C30/37 | m3 | 25,44 | 25,44 |
| Stabveida pamatu betons C30/37 ar BK daļā norādīto rezervi 10% | m3 | 27,98 | 25,44 |
| Stabveida pamati- stiegrojums | kg | 1959 | 1960,00 |
| Stabveida pamati-stiegrojums ar BK daļā norādīto rezervi, 20% (atgriezumi un pārlaidumi) | kg | 2350,8 | 1960,00 |
| Monolītā dzelzsbetona sienas- betons C30/37 | m3 | 161,02 | 162,00 |
| Monolītā dzelzsbetona sienas C30/370 ar BK daļā norādīto rezervi 10% | m3 | 177,12 | 162,00 |
| Stabveida pamati- stiegrojums | kg | 10051,26 | 10050,00 |
| Stabveida pamati-stiegrojums ar BK daļā norādīto rezervi, 20% (atgriezumi un pārlaidumi) | kg | 12061,51 | 10050,00 |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

BK daļas specifikācijā fails 2021.03.02_BK_Materialu specifikacioja_Indras_Eka_nr4 norādīts paneļu šuvju, monolīto joslu un pārsegumu monolīto aizbetonējumu izbūves apjoms, bet nav saprotam mērvienība un šī pozīcija nav iekļauta pielikumā   Nr.10-1 –Darbu apjomu saraksts.

T.i., piemēram, vai kopējais apjoms 35,04 ir m3 C30/37 betons  un 4204,8 ir stiegrojuma kg?

Lūdzam iekļaut šo darbu veidu un būvizstrādājumu apjomu pielikuma Nr. 10-1 sastāvā.

Ievērojot atšķirīgo darbu sastāvu katram no darbu veidiem un attiecīgi izmaksas, lūdzam norādīt atsevišķi betona (ar betona marku C30/37) un stiegrojumu daudzumus katram no būvdarbu veidiem:

- Saliekamā dzelzsbetona pārsegumu šuvēm, pārsegumu monolītai aizbetonēšanai  (monolitizācija)

- Monolīto joslu izbūvei;

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Ievērojot to, ka ieliekamā detaļa pilnība attiecas uz saliekamā dzelzsbetona izstrādājumiem un tiek iekļautas dzelzsbetona ražotāju izstrādājumu izmaksu kalkulācijā, lūdzam izslēgt no Darbu apjomu saraksta lokālās tāmes 1.1  pozīciju bez Nr. , sadaļā Citas detaļas :

|  | Citas detaļas |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Peikko PVL100 | gb | 1292,00 |

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

ELT apjomu jautājums.

Tāmē kabelis AL4x240 – 25, shēmā no DG redzams 80m, kā arī kāds apjoms pievadkabelim un no kurienes?

T-AVS-1 shēmās kabelis XPUJ-4x16 – apjomos šāda kabeļa nav?

Sadalne ACK-1 shēmā ir, bet apjomos nav?

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

EL arī apjomu nesakritības ar rasējumiem.

UPS iekārtas, apjomos viena, rasējumos divas?

Līdzīgi ar kabeļlīnijām, pazuduši apjomi.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Ņemot vērā, ka Pasūtītājs līdz šim nav sniedzis atbildes uz vairākiem būtiskiem Pretendentu uzdotajiem jautājumiem un minētās atbildes ir nepieciešamas pilnvērtīga un kvalitatīva piedāvājuma sagatavošanai, lūdzam pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2026. gada 22. septembrim.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšana ļautu Pretendentiem pienācīgi izvērtēt Pasūtītāja sniegtās atbildes un ņemt tās vērā, sagatavojot kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu piedāvājumu.

Atbilde:

Ņemot vērā, ka iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbilžu sagatavošanai, iepirkuma komisija nolemj pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2026. gada 30. septembrim, plkst. 10.00.

- Jautājums:

Nolikuma 9.1.1. punktā noteikts, ka pretendentam jāiesniedz tāmes saskaņā ar Būvprojektu un darbu apjomu sarakstu, savukārt Nolikuma 9.1.1.7. punktā noteikts, ka, izstrādājot lokālās tāmes, jāizceno visas “Tāmes” veidnē iekļautās pozīcijas un apjomi.

Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Nolikuma 9.1.1.7. punktā minētā “Tāmes” veidne ir Nolikuma Pielikums Nr. 10-1 “Darbu apjomu saraksts” (Excel fails), un pretendentam lokālās tāmes jāsagatavo, aizpildot un izcenojot minētajā Pielikumā Nr. 10-1 norādītās pozīcijas un apjomus.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Atsaucoties uz Nolikuma 9.1.2. punktu, kurā noteikts, ka pretendentam jāiesniedz NATO tāme atbilstoši Nolikuma Pielikuma Nr. 16 formai, lūdzam precizēt minētās prasības piemērošanu.

Norādām, ka Nolikuma Pielikumā Nr. 16 ietvertajā formā daļa pozīciju ir apkopotas lielākās darbu grupās, kas daļēji atbilst Pielikumā Nr. 10-1 ietverto lokālo tāmju kopsavilkumiem, savukārt atsevišķas pozīcijas nav viennozīmīgi identificējamas un sasaistāmas ar Pielikuma Nr. 10-1 lokālo tāmju pozīcijām.

Vienlaikus Pielikuma Nr. 16 forma pēc tās satura un struktūras ir būvdarbu izpildes/progresa uzskaites forma (Forma 2), kurā paredzēts norādīt informāciju par iepriekš izpildītajiem darbiem, kārtējā periodā izpildītajiem darbiem, izpildes procentu u. c. informāciju, kas pēc būtības ir nosakāma un aizpildāma būvdarbu izpildes stadijā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Nolikuma Pielikuma Nr. 16 forma pretendentiem piedāvājuma iesniegšanas stadijā nav jāaizpilda un nav jāiesniedz piedāvājuma sastāvā un ka minētā forma būs saistoša un aizpildāma tikai tam pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, būvdarbu izpildes laikā.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Atsaucoties uz Nolikuma 9.1.2. punktu, kurā noteikts, ka pretendentam jāiesniedz NATO tāme atbilstoši Nolikuma Pielikuma Nr. 16 formai, lūdzam precizēt minētās prasības piemērošanu.

Norādām, ka Nolikuma Pielikumā Nr. 16 ietvertajā formā daļa pozīciju ir apkopotas lielākās darbu grupās, kas daļēji atbilst Pielikumā Nr. 10-1 ietverto lokālo tāmju kopsavilkumiem, savukārt atsevišķas pozīcijas nav viennozīmīgi identificējamas un sasaistāmas ar Pielikuma Nr. 10-1 lokālo tāmju pozīcijām.

Vienlaikus Pielikuma Nr. 16 forma pēc tās satura un struktūras ir būvdarbu izpildes/progresa uzskaites forma (Forma 2), kurā paredzēts norādīt informāciju par iepriekš izpildītajiem darbiem, kārtējā periodā izpildītajiem darbiem, izpildes procentu u. c. informāciju, kas pēc būtības ir nosakāma un aizpildāma būvdarbu izpildes stadijā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Nolikuma Pielikuma Nr. 16 forma pretendentiem piedāvājuma iesniegšanas stadijā nav jāaizpilda un nav jāiesniedz piedāvājuma sastāvā un ka minētā forma būs saistoša un aizpildāma tikai tam pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, būvdarbu izpildes laikā.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūdzam precizēt, vai viena un tā pati persona, ja tai ir atbilstoša kvalifikācija un sertifikācija vairākās no iepriekš minētajām jomām, drīkst apvienot vairākas no Nolikuma 8.4. punktā noteiktajām atbildīgo speciālistu lomām.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Nolikuma 2. pielikums “Apliecinājums par pieredzi” nav atrodams ne Nolikuma dokumentācijā, ne EIS sistēmā. Lūdzam pievienot minēto dokumentu.

Atbilde:

Skatīt atbildi uz 61. Jautājumu.

- Jautājums:

07.08.2026. un 12.08.2026. Pasūtītājs sistēmas sadaļā “Komisijas atbildes un skaidrojumi” ir publicējis informāciju: “Apliecinājuma par pieredzi forma pievienota, sadaļa Atlases prasības”. Tomēr minētā forma sadaļā “Atlases prasības”, kā arī pie pārējiem iepirkuma dokumentiem nav atrodama. Lūdzam pievienot un nodrošināt piekļuvi norādītajai “Apliecinājuma par pieredzi” formai.

Atbilde:

Skatīt atbildi uz 61. Jautājumu.

- Jautājums:

Lūdzam izsniegt projekta “Jēkabpils militārā bāze "Indras" "Indras", Krustpils pagasts, Krustpils novads”, Apkures, Ventilācijas un Kondicionēšanas sadaļām, Vispārējo datu lapu, kur ir norādīta AVK (ventilācijas un dzesēšanas) iekārtu tehnisko datu tabula.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Radusies neskaidrība saistībā ar iepirkuma komisijas 14.08. sniegtajām atbildēm par pievienotajā pielikumā „2021.03.02_BK_Materiālu specifikācija_Indras_Ēka_nr4”, 4. lapaspusē „Dobo pārseguma paneļu specifikācija” norādīto sadaļu „Šuves un monolītās joslas un pārsegumu monolītie aizbetonējumi”(sk. zemāk):

Lūdzam precizēt kurās tāmes pozīcijās ir atrodami šie apjomi?

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lokālā tāme 1-1 sadaļā “Durvis” ir pozīcija Nr. 15 "D-02 PVC vienviru iekšdurvis (1050x2125mm, 1 gab.)" kas nav atrodama projekta durvju specifikācijā (AR-04.12). Lūdzam skaidrojumu.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lokālā tāme Nr. 2-4, pozīcija Nr.15:

Lūdzam precizēt, kāds kontroles panelis ir uzstādīts 1. kārtā (ražotājs un precīzs modeļa apzīmējums)? Lūdzam apstiprināt, ka darbu apjomā nav paredzēta esošo un jauno ugunsgrēka atklāšanas sistēmas kontroles paneļu savstarpēja apvienošana, integrācija vai cita veida sasaistīšana. Ja esošo un jauno paneļu savstarpēja integrācija ir nepieciešama, lūdzam precizēt, kāds tieši risinājums un darbu apjoms ir paredzēts?

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lokālā tāme Nr. 2-4, pozīcija Nr.16:

Lūdzam precizēt, kāda BIS sistēmas versija pašlaik tiek izmantota, norādot:

- ražotāju;

- pašreizējo programmatūras versiju;

- sistēmā vizualizēto punktu/objektu skaitu

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Jautājums par ēkām un ugunsgrēka signalizācijas cilpām; Saņemtajā projekta dokumentācijā ir shēma, kurā ir norādītas 5. un 6. būve ar atsevišķām ugunsgrēka signalizācijas cilpām, savukārt specifikācijā, cik saprotams, ir paredzēti darbi tikai 4. ēkai ar 3 cilpām. Lūdzam apstiprināt, ka specifikācijā paredzētais darbu apjoms attiecas tikai uz 4. ēkas būvniecību un ietver 3 ugunsgrēka signalizācijas cilpas. Lūdzam precizēt, vai 5. un 6. būve, kā arī tajās paredzētās ugunsgrēka signalizācijas cilpas, ir ārpus šī iepirkuma/darbu apjoma.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Jautājums par IFC faila pieejamību

Iepazīstoties ar iepirkuma dokumentācijai pievienoto Būvprojektu, Pretendents konstatēja, ka tajā nav pievienots būves informācijas modelis IFC formātā.

Lai nodrošinātu precīzāku būvprojektā paredzēto saliekamo dzelzsbetona konstrukciju elementu apjomu uzskaiti un cenu piedāvājuma sagatavošanu, lūdzam Pasūtītāju informēt, vai Būvprojektam ir pieejams IFC fails un, ja ir, vai to ir iespējams nodot Pretendentiem.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Pasūtītāja sniegtajā apjomu tāmē “Pielikums Nr.10_1_BA_2.karta” lapā 1-1 rindā 344 ir norādītas durvis D-07 ar daudzumu 23 gb, savukārt AR sadaļas durvju specifikācijā “AR-04-12” kopā saskaitot durvis D-03 iznāk 21 gb. Iespējams kļūda radās šīs specifikācijas ailē, kura norādīta zemāk attēlā, jo sakaitot 4 durvis ar labo vērtni un 4 durvis ar kreiso vērtni nevar iznākt 10 durvis. Lūgums precizēt D-03 durvju daudzumu.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Pasūtītāja sniegtajā apjomu tāmē “Pielikums Nr.10_1_BA_2.karta” lapā 1-1 rindā 340 ir norādītas durvis D-03 ar daudzumu 8 gb, savukārt AR sadaļas durvju specifikācijā “AR-04-12” kopā saskaitot durvis D-03 iznāk 9 gb. Iespējams kļūda radās šīs specifikācijas ailē kura norādīta zemāk attēlā, iespējams aizmirsa pieskaitīt 1 durvis. Lūgums precizēt D-07 durvju daudzumu.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Pasūtītāja sniegtajā failā “SKAIDROJOSAIS apraksts INDRAS” norādīts ka ir pieejams DOP un detalizētāku darbu izklāstu skatīt, DOP grafiskajos un apraksta materiālos, savukārt starp pieejamiem rasējumiem netika atrasti DOP sadaļas rasējumi. Lūgums izsniegt minētos DOP sadaļas rasējumus.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Lūgums izsniegt rasējumus .dwg formātā vai .ifc failus, lai nodrošinātu precīzāku cenu piedāvājumu.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

- Jautājums:

Pasūtītāja sniegtajā failā “SKAIDROJOSAIS apraksts INDRAS” punktā 3.2.2. “Ēkas fasādes apdares materiālu vispārīgs apraksts” norādīts ka Administrācijas ēkai Nr.4 pa ēkas perimetru pamatu virszemes daļā tiks siltināta un apdarē izmantots Tempsi Zoccolo plāksnes “Must 35R”, savukārt AR sadaļās rasējumos un apjomu tāmē šādā pozīcija un materiāls netika atrasts. Lūgums papildināt tāmi ar šādu pozīciju un apjomu, kā arī pievienot rasējumiem.

Atbilde:

Iepirkuma komisijai nepieciešams papildu laiks atbildes sagatavošanai.

Ņemot vērā, ka iepirkuma komisijai ir nepieciešams papildu laiks atbilžu sagatavošanai, iepirkuma komisija nolemj pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2026. gada 30. septembrim, plkst. 10.00.

Pielikumā:

- Jekabpils_Baze Indras_UPP_v1, PDF fails; Izsniegts

- SKAIDROJOSAIS apraksts INDRAS, PDF fails; Izsniegts

- BK_01-Skaidrojoss apraksts_Visparigie noradijumi, PDF fails; Izsniegts

- GTI_parskats_Indras; PDF fails; Izsniegts

- 2021.03.02_BK_Materialu specifikācija_Indras_Eka_nr4; PDF fails. Izsniegts

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama Konkursa nolikuma sastāvdaļa.