Ieslodzījuma vietu pārvalde

Iepirkums atklāts konkurss

"Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas

projektēšana un izbūve Rīgas Centrālcietumā"

(iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2026/54)

(Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS)

publicējamais dokuments)

Jautājums:

Lūdzam papildināt iepirkuma Nolikumu ar prasību par speciālista iesaisti, kuram ir atbilstoša kompetence un tiesības  (ražotāja sertifikāti, apliecības) veikt darbus ar Pasūtītāja objektā jau esošajām BOSCH sistēmām un iekārtām, lai nodrošinātu esošo un jauno sistēmu savietojamību un pēctecību.

Atbilde:

Tiek veikti grozījumi Iepirkuma nolikumā.