1. pielikums
2026. gada 5. augusta
 Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisijas 
iepirkumiem saimnieciskajos, klientu apkalpošanas, 
sociālās jomas un sporta jautājumos sēdes
 protokolam (sēde Nr. 1)

Uzaicinājums uz apspriedi ar piegādātājiem par plānoto
 atklāto konkursu 
“Kokskaidu granulu iegāde Siguldas novada pašvaldības vajadzībām”
(identifikācijas Nr. SNP 2026/108/AK)
	Pasūtītāja nosaukums
	Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048152, adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads,  LV-2150	

	Pasūtītāja kontaktpersona
	Par tehniskiem jautājumiem: 
Siguldas novada Infrastruktūras pārvaldes Pašvaldības īpašumu pārvaldes nodaļas nekustamā īpašuma speciālists Edvīns Vilcāns, tālruņa Nr. 28605538, e-pasta adrese: edvins.vilcans@sigulda.lv.   
Par iepirkuma procedūru:
Siguldas novada pašvaldības centrālās pārvaldes Juridiskās un iepirkumu pārvaldes Iepirkumu nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste Liena Grīnberga, tālr. Nr.: +371, e-pasta adrese: liena.grinberga@sigulda.lv vai iepirkumi@sigulda.lv.

	Apspriedes tiesiskais pamatojums
	Publisko iepirkumu likuma 18. panta otrā un 2.1 daļa  

	Plānotais iepirkuma priekšmets
	Līguma veids: Piegāde
Iepirkuma priekšmets: Kokskaidu granulu iegāde Siguldas novada pašvaldības vajadzībām
CPV kods:	09111400-4 (koksnes kurināmais)

	Apspriežamie jautājumi:
	Plānotā atklātā konkursa:
1. Atlases (kvalifikācijas) prasības un atlasei iesniedzamie dokumenti;
2. Tehniskā specifikācija iepirkuma 1. daļā un iepirkuma 2. daļā.

	Apspriedes laiks un vieta
	Apspriede paredzēta rakstiskā formā – ieinteresētie piegādātāji komentārus vai ieteikumus par atklātā konkursā plānotajām pretendentu kvalifikācijas un tehniskās specifikācijas prasībām sūta elektroniski Pasūtītāja kontaktpersonai uz e-pastu: iepirkumi@sigulda.lv vai Pasūtītāja pircēja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1356.
Ieinteresētie piegādātāji apspriedes ietvaros iesniedzot Pasūtītājam informāciju, kas ir komercnoslēpums, ierobežotās pieejamības informācija vai jebkura cita veida konfidenciālā informācija, ietver attiecīgas norādes. 
Datums, līdz kuram sniedzami piegādātāju priekšlikumi atklātā konkursa dokumentācijai, tiek norādīts Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā (IUB PVS) paziņojumā.

	Apspriedes dokumentēšana un šīs dokumentācijas publicēšana
	Piegādātāji izskata ar plānoto atklāto konkursu saistītos dokumentus un sniedz priekšlikumus, ja tādi ir, par plānotā atklātā konkursa pretendentu kvalifikācijas (atlases) un tehniskās specifikācijas prasībām un izsaka priekšlikumus nepieciešamajiem labojumiem. Piegādātāju priekšlikumi sagatavojami izsmeļoši, konstruktīvi un sniedzot pamatojumu noteiktu precizējumu veikšanai.
Pasūtītājs pēc uzaicinājuma IUB PVS noteiktā termiņa apkopos ieinteresēto  piegādātāju iesūtīto informāciju.
Apspriedē saņemtā informācija tiks dokumentēta, sagatavojot apspriedes ziņojumu.
Apspriedes ziņojumu ieinteresētajiem piegādātājiem Pasūtītājs izsniedz 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas uz e-pastu: iepirkumi@sigulda.lv.

	Cita informācija
	Pasūtītājs izskata piegādātāju sniegtos priekšlikumus un izvērtē to pamatotību un nepieciešamību iekļaušanai atklātā konkursa dokumentos.
Pasūtītājs piegādātājam, kas iesniedzis priekšlikumus atklātā konkursa dokumentu pilnveidei, nesniedz detalizētu priekšlikumu izvērtējumu un pamatojumu piedāvāto priekšlikumu iekļaušanai vai neiekļaušanai atklāta konkursa dokumentācijā. 

	Pielikumi
	Plānotā atklātā konkursa:
1. Atlases (kvalifikācijas) prasības un atlasei iesniedzamie dokumenti;
2. Tehniskā specifikācija iepirkuma 1. daļā un iepirkuma 2. daļā.
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IEPIRKUMA
(pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu)

[bookmark: _Ref236379893]“Kokskaidu granulu iegāde Siguldas novada pašvaldības vajadzībām”
[bookmark: _Ref236379990](identifikācijas Nr. SNP 2026/108/AK)
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[bookmark: _Ref38341330][bookmark: _Toc59334717][bookmark: _Toc61422120]Siguldas novads 2026

[bookmark: _Toc53909472][bookmark: _Toc61422139]1. pielikums

1. ATLASES PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
	Prasības
	Atbilstības pārbaude, iesniedzamie dokumenti

	Pieteikums dalībai iepirkumā

	4.1. Pretendents piesakās dalībai Iepirkumā, iesniedzot pieteikumu un informāciju par sevi. 
	4.1.1. Pieteikums dalībai Iepirkumā, ko sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (Nolikuma 1. pielikums) un Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (Nolikuma 2. pielikums).
4.1.2. Personu apvienībai vai personālsabiedrībai jāiesniedz vienošanās, ko parakstījušas visu dalībnieku pārstāvošas personas ar pārstāvības tiesībām, kurā norādīts atbildīgais apvienības dalībnieks un pārstāvis, kas pilnvarots iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt personu apvienību vai personālsabiedrību iepirkuma procedūras ietvaros, parakstīt iepirkuma līgumu, bez tam, vienošanās jānorāda atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, norādot kādus darbu veidus, un kādā apjomā, veiks katrs no apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem, ja tā tiks atzīta par uzvarētāju iepirkuma procedūrā. Jāiesniedz visu personu apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums, ka gadījumā, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līdz iepirkuma līguma slēgšanai, personu apvienība pēc savas izvēles izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
4.1.3. Pilnvara vai cits dokuments, kas ļauj piedāvājumu parakstījušai personai uzņemties saistības pretendenta vārdā.
(Pieteikums dalībai iepirkumā iesniedzams EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Atlases prasības”, pārējie dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”)

	Atlases dokumenti


	4.2. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), pretendenta norādītās personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma prasībām, ir reģistrētas, licencētas un/vai sertificētas atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

	4.2.1. Par reģistrācijas faktu Iepirkuma komisija pārliecināsies Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē www.ur.gov.lv.
4.2.2. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tam ir jāiesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija. Ja reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu, tad pieteikumā tiek norādīta informācija par reģistrācijas numuru, reģistrācijas laiku, kā arī norādīta kompetentā iestāde reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu.
4.2.3. Ārvalstī reģistrētam pretendentam, personālsabiedrībai un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība), vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kas nav reģistrēti Uzņēmumu reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas), kas apliecina pretendenta reģistrāciju ārvalstīs atbilstoši tās valsts normatīvajam regulējumam.
(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”)


	4.3. Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
Šajā gadījumā pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi.
	4.3.1. Pretendents pierāda Iepirkuma komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē.
4.3.2. Pretendenta un personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, savstarpēji parakstīts apliecinājums vai noslēgta vienošanās, kurā norādīts, ka persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi, kā arī norādīts, kādā veidā un/vai formā šī persona ir paredzējusi uzņemties solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi.
(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”) 

	4.4. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. [footnoteRef:1] [1:  Saskaņā ar PIL 46. panta ceturto daļu Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.] 

	4.4.1. Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju/s, piedāvājumā ir jāiekļauj apakšuzņēmēja un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja apliecinājums (Nolikuma 10. pielikums), kā arī jāiesniedz aizpildīts Nolikuma 9. pielikums un Nolikuma 6. pielikums.
(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”)

	4.5. Pretendenta minimālais vidējais gada finanšu apgrozījums trīs iepriekšējo pārskata gadu laikā ir:
Iepirkuma 1. daļā - vismaz 30 000 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro).
Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka minimālais vidējais gada finanšu apgrozījums nostrādātajā periodā ir vismaz 30 000 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro).
Ja pretendents ir personu apvienība, tās saimnieciskais un finansiālais stāvoklis ir atbilstošs konkrētā līguma izpildei, ja kopā visu personu apvienībā iesaistīto dalībnieku minimālais vidējais gada finanšu apgrozījums trīs iepriekšējo pārskata gadu laikā ir vismaz 30 000 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro).
Iepirkuma 2. daļā - vismaz 130 000 EUR (viens simts trīsdesmit tūkstoši euro).
Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka minimālais vidējais gada finanšu apgrozījums nostrādātajā periodā ir vismaz 130 000 EUR (viens simts trīsdesmit tūkstoši euro). 
Ja pretendents ir personu apvienība, tās saimnieciskais un finansiālais stāvoklis ir atbilstošs konkrētā līguma izpildei, ja kopā visu personu apvienībā iesaistīto dalībnieku minimālais vidējais gada finanšu apgrozījums trīs iepriekšējo pārskata gadu laikā ir vismaz 130 000 EUR (viens simts trīsdesmit tūkstoši euro).

Vidējais finanšu apgrozījums ((apgr. 1. gadā + apgr. 2. gadā + apgr. 3. gadā)/3).
	4.5.1. Pretendenta apliecinājums par pretendenta vidējo finanšu apgrozījumu, par iepriekšējiem trīs pārskata gadiem atbilstoši Nolikuma 4.5. punktā noteiktajām prasībām. Pretendentiem, kas dibināti vēlāk, apliecinājums par finanšu apgrozījumu nostrādātajā periodā.
4.5.2. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstī, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 4.5. punktā noteiktajām prasībām, pretendentam ir tiesības iesniegt līdzvērtīgus dokumentus atbilstoši to reģistrācijas valsts normatīvajam regulējumam. 
(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Atlases prasības”)

	4.6. Pretendentam, personālsabiedrībai vai vismaz vienam personālsabiedrības biedram (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai vismaz vienam personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), pretendenta norādītai personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību nolikuma prasībām, iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā kopā (2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) ir šāda pieredze:
Iepirkuma 1. daļā - pieredze kokskaidu granulu piegādē viena vai vairāku līgumu ietvaros, kuru priekšmets ir vismaz 112 tonnu fasēto granulu (t.i., vismaz 114 palešu) fasēto granulu piegāde (visiem pretendenta norādītajiem līgumiem kopā);
Iepirkuma 2. daļā - pieredze kokskaidu granulu piegādē viena vai vairāku līgumu ietvaros, kuru priekšmets ir vismaz 405 tonnu nefasēto granulu (nodrošināta iepilde tikai ar pneimouzpildes metodi) piegāde (visiem pretendenta norādītajiem līgumiem kopā).

Piegādes ir pilnībā pabeigtas līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē.
Pieredzi var pierādīt ar vienu vai vairākiem līgumiem.

	4.6.1. Pretendentam ir jāiesniedz informācija par savu un/vai Nolikuma 4.4. punktā minēto personu pieredzi (Nolikuma 6. pielikums) atbilstoši Nolikuma 4.6. apakšpunkta prasībai. 
[bookmark: _Hlk4136836]4.6.2. Pretendentam ir jāiesniedz pasūtītāju pozitīvas atsauksmes vai citi dokumenti, kuros objektīvi var pārliecināties par katra Nolikuma 6. pielikuma tabulā norādītā līguma izpildi, un kurās apliecināta pretendenta pieredze un kvalitāte atbilstoši Nolikuma 4.6. punkta prasībai.
(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Atlases prasības”)



	Tehniskais piedāvājums

	4.8. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Tehniskajai specifikācijai/Tehniskā piedāvājuma formai 
Iepirkuma 1. daļā – Nolikuma 3. pielikums;
Iepirkuma 2. daļā – Nolikuma 4. pielikums.
	4.8.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Nolikumam pievienotajai Tehniskajai specifikācijai/Tehniskā piedāvājuma formai (Iepirkuma 1. daļā - Nolikuma 3. pielikums; Iepirkuma 2. daļā – Nolikuma 4. pielikums ).
4.8.2. Tehniskajam piedāvājumam pretendents pievieno derīga ENplus® A1 sertifikāta kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina, ka piegādājamās koksnes granulas atbilst ENplus® A1 kvalitātes klasei saskaņā ar EN ISO 17225-2 standarta prasībām (vai ekvivalentai kvalitātes klasei).
4.8.3. Ja ENplus® A1 sertifikāta (vai ekvivalenta dokumenta) turētājs nav pretendents, pretendents pievieno dokumentus, kas apliecina tā tiesības piegādāt attiecīgā sertifikāta turētāja ENplus® A1 sertificētās granulas (piemēram, sadarbības līgumu, piegādes līgumu, izplatītāja apliecinājumu vai citu līdzvērtīgu dokumentu). Iepirkuma komisija ir tiesīga pārbaudīt sertifikāta derīgumu un sertifikāta turētāja statusu European Pellet Council uzturētajā publiskajā ENplus® reģistrā.

(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Tehniskā piedāvājuma prasības”)

	Finanšu piedāvājums

	4.9. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz  atbilstoši Nolikumam pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 5. pielikums).
	4.9.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Nolikumam pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 5. pielikums), aizpildot ailes, kas attiecas uz attiecīgo Iepirkuma daļu. 
(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Finanšu piedāvājuma prasības”)

	Citas prasības

	4.10. Citi dokumenti
	4.10.1. Pretendents iesniedz citus ar piedāvājumu saistītus dokumentus, lai apliecinātu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām.
(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”)




2.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma “Kokskaidu granulu iegāde Siguldas novada pašvaldības vajadzībām”

1. daļā “Fasēto granulu piegāde”

Tehniskās prasības

1. Granulām jāatbilst ENplus® A1 kvalitātes klasei saskaņā ar EN ISO 17225-2 standarta prasībām (vai ekvivalentai kvalitātes klasei[footnoteRef:2]), nodrošinot vismaz šādus kvalitātes rādītājus*: [2:  Pretendents attiecīgā gadījumā pievieno dokumentus, kas apliecina alternatīvā standarta/kavalitātes klases ekvkvialenci prasītajam standartam/kvalitātes klasei.] 

	1.1.
	Ģeometriskie lielumi (mm)
	diametrā 6 mm  un garumā 18-24 mm


	1.2.
	Mitrums
	Ne vairāk kā 10 %

	1.3.
	Pelnu saturs
	Ne vairāk kā 0,5 % no sadedzinātā tilpuma 

	1.4.
	Mehāniskā izturība
	Ne mazāka kā 98 %

	1.5.
	Granulu putekļu / smalko daļiņu saturs
	Ne vairāk kā 0,5 %

	1.6.
	Siltumspēja
	Ne mazāk kā 17MJ jeb 4,72kWh/kg;

	1.7.
	Tilpumsvars
	650-750 kg uz 1 m3

	1.8.
	Smilšu daudzums
	Ne vairāk kā 0,09 %

	1.9.
	Slāpekļa daudzums
	Ne vairāk kā 0,3 %

	1.10.
	Sēra daudzums
	Ne vairāk kā 0,03 %

	1.11.
	Hlora daudzums
	Ne vairāk kā 0,02 %


* Pasūtītājam ir tiesības pārliecināties par kvalitātes rādītāju atbilstību piegādātās partijas paraugam, kas ņemts no piegādāto granulu maisa, kā arī jebkuras piegādes ietvaros.
2. Pretendentam piedāvājumā jāievērtē gan granulu cena, gan piegādes, iekraušanas un izkraušanas vai iepildes granulu tvertnē izmaksas. 
3. Granulu pasūtījums (piegādes objekts, laiks, apjoms u.c. informācija) saskaņojams telefoniski vai ar e-pasta palīdzību starp Pasūtītāja pārstāvi vai Objekta (iestādes) atbildīgo personu un Pretendenta/Izpildītāja norādīto pārstāvi.
4. Pretendentam cenā jāierēķina arī izlases kārtībā pēc Pasūtītāja pieprasījuma veiktas granulu testēšanas pārbaudes izmaksas piedāvājuma izvērtēšanai un līguma izpildes laikā (kopā trīs reizes). Pārbaudes veicamas pēc Pasūtītāja ieskatiem Latvijā esošā saskaņā ar ISO/IEC 17025 standartu akreditētā laboratorijā, ņemot kokskaidu granulu paraugu no objekta, kurā tiek piegādātas granulas. 
Pārbaudes parametri: Tehniskās specifikācijas 1. punktā noteiktās prasības.
Paraugu nogādāšanu laboratorijā organizē Pasūtītājs. Plānotās pārbaudes testēšanas izmaksas sedz Pretendents/Izpildītājs. Papildu pārbaužu izmaksas (ja pārbaužu skaits pārsniedz kopā 3 (trīs) pirms iepirkuma līguma noslēgšanas un Līguma izpildes laikā) sedz Pasūtītājs, izņemot situāciju, ja granulu kvalitātes rādījumi ir sliktāki par Tehniskajā specifikācijā prasīto, tad Pretendents/Izpildītājs sedz gan pārbaudes izmaksas, gan izmaksas, kas saistītas ar neatbilstošo piegādāto granulu nomaiņu pret Tehniskajai specifikācijai atbilstošām.
5. Granulas jāpiegādā fasētā veidā (polietilēna maisos uz paletes, maisa svars 15kg/gab., 65 maisi uz paletes, granulu svars uz paletes 0,975 tonnas; pieļaujams arī 16 kg/maisā, tādā gadījumā granulu kopējais apjoms uz paletes nedrīkst būt mazāks par 975 kg).
6. Piegādes Objekti un aptuvenie paredzamie apjomi:
	Nr.p.k.
	Objekts
	Adrese
	Paredzamais apjoms Objektam kopā (paletes)
	Paredzamais vienas piegādes apjoms Objektā (paletes)

	1.1.
	Inčukalna kopienas centrs
	Atmodas iela 2, Inčukalns, Siguldas nov.
	14
	2

	1.2.
	Sociālās aprūpes māja “Gaismiņas”
	Stīveri, Allažu pag., Siguldas nov.
	40
	10

	1.3.
	Sociālās aprūpes māja “Mālpils”
	Garkalnes iela 8, Mālpils, Siguldas nov.
	75
	10

	1.4.
	Mālpils sporta centrs
	Sporta iela 1, Mālpils, Siguldas nov.
	30
	2

	1.5.
	Mores tautas nams
	Siguldas iela 13, More, Mores pag, Siguldas nov.
	65
	10

	
	KOPĀ:
	224


7. Piegāde un izkraušana fasētajām (maisos uz paletēm) granulām jāveic līdz Objekta/noliktavas durvīm, atbilstoši Pasūtītāja pārstāvja norādēm.



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma “Kokskaidu granulu iegāde Siguldas novada pašvaldības vajadzībām”

2. daļā “Nefasēto granulu piegāde (iepilde tikai ar pneimouzpildes metodi)”

Tehniskās prasības

1. Granulām jāatbilst ENplus® A1 kvalitātes klasei saskaņā ar EN ISO 17225-2 standarta prasībām (vai ekvivalentai kvalitātes klasei[footnoteRef:3]), nodrošinot vismaz šādus kvalitātes rādītājus*: [3:  Pretendents attiecīgā gadījumā pievieno dokumentus, kas apliecina alternatīvā standarta/kavalitātes klases ekvkvialenci prasītajam standartam/kvalitātes klasei.] 

	1.1.
	Ģeometriskie lielumi (mm)
	diametrā 6 mm  un garumā 18-24 mm


	1.2.
	Mitrums
	Ne vairāk kā 10 %

	1.3.
	Pelnu saturs
	Ne vairāk kā 0,5 % no sadedzinātā tilpuma 

	1.4.
	Mehāniskā izturība
	Ne mazāka kā 98 %

	1.5.
	Granulu putekļu / smalko daļiņu saturs
	Ne vairāk kā 0,5 %

	1.6.
	Siltumspēja
	Ne mazāk kā 17MJ jeb 4,72kWh/kg;

	1.7.
	Tilpumsvars
	650-750 kg uz 1 m3

	1.8.
	Smilšu daudzums
	Ne vairāk kā 0,09 %

	1.9.
	Slāpekļa daudzums
	Ne vairāk kā 0,3 %

	1.10.
	Sēra daudzums
	Ne vairāk kā 0,03 %

	1.11.
	Hlora daudzums
	Ne vairāk kā 0,02 %


* Pasūtītājam ir tiesības pārliecināties par kvalitātes rādītāju atbilstību piegādātās partijas paraugam, kas ņemts no piegādāto granulu maisa, kā arī jebkuras piegādes ietvaros.
2. Pretendentam piedāvājumā jāievērtē gan granulu cena, gan piegādes, iekraušanas un izkraušanas vai iepildes granulu tvertnē izmaksas. 
3. Granulu pasūtījums (piegādes objekts, laiks, apjoms u.c. informācija) saskaņojams telefoniski vai ar e-pasta palīdzību starp Pasūtītāja pārstāvi vai Objekta (iestādes) atbildīgo personu un Pretendenta/Izpildītāja norādīto pārstāvi.
4. Pretendentam cenā jāierēķina arī izlases kārtībā pēc Pasūtītāja pieprasījuma veiktas granulu testēšanas pārbaudes izmaksas piedāvājuma izvērtēšanai un līguma izpildes laikā (kopā trīs reizes). Pārbaudes veicamas pēc Pasūtītāja ieskatiem Latvijā esošā saskaņā ar ISO/IEC 17025 standartu akreditētā laboratorijā, ņemot kokskaidu granulu paraugu no objekta, kurā tiek piegādātas granulas. 
Pārbaudes parametri: Tehniskās specifikācijas 1. punktā noteiktās prasības.
Paraugu nogādāšanu laboratorijā organizē Pasūtītājs. Plānotās pārbaudes testēšanas izmaksas sedz Pretendents/Izpildītājs. Papildu pārbaužu izmaksas (ja pārbaužu skaits pārsniedz kopā 3 (trīs) pirms iepirkuma līguma noslēgšanas un Līguma izpildes laikā) sedz Pasūtītājs, izņemot situāciju, ja granulu kvalitātes rādījumi ir sliktāki par Tehniskajā specifikācijā prasīto, tad Pretendents/Izpildītājs sedz gan pārbaudes izmaksas, gan izmaksas, kas saistītas ar neatbilstošo piegādāto granulu nomaiņu pret Tehniskajai specifikācijai atbilstošām. 
5. Granulas jāpiegādā nefasētā (beramā) veidā. 
6. Piegādes Objekti un aptuvenie paredzamie apjomi:
	Nr.p.k.
	Objekts
	Adrese
	Paredzamais apjoms Objektam kopā (tonnas)
	Paredzamais vienas piegādes apjoms Objektā (tonnas)

	3.2.1.
	Mores pagasta Amatu māja
	Siguldas iela 7A, More, Mores pag., Siguldas nov.
	225 
	8-10 

	3.2.2.
	Siguldas sporta skola
	Gāles iela 29, Sigulda, Siguldas nov.
	225
	8-10 

	3.2.3.
	Lēdurgas Garlība Merķeļa pamatskola
	“Skola”, Lēdurga, Lēdurgas pag., Siguldas nov.
	180 
	8-10 

	3.2.4.
	Lēdurgas pamatskolas pirmsskolas izglītības grupas
	Emiļa Melngaiļa iela 6, Lēdurga, Lēdurgas pag., Siguldas nov.
	180 
	8-10

	
	KOPĀ:
	810 tonnas
	


7. Nefasētajām granulām jānodrošina iepilde granulu uzglabāšanas tvertnē ar pneimouzpildes metodi, jānodrošina tāds iepildes ātrums, lai saglabātu granulu mehāniskos parametrus (lai nesabirztu skaidās/putekļos).
8. Piegāde nefasētajām granulām jāveic ar specializētu autotransportu, kas nodrošina granulu iepildi tvertnē (bunkurā) ar pneimotransportiera palīdzību, saglabājot granulu mehāniskās izturības parametrus.
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