2.pielikums konkursa nolikumam, ID RDzN 2026/15/K, 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - piedāvājuma forma

Tehniskais piedāvājums “Medicīnas preces pacientu un jaundzimušo aprūpes un ārstēšanas nodrošināšanai”, ID RDzN 2026/15/K
Tehniskās specifikācijas pēdējās aktualizācijas datums 06.08.2026.
	Pasūtītāja prasības:
	Piedāvātās preces nosaukums/ ražotājs un firma/ parametri
	
	

	Nr.
	Piedāvātās preces nosaukums/ ražotājs un firma/ parametri
	Piedāvātās preces derīguma termiņš
	Mērvienība
	Plānotais preču skaits  12 mēnešiem 
	
	Piedāvātās preces derīguma termiņš
	Piedāvājums ar atsauci uz ražotāja tehnisko dokumentāciju (norādīt, kur informatīvajā materiālā atrodama attiecīgā Tehniskās specifikācijas prasība, informatīvajā materiālā norādot daļas un pozīcijas Nr.) **

	I.
	Elpošanas funkcijas nodrošināšanai
	
	
	
	
	

	1.
	Skābekļa mitrinātājs - plūsmas mērītājs 
	Komplekta sastāvā:

1) HERSILL vai analoga plastmasas tvertne sterilizējama autoklāvā līdz 121ºC ar metāla stiprinājumu uz vāka skābekļa maisījumam max 350 ml - 1 gab; 

2) gāzes plūsmas mērītājs (rotometrs) - 1 gab.

3) elpošanas sejas maska ar šļūteni - 1 gab.
	komplekts
	4
	
	
	

	2.
	Stiletes intubācijai 
	Pieaugušajiem, sterilas, 14FR, 10FR, garums 340 mm ± 1 mm.
	gabali
	3
	
	
	

	3.
	Anestēzijas gāzu parauga līnija #


	Anestēzijas gāzu analizatoram. Sidestream CO2 mērījumiem, kas iespējams savietot ar M1013A Mocrostream CO2 bloku. Atbilstošs Dzemdību namā esošajam firmas PHILIPS monitoram IntelliVue NP 50.
	gabali
	20
	
	
	

	4.
	Deguna kaniles pieaugušajiem #
	Deguna kaniles skābekļa inhalācijai pieaugušajiem. Kaniles gals saderīgs ar Ø 6mm skābekļa pievadu. Kaniles garums ne īsāks kā 200 cm. No sadalījuma vietas kanilei cilpas korpuss, un cilpas katra no pusēm ir vismaz 45 – 50 cm gara, cilpas vidū izvietota nazālā daļa, kuras atveru izmēri anatomiski pielāgoti pieaugušajiem. Lai kanili varētu individuāli pielāgot  pacientam, aiz sadalījuma vietas uz cilpas daļas izvietota

cilpas garumu regulējoša detaļa. 
	gabali
	100
	
	
	

	5.
	Filtri bakteriāli / virāli #


	Filtri ar paaugstinātu mitruma absorbcijas līmeni, filtrācijas veids – elektrostatisks, ar CO2 portu, bakteriāli virālā aizsardzība ne mazāka kā 99,9 % (100 % aizsardzība pret Mycobacterium Tuberculosis, Hepatitis C, HIV), rezistence pie plūsmas 60 L/min 2,6 cm H2O staba, svars ne lielāks kā 30 g, aprīkoti ar plūsmas regulētājiem, kas nodrošina vienmērīgu plūsmas sadali caur visu filtru. Filtra konektoru galiem jābūt saderīgiem ar intubācijas cauruļu konektoriem, elpināšanas kontūru un AMBU tipa elpināmo maisu konektoriem Konektors 22F/15M - 22M/15F. 
	gabali
	200
	
	
	

	6. *
	Intubācijas caurules pieaugušajiem 
	Bez lateksa, plānsienu, caurspīdīga, ar standarta izmēra konektora galu (savietojamu ar jebkuru elpināšanas maisu vai MPV aparāta pacienta kontūru), ar piepūšamu manšeti un manšetes vārstu. Magil tipa izliekums, Rtg pozitīva josla visā garumā, manšete mīksta, liela tilpuma, nogludināts manšetes savienojums ar cauruli. Gluda manšetes savienojuma vieta, kas pasargā no traumatizācijas intubējot un ekstubējot. Uz caurules korpusa jābūt garuma atzīmēm centimetros un izmēra marķējumam. Izturīgs, sterilitāti nodrošinošs iepakojums, ko iespējams viegli atvērt, neapdraudot sterilitāti, neizmantojot šķēres u.c. instrumentus. Piedāvāt izmērus Nr. 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5.
	
	
	
	
	

	       6.1.
	Intubācijas caurules pieaugušajiem 
	Nr. 5,5
	gabali
	10
	
	
	

	6.2.
	Intubācijas caurule pieaugušajiem 


	Nr. 6
	   gabali

	10
	
	
	

	6.3.
	Intubācijas caurule pieaugušajiem 
	Nr. 6,5
	gabali
	20
	
	
	

	6.4.
	Intubācijas caurule pieaugušajiem #
	Nr. 7
	gabali
	40
	
	
	

	6.5.
	Intubācijas caurule pieaugušajiem 
	Nr. 7,5
	gabali
	20
	
	
	

	* 6.daļa tiks izvēlēta no viena piegādātāja. Piedāvāt visu daļu.
	
	
	

	7.*
	Intubācijas caurules pieaugušajiem armēta ar stileti 
	Bez lateksa, plānsienu, caurspīdīga, ar standarta izmēra konektora galu (savietojamu ar jebkuru elpināšanas maisu vai MPV aparāta pacienta kontūru), ar piepūšamu manšeti un manšetes vārstu. Magil tipa izliekums, Rtg pozitīva josla visā garumā, manšete mīksta, liela tilpuma, nogludināts manšetes savienojums ar cauruli. Gluda manšetes savienojuma vieta, kas pasargā no traumatizācijas intubējot un ekstubējot. Uz caurules korpusa jābūt garuma atzīmēm centimetros un izmēra marķējumam. Visa garumā no iekšpuses izklāta ar papildus fiksāciju no armēta materiāla. Izturīgs, sterilitāti nodrošinošs iepakojums, ko iespējams viegli atvērt, neapdraudot sterilitāti, neizmantojot šķēres u.c. instrumentus. Piedāvāt izmērus Nr. 6,5; 7; 7,5.
	
	
	
	
	

	7.1.
	Intubācijas caurules pieaugušajiem armēta ar stileti 
	Nr. 6,5
	gabali
	3
	
	
	

	7.2.
	Intubācijas caurules pieaugušajiem armēta ar stileti #
	Nr. 7
	gabali
	3
	
	
	

	7.3.
	Intubācijas caurules pieaugušajiem armēta ar stileti 
	Nr. 7,5
	gabali
	3
	
	
	

	* 7.daļa tiks izvēlēta no viena piegādātāja. Piedāvāt visu daļu.
	
	
	

	8.
	Elpināšanas (anestēzijas) maska pieaugušajiem #
	Silikona vai ekvivalentu medicīnisko materiālu , caurspīdīga, anatomiskas formas, ar konektoru, ar regulējamu spilventiņu, kuru var uzpildīt caur konektoru. Spilvena vārsts novietots maskas augšpusē - deguna daļā. Iepakota individuāli. Izmēri Nr.  3., 4.  Katrai maskai savs krāsu kods, atbilstoši izmēram.
	gabali
	100
	
	
	

	9.
	Skābekļa inhalācijas maska ar vadu pieaugušajiem #
	Maska bez lateksa. Maskas korpuss caurspīdīgs, malas gludas, bez manšetes. Maska aprīkota ar deguna klipsi vai īpašu blīvējumu degunam, kas kalpo kā intergēts klipsis, un gumijas lenti, lai nodrošinātu tās stabilu fiksāciju pie pacienta sejas. Maskas savienotājcaurules garums ne īsāks kā 200 cm. Savienotājcaurules abi gali vienādi, gatavoti no elastīga materiāla, kas nodrošina caurules stabilu fiksāciju uz skābekļa pievada konektora. Savienotājcaurule no maskas ir atvienojama. Savienotājcaurules galu iekšējais diametrs pielāgots savietojamībai ar Ø 6 mm konektoru, gala ārējā virsma bez papildus apmalēm vai paplatinājumiem. Katra maska iesaiņota atsevišķā caurspīdīgā iepakojumā. Maskas izmērs 5 (XL).
	gabali
	200
	
	
	

	10.
	Augstas koncentrācijas skābekļa inhalācijas maska ar vadu pieaugušajiem #
	Maska bez lateksa. Maskas korpuss caurspīdīgs, malas gludas, bez manšetes. Maska aprīkota ar deguna klipsi un gumijas lenti, lai nodrošinātu tās stabilu fiksāciju pie pacienta sejas. Maskas savienotājcaurules garums ne īsāks kā 200 cm. Savienotājcaurules abi gali vienādi, gatavoti no elastīga materiāla, kas nodrošina caurules stabilu fiksāciju uz skābekļa pievada konektora. Savienotājcaurule no maskas ir atvienojama. Savienotājcaurules galu iekšējais diametrs pielāgots savietojamībai ar Ø 6 mm konektoru, gala ārējā virsma bez papildus apmalēm vai paplatinājumiem. Maskas abos sānos ir deguna atveres, kas aprīkotas ar vārstiem, kas nepieļauj apkārtējā gaisa iekļūšanu maskā pacienta izelpas laikā. Maskai pievienots skābekļa rezervuārs. Maskas un rezervuāra savienojums aprīkots ar vārstu, kas nepieļauj izelpojamā gaisa nokļūšanu skābekļa rezervuārā pacienta izelpas laikā. Katra maska iesaiņota atsevišķā caurspīdīgā iepakojumā. Maskas izmērs 5 (XL). 
	gabali
	300
	
	
	

	11.
	Anestēzijas kontūras komplekts ar maisu #
	Izstieptā veidā kontūras garums ne īsāks kā 200 cm (ieelpas, izelpas caurule). Kontūras vienā galā leņķveida konektors ar Luer lock portu un otrā galā 22F konektori. Papildus caurule izstieptā veidā - 1,5 m gara ar 22F konektoriem abos caurules galos. Komplektā 2 l maiss bez lateksa. Kontūrai jābūt ar zemas plūsmas pretestību. Pie 60 l/min plūsmas pretestība iztaisnotajā caurulē nedrīkst būt lielāka par 1,0 cm ūdens staba.
	komplekts
	30
	
	
	

	12.
	Anestēzijas kontūras komplekts bez maisa #
	Izstieptā veidā kontūras garums ne īsāks kā 200 cm (ieelpas, izelpas caurule). Kontūras vienā galā leņķveida konektors ar Luer lock portu un otrā galā 22F konektori. Kontūrai jābūt ar zemas plūsmas pretestību. Pie 60 l/min plūsmas pretestība iztaisnotajā caurulē nedrīkst būt lielāka par 1,0 cm ūdens staba.
	gabali
	50
	
	
	

	13. *
	Atsūkšanas katetri ar vakuuma kontroli 
	Katetrs no mīksta, plastiska, caurspīdīga vai puscaurspīdīga termosensitīva materiāla (polivinilhlorīds vai tā ekvivalents). Vaļēju, noapaļotu, atraumatisku galu, centrālu atveri un divām sānu atverēm, ar vakuuma kontroli. Katetra garums 60 cm ± 5 cm.. Konektora krāsa atbilstoši izmēra kodam. Katrs katetrs sterili iepakots pa 1 (vienam) gabalam. Izturīgs, sterilitāti nodrošinošs iepakojums, ko iespējams viegli atvērt, neapdraudot sterilitāti un neizmantojot šķēres u.c. instrumentus. Uz iepakojuma jābūt skaidri salasāmam atsūkšanas katetra izmēram.
	 
	
	
	
	

	13.1.
	Atsūkšanas katetrs ar vakuuma kontroli 
	CH18
	gabali
	50
	
	
	

	13.2.
	Atsūkšanas katetrs ar vakuuma kontroli 
	CH16
	gabali
	50
	
	
	

	13.3.
	Atsūkšanas katetrs ar vakuuma kontroli #
	CH14
	gabali
	450
	
	
	

	13.4.
	Atsūkšanas katetrs ar vakuuma kontroli #
	CH12
	gabali
	1100
	
	
	

	13.5.
	Atsūkšanas katetrs ar vakuuma kontroli #
	CH10
	gabali
	450
	
	
	

	13.6.
	Atsūkšanas katetrs ar vakuuma kontroli #
	CH08
	gabali
	450
	
	
	

	13.7.
	Atsūkšanas katetrs ar vakuuma kontroli #
	CH06
	gabali
	400
	
	
	

	* 13.daļa tiks izvēlēta no viena piegādātāja. Piedāvāt visu daļu.
	
	
	

	II. 14 *
	Centrālās neiroaksiālās anestēzijas nodrošināšanai
	
	
	

	14.1.
	Spinālās anestēzijas komplekts 
	Zīmuļveida (pencil point) adatas gals. Izmēri 27G. 

Liela sānu atvere, attālums no adatas gala līdz sānu atveres beigām maksimāli 1.70 mm

Ergonomiska un caurspīdīga adatas rumba ar krāsaini marķētu metālisku mandrēnu.

Vadītājadata 22G (0.7 x 35 mm). Adaptēta spinālo adatu ievadīšanai, kas pagarina spinālās adatas lietderīgo garumu par 10 mm. Spinālās adatas un vadītājadatas rumbas daļēji iekļaujas viena otrā. 

Vadītājadatas iepakotas atsevišķi vai/un kopā ar atbilstošo spinālo adatu.

Piegādātājam jānodrošina visu 3 garumu adatu piegāde 3 darba dienu laikā. 
	 
	
	
	
	

	14.1.1.
	Spinālās anestēzijas komplekts #
	Izmēri 27G 0,4 x 120 mm
	gabali
	50
	
	
	

	14.1.2.
	Spinālās anestēzijas komplekts #
	Izmēri 27G 0,4 x 103 mm
	gabali
	50
	
	
	

	14.1.3.
	Spinālās anestēzijas komplekts #
	Izmēri 27G 0,4 x 88 mm
	gabali
	700
	
	
	

	14.1.4.
	Spinālās anestēzijas komplekts #
	Izmēri 25G x3 1/2 x 88mm
	gabali
	100
	
	
	

	14.2.
	Epidurālās anestēzijas komplekts #
	Komplekta sastāvā:

LOR šļirce 3,6 un 10 ml, paraboliski graduēta, lateksu nesaturošs virzulis, Luer gals;

Tuohy tipa epidurālā adata ar izmēru 18G (1,3 x 80 mm) ar marķējumu ik pa 1 cm. Ergonomiska un caurspīdīga adatas rumba, krāsaini marķēta mandrēna.

Divslāņu poliamīda - poliuterāna katetrs 20G (1000 mm, 0,85 x 0,45 mm), visā tā garumā USG un RTG vizualizējams. 

Katetra gala distālie 4 cm samazināti uz 24G, laterālas acis 3 pāri, 5 un 1 cm marķējumi.

Bakteriālais filtrs 0,2 mk, uzpildīšanas tilpums ne vairāk kā 0,45 ml, pieļaujamais spiediens vismaz 7 bar.

Lateksu nesaturošs, caurspīdīgs katetra-flitra sajūgmehānisms. 

Bakteriālā filtra stiprinājums pie pacienta ādas ar lipekli un klipšu mehānismu. Jābūt pieejamiem divu tipu katetriem – mīksts atraumātisks (soft) katetrs visā garumā un katetrs ar mīkstu atraumatisku galu (soft tip).

Komplektā ietilpst 4 marķējuma uzlīmes ar labi salasāmu uzrakstu EPIDURĀLI (EPIDURAL), kuras viegli iespējams fiksēt pie katetra un šļircēm.

Piegādātājam jānodrošina arī piegāde (jābūt pieejamiem) komplektiem ar pagarinātu Tuohy adatu – 120 mm un 150 mm.

Piegādātājam jānodrošina visu komplektu piegāde 3 darba dienu laikā 
	komplekts
	3800
	
	
	

	14.3.
	 Kombinētās spināli - epidurālās anestēzijas komplekts #
	Komplekta sastāvā: 

LOR šļirce 3,6 un 10 ml, paraboliski graduēta, lateksu nesaturošs virzulis, Luer gals;

Tuohy tipa epidurālā adata ar izmēru 18G (1,3 x 80mm) ar marķējumu ik pa 1 cm. Ergonomiska un caurspīdīga adatas rumba, krāsaini marķēta mandrēna ar papildus gala atveri spinālās anestēzijas veikšanai.

Spinālās anestēzijas adata ar zīmuļveida (pencil point) adatas galu. Izmēri 27 G, garums 136.5 mm ar lielu sānu atveri, attālums no adatas gala līdz sānu atveres beigām maksimāli 1.70 mm

Ergonomiska un caurspīdīga adatas rumba ar krāsaini marķētu metālisku mandrēnu.

Fiksācijas mehānisms, kas sasaista Tuohy un spinālās anestēzijas adatas, pieļaujot savstarpēju rotāciju, bet nepieļaujot dispozīciju.

Katetra izmērs 1000 mm, 0,85 x 0,45 mm, 3 laterālās acis, ar mīkstu atraumatisku katetra galu (5 mm) un ar 5 cm un 1 cm marķējumiem.

Bakteriālais filtrs 0,2 mk, uzpildīšanas tilpums ne vairāk kā 0,45 ml, pieļaujamais spiediens vismaz 7 bar.

Lateksu nesaturošs, caurspīdīgs katetra - filtra sajūgmehānisms. 

Bakteriālā filtra stiprinājums pie pacienta ādas ar lipekli un klipšu mehānismu.

Komplektā ietilpst 4 marķējuma uzlīmes ar labi salasāmu uzrakstu EPIDURĀLI (EPIDURAL), kuras viegli iespējams fiksēt pie katetra un šļircēm.
	komplekts
	300
	
	
	

	* II (14). daļa tiks izvēlēta no viena ražotāja un piegādātāja. Piedāvāt visu daļu.
	
	
	

	III.
	Intravaskulārās pieejas nodrošināšanai
	
	
	

	15.*
	Vēnu katetrs 
	Sterils, nelūstošs, elastīgs, trombu neveidojošs, nekairina asinsvadu sieniņas, viegla vadāmība vēnā, ar automātiskas aktivizācijas aizsargmehānismu pret nejaušu saduršanos (ar kanilē iestrādātu aizsargmehānismu, kurš automātiski aktivizējas, tiklīdz metāla kaniles asais gals tiek izvilkts no katetra. Tāds aizsargmehānisms, kas pilnīgi aptver adatas aso galu – nepieļauj varbūtību, ka adata varētu izkustēties no aizsargmehānisma korpusa, līdz ar to pilnībā izslēdz risku personālam nejauši savainoties (sadurties, saskrāpēties u.tml). Katetra gals atraumatisks. Fiksācijas “spārniņi” netraumē ādu (īpaši dziļi neiznestiem jaundzimušajiem). Katetriem izturīgs, sterilitāti nodrošinošs iepakojums, ko iespējams viegli atvērt, neapdraudot sterilitāti un, neizmantojot šķēres u.c. instrumentus.
	
	
	
	
	

	15.1.
	Vēnu katetrs #
	14G. Katetra garums vismaz 45 mm, ar papildus portu. Porta vāciņš stingri fiksējošs.
	gabali
	100
	
	
	

	15.2.
	Vēnu katetrs #
	16G. Katetra garums vismaz 45 mm, ar papildus portu. Porta vāciņš stingri fiksējošs.
	gabali
	300
	
	
	

	15.3.
	Vēnu katetrs #
	17G. Katetra garums vismaz 45 mm, ar papildus portu. Porta vāciņš stingri fiksējošs.
	gabali
	100
	
	
	

	15.4.
	Vēnu katetrs #
	18G. Katetra garums vismaz 45 mm, ar papildus portu. Porta vāciņš stingri fiksējošs.
	gabali
	8000
	
	
	

	15.5.
	Vēnu katetrs #
	20G. Katetra garums vismaz 32 mm, ar papildus portu. Porta vāciņš stingri fiksējošs.
	gabali
	800
	
	
	

	15.6.
	Vēnu katetrs #
	22G. Katetra garums vismaz 25 mm, ar papildus portu. Porta vāciņš stingri fiksējošs.
	gabali
	600
	
	
	

	15.7.
	Vēnu katetrs #
	22G. Katetra garums vismaz 25 mm, bez papildus porta. Slēgts, ar pasīvu pilnībā automātisku adatas dūriena aizsardzību.
	gabali
	1000
	
	
	

	15.8.
	Vēnu katetrs #
	24G. Katetra garums vismaz 19 mm, bez papildus porta.
	gabali
	2500
	
	
	

	* 15.daļa tiks izvēlēta no viena piegādātāja. Piedāvāt visu daļu.
	
	
	

	16.
	Katetru aizbāžņi #
	Perifēro un centrālo vēnu katetru aizbāžņi, sterili, divpusēji (Luer Lock / Luer Slip savienojumu noslēgšanai). Izturīgs, sterilitāti nodrošinošs iepakojums, ko iespējams viegli atvērt, neapdraudot sterilitāti un, neizmantojot šķēres u.c. instrumentus.
	gabali
	7000
	
	
	

	17.*
	Perfuzora šļirču vadi
	Perfuzora šļirču vadu garums ne mazāk kā 150 cm. Spiediena izturība vismaz līdz 2 bar. Luer Lock savienotājgali. Vada vāciņi viegli noņemami vai noskrūvējami. Izturīgs, sterilitāti nodrošinošs iepakojums, ko iespējams viegli atvērt, neapdraudot sterilitāti un, neizmantojot šķēres u.c. instrumentus.
	
	
	
	
	

	17.1.
	Perfuzora šļirču vadi #
	Caurspīdīgs.
	gabali
	7000
	
	
	

	17.2.
	Perfuzora šļirču vadi 
	No gaismu necaurlaidīga materiāla. Gaismas jūtīgu medikamentu ievadīšanai.
	gabali
	100
	
	
	

	* 17.daļa tiks izvēlēta no viena piegādātāja. Piedāvāt visu daļu.
	
	
	
	
	

	18.
	Transfūziju sistēmas #
	Sterilas. Asa, silikonizēta plastmasas adata. Starp adatu un pilienu uztvērēju integrēts bakteriāls, aizverams un atverams gaisa filtrs. Transfūzijas filtrs 200 µm. Luer Lock tipa konektors katetra pievienošanai. Viegli un precīzi regulējams noslēdzējrullītis. Bez injekciju adatas. Uz iepakojuma jābūt norādītai vietai, kurā

sistēmas iepakojumu var attaisīt. Izturīgs, sterilitāti nodrošinošs iepakojums, ko iespējams viegli atvērt, neapdraudot sterilitāti un, neizmantojot šķēres u.c. instrumentus.
	gabali
	200
	
	
	

	19.
	Infūziju sistēmas ## nepieciešami 2 paraugi
	Sterilas. Asa, silikonizēta plastmasas adata. Starp adatu un pilienu uztvērēju integrēts bakteriāls, aizverams un atverams gaisa filtrs.Sistēma ar papildus funkciju – “Air Stop”.
Luer Lock tipa konektors katetra pievienošanai. Viegli un precīzi regulējams noslēdzējrullītis. Bez injekciju adatas. Ne mazāk kā 180 cm garas. Infūzijas sistēmai jānodrošina nepārtraukta plūsma antibiotiku (t.sk. beta-laktāmu) ievadīšanai bez plūsmas samazināšanās infūzijas beigās. Uz iepakojuma jābūt norādītai vietai, kurā sistēmas iepakojumu var attaisīt. Izturīgs, sterilitāti nodrošinošs iepakojums, ko iespējams viegli atvērt, neapdraudot sterilitāti un, neizmantojot šķēres u.c. instrumentus.
	gabali
	15000
	
	
	

	20. *
	Šļirces 
	Sterilas. No lateksa un PVC brīvs materiāls, kontrastējošs plastmasas virzulis( bez gumijas ) un skala, nodrošinājums pret virzuļa izslīdēšanu. Šļirces korpuss caurspīdīgs, uz korpusa iedaļu atzīmes atbilstoši šļirces tilpumam ar iedaļas soli ne lielāku kā 1 ml. Iepakojumā noņemamā adata – trīsšķautņu slīpējuma ar silikona pārklājumu. Šļirces virzulim pa šļirci jāpārvietojas brīvi un vienmērīgi, jānodrošina pilnīgs hermētiskums medikamentu ievades laikā. Izturīgs, sterilitāti nodrošinošs iepakojums, ko iespējams viegli atvērt, neapdraudot sterilitāti un  neizmantojot šķēres u.c. instrumentus.
	
	
	
	
	

	20.1.
	Šļirces #
	20 ml 
	gabali
	3000
	
	
	

	20.2.
	Šļirces #
	10 ml
	gabali
	4000
	
	
	

	20.3.
	Šļirces #
	5 ml
	gabali
	4000
	
	
	

	20.4.
	Šļirces #
	2 ml
	gabali
	3000
	
	
	

	20.5.
	Šļirces #
	1 ml. Plastmasas virzulis ar gumiju. Adata noņemama.
	gabali
	9000
	
	
	

	* 20.daļa tiks izvēlēta no viena piegādātāja. Piedāvāt visu daļu.
	
	
	

	21.
	Šķīduma pārneses ierīce #
	Savienotājsistēma medikamentu un šķīdumu atsūkšanai un atšķaidīšanai. Mini Spike plus vai ekvivalents. Sterila. Pielietojams dažādiem flakoniem, cieši pieguļošs uzvāznis. Integrēts ar baktēriju aizturošu gaisa filtru ne lielāku kā 3 µm. Ļauj ātri ievilkt šķīdumu/medikamentu šļircē bez gaisa kabatām. Izturīgs, sterilitāti nodrošinošs iepakojums, ko iespējams viegli atvērt, neapdraudot sterilitāti un, neizmantojot šķēres u.c. instrumentus.
	gabali
	18000


	
	
	

	22.
	Injekciju un aspirācijas filtrs #
	Sterils 5 µm injekciju un aspirācijas filtrs daļiņu kontaminācijas riska novēršanai. Lock savienojums, izmantojams savienojumā ar šļirci un adatu, katetru vai citu pieeju. Sterifix Pury vai ekvivalents.
	gabali
	4500
	
	
	

	23.
	Vienvirziena pretvārsts #   
	Sterils (sterilizēts ar gamma stariem), slēgts  pretvārsts. Vienlūmeņa šķidrumu un asiņu atpakaļplūsmas novēršanai  i/v terapijas un paralēlās infūzijas laikā. Plūsmas ātrums un gravitācija > 100ml/min. Piešķiramā plūsmas spiediena pretestība -  2 bar. 

Izturīgs, sterilitāti nodrošinošs iepakojums, ko iespējams viegli atvērt, neapdraudot sterilitāti un  neizmantojot šķēres u.c. instrumentus.
	gabali
	600
	
	
	

	24.
	Infūzijas sūknis
	Easypump vai ekvivalents, LT125-24. Tilpums 125 ml ar infūzijas ātrumu 5 ml/h. Materiāls saderīgs ar plaši pielietotiem medikamentiem. Komplektā audekla maisiņš pumpja ievietošanai.
	gabali
	300
	
	
	

	IV.
	Fiksējošie medicīnas materiāli
	
	
	

	25.
	Plāksteri IV katetru fiksācijai ##
	Sterils, perifēro IV katetru fiksācijas plāksteris no neausta, gaisa caurlaidīga materiāla ar labu noturību uz mitras ādas. Ar papildus iestrādātu brūces kontaktslāni, kas pasargā punkcijas vietu no patogēno mikroorganismu iekļūšanas. Iepakojumā kopā ar plāksteri jābūt pievienotam atsevišķam spilventiņam, kas paredzēts novietošanai zem IV katetra. Plākstera pašlīpošā kārta klāta ar aizsargpapīra loksni, kuru viegli satvert un atdalīt no plākstera. Plākstera forma ļauj ērti un viegli fiksēt IV katetru. Līpošā plākstera daļa no hipoalerģiska materiāla. Plākstera izmēri 8 cm x 6 cm ±1 cm. Katrs plāksteris iesaiņots atsevišķā iepakojumā. Izturīgs, sterilitāti nodrošinošs iepakojums, ko iespējams viegli atvērt, neapdraudot sterilitāti un, neizmantojot šķēres u.c. instrumentus.
	gabali
	12000
	
	
	

	26.
	Leikoplasts #
	Auduma, gaisa caurlaidīgs, laba un noturīga pielipšana mitrā vidē. Transpore vai ekvivalents. Viegli noplēšams no rullīša. Noņemot leikoplastu – viegli noplēšams, noņemot nerada ādas kairinājumu, apsārtumu. Platums: no 2cm līdz 2,5 cm, garums iepakojumā no 5-10 m.
	metri
	3100
	
	
	

	27.
	Leikoplasts # 
	Sintētisks, elpojošs, caurspīdīgs, labi līpošs un noturīgs mitrā vidē. Bona vai ekvivalents. Viegli noplēšams no rullīša. Noņemot leikoplastu – viegli noplēšams, noņemot nerada ādas kairinājumu, apsārtumu. Platums: no 2cm līdz 2,5 cm.
	metri
	150
	
	
	

	28.
	Leikoplasts jaundzimušo aprūpei #
	Durapore vai ekvivalents, viegli noplēšams, gaisa caurlaidīgs, laba pielipšana, noturīga pielipšana mitrā vidē. Noņemot leikoplastu – viegli noplēšams, noņemot nerada ādas kairinājumu, apsārtumu. Platums: 12 mm ±0,5 mm, garums iepakojumā no 5-10 m.
	metri
	2000
	
	
	

	29.


	Plēvveida plāksteris IV katetru nostiprināšanai jaundzimušajiem #
	Sterils pārsējs perifēro, centrālo vēnu katetru fiksācijai, no caurspīdīgas plēves ar ūdens tvaiku caurlaidības spēju, ar iegriezumu, kas nodrošina zem pārsēja sausu vidi, nesatur lateksu. Papildus līmplēve katetru stabilizācijai ar duālo līmvielas tehnoloģiju, hipoalerģisks, papildus strips dokumentēšanai. 3M Tegaderm Advanced vai analogs.

Izmēri: 3,8cm x 4,5cm ± 3mm.
	gabali
	100
	
	
	

	30. *
	Fiksējošs pārsējs salvešu, katetru, drenāžu fiksēšanai, jaundzimušo aprūpei 
	Gaisa un ūdens tvaiku caurlaidīgs, labi izstiepjams, netraucē ķermeņa kustībām, viegli noņemams aizsargpapīrs, sadalīts posmos, viļņots iegriezums (Tenaset vai ekvivalents). Laba un noturīga pielipšana mitrā vidē. Noņemot leikoplastu – viegli noplēšams, noņemot nerada ādas kairinājumu, apsārtumu.
	
	
	
	
	

	30.1.
	Fiksējošs pārsējs salvešu, katetru, drenāžu fiksēšanai, jaundzimušo aprūpei #
	Platums: 10 cm, garums iepakojumā no 5-10 m.
	metri
	2000
	
	
	

	30.2.
	Fiksējošs pārsējs salvešu, katetru, drenāžu fiksēšanai, jaundzimušo aprūpei # 
	Platums: 5 cm, garums iepakojumā no 5-10 m.
	metri
	2500
	
	
	

	30.3.
	Fiksējošs pārsējs salvešu, katetru, drenāžu fiksēšanai, jaundzimušo aprūpei # 
	Platums: 2,5 cm, garums iepakojumā no 5-10 m.
	metri
	50
	
	
	

	* 30.daļa tiks izvēlēta no viena piegādātāja. Piedāvāt visu daļu.
	
	
	

	31.
	Fiksatori-pārsēji, paredzēti reģionālās anestēzijas katetru fiksēšanai #
	Sterili pārsēji, kas nodrošina stabilu, aseptisku reģionālās anestēzijas katetra fiksāciju pie ādas, tā ievades vietā.

Mīksta, biezāka materiāla pašlīpošs fiksācijas riņķis ar centrālo izgriezumu ap 1,3-2cm. Fiksatoram stingri jāfiksē katetrs tā ievades vietā (tādējādi novēršot sekundāru katetra dislokāciju), atstājot redzamu katetra ievades vietu ādā.

Pašlīpošs caurspīdīgs virsējais pārsējs, kas pilnībā un ar rezervi nosedz fiksācijas riņķi. Centrālai pašlīpošā virsējā pārsēja daļai jābūt nelīpošai, lai izvairītos no katetra migrācijas līdz ar pārsēju pacienta kustību laikā. Lateksu, DEHP, PVC nesaturošs. Plakans, piegulošs dizains.
	gabali
	4000
	
	
	

	V.
	Jaundzimušo aprūpes nodrošināšanai
	
	
	

	32.
	Barošanas zonde #
	Sterila. Ar gradācijas iedaļām, Rtg šķiedru, laba fiksācija pie šļirces. Izmēri: 3,5CH; 4CH; 4,5CH; 5CH; 6CH; 8CH.
	gabali
	2000
	
	
	

	33.
	Aizsargbrilles jaundzimušajiem #
	Fototerapijas acu aizsargi (aizsargbrilles vai maska) ,  jaundzimušo acu aizsardzībai fototerapijas procedūras laikā. Izgatavoti no mīksta, hipoalerģiska materiāla, ar regulējamu fiksāciju ap galvu. Nodrošina stabilu noturību procedūras laikā. Izmēru diapozonam (vismaz 3 izmēri) jānodrošina piemērotība jaundzimušajiem ar galvas apkārtmēru  no 24cm – 38cm. Aizsargbriļlu konstrukcija nedrīkst spiest uz acs āboliem.
	gabali
	1000
	
	
	

	34.
	Pretizgulējumu gela matracīši jaundzimušajiem
	Izmērs: 40 cm x 70 cm ± 5 cm. 
	gabali
	2
	
	
	

	35.
	Nabas klemmes ##
	Sterilas. Klemmei jānodrošina pilnīga nabas saites asinsvadu noklemmēšana (nodrošinot absolūtu asinsplūsmas pārtraukšanu). Bez asām malām, neradot audu ievainojumu. Iepakojumā 1 (viena) klemme. Izturīgs, sterilitāti nodrošinošs iepakojums, ko iespējams viegli atvērt, neapdraudot sterilitāti un, neizmantojot šķēres u.c. instrumentus.Viegli slēdzama, robainās daļas garums vismaz 38 mm. 
	gabali
	6500
	
	
	

	36.
	Maisiņš priekšlaikus dzimušu jaundzimušo siltuma nodrošināšanai pēc dzemdībām #
	Sterils, slēdzams, caurspīdīgs, divslāņu polietilēna maisiņš ar kapuci priekšlaikus dzimušu jaundzimušo siltuma nodrošināšanai pēc dzemdībām. NeoHelp vai analogs. Nesatur lateksu, elastīgs.

Divi izmēri: 

1) Paredzēts jaundzimušajam ar svaru < 1 kg; izmērs: 30 cm x 40 cm ± 2 cm.

2) Paredzēts jaundzimušajiem ar svaru no 1 līdz 2.5kg; 44cm x 38cm ±2cm.
	gabali
	100
	
	
	

	37.
	Šķīdums ādas aizsargbarjeras nodrošināšanai īpaši dziļi neiznestiem bērniem #
	Sterils 1ml putu aplikators ar polimēru šķīdumu, kuru uzklājot, veidojas saaudzējošs, caurspīdīgs plēvītes slānis. Ātri žūstoša (< 30 sek.), nekairinoša, caurspīdīga, gaisu caurlaidīga ādas barjera, ko lieto berzes vai mitruma izraisītu ādas bojājumu profilaksei, riskam pakļautas ādas macerācijas un nobrāzuma profilaksei, jaunizveidotas ādas aizsardzībai pret sekundāru bojājumu. Nodrošina ādas aizsardzību līdz 72h. Paredzēts īpaši dziļi neiznestiem bērniem JITN.
	gabali
	50
	
	
	

	38.*
	Jaundzimušo intravenozas terapijas sistēmas (intensīvai terapijai)
	
	
	
	
	

	38.1.
	Jaundzimušo intravenozas terapijas sistēmas (intensīvai terapijai) 
	Jaundzimušo intravenozas infūzijas pagarinoša divu kanālu līnija ar daļiņu bakteriālo endotoksīnu filtru un papildu injekciju portu, kas var tikt lietota ar visiem šļirču sūkņiem ilgstošai intravenozai infūzijai slēgtā sistēmā. Filtrs ar poru izmēru 0,2 µm (+), pozitīvi uzlādēts, 96 stundas aiztur endotoksīnus un gram-negatīvās baktērijas; gaisa barjera neļauj iekļūt gaisam pacienta ķermenī, filtrs aizsprostojas injekcijas materiālu nesavienojamības gadījumā. Pieļauj antibakteriālu līdzekļu ievadi.
	gabali


	300
	
	
	

	38.2.
	Jaundzimušo intravenozas terapijas sistēmas (intensīvai terapijai) 
	Neonatoloģiska divu kanālu Y tipa savienojuma līnija ar pretvārstiem, paredzēta dažu papildu infūzijas maisījumu, medikamentu ievadīšanai slēgtā sistēmā, ko var pielietot ar dažādiem tilpuma un šļirces sūkņiem. Pretvārsti ar Luer tipa slēdzes savienojumiem. 

Polikarbonāta, rezistenta pret taukiem, ķīmiskām vielām. 
	gabali
	400
	
	
	

	38.3.
	Jaundzimušo intravenozas terapijas sistēmas (intensīvai terapijai) 
	160 cm gaismas izturīgs pagarinājuma komplekts no poliuretāna ar lipīdu filtru 1,2 µm, kas paredzēta papildu intravenozai lipīdu un medikamentu ievadīšanai slēgtā sistēmā parenterālās barošanas gadījumā. Filtrs aiztur Candida albicans 24 stundas un ir apgādāts ar automātisku atgaisošanas sistēmu, kas neļauj gaisam iekļūt pacienta ķermenī. Luer ligzdas tipa slēdzes savienojums garantē rezistenci pret taukiem un ķīmiskām vielām.
	gabali
	200
	
	
	

	38.4.
	Jaundzimušo intravenozas terapijas sistēmas (intensīvai terapijai) 
	Poliuretāna savienojums 15 cm, tilpums: 0,2 ml. Luer tipa slēdzes savienojums ar grozāmu uzgriezni.
	gabali
	600
	
	
	

	* 38.daļa tiks izvēlēta no viena piegādātāja. Piedāvāt visu daļu.
	
	
	
	
	

	39.
	2-kanālu dozēšanas komplekts darbam ar MediMix mini aparātu 
	Komplekts sastāv no 2 caurulītēm, kas savienotas vienā ar iemontētiem pretplūsmas vārstiem, krāsainām spailēm, zobiņiem ar pilienu rezervuāriem ar sterilu gaisa filtrāciju ar bakteriāliem 15 mikronu filtriem, 50 ml šļirce. Papildus pagarinātāja caurulīte ar spaili ērtākam savienojumam ar darba tilpni, piemēram, infūzijas maisu. Sterili, vienreizējas lietošanas, bez lateksa un bez "DEHP" – ftalātu mīkstinātājiem. 
	komplekts
	200
	
	
	

	40.
	Т veida savienotājs nelielu daudzumu infūzijas šķīdumu ievadīšanai līdz 5 ml slēgtā sistēmā, elektrolītu, mikroelementu ievadīšanai 
	Izstrādājums sastāv no T-veida Luer-Lok savienojumiem: 1 gab. tapas / male tipa un 2 gab. ligzda / female tipa ar iemontētu anti - sifona pretplūsmas vārstu. Izstrādājumu izmanto ar visām MediMix mini un MediMix plus aparātu dozēšanas sistēmām.

Aizsargvāciņi. Sterili, vienreizējas lietošanas, bez lateksa un bez "DEHP" – ftalātu mīkstinātājiem.
	komplekts
	200
	
	
	

	41.
	Gaismizturīgs infūzijas maisiņš ar integrētu "Luer lock" savienojumu 
	Maisiņš izgatavots no gaismizturāgas folijas, maisiņa struktūrai jāļauj to viegli uzpildīt. Paredzēts lietošanai jauktiem un individuāli dozētiem šķīdumiem, katram pacientam atsevišķi, izmanto parenterālai barošanai. Sterils, vienreizējai lietošanai. Tilpums 250 ml.,150ml.
	gabali
	640
	
	
	

	42.
	Gaismizturīgs pagarināšanas komplekts ar automātisku vārstu 
	Luer Lock spraudņa tipa savienojums. Gaismizturīga savienojuma caurulīte dzeltenā krāsā, iemontēts dozēšanas vārsts, īss, ciešs aizsargvāciņš.
	gabali
	450
	
	
	

	43.
	Transfūzijas komplekts
	Izstrādājums ir paredzēts asins un asins komponentu pārliešanai, filtrēšanai un ievadīšanai hermētiski noslēgtā sterilā ķēdē, piemēram, eritrocītu koncentrāta, plazmas, trombocītu koncentrāta un svaigi atdzesētas plazmas ievadīšanai no traukiem, konteineriem, maisiem, izmantojot šļirču sūkņus. Slēgta, hermētiski noslēgta ķēde ļauj ievadīt asinis komponentus pacientam vairākas reizes pēc kārtas, neizjaucot sistēmu.
Sastāvdaļas :
· Filtrs ar 200 mikronu membrānu

· Adatas ar hidrofobu mikrodaļiņu filtru. Zobu garums īpaši pielāgots transfūzijas maisiņiem un asins un asins komponentu uzglabāšanas traukiem. 

· 3 virzienu aizbīdnis

· Perfūzijas šļirce 50 ml

· Luer Lock Lock tipa savienotājs ar grozāmu uzgriezni 

Spaile
Vienreizlietojams, sterils, pirogēnu nesaturošs produkts bez dietilheksilftalāta (DEHP) mīkstinātāja.
	gabali
	125
	
	
	

	44.
	MPV komplekti #
	Fisher Paykel jaundzim. elpin. sist. RT 125 vai ekvivalents.
	gabali
	25
	
	
	

	45.
	Mitrinātāju kameras #
	MP 225. Fisher Paykel vai ekvivalents, pašuzpildošas.
	gabali
	400
	
	
	

	46.
	HFOV kontūri 
	Sensor - Medics 3100A ventilatoram. Kombinējot ar Fisher Paykel MR850 mitrinātāju vai analogs.
	gabali
	8
	
	
	

	47.
	T- veida reanimācijas sistēma (kontūrs) jaundzimušajiem #
	Regulējams ieelpas (PIP) un izelpas beigu spiediens (PEEP), savienojams ar Neo Puff elpināšanas ierīci.
	gabali
	450
	
	
	

	48.
	Torakocentēzes un drenāžas komplekts jaundzimušajiem #
	2,5 mm (+/- 1 mm) diametrs.
	gabali
	10
	
	
	

	49. *
	Temperatūras servo zondes 
	DRAGER baby therm vai ekvivalents
	
	
	
	

	49.1.
	
	Dzeltenas 
	gabali
	10
	
	
	

	49.2.
	
	Baltas 
	gabali
	10
	
	
	

	* 49.daļa tiks izvēlēta no viena piegādātāja. Piedāvāt visu daļu.
	
	
	
	
	

	50.
	Elpināšanas maiss jaundzimušajiem ar rezervuāru 
	Komplekts sastāv no 280 ml tilpuma elpināšanas maisa, pirmā izmēra elpināšanas maskas ar iestrādātu drošības vārstu - 45 cm H20 (+/-0.5), kas aizsargā pacientu, ja skābekļa padeve tiek traucēta,  skābekļa vada garums ne mazāks par 180 cm.
	gabali
	5
	
	
	


	51. *
	Sejas maskas jaundzimušo reanimācijai #
 
 
 
	Silikona, kupolveida sejas maska bez uzpūšamajām manšetēm, lietojamas vairākkārt, sterilizējamas.
	 
	 
	
	
	

	51.1.
	
	Nr.00
	gabali
	20
	
	
	

	51.2.
	
	Nr.0
	gabali
	5
	
	
	

	51.3.
	
	Nr.1
	gabali
	5
	
	
	

	51.4.
	
	Nr.2
	gabali
	5
	
	
	

	* 51.daļa tiks izvēlēta no viena piegādātāja. Piedāvāt visu daļu.
	
	
	
	
	

	52.
	Sejas maskas jaundzimušajiem ar skābekļa vadu 
	Skābekļa maska bez lateksa un polivinilhlorīda caurspīdīga ar maskā integrētu mīkstu, ādai piekļāvīgas apmales veidā deguna klipsi. Komplektā skābekļa vads, ne īsāks kā 2m.
	gabali
	40
	
	
	

	53.
	Deguna kaniles jaundzimušajiem #
	Skābekļa padeves kaniles abām nāsīm, vada garums - 1,8 m± 20 cm.
	gabali
	50
	
	
	

	54.
	Intubācijas caurules jaundzimušajiem #
	Nr.2.0(5%),Nr.2,5 (5%), Nr.3,0 (25%), Nr.3,5 (35%), Nr.4,0 (25%), Nr.4,5 (5%). PVC materiāls, caurule ar XRO līniju, orālai un trahejas intubācijai, 37º gala slīpais leņķis, 15 mm adapters, ievades dziļuma atzīmes ik 10 mm 2.0 - 4.5 mm izmēriem, dziļuma atzīmes, bez manšetes.
	gabali
	350
	
	
	

	55.
	Endotraheālās caurulītes fiksācijas turētājs ar hidrikoloīda fiksāciju jaundzimušajiem #
	Vienreizējas lietošanas. Fiksācijas materiālam jābūt saderīgam ar bērna ādu un nekairinot to. Nodrošina drošu pielipšanu un stabilu fiksāciju. Komplektā jābūt mērlentei, kas nodrošina piemērotu turētāja izmēru. Turētāju izmēriem nepieciešams atšķirties pēc krāsu kodiem, paredzētiem neonatoloģijā.
	gabali
	30
	
	
	

	56.
	Bakteriālie filtri jaundzimušo elpināšanas  kontūriem #
	Filtrācijas veids elektrostatisks, filtrācijas virsma ne mazāka kā 23 cm². Filtra augstums ne augstāks par 5cm ±1cm.
	gabali
	550
	
	
	

	57.
	Katetri nabas asinsvadiem #
	Katetri paredzēti nabu vēnu un artēriju kateterizācijai. Ražots no caurspīdīgā PVC, Rtg kontrastējams, cm marķējums ik pēc 1 cm. Atvērta tipa noapaļots distālais gals, kas mazina vaskulāru traumatizācijas risku. Nepieciešami izmēri: 3,5Fr, 4Fr, 5Fr, 6Fr x 37 cm
	gabali
	100
	
	
	

	58.
	Perifēri ievietojamais centrālais katetrs #
	Jaundzimušo katetrs Premicath vai ekvivalents. Paredzēts priekšlaicīgi dzimušiem jaundzimušajiem, kuru svars ir sākot no 700 g. Materiāls - poliuretāns. Kateters ir marķēts ik pēc centimetra. Jābūt fiksācijas spārniņiem un integrētā pagarinājuma caurulei. Introducer izmērs: garums 19 mm, diametrs 0,7 mm, 24G. Sterils.
	gabali
	5
	
	
	

	59.
	Divlūmeņu nabas katetri 
	Katetrs ir ražots no biosaderīga PUR materiāla, Rtg-kontrastējošs visā garumā, jānodrošina  lietošanu venozajos vai arteriālajos asinsvados. Cm marķējums ik pēc 1cm. Katetra distālajam galam jābūt noapaļotam, lai mazinātu asinsvada traumatisma risku ievadīšanas laikā. Katetram jābūt nodrošinātam ar vienu laterālu atveri un vienu distālu atveri, kas ļauj veikt ārstnieciskās un diagnostiskās manipulācijas. Katetrs nedrīkst saturēt lateksu un DEHP.

Nepieciešamās katetra sastāvdaļas:

1) PA divi katetra paviljoni dzeltenas un  zaļas krāsas, kas nodrošina līmeņa ātrāku un precīzu identifikāciju;

2) Divas PU pagarinājuma caurulītes ne īsākas par 5cm. Katra caurulīte ir nodrošināta ar speciālo neonatālo PC spaili

3) PU fiksācijas spārniņi ar caurumiem priekš fiksācijai

Līguma darbības laikā nepieciešamie izmēri:

4Fr x 20cm ar primāro izpildes tilpumu katrā lūmenī 0,26 ml

4Fr x 40cm ar primāro izpildes tilpumu katrā lūmenī 0,28 ml

5Fr x 40cm ar primāro izpildes tilpumu katrā lūmenī 0,30 ml
	gabali
	5
	
	
	

	60.
	Jaundzimušo vienreizējās lietošanas T- veida elpināšanas kontūra #
	Kontūra savienojama un adaptēta Dräger reanimācijas galdam Resuscitaire.

Kontūrai jāsastāv no:

1) Vienreizējās lietošanas gofrētas elpošanas caurules;

2) Divām vienreizējās lietošanas spiediena kontroles caurulēm;

3) T – veida ieelpas/izelpas manuālās ventilācijas vārsta.

Kontūras garums ne mazāk kā 1 m.
	gabali
	150
	
	
	

	61. 
	Jaundzimušo vienreizējās lietošanas mitrināma T-veida elpināšanas kontūra # 
	Kontūra savienojama ar Fisher Paykel MR850 apsildāmo gaisa mitrinātāju un Fisher Paykel Neopuff reanimācijas ierīci. 

Kontūrai jāsastāv no:

1) Vienreizējās lietošanas gofrētas savienotājcaurules un elpināšanas kontūras ar integrētu apsildīšanas elementu un temperatūras kontroles ligzdām;
2) T – veida ieelpas/izelpas manuālās ventilācijas vārsta.
Kontūras garums ne mazāk kā 1 m.
	gabali
	20
	
	
	

	62.
	Rektālā temperatūras zonde Tecotherm Neo iekārtai
	Veicamās funkcijas: Pacienta ķermeņa kodola temperatūras noteikšana hipotermijas terapijas laikā.

Tehniskās prasības:

1) Saderīga ar Tecotherm Neo hipotermijas iekārtu,

2) Vienreizlietojama

Izmērs: 2.3mm, 7 Fr
	gabali
	10
	
	
	

	63.*
	CPAP komplekts ar cepurīti un deguna kanilēm/ masku Jaundzimušo intensīvās terapijas nodrošināšanai #
	CPAP komplektam jābūt savienojamam ar Infant flow CPAP iekārtu

Komplektā ietilpst:
	
	
	
	
	

	63.1.
	
	1) CPAP kontūra ar ģeneratoru:

* S, L, un M izmēra deguna kaniles. Kaniļu garums 1 cm (+,-0.1mm) ar funkcionālu iežmaugu, kas nodrošina kaniles gāzes plūsmas caurlaidību arī obstrukcijas gadījumā. Deguna kanilām jābūt ar izliekumu, kas pielāgojas pacienta deguna ejām.

* Vienreizlietojamas
	komplekts
	350
	
	
	

	63.2.
	
	2) CPAP cepurītes:

* jābūt savienojamām ar attiecīgās modifikācijas CPAP kontūru;

* izmēri - 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5
	gabali
	100
	
	
	

	63.3.
	
	3) deguna maska jaundzimušajiem CPAP nodrošināšanai
* maska jaundzimušo CPAP nodrošināšanai, savienojamas ar InfantFlow LP ģeneratoru, 5 dažādi izmēri (XS, S, M, L, XL), ar krāsu kodēti, atsevišķā sterilā iepakojumā.
	gabali
	50
	
	
	

	* 63.daļa tiks izvēlēta no viena piegādātāja. Piedāvāt visu daļu.
	
	
	
	
	

	64.
	Subdermālie EEG adatveida elektrodi, savienojami ar Nicolet EEG iekārtu #
	Vienreizlietojami. Krāsu kodēti, elektroda garums ar vadu 1m, elektroda adatas garums 13mm,diametrs 0.38 mm.
	gabali
	144
	
	
	

	65.
	Jaundzimušo

arteriālo asiņu skābekļa piesātināšanas

sensors SpO2 ##
	Savienojams ar lntelliVue Patient Monitor MP 20; MP30; MP50 monitoriem, vienreizējai lietošanai, bez līmes, lai nekairinātu jaundzimušo ādu.

Sensora precizitāte katram sensoram +/- 2% lSpO2 diapazoni no 70 līdz 100% SaO2.

Darba temperatūra 0 līdz 55 grādi pēc Celsija

Mitruma izturība līdz 95% pie 40 grādiem pēc Celsija
	gabali
	120
	
	
	

	66.
	Glikozes analizators glikozes līmeņa noteikšanai jaundzimušajiem
	Paredzēsts ātrai glikozes līmeņa noteikšanai jaundzimušajiem kapilārajās, venozajās un arteriālajās asinīs “pie pacienta gultas”; Glikozes noteikšana ar ķīmisko fotometrijas metodi izmantojot ar reaģentu pildītas mikrokivetes; Ierīces paškalibrācija katru reizi ieslēdzot; Mērīšanas robežas vismaz  0 – 25 mmol/L; Rezultāts ne ilgāk kā 1 min; Nepieciešamais parauga apjoms ne lielāks kā 5 µL; Darba temperatūra robežās 18-30oC; Ierīce darbojas gan pieslēdzot tīklam, gan ar baterijām; CE sertifikāts; Ierīces svars ne lielāks kā 400g +/- 50g.
	gabali
	1
	
	
	

	67.
	Daudzreizlietojams “apmetņa” tipa (Wrap) SpO2 sensors jaundzimušajiem
	Paredzēts pacientiem ar svaru līdz 4 kg;

Bez papildus pārējam/ierīcēm savietojams ar slimnīcā esošiem Philips pacientu monitoriem;

Saderīgs ar Philips FAST-SpO2 algoritmu;

Vada garums ne mazāks par 1,5m; nesatur lateksu.
	gabali
	3
	
	
	

	68.
	Daudzreizlietojams jaundzimušo terapeitiskās hipotermijas dzesēšanas matracis


	Matracis pacienta dzesēšanai/sildīšanai ar ūdens cirkulācijas palīdzību; Saderīgs ar jaundzimušo terapeitiskās hipotermijas iekārtu “Tecotherm Neo”;  komplektācijā daudzreizlietojama hipotermijas ierīces  dzesēšanas šķidruma uzpildes pudele.
	gabali
	1
	
	
	

	69.
	Vienreizlietojama neinvazīva spiediena mērīšanas manšete ar jauno Philips konfigurācijas konektoru #
	Savietojamas ar esošiem Philips Intelli Vue daudzfunkcionālu mērījumu moduļu monitoriem, nesatur lateksu, antialerģiskas un ir apzīmētas ar krāsām, 4 dažādi izmēri:

· Nr.1 – apkārtmērs 3.1-5.7 cm, oranža

· Nr.2 – apkārtmērs 4.3-8.0 cm, gaiši zila

· Nr.3 – apkārtmērs 5.8-10.9 cm, zaļa

· Nr.4 – apkārtmērs 7.1.-13.1 cm, tumši zila

· Nr.5 – apkārtmērs 10.0-15.0 cm, brūna
	gabali
	100


	
	
	

	70.


	MASIMO SET SPO2 vienreizlietojamie sensori un vienreizlietojamās saites #
	Savienojams ar LNCS sesijas kabeli 4FT, 2 izmēri:

· LNCS Neo Weight – pacienta svars no 3 – 40 kg;

· LNCS Neo Weight – pacienta svars līdz 3 kg.


	gabali
	100
	
	
	

	71.
	MASIMO RD SET NeoPt SPO2 

sensori #
	Speciāls MASIMO SET vienreizlietojams, neonatāls pulsa oksimetra sensors, adhesivs, pielietojams jaundzimušajiem zem 1000 gramiem.
	gabali
	80
	
	
	

	72.
	Kontūrs Acutronic plaušu ventilācijas aparātam #
	Sterils, vienreizlietojams jaundzimušo mākslīgās plaušu ventilācijas kontūrs.  Duālās apsildes atzara kontūrs, kurā var integrēt  DUOPAP un NCPAP kontūra bloku.Lai nodrošinātu DUOPAP un NCPAP ventilāciju, komplektā jāietilpst speciāliem, atbilstošiem savienotājkonektoriem. Komplektā jāietilps mitrinātājkamerai. Kontūrs izmantojams augstfrekvences ventilācijai.
	gabali
	40
	
	
	

	73.
	Cepurīte jaundzimušā galvas pozicionēšanai #
	2 izmēri: 

· Premee,

·  Micro-Premee 

Viegli, ērti regulējama cepurīte ar diviem atbalstiem galviņai, lai nodrošinātu mazuļa guļu supine midliner pozīcijā pirmās 72–96 stundas.  Cepurīte izgatavota no viena auduma slāņa, lai nerastos pārmērīgs siltums, noderīga, lai koriģētu kraniālo asimetriju – galvaskausa formas nepareizu veidošanos. Cepures priekšpusē līplentes tipa atvērums, kas nodrošina minimālu manipulāciju skaitu. Ērta pieeja galvai ultraskaņas izmeklējumam.
	gabali
	20
	
	
	

	74.
	Audiometra zondes uzgaļi ##
	Vienreizlietojamas, nesterilas caurulītes OAE ierīcei. Saderīgas ar jaundzimušo dzirdes skrīninga iekārtu MAICO ERO•SCAN. Nodrošina hermētisku fiksāciju bez akustiskā signāla noplūdes. Izgatavoti no materiāla, kas ir drošs saskarsmē ar jaundzimušā ādu un nesatur lateksu. Iepakojumā ne mazāk kā 100 gabalu.
	gabali
	3500
	
	
	

	75.
	Termopapīrs audiometram ##
	Termopapīrs, kas saderīgs ar bezvadu termoprinteri MAICO ERO•SCAN,  garantējot, ka rullis brīvi ievietojas un griežas printera korpusa ligzdā. Ar gludu papīra virsmu, kas pasargā printera termogalvu no nodiluma.  Ruļļa fiziskie izmēri: platums 56mm (+/- 1mm), garums ne mazāk kā 20 m. Ruļļa ārējais diametrs maksimāli līdz 40 mm, lai tas atbilstu mobilā printera vāka izmēram. Izdrukātā teksta saglabāšanās (neizbalēšana) normālos medicīniskā arhīva uzglabāšanas apstākļos ir garantēta ne mazāk kā 5 gadus.
	gabali
	150
	
	
	

	VI.
	Ķirurģiskās aprūpes nodrošināšanai
	
	
	

	76.
	Ginekoloģiskais tampons ar Rtg diegu  # 
	Sterils. Tampons ar Rtg diegu, austs, 4 kārtas, ar labu šķidruma uzsūkšanas spēju, ievietots plastmasas šālē. 

Izturīgs, sterilitāti nodrošinošs iepakojums, ko iespējams viegli atvērt, neapdraudot sterilitāti un, neizmantojot šķēres u.c. instrumentus.. Izmērs: 6 cm x 5 m ± 1 cm.
	gabali
	44
	
	
	

	77.
	Intrauterina balonu tamponādes katetra komplekts #
	Sterils. Paredzēts ievadīšanai dzemdes dobumā pēc vaginālām dzemdībām vai ķeizargrieziena operācijas pēcdzemdību asiņošanas ārstēšanai. 

Komplektā ietilpst:

1 (viens) mīksts silikona balona tamponādes katetrs ar četrzaru noslēdzošu konektoru un pretvārstu, balons ar tilpumu līdz 500 ml, uzpildāms ar sterilu šķidrumu;

2(divas) šļirces 50 – 60 ml;

1 (viena) asa, silikonizēta plastmasas adata ar konektoru.

 Izturīgs, sterilitāti nodrošinošs iepakojums, ko iespējams viegli atvērt, neapdraudot sterilitāti un, neizmantojot šķēres u.c. instrumentus. 


	gabali
	40
	
	
	

	78.
	Hemostatiskais sūklis ##
	Sterils. Hemostatisks absorbējošs želatīna sūklis. Hemostāze 5 - 8 minūšu laikā, uzsūkšanās laiks: 4 – 6 nedēļas. Materiālam jābūt plastiskam un parocīgam lietošanā. Iepakojuma atvēršanas process nedrīkst apdraudēt sterilitāti.  Izmērs: 7 cm x 5 cm x 1 cm.
	gabali
	300 
	
	
	

	79. *
	Silikona drena 
	Sterila. Ar Rtg šķiedru, galā 6 (sešas) sānu atveres.
	
	
	
	
	

	79.1.
	Silikona drena #
	15CH, 50 cm.
	gabali
	20 
	
	
	

	79.2.
	Silikona drena #
	24CH, 50 cm.
	gabali
	60 
	
	
	

	* 79.daļa tiks izvēlēta no viena piegādātāja. Piedāvāt visu daļu.
	
	
	

	80.
	Uzgaļi un  savienotājcaurule sūkņiem #
	Sterili. JANKAVER tipa uzgaļi, noliektu galu, Ø 10 mm. Savienotājcaurule 30CH, garums: 2 m.
	gabali
	60 
	
	
	

	81.
	Vakuumsūkņu bakteriālie filtri #
	Piemēroti inžekcijas vakuumsūknim. Filtrēšanas vide hidrofobiska, filtrēšanas zona 25 cm2, gaisa plūsmas ātrums pie 0,3 bar minimums 45l/min, darba spiediens – max 2 bar, bakteriāli virālā aizsardzība ne mazāka kā 99,99 %. Filtru konektoru galiem jābūt Ø 8 mm. Atsevišķi iepakots.
	gabali
	500
	
	
	

	82.
	Vakuumsūkņu bakteriālie filtri #
	Saderīgi ar vakuumsūkņiem VACUSON 40
	gabali
	5
	
	
	

	83.
	Vakuumsūkņu bakteriālie filtri #
	Saderīgi ar vakuumsūkņiem MEDELA DOMINANT
	gabali
	5
	
	
	

	84.
	Vakuumsūkņu bakteriālie filtri #
	Saderīgi ar vakuumsūkņiem MASTER 45
	gabali
	5
	
	
	

	85.
	Vakuumsūkņu bakteriālie filtri #
	Saderīgi ar vakuumsūkņiem MASTER 50
	gabali
	5
	
	
	

	86.
	Vakuumsūkņu bakteriālie filtri #
	Saderīgi ar vakuumsūkņiem MASTER and SENATOR
	gabali
	5
	
	
	

	87.
	Vakuumsūkņa burka 
	Piemērota inžekcijas vakuumsūknim. Tilpums: 2,5 L ± 0,5 L. Plastikāta. Vākā divas atveres – atvere filtram Ø 5,5 mm un atvere savāktajiem bioloģiskajiem šķidrumiem Ø 6 mm. Autoklāvējamas pie 134°C.
	gabali
	3
	
	
	

	88.
	Ķirurģiskais marķēšanas zīmulis #
	Paredzēts operācijas lauka iezīmēšanai, nenomazgājas ar dezinfekcijas līdzekli. Sterils. Vienreizlietojams. Netoksisks.
	gabali
	20
	
	
	

	89. *
	Silikona caurules
	
	
	
	
	
	

	89.1.
	Silikona caurule 
	Autoklavējama. Iekšējais diametrs 6 mm.
	metri
	50
	
	
	

	89.2.
	Silikona caurule # 
	Autoklavējama. Iekšējais diametrs 8 mm. Silikona caurules biezums ne mazāks kā 2mm, lai vākuuma iedarbībā nesaplok. Paraugu iesniegt 2 metrus.
	metri
	200
	
	
	

	VII.
	Aprūpes priekšmeti un ierīces
	
	
	

	90.
	Adata amniocentēzēm #
	Sterila, G20 adata ar smaila gala mandrēnu. Uz adatas gala marķējums, kas adatu ļauj vizualizēt ultraskaņas izmeklējuma laikā. Adatas garums 150 mm. Adatai jābūt pietiekami asai, lai viegli caurdurtu pacientes vēdera ādu.

Pacientes vēderā ievadītā adata skaidri saredzama ultrasonogrāfa monitorā, jābūt ehogēnākai par pacientes audiem.
	gabali
	20
	
	
	

	91.
	Maksts pH stripi #
	Paredzēti maksts vides skābuma noteikšanai intervālā pH 3.6 – 6.1 ar soli 0,5. 
	gabali
	1500
	
	
	

	92.
	Putas olvadu caurlaidības pārbaudei ultrasonogrāfiski
	ExEm Foam Kit vai ekvivalents. Paredzēts histerosalpingo-putu sonogrāfiskajām procedūrām (HyFoSy),  olvadu caurlaidības testēšanai.

Komplekts sastāv no: šļirce ar ExEm vai ekvivalentu gēlu, šļirce ar ExEm vai ekvivalentu ūdeni, savienojošā ierīce un katetrs.
	komplekts
	60
	
	
	

	93.
	Urīnpūšļa katetri #
	Nelatona tipa, Nr.14, garums 20 cm ± 2 cm , sterils no termojūtīga, caurspīdīga, bioloģiski inerta materiāla ar noapaļotu atraumatisku galu, vismaz divām sānu atverēm, ar krāsainu izmēra kodējumu.
	gabali
	6000 
	
	
	

	94.
	Urīnpūšļa balonkatetri 

	
	
	
	
	
	

	94.1.
	Urīnpūšļa balonkatetri 
	Folley tipa ar balonu, silikonizēti, balona ietilpība: 5-10ml. Katetru izmērs: CH16.. Sterils, ar noapaļotu, atraumatisku, gludu galu, ar 2 lūmeniem un 2 sānu atverēm. Katetriem Funnel tipa konektora gals (savietojams ar Žanē šļirci) no plastiska materiāla, krāsa atbilstoši izmēra kodam. Iepakojums izturīgs, viegli attaisāms bez šķērēm u.c. instrumentiem, neapdraudot sterilitāti. Vismaz vienai iepakojuma pusei jābūt caurspīdīgai.
	gabali
	200
	
	
	

	94.2.
	Urīnpūšļa balonkatetri # Paraugu iesniegt izmērus CH16 30-50ml un CH24 30-50ml
	Folley tipa ar balonu, silikonizēti, balona ietilpība:  30-50 ml. Katetru izmēri: CH16 un CH24. Sterils, ar noapaļotu, atraumatisku, gludu galu, ar 2 lūmeniem un 2 sānu atverēm. Katetriem Funnel tipa konektora gals (savietojams ar Žanē šļirci) no plastiska materiāla, krāsa atbilstoši izmēra kodam. Iepakojums izturīgs, viegli attaisāms bez šķērēm u.c. instrumentiem, neapdraudot sterilitāti. Vismaz vienai iepakojuma pusei jābūt caurspīdīgai.
	gabali
	4300
	
	
	

	95.
	Manuālais tonometrs 
	A klase, metāla savienojuma daļas, monitors vienā sistēmā ar uzpumpējamo balonu (one tube), ērts un izturīgs gaisa atbrīvošanas slēdzis, komplektā trīs manšetes: maza (S), vidēja (M) un liela (L) izmēra manšetes ar vienkāršu stiprinājumu.
	gabali
	2
	
	
	

	96.
	Manšete elektroniskajam tonometram #
	Manšetes apkārtmērs 22-42 cm. Manšetei jābūt savienojamai ar Dzemdību namā esošajiem elektroniskiem tonometriem Omron M3 un Omron M2+.
	gabali
	10
	
	
	

	97.
	Fonendoskops
	Divpusējs, zvans un peldošā membrāna auskulācijai: stiprāk piespiežot dzirdamas augstas frekvences skaņas, viegli piespiežot- zemas frekvences, fonendoskopa galviņas zvanu un membrānu aptver gredzens bez aukstuma efekta pieskaroties pacienta ādai, metālisks korpuss, caurules sakausētas, materiāls nesatur lateksu, metāla vadotnes ausu uzgaļos.
	gabali
	2
	
	
	

	98.
	Kardiomonitora manšete #
	Pieaugušo, ar 1 (vienu) pievadu, komplektā ar spiediena mērīšanas caurules konektoru neinvazīvā arteriālā spiediena mērīšanai,kas savieno manšetes cauruli ar kardiomonitora pagarinātājvadu, dezinficējama. Savietojama ar esošiem Philips Avalon FM50 monitoriem. Nesatur lateksu. Manšete paredzēta ekstremitātei ar apkārtmēru 25-35 cm ± 2 cm un 34-43 cm ± 2 cm.
	gabali
	15
	
	
	

	99.
	Kardiomonitora manšete #
	Pieaugušo, ar 2 (diviem) pievadiem, neinvazīva asinsspiediena mērīšanai, universāla, savienojama ar dažādiem kardiomonitoriem, auduma apvalkā, dezinficējama.

Nesatur lateksu. Manšete paredzēta ekstremitātei ar apkārtmēru 25-35 cm ± 2 cm un 34-43 cm ± 2 cm.
	gabali
	5
	
	
	

	100.
	Sildoša sega ar gaisu aktivējamiem sildelementiem hipotermijas novēršanai #
	Vienreizlietojama. Segas izmērs 150 cm x 100 cm ± 10 cm. Optimālā darba temperatūra 42ºC ± 2ºC. Temperatūras noturība 10 h ± 2 h. No daudzkārtu polipropilēna materiāla, ar gaisu aktivējamiem sildelementiem. Segas sildelementi satur aktīvo ogli un dzelzs pūderi. Paredzēta lietošanai pirms operāciju un pēc operāciju laikā. Hermētiskā vakuuma iepakojumā.
	gabali
	60
	
	
	

	101. *
	Sildīšanas sega 
	Vienreizlietojamās. Paredzētas iekārtai Bair Hugger 750. Pievienot ražotāja oficiālu vēstuli par sildošo segu saderību ar iekārtu Bair Hugger 750.
	
	
	
	
	

	101.1.
	Sildīšanas sega #
	Ķermeņa augšējās daļas sildīšanai ar centrālā kanāla sistēmas plūsmu (ar diviem kanāliem). Izmērs ne mazāks kā 185 cm x 60 cm ± 10 cm, nesatur lateksu, svars 100 g ± 10 g. Stiprinājumi - sasienami, gan ar līpošu malu. Papildus, galvas pārklājs ne mazāks kā 60 cm x 60 cm.
	gabali
	30
	
	
	

	101.2.
	Sildīšanas sega #
	Visa ķermeņa sildīšanai ar vienu kanālu. Izmērs ne mazāks kā 210 cm x 90 cm ± 10 cm, nesatur lateksu, svars 145 g ± 10 g. Stiprinājumi - sasienami, gan ar līpošu malu.
	gabali
	800
	
	
	

	* 101.daļa tiks izvēlēta no viena piegādātāja. Piedāvāt visu daļu.
	
	
	

	102.
	Jostas kardiotokogrāfa (KTG) novadījuma galviņu piestiprināšanai #
	Viegli dezinficējamas, ērti fiksējamas, plānas, no mīksta materiāla, platumā 5 cm ± 1 cm, ar atverēm KTG novadījuma galviņas piestiprināšanai.
	pāri
	60
	
	
	

	103.
	KTG pierakstu lente #
	Saderīga ar iekārtu Hevlett Packard. Izmēri 150 mm x 100 mm, lokšņu skaits iepakojumā - 150. Iepakojumu skaits vienā oriģinālā - 10 gabali.
	gabali
	1500
	
	
	

	104.
	Sonogrāfijas aprīkojuma papīrs printerim #
	Super USTAR -1100 HG High Glossy vai ekvivalents 110 mm x 18 m ± 1m. Skaidri saredzams un nolasāms rezultāts.
	gabali
	600
	
	
	

	105.
	Antibakteriālais paklājs pilnā izmēra paraugs #
	Antibakteriāls daudzslāņu, pašlīpošs grīdas paklājs, kas izmantojams visās vidēs, kas prasa pilnīgu piesārņojošo aģentu neesamību un saglabāšanu augstā higiēniskā līmenī. Paklājs labi uztver un saglabā piesārņojošo aģentu, izvairoties no līmes un piesārņojošo vielu pārejas no paklāja uz apavu zoles. Izmērs: 115 cm x 90 cm ± 5 cm. 30 (trīsdesmit) kārtas/loksnes numurētas, ar nelīpošu loksnes malu. Atsevišķu loksni var viegli noņemt.   Apakšējās loksnes daļa pielīp pie grīdas seguma un neatstāj līmvielas pēdas, kad paklājs tiek mainīts. Apakšējā loksnes daļa pielīp pie grīdas seguma, novēršot paklāja izkustēšanos no vietas. Krāsa: zila.
	gabali
	40
	
	
	

	106.
	Aizsargbrilles pieaugušajiem #
	Individuālās aizsardzības līdzeklis, ar neatstarojošu, nesvīstošu virsmu, regulējamām kājiņām. Paredzētas ārstniecības personu individuālai aizsardzībai ķirurģisku operāciju un manipulāciju laikā. Atbilstoši ES individuālās aizsardzības līdzekļu direktīvai 89/686 EEC, aizsargbrillēm jābūt CE marķētām un jāatbilst standarta EN 166 prasībām.
	gabali
	30
	
	
	

	107.
	Cimdu kastes turētājs
	Paredzēts procedūru (nesterilo) cimdu iepakojumu ievietošanai. Piestiprināms pie sienas ar 2-4 skrūvēm, stabils. Paredzēts vienlaicīgi trīs cimdu iepakojumu ievietošanai. Materiāls – nerūsējošā tērauda, derīgs apstrādāšanai ar dezinfekcijas līdzekļiem. Izmēri 39 cm x 26 cm x 9 cm ±1 cm.
	gabali
	3 
	
	
	

	108.
	Infūziju statīvs 
	Uz 5 riteņiem, diviem riteņi ar bremžu sistēmu. Ar augstuma regulācijas mehānismu. Izgatavots no nerūsējoša tērauda. Paredzēts 4 (četrām) pudelēm, ar iespēju pudeles uzkārt vai iestiprināt statīvā. 
	gabali
	5
	
	
	

	109.
	Silikona cepurīte ar rokturi augļa vakuumekstrakcijai 
	Daudzreizlietojams, sterilizējams, viengabalains izstrādājums. Pievienojams vakuumierīcei ar silikona cauruli. Rokturis piemērots stingrai ierīces fiksēšanai rokā un augļa rotācijas veikšanai. Cepurītes Ø 60 mm. Autoklāvējamas pie 134°C. Norādīt maksimāli iespējamo sterilizācijas ciklu skaitu.
	gabali
	5
	
	
	

	110.
	Tests priekšlaicīgas augļūdens noplūdes diagnostikai #
	Ātrais tests amnija šķidruma noteikšanai makstī. Actim Prom vai ekvivalents. Pielietota imūnhromatogrāfijas metode. Nosaka IFGBP-1 (insulīnam līdzīgs augšanas faktors). Testa rezultātu neietekmē asins klātbūtne paraugā.  Sterilā iepakojumā.
	gabali


	1200
	
	
	

	111.
	Augļa fibronektīna ātrās pārbaudes tests #
	Actim Partus vai ekvivalents. Testa detektēšanas veids: imunhromatogrāfiskais; paraugu veids: dzemdes kakla izdalījumi; testam jābūt kvalitatīvam. Testam augļa fibronektīna klātbūtni dzemdes kakla izdalījumos jāspēj detektēt grūtniecības stāvoklī no 22 nedēļām līdz 34 nedēļām. Katrā testa strēmelē ir jābūt sloksnei ar krāsainiem konjugātiem un reaktīviem reaģentiem, kas iepriekš pārklāti attiecīgajos reģionos. Mazākais nosakāmais fibronektīna daudzums ekstrahētajā paraugā ir 50 μg/l. Nepieciešamais laiks priekš rezultātu saņemšanas – ne vairāk kā 10 minūtes. Testa komplektam jāsastāv no: teststrēmeles, ekstrakcijas mēģenes, sterilā garā vates kociņa, ekstrakcijas buferšķīduma, instrukcijas latviešu valodā.
	gabali
	220
	
	
	

	112.
	Chorionic Villus parauga ieguves komplekts horionbiopsijas paņemšanai #
	Komplektā atrodas: vadotnes adata ar diametru 18GA, garums 11 -15 cm, parauga noņemšanas adatas diametrs 20 – 21 GA, garums 15 - 20 cm. Adatai jābūt pietiekami asai, lai viegli caurdurtu pacientes vēdera ādu.


	komplekts
	20
	
	
	

	113.
	Reaģentu strēmelītes urīna analīzēm ##
	Multistix 10 SG vai analogs Nr.100
	iepakojums
	2
	
	
	

	114.*
	Augļa monitoru STAN S31 CTG un STAN S41 izlietojamie materiāli:
	
	
	
	
	

	114.1.
	Printera papīrs #
	Savietojams ar augļa monitoru STAN S31CTG.

Izmēri 15,5 cm x 10 cm.
Paredzēts ST segmenta analīzes attēlošanai no 0 līdz 0,50 mm.
	gabali
	25
	
	
	

	114.2.
	Printera papīrs #
	Savienojams ar augļa monitoru STAN S41.

Izmēri 100 mm × 156 mm × 150 p.

Paredzēts ST segmenta analīzes attēlošanai no 0 līdz 0,50 mm.
	gabali
	12
	
	
	

	114.3.
	Augļa skalpa elektrodi un Goldtrace  #
	Vienreizlietojami, savietojami ar augļa monitoriem STAN S31CTG un STAN S41. Skalpa elektrods aprīkots ar automātisku elektroda spirāles novietošanas atpazīšanu. Elektroda garums 27 cm. Diametrs 0,5 cm. Goldtrace.
	gabali
	200
	
	
	

	114.4.
	Ādas elektrodi  ##
	Vienreizlietojami, savietojami ar augļa monitoriem STAN S31 CTG un STAN S41.

Katrs ādas elektrods ievietots atsevišķā iepakojumā
	gabali 
	200
	
	
	

	114.5.
	Abrazīvie plāksteri ##
	Izmērs: 2,7 cm x 1,8 cm +/- 1cm.
	gabali
	200
	
	
	

	* 114.daļa tiks izvēlēta no viena piegādātāja. Piedāvāt visu daļu.
	
	
	
	
	

	115.
	Ierīce augļa vakuumekstrakcijas veikšanai #
	Vienreizlietojama. Sterila. Pielietojama vaginālu un operatīvu dzemdību (t.sk. ķeizargrieziena operācijas) laikā. Ar trakcijas spēka spiediena indikatoru. Rokas pumpis ar trakcijas spēka indikāciju un vizuālu mērītāju, kas norāda precīzu trakcijas spēku, lai izveidotu vakuumu. Vakuumsūkņa kausiņam viegli jāpiekļūst augļa galviņai, kausiņa Ø 6 cm, kausiņam jābūt atraumātiskam. Ierīces vada garums: 13 cm ± 2 cm. Izturīgs, sterilitāti nodrošinošs iepakojums, ko iespējams viegli atvērt, neapdraudot sterilitāti un, neizmantojot šķēres u.c. instrumentus.
	gabali
	160
	
	
	

	116.
	Ultrasonogrāfijas gēls, sterils #
	Sterils.Atsevišķi iepakots sterilos folija maisiņos pa 20g. Piemērots plaša profila frekvencēm, izmantojot medicīnisko ultraskaņu. Nav kairinošs un hipoalergēnisks, ūdeni saturošs, neatstāj traipus uz apģērba un nebojā aprīkojumu, nav spermivīds
	gabali
	250
	
	
	

	117.
	Ultronosonogrāfijas gēls #
	Gēls mīkstā iepakojumā. Iepakojums 5kg. Prasības: bezkrāsains  (bez redzamiem blīviem ieslēgumiem, bez krāsvielām),.

Ultraskaņas gels garantē perfektu ultraskaņas viļņu pārraidi. Ūdenī šķīstošs. Nesatur taukvielas, viegli noņemams, neatstāj traipus, nekairina ādu (pretalerģisks), bez smaržas. Nesatur nekādas aktīvās vielas (bez aldehīdien, bez sāļiem, bez aromatizētājvielam), kas varētu sabojāt ehogrāfijas iekārtu zondes un veicināt ādas iekaisuma riskus. Bez gaisa burbuļiem, sastāvā nav pievienotas vielas, kas aizsargā produktu no UV starojuma iedarbības.  Laba elektrodu pielipināšana. Sastāvdaļām jābūt norādītām uz etiķetes. CE marķējums. Piedāvājumam klāt jāiesniedz viena tukša bezmaksas 250 ml pudele/dozators.
	kanna


	170
	
	
	

	118.*
	Priekšmeti asins grupu noteikšanai
	
	
	
	
	

	118.1.
	Drošības karte asins grupu pārbaudei pirms asins transfūzijas #
	Kartēm jābūt:

- izmantojamām ABO antigēnu noteikšanā ar tiešo reakciju, izmeklējuma pamatā - hemaglutinācijas princips;

- izmantojamām reakcijās bez izmeklējamo eritrocītu atmazgāšanas un istabas temperatūrā;

- ar reaģentiem, kas iekrāsoti atbilstoši starptautiskām prasībām;

- ar reaģentiem, kas satur IgM klases monoklonālas antivielas;

- paredzētām izmantošanai in vitro diagnostikai;

- vienreizējas lietošanas;

- paredzētām pacienta un vienas eritrocītu masas devas asins grupas kontrolei pirms asins transfūzijas pie pacienta gultas;

- ar atsevišķu hermētisku iepakojumu;

- ar derīguma termiņu, ne mazāku par 1 (vienu) gadu no ražošanas brīža;

- atkārtoti nolasāmām un saglabājamām, nodrošinot kontaminācijas neiespējamību;

- latviešu valodā;

- ar skaidri norādītu darbību secību tieši uz kartes. 
Jābūt iespējai (komplektā):

- uz kartes reģistrēt pacienta un pārliešanai paredzētās eritrocītu masas devas identifikāciju;
- uz kartes reģistrēt pārbaudes izpildītāja identifikāciju;

- uz kartes protokolēt reakciju rezultātus;

- uz kartes protokolēt slēdzienu par transfūzijas pieļaujamību;

- reaģentu atšķaidīšanai izmantot NaCl 0,9% šķīdumu.
	gabali
	200
	
	
	

	118.2.
	Imūnhematoloģijā izmantojamie monoklonālie reaģenti ANTI-A (AB01), ANTI-B (AB02) #
	Reaģenti satur IgM antivielas, kas darbojas tiešās aglutinācijas testos. Piemēroti darbam ar Latvijā apstiprinātām laboratoriskās izmeklēšanas tehnoloģijām. Reaģenti validēti VADC.
	gabali
	100
	
	
	

	* 118.daļa tiks izvēlēta no viena piegādātāja. Piedāvāt visu daļu.
	
	
	
	
	

	119.*
	Sausās medicīniskās salvetes virsmām #
	Ar dezinfekcijas līdzekli neimpregnētas, sausas, plūksnas neveidojošas, pret pilieniem drošas poliestera flīsa (65 g/m²) salvetes. Salvešu stiepes izturība nemainīga pēc samitrināšanas.

Piedāvājumā iekļaut vismaz 1 (vienu) bezmaksas rezervuāru uz katriem 10 salvešu iepakojumiem. Rezervuāra materiāls polipropilēns ar augstu izturību pret skābēm un sārmiem. Ir jābūt pievienotam rokturim. Vākam jābūt ar aizsarguzmavu, kas novērš darba šķīduma piesārņojumu un iztvaikošanu. Vākam jābūt aprīkotam ar papildus stīpu, kas nodrošina pilnīgi gaisu necaurlaidīgu slēgumu, kas ir atpazīstams pēc dzirdama klikšķa, aizverot sistēmas vāku. Atvēršanas sistēma veidota tā, lai salvetes būtu viegli izņemamas un atdalāmas. Rezervuāru iespējams apstrādāt termiski līdz 70°C.
	
	
	
	
	

	119.1.
	
	Salvešu skaits vienā iepakojumā: no 90 līdz 100 gab. Salvetes izmērs: 25cm x 30cm ± 6cm.
	gabali
	150000
	
	
	

	119.2.
	
	Salvešu skaits vienā iepakojumā: no 25 līdz 50 gab. Salvetes izmērs: 30cm x 30cm ± 6cm.
	gabali
	5000
	
	
	

	* 119.daļa tiks izvēlēta no viena piegādātāja. Piedāvāt visu daļu.
	
	
	
	
	

	120.
	Glikozes līmeņa noteikšanas teststrēmeles #
	Sensora elektrodi glikozes noteikšanai kapilārajās asinīs. Teststrēmeles savietojamas ar Dzemdību namā esošajiem glikometriem MediSmart RUBY.
Iepakojumam jābūt viegli attaisāmam un uz tā jābūt norādītam derīguma termiņam. Asins piliens ir novietojams teststrēmeles distālajā galā, tādējādi nepieļaujot paša glikometra saskari ar pacienta asinīm, teststrēmele spēj uzsūkt nepieciešamo asins daudzumu, tādējādi nodrošinot iespēju iegūt asins pilienu ne tikai no pirksta, bet arī no alternatīvas vietas. Teststrēmeļu derīguma termiņam jābūt vismaz 14 mēneši no preču piegādes dienas.
Piedāvājumā iekļaut bezmaksas glikometrus pēc pieprasījuma: 30 ± 5 gab.
	gabali
	3500
	
	
	

	121.
	Kivetes gilkometram HemoCue Glucose 201 RT #
	Katra kivete ir individuāli iepakota un gatava lietošanai. Var glabāt istabas temperatūrā. Viegli utilizējama. Kivetēm jābūt savienojamām ar HemoCue Glucose 201 RT glikometru -REF kods 114703
	gabali
	4500
	
	
	

	122.
	Kvalitātes kontroles komplekti glikometram HemoCue Glucose 201RT
	Katrā iepakojumā divas ampulas. Flakoni ar skrūvējamu korķi, atvērtas var lietot vairākas reizes.
	komplekts
	2
	
	
	

	123.
	Monovette LH Asinsgāze 2ml CE #
	Speciāls stobriņš, graduēts, šļirces veida, ar virzuli, Luer konuss, komplektēts ar vāciņu, saderīgs ar Luer adatām, komplektēts bez adatas. Saturs-litija heparīns, balansēts ar kalciju. Koncentrācija – 2,0 ml +/- 0,2ml asins gāzu stobrā ir 100 vienības.
	gabali
	2500
	
	
	

	124.
	Termo-Lock slēdži (sterilizācijas konteineru termostati)
	Paredzēti Wagner Steriset instrumentu konteineriem. Wagner C-TU-VS1355-XX vai ekvivalents.
	gabali
	30
	
	
	

	125.
	Daudzreizlietojams “cimda” tipa pirksta SpO2 sensors pieaugušajiem
	Bez papildus pārējam/ierīcēm savietojams ar slimnīcā esošiem Philips pacientu un fetāliem monitoriem. Sensoram ir 8 pinu konektors. Vada garums 3m+/- 1m. Nesatur lateksu. Saderīgs ar Philips FAST – SpO2 algoritmu.
	gabali
	3
	
	
	

	126.
	Vibroakustiskais stimulators augļa stimulēšanai US izmeklējuma laikā
	Regulējams skaņas un vibrācijas diapazons. Piedāvāt ar lādējamu akumulatoru. CE marķējums.
	gabali
	2
	
	
	

	127.*
	Elektrokoagulātoru aksesuāri
	Savietojami ar elektrokoagulatoriem EMED ES 350 un Micromed MD 100. Paredzēti daudzkārtējai lietošanai (vismaz 300 autoklavēšanas cikliem). Dezinficējami ar visiem komerciāli pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem un pakļaujami sterilizācijas procesam augstas temperatūras tvaika un spiediena apstākļos atbilstoši medicīnisko iekārtu sterilizācijas noteikumiem. Garantijas laiks: vismaz 24 (divdesmit četri) mēneši.
	
	
	
	
	

	127.1.
	Bipolārā pincete elektrokoagulātoriem
	Taisniem galiem, 165 mm ± 5 mm gara, darba virsmas platums: 2 mm ± 0,05 mm, savienojama ar piedāvāto savienotājvadu bez papildus pārejām vai savienojumiem.
	gabali
	8
	
	
	

	127.2.
	Bipolārais savienotājvads elektrokoagulātoriem
	Vads ar divzaru savienojuma dakšu “Banāna” tipa’”, ar kontaktdakšas viena zara attālumu no otra zara 28,58 mm, kontaktdakšas pamatne veidota no viena gabala. Vada garums ne īsāks par 4500 mm.  EU standarta plakanais savienojums bipolārai  pincetei.
	gabali
	10
	
	
	

	* 127.daļa tiks izvēlēta no viena piegādātāja. Piedāvāt visu daļu.
	
	
	
	
	

	128.*
	Ķirurģiskais skuveklis ar maināmiem skuvekļiem un skuvekļa uzgaļi
	
	
	
	
	

	128.1.
	Ķirurģiskais skuveklis
	Ķirurģiskais skuveklis paredzēts apmatojuma likvidēšanai (no operējamās zonas u.c.), kuram var pievienot vienreizlietojamos, maināmos skuvekļa uzgaļus. Izmantojams gan mitrai, gan sausai skūšanai.

Ķirurģiskais skuveklis komplektā: Rokturis (pats skuveklis), kuram var pievienot vienreizlietojamu, maināmu skuvekļa asmeni, statīvs ierīces lādēšanai un stiprinājums pie sienas.

Ķirurģiskais skuveklis dezinficējams ar visiem komerciāli pieejamiem dezinfekcijas līdzekļiem.

Ierīces darbība pēc uzlādes vismaz 90 min.

Atbilst Medicīnas Direktīvas 93/42/CEE un IEC 60601-1 prasībām, atbilst MDD Klasei: I
	komplekts
	2
	
	
	

	128.2.
	Skuvekļa uzgaļi (asmeņi)


	Vienreiz lietojams. Universālais asmens (paredzēts – visa veida apmatojuma likvidēšanai), gan mitrai, gan sausai skūšanai. Uzgaļa/asmeņa “zobiņi” no nerūsējošā tērauda. Savienojami ar piedāvāto ķirurģisko skuvekli 128.1.pozīcijā.
	gabali
	200
	
	
	

	* 128.daļa tiks izvēlēta no viena piegādātāja. Piedāvāt visu daļu.
	
	
	
	
	

	129.
	Skuvekļa uzgaļi (asmeņi) #

	Vienreizlietojami. Universālais asmens (paredzēts – visa veida apmatojuma likvidēšanai), gan mitrai, gan sausai skūšanai. Uzgaļa/asmeņa “zobiņi” no nerūsējošā tērauda.

Savienojami ar Dzemdību namā esošajiem, lietojamiem ķirurģiskajiem skuvekļiem “Medline” DYND70800EU.
	gabali
	100
	
	
	

	130.
	Skuvekļa uzgaļi (asmeņi) #

	Vienreizlietojami. Universālais asmens (paredzēts – visa veida apmatojuma likvidēšanai), gan mitrai, gan sausai skūšanai. Uzgaļa/asmeņa “zobiņi” no nerūsējošā tērauda.

Savienojami ar Dzemdību namā esošajiem, lietojamiem ķirurģiskajiem skuvekļiem ‘’ME Medical Professional Clipper’’.
	gabali
	300
	
	
	

	131.
	Teipi #
Paraugu iesniegt jebkurā krāsā, izņemot melnu, brūnu, baltu un pelēku
	Vienreizlietojami. Teipu  izmērs: platums 5 cm, garums rullī 5 - 35 m. Elastīga terapeitiskā lente kinezio ārstēšanas metodei. Augstas kvalitātes kokvilna ar elastīgu šķiedru. Viļņveidīgs akrila pārklājums, ādai draudzīgs/ līmviela+ krāsviela hipoalerģiska.

Augsts krāsu drošības standarts (OEKO-TEX-100). Ūdens izturīgs, sviedrus caurlaidīgs un elpojošs materiāls. Teipa noturība uz ādas līdz 7 dienām.Teipa līmpapīrs ar 1 cm vai 5 cm iedaļām. Teips superviegls, ērts un izturīgs, ādas kairinājumu neizraisošs. Krāsas: dažādas. Teips nesatur lateksu.
	metri
	300
	
	
	

	132.*
	Safety tipa lancetes #
	Sterilas. Skalpeļa veida asmens paslēpts lancetes korpusā. Novērsta nejauša kontaminācija ar nejaušu dūrienu. Caurspīdīgs lancetes korpuss.
	
	
	
	
	

	132.1.
	Lancete Neonatal #
	1.5mm-rozā-1.2mm
	gabali
	800
	
	
	

	132.2.
	Lancete Normal #
	21G zaļa-1.8mm
	gabali
	3500
	
	
	

	132.3.
	Lancete Super #
	1.5mm-violeta-1.6mm
	gabali
	5000
	
	
	

	* 132.daļa tiks izvēlēta no viena piegādātāja. Piedāvāt visu daļu.
	
	
	
	
	

	133.
	Pirkstā velkama amniotomijas ierīce #
	HICO-Amnicot vai ekvivalents. Sterila, vienreizlietojama medicīnas ierīce, kas paredzēta augļūdeņu membrānas mehāniskai perforācijai. Individuāli iepakota, gatava tūlītējai lietošanai. Ierīce paredzēta vilkšanai uz viena pirksta, nodrošinot kontrolētu un vienkāršu lietošanu un stabilu fiksāciju lietošanas laikā. Perforējošam elementam jābūt pietiekami asam efektīvai membrānas perforācijai un integrētam tā, lai samazinātu nejaušas traumas risku. Pirksta izmēra diapazonam jānodrošina piemērotība lielākajai daļai lietotāju. Materiāli nedrīkst saturēt toksiskas un kairinošas vielas. 
	gabali
	250
	
	
	


# - iesniegt vienu paraugu

## - iesniegt divus paraugu
** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz pavadošo dokumentu (informatīvie materiāli), kas apliecina Preces atbilstību tehniskajai specifikācijai. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē, uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
(Tehnisko piedāvājumu pretendents obligāti iesniedz MS Word formātā)
Paraksttiesīgās vai tās pilnvarotās personas paraksts: ___________________  <vārds, uzvārds, amats>

Ja Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, Pretendents to norāda attiecīgā dokumenta paraksta vietā. Piemēram, “amats, Vārds, Uzvārds, DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO IEPIRKUMU SISTĒMAS PIEDĀVĀTO ELEKTRONISKO PARAKSTU”.


