Ieslodzījuma vietu pārvalde

Iepirkums atklāts konkurss

"Stacionārās rentgena iekārtas iegāde, piegāde un uzstādīšana

un dentālo rentgena iekārtu iegāde, piegāde un uzstādīšana"

(iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2026/50)

(Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS)

publicējamais dokuments)

Jautājums:

Lūdzam Pasūtītāju pārskatīt prasību par automātisku attēlu dzēšanu (Tehniskās specifikācijas 1.64. punkts), nosakot to kā papildu/opcionālu funkcionalitāti vai pieļaujot tās nodrošināšanu citā informācijas sistēmas līmenī.

Priekšlikums prasības redakcijai:

“Jānodrošina attēlu dzēšanas funkcionalitāte atbilstoši Pasūtītāja datu glabāšanas politikai.

Automātiska dzēšana var tikt nodrošināta rentgena darba stacijā, PACS/RIS sistēmā vai citā

integrētā informācijas sistēmas līmenī.”

Alternatīvi:

“Jānodrošina iespēja autorizētam lietotājam vai sistēmas administratoram veikt attēlu dzēšanu.

Automātiska attēlu dzēšanas funkcionalitāte – papildu/opcionāla funkcija.”

Atbilde:

Tiek veikti grozījumi.